| Zakład: | Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej |
| --- | --- |

Parametry emitorów i emisja do atmosfery

| Symbol | Nazwa emitora | Wysokość | Przekrój | Prędkość gazów | Temper. gazów | Xe | Ye | Czas pracy | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m/s | K | m | m | godzin |  | kg/h | Mg/rok |
| 1 | Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów | 80 | 2,2 m | 15,12 | 403 | 0 | 0 | 8000 | pył ogółem | 4,87 | 12,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 4,87 | 12,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 4,87 | 12,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | chlorowodór | 9,74 | 12,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | fluor | 0,649 | 1,299 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 32,5 | 64,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 16,24 | 64,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 64,9 | 259,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | kadm | 0,00406 | 0,0325 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tal | 0,00406 | 0,0325 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | rtęć | 0,00812 | 0,065 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | antymon i jego związki | 0,00902 | 0,0722 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | arsen | 0,00902 | 0,0722 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ołów | 0,00902 | 0,0722 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | chrom (VI) | 0,00902 | 0,0722 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | kobalt | 0,00902 | 0,0722 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | miedź | 0,00902 | 0,0722 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | mangan | 0,00902 | 0,0722 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | nikiel | 0,00902 | 0,0722 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | wanad | 0,00902 | 0,0722 |
| 2 | Silos węgla aktywnego | 8 Z | 0,8 m | 0 | 281 | 11,5 | -11,8 | 1 | pył ogółem | 0,01526 | 0,00001938 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,01526 | 0,00001938 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,01526 | 0,00001938 |
| 3 | Silos wapna palonego | 13 Z | 0,8 m | 0 | 281 | 19,5 | -11,8 | 37 | pył ogółem | 0,01463 | 0,000549 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,01463 | 0,000549 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,01463 | 0,000549 |
| 4 | Silos wapna hydratyzowanego | 13 Z | 0,8 m | 0 | 281 | 5,5 | -11,8 | 13 | pył ogółem | 0,0153 | 0,0001917 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0153 | 0,0001917 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0153 | 0,0001917 |
| 5 | Silos mocznika | 9 Z | 0,8 m | 0 | 281 | 54,7 | -11,8 | 9 | pył ogółem | 0,01432 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,01432 | 0,0001292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,01432 | 0,0001292 |
| 6 | Silos popiołów kotłowych i pyłów lotnych | 25 Z | 0,8 m | 0 | 281 | 40,2 | -11,8 | 8000 | pył ogółem | 7,50E-6 | 0,00006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 7,50E-6 | 0,00006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 7,50E-6 | 0,00006 |
| 7 | Silos pozostałości z systemu oczyszczania spalin | 30 Z | 0,8 m | 0 | 281 | 25,5 | -11,8 | 8000 | pył ogółem | 0,000015 | 0,00012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000015 | 0,00012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,000015 | 0,00012 |
| 8 | Awaryjny agregat prądotwórczy | 11 Z | 0,25 m | 0 | 670 | -24,2 | 27,2 | 6 | tlenki azotu jako NO2 | 1,735 | 0,01034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,1388 | 0,000827 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,347 | 0,002067 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,325 | 0,001937 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,333 | 0,001984 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,659 | 0,00393 |
| 9 | Hala waloryzacji żużla | 11 Z | 0,5 m | 0 | 281 | -1,63 | -56,9 | 8000 | pył ogółem | 0,78 | 6,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,484 | 3,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,718 | 5,74 |
| 10 | System dezodoryzacji powietrza | 12 | 0,7 m | 14,54 | 311 | 227 | -55 | 0 | odory | 10,07 | 0 |
| 11 | Dowóz odpadów-linia1 | 1,2 L | dł.144,7 m | 0 | 300 | 422,6 | 409 | 235 | tlenki azotu jako NO2 | 0,002888 | 0,000679 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,001325 | 0,0003114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0002325 | 0,0000546 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0002693 | 0,0000633 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0002491 | 0,0000585 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0002585 | 0,0000608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000202 | 4,75E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000764 | 0,0001796 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0002292 | 0,0000539 |
| 12 | Dowóz odpadów-linia2 | 1,2 L | dł.259,2 m | 0 | 300 | 298,4 | 331,9 | 422 | tlenki azotu jako NO2 | 0,00517 | 0,002183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,002373 | 0,001001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000416 | 0,0001757 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,000482 | 0,0002036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000446 | 0,0001883 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,000463 | 0,0001954 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000362 | 0,00001528 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,001368 | 0,000577 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000411 | 0,0001732 |
| 13 | Dowóz odpadów-linia3 | 1,2 L | dł.78 m | 0 | 300 | 172,3 | 288,2 | 127 | tlenki azotu jako NO2 | 0,001556 | 0,0001977 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000714 | 0,0000907 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0001253 | 0,00001592 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0001451 | 0,00001843 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0001342 | 0,00001705 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0001393 | 0,00001769 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000109 | 1,38E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000412 | 0,0000523 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001235 | 0,00001569 |
| 14 | Dowóz odpadów-linia4 | 1,2 L | dł.32,9 m | 0 | 300 | 187,1 | 237,5 | 54 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000656 | 0,0000354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0003012 | 0,00001625 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000528 | 2,85E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000612 | 3,30E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000566 | 3,05E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000588 | 3,17E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 4,60E-6 | 2,48E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0001737 | 9,37E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000521 | 2,81E-6 |
| 15 | Dowóz odpadów-linia5 | 1,2 L | dł.224,8 m | 0 | 300 | 198,5 | 113,2 | 366 | tlenki azotu jako NO2 | 0,00449 | 0,001642 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,002059 | 0,000753 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000361 | 0,0001322 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,000419 | 0,0001532 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000387 | 0,0001417 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,000402 | 0,000147 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000314 | 0,00001149 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,001187 | 0,000434 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000356 | 0,0001303 |
| 16 | Dowóz odpadów-linia6 | 1,2 L | dł.23,3 m | 0 | 300 | 192,9 | -9,4 | 38 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000465 | 0,00001768 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0002133 | 8,11E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000374 | 1,42E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000434 | 1,65E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000401 | 1,53E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000417 | 1,58E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 3,30E-6 | 1,25E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000123 | 4,68E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000369 | 1,40E-6 |
| 17 | Dowóz odpadów-linia7 | 1,2 L | dł.25 m | 0 | 300 | 174,7 | -20,3 | 41 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000501 | 0,00002052 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0002296 | 9,41E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000403 | 1,65E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000467 | 1,91E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000432 | 1,77E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000448 | 1,84E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 3,50E-6 | 1,43E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0001324 | 5,43E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000397 | 1,63E-6 |
| 18 | Dowóz odpadów-linia8 | 1,2 L | dł.54,3 m | 0 | 300 | 143,6 | -1,2 | 88 | tlenki azotu jako NO2 | 0,001084 | 0,0000954 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000497 | 0,0000438 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000873 | 7,69E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0001011 | 8,90E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000935 | 8,23E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000971 | 8,54E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 7,60E-6 | 6,69E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0002868 | 0,00002525 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000086 | 7,57E-6 |
| 19 | Dowóz odpadów-linia9 | 1,2 L | dł.30 m | 0 | 300 | 110 | 18,6 | 49 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000599 | 0,00002932 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0002747 | 0,00001345 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000482 | 2,36E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000558 | 2,73E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000516 | 2,53E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000536 | 2,62E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 4,20E-6 | 2,06E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0001584 | 7,76E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000475 | 2,33E-6 |
| 20 | Dowóz odpadów-linia10 | 1,2 L | dł.30 m | 0 | 300 | 110 | 18,6 | 49 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000599 | 0,00002932 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0002747 | 0,00001345 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000482 | 2,36E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000558 | 2,73E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000516 | 2,53E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000536 | 2,62E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 4,20E-6 | 2,06E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0001584 | 7,76E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000475 | 2,33E-6 |
| 21 | Dowóz odpadów-linia11 | 1,2 L | dł.60,8 m | 0 | 300 | 140,5 | -7,6 | 99 | tlenki azotu jako NO2 | 0,001214 | 0,0001202 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000557 | 0,0000551 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000978 | 9,68E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0001132 | 0,00001121 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0001047 | 0,00001037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0001087 | 0,00001076 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 8,50E-6 | 8,41E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000321 | 0,0000318 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000964 | 9,54E-6 |
| 22 | Dowóz odpadów-linia12 | 1,2 L | dł.56,3 m | 0 | 300 | 182,2 | -43,8 | 92 | tlenki azotu jako NO2 | 0,001123 | 0,0001033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000515 | 0,0000474 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000904 | 8,31E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0001048 | 9,64E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000969 | 8,92E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0001006 | 9,25E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 7,90E-6 | 7,27E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0002972 | 0,00002734 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000892 | 8,20E-6 |
| 23 | Dowóz odpadów-linia13 | 1,2 L | dł.132,9 m | 0 | 300 | 208,5 | 12,7 | 216 | tlenki azotu jako NO2 | 0,002653 | 0,000573 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,001217 | 0,0002629 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0002135 | 0,0000461 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0002474 | 0,0000534 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0002288 | 0,0000494 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0002375 | 0,0000513 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000186 | 4,02E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000702 | 0,0001516 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0002105 | 0,0000455 |
| 24 | Dowóz odpadów-linia14 | 1,2 L | dł.54 m | 0 | 300 | 205 | 105,9 | 88 | tlenki azotu jako NO2 | 0,001077 | 0,0000948 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000494 | 0,0000435 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000867 | 7,63E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0001004 | 8,84E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000929 | 8,18E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000964 | 8,49E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 7,50E-6 | 6,60E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0002849 | 0,00002508 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000855 | 7,53E-6 |
| 25 | Dowóz odpadów-linia15 | 1,2 L | dł.94,2 m | 0 | 300 | 201,5 | 179,7 | 153 | tlenki azotu jako NO2 | 0,001881 | 0,0002878 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000863 | 0,000132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0001514 | 0,00002317 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0001754 | 0,00002684 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0001622 | 0,00002483 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0001684 | 0,00002577 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000132 | 2,02E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000498 | 0,0000762 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001493 | 0,00002285 |
| 26 | Dowóz odpadów-linia16 | 1,2 L | dł.33,2 m | 0 | 300 | 190 | 238,8 | 54 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000662 | 0,0000357 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0003036 | 0,00001638 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000533 | 2,88E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000617 | 3,33E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000571 | 3,08E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000592 | 3,20E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 4,60E-6 | 2,48E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0001751 | 9,45E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000525 | 2,83E-6 |
| 27 | Dowóz odpadów-linia17 | 1,2 L | dł.73,5 m | 0 | 300 | 175,5 | 287,3 | 119 | tlenki azotu jako NO2 | 0,001465 | 0,0001743 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000672 | 0,00008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000118 | 0,00001404 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0001366 | 0,00001625 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0001264 | 0,00001503 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0001311 | 0,0000156 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000103 | 1,23E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000388 | 0,0000461 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001163 | 0,00001384 |
| 28 | Dowóz odpadów-linia18 | 1,2 L | dł.258,9 m | 0 | 300 | 301,8 | 328,9 | 421 | tlenki azotu jako NO2 | 0,00517 | 0,002175 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00237 | 0,000998 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000416 | 0,0001751 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,000482 | 0,0002028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000446 | 0,0001876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,000463 | 0,0001947 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000362 | 0,00001524 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,001367 | 0,000575 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00041 | 0,0001727 |
| 29 | Dowóz odpadów-linia19 | 1,2 L | dł.148,3 m | 0 | 300 | 425,7 | 407,9 | 241 | tlenki azotu jako NO2 | 0,00296 | 0,000713 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,001358 | 0,000327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0002383 | 0,0000574 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0002761 | 0,0000665 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0002554 | 0,0000615 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0002651 | 0,0000639 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000207 | 4,99E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000783 | 0,0001887 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000235 | 0,0000566 |
| 30 | Dowóz osadów ściekowych-linia1 | 1,2 L | dł.144,7 m | 0 | 300 | 422,6 | 409 | 114 | tlenki azotu jako NO2 | 0,001372 | 0,0001564 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000629 | 0,0000717 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0001104 | 0,00001258 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0001279 | 0,00001458 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0001183 | 0,00001348 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0001228 | 0,00001399 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 9,60E-6 | 1,09E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000363 | 0,0000414 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001089 | 0,00001241 |
| 31 | Dowóz osadów ściekowych-linia2 | 1,2 L | dł.259,2 m | 0 | 300 | 298,4 | 331,9 | 205 | tlenki azotu jako NO2 | 0,002457 | 0,000504 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,001127 | 0,000231 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0001978 | 0,0000405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0002291 | 0,000047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0002119 | 0,0000434 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0002199 | 0,0000451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000172 | 3,53E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00065 | 0,0001332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000195 | 0,00004 |
| 32 | Dowóz osadów ściekowych-linia3 | 1,2 L | dł.78 m | 0 | 300 | 172,3 | 288,2 | 62 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000739 | 0,0000459 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000339 | 0,00002104 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000595 | 3,69E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000689 | 4,27E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000637 | 3,95E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000661 | 4,10E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 5,20E-6 | 3,23E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0001956 | 0,00001213 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000587 | 3,64E-6 |
| 33 | Dowóz osadów ściekowych-linia4 | 1,2 L | dł.32,9 m | 0 | 300 | 187,1 | 237,5 | 26 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0003118 | 8,11E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000143 | 3,72E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000251 | 6,53E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000291 | 7,57E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00002692 | 7,00E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00002794 | 7,27E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 2,20E-6 | 5,72E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000825 | 2,15E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000247 | 6,43E-7 |
| 34 | Dowóz osadów ściekowych-linia5 | 1,2 L | dł.306,6 m | 0 | 300 | 198,5 | 72,3 | 242 | tlenki azotu jako NO2 | 0,002907 | 0,000704 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,001334 | 0,000323 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000234 | 0,0000566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0002711 | 0,0000656 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0002508 | 0,0000607 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0002603 | 0,000063 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000204 | 4,94E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000769 | 0,0001862 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0002307 | 0,0000558 |
| 35 | Dowóz osadów ściekowych-linia6 | 1,2 L | dł.60,2 m | 0 | 300 | 168,4 | -81 | 48 | tlenki azotu jako NO2 | 0,00057 | 0,00002738 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0002617 | 0,00001256 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000459 | 2,20E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000532 | 2,55E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000492 | 2,36E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000511 | 2,45E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 4,00E-6 | 1,92E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0001509 | 7,24E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000453 | 2,17E-6 |
| 36 | Dowóz osadów ściekowych-linia7 | 1,2 L | dł.70,2 m | 0 | 300 | 173,4 | -81 | 55 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000665 | 0,0000366 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0003052 | 0,00001679 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000535 | 2,94E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,000062 | 3,41E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000573 | 3,15E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000595 | 3,27E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 4,70E-6 | 2,59E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000176 | 9,68E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000528 | 2,90E-6 |
| 37 | Dowóz osadów ściekowych-linia8 | 1,2 L | dł.160,1 m | 0 | 300 | 208,5 | -1 | 127 | tlenki azotu jako NO2 | 0,001518 | 0,0001928 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000696 | 0,0000885 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0001222 | 0,00001552 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0001416 | 0,00001799 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000131 | 0,00001664 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0001359 | 0,00001727 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000106 | 1,35E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000402 | 0,000051 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001205 | 0,00001531 |
| 38 | Dowóz osadów ściekowych-linia9 | 1,2 L | dł.54 m | 0 | 300 | 205 | 105,9 | 43 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000511 | 0,000022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0002346 | 0,00001009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000412 | 1,77E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000477 | 2,05E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000441 | 1,90E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000458 | 1,97E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 3,60E-6 | 1,55E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0001353 | 5,82E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000406 | 1,75E-6 |
| 39 | Dowóz osadów ściekowych-linia10 | 1,2 L | dł.94,2 m | 0 | 300 | 201,5 | 179,7 | 74 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000893 | 0,0000661 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00041 | 0,00003033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000719 | 5,32E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000833 | 6,17E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000771 | 5,70E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00008 | 5,92E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 6,30E-6 | 4,66E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0002363 | 0,00001749 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000709 | 5,25E-6 |
| 40 | Dowóz osadów ściekowych-linia11 | 1,2 L | dł.33,2 m | 0 | 300 | 190 | 238,8 | 26 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0003144 | 8,18E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0001442 | 3,75E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000253 | 6,58E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000293 | 7,62E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000271 | 7,05E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00002813 | 7,32E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 2,20E-6 | 5,72E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000832 | 2,16E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000025 | 6,50E-7 |
| 41 | Dowóz osadów ściekowych-linia12 | 1,2 L | dł.73,5 m | 0 | 300 | 175,5 | 287,3 | 58 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000696 | 0,0000404 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000319 | 0,00001852 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000056 | 3,25E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000649 | 3,76E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00006 | 3,48E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000623 | 3,61E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 4,90E-6 | 2,84E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0001841 | 0,00001068 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000552 | 3,20E-6 |
| 42 | Dowóz osadów ściekowych-linia13 | 1,2 L | dł.258,9 m | 0 | 300 | 301,8 | 328,9 | 205 | tlenki azotu jako NO2 | 0,002454 | 0,000503 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,001126 | 0,0002308 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0001976 | 0,0000405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0002289 | 0,0000469 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0002117 | 0,0000434 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0002197 | 0,000045 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000172 | 3,53E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000649 | 0,0001331 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001948 | 0,0000399 |
| 43 | Dowóz osadów ściekowych-linia14 | 1,2 L | dł.148,3 m | 0 | 300 | 425,7 | 407,9 | 117 | tlenki azotu jako NO2 | 0,001406 | 0,0001646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000645 | 0,0000755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0001132 | 0,00001325 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0001311 | 0,00001534 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0001213 | 0,00001419 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0001259 | 0,00001473 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 9,80E-6 | 1,15E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000372 | 0,0000435 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001116 | 0,00001306 |
| 44 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia1 | 1,2 L | dł.144,7 m | 0 | 300 | 422,6 | 409 | 25 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000361 | 9,01E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0001656 | 4,13E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000291 | 7,27E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000337 | 8,41E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00003117 | 7,78E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000324 | 8,08E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 2,50E-6 | 6,24E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000955 | 2,38E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000287 | 7,17E-7 |
| 45 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia2 | 1,2 L | dł.259,2 m | 0 | 300 | 298,4 | 331,9 | 45 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000647 | 0,00002911 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0002966 | 0,00001335 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000052 | 2,34E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000603 | 2,72E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000558 | 2,51E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000579 | 2,61E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 4,50E-6 | 2,03E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0001711 | 7,70E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000513 | 2,31E-6 |
| 46 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia3 | 1,2 L | dł.78 m | 0 | 300 | 172,3 | 288,2 | 14 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0001946 | 2,73E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000893 | 1,25E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000157 | 2,20E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000181 | 2,54E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00001674 | 2,35E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00001738 | 2,44E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 1,40E-6 | 1,96E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000515 | 7,22E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000154 | 2,16E-7 |
| 47 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia4 | 1,2 L | dł.32,9 m | 0 | 300 | 187,1 | 237,5 | 6 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0000821 | 4,89E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000376 | 2,24E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 6,60E-6 | 3,93E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 7,70E-6 | 4,59E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 7,12E-6 | 4,24E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 7,39E-6 | 4,40E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 6,00E-7 | 3,57E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000217 | 1,29E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 6,50E-6 | 3,87E-8 |
| 48 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia5 | 1,2 L | dł.224,8 m | 0 | 300 | 198,5 | 113,2 | 39 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000561 | 0,00002187 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0002573 | 0,00001003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000452 | 1,76E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000523 | 2,04E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000484 | 1,89E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000502 | 1,96E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 3,90E-6 | 1,52E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0001484 | 5,78E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000445 | 1,73E-6 |
| 49 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia6 | 1,2 L | dł.23,3 m | 0 | 300 | 192,9 | -9,4 | 4 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0000581 | 2,34E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000267 | 1,08E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 4,70E-6 | 1,89E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 5,40E-6 | 2,18E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 5,00E-6 | 2,01E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 5,18E-6 | 2,09E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 4,00E-7 | 1,61E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000154 | 6,21E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 4,60E-6 | 1,85E-8 |
| 50 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia7 | 1,2 L | dł.25 m | 0 | 300 | 174,7 | -20,3 | 4 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0000626 | 2,52E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000287 | 1,16E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 5,00E-6 | 2,01E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 5,80E-6 | 2,34E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 5,36E-6 | 2,16E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 5,57E-6 | 2,24E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 4,00E-7 | 1,61E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000166 | 6,69E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 5,00E-6 | 2,01E-8 |
| 51 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia8 | 1,2 L | dł.90,3 m | 0 | 300 | 139,3 | 17,9 | 16 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0002254 | 3,61E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0001034 | 1,66E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000181 | 2,90E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,000021 | 3,37E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00001942 | 3,11E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00002016 | 3,23E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 1,60E-6 | 2,56E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000596 | 9,55E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000179 | 2,87E-7 |
| 52 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia9 | 1,2 L | dł.161,1 m | 0 | 300 | 35,8 | 56,8 | 28 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000402 | 0,00001126 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0001843 | 5,17E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000323 | 9,05E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000375 | 1,05E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000347 | 9,72E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,000036 | 1,01E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 2,80E-6 | 7,85E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0001063 | 2,98E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000319 | 8,94E-7 |
| 53 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia10 | 1,2 L | dł.80,6 m | 0 | 300 | -44,8 | 16,5 | 14 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0002012 | 2,82E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000923 | 1,29E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000162 | 2,27E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000188 | 2,64E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00001739 | 2,44E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00001805 | 2,53E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 1,40E-6 | 1,96E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000532 | 7,46E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000016 | 2,24E-7 |
| 54 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia11 | 1,2 L | dł.174,1 m | 0 | 300 | 42,3 | -23,8 | 30 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000434 | 0,00001301 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0001992 | 5,97E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000035 | 1,05E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000405 | 1,21E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000375 | 1,12E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000389 | 1,16E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 3,00E-6 | 8,99E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0001149 | 3,44E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000345 | 1,03E-6 |
| 55 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia12 | 1,2 L | dł.84,7 m | 0 | 300 | 168,9 | -38,8 | 15 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0002113 | 3,17E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000969 | 1,45E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000017 | 2,55E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000197 | 2,95E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00001822 | 2,73E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00001891 | 2,83E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 1,50E-6 | 2,25E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000559 | 8,37E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000168 | 2,52E-7 |
| 56 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia13 | 1,2 L | dł.132,9 m | 0 | 300 | 208,5 | 12,7 | 23 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000332 | 7,64E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0001521 | 3,50E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000267 | 6,15E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000309 | 7,12E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00002858 | 6,59E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00002966 | 6,83E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 2,30E-6 | 5,30E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000877 | 2,02E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000263 | 6,06E-7 |
| 57 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia14 | 1,2 L | dł.54 m | 0 | 300 | 205 | 105,9 | 9 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0001346 | 1,21E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000618 | 5,58E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000108 | 9,74E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000126 | 1,14E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00001166 | 1,05E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000121 | 1,09E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 9,00E-7 | 8,12E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000356 | 3,21E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000107 | 9,65E-8 |
| 58 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia15 | 1,2 L | dł.94,2 m | 0 | 300 | 201,5 | 179,7 | 17 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0002351 | 4,00E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0001079 | 1,83E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000189 | 3,21E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000219 | 3,72E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00002026 | 3,44E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00002102 | 3,57E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 1,60E-6 | 2,72E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000622 | 1,06E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000187 | 3,18E-7 |
| 59 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia16 | 1,2 L | dł.33,2 m | 0 | 300 | 190 | 238,8 | 6 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0000827 | 4,93E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000038 | 2,26E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 6,70E-6 | 3,99E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 7,70E-6 | 4,59E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 7,12E-6 | 4,24E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 7,39E-6 | 4,40E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 6,00E-7 | 3,57E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000219 | 1,30E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 6,60E-6 | 3,93E-8 |
| 60 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia17 | 1,2 L | dł.73,4 m | 0 | 300 | 175,5 | 287,3 | 13 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0001832 | 2,38E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000084 | 1,09E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000147 | 1,91E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000171 | 2,22E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00001582 | 2,05E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00001642 | 2,13E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 1,30E-6 | 1,69E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000485 | 6,29E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000145 | 1,88E-7 |
| 61 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia18 | 1,2 L | dł.258,9 m | 0 | 300 | 301,8 | 328,9 | 45 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000646 | 0,00002908 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0002963 | 0,00001334 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000052 | 2,34E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000602 | 2,71E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000557 | 2,51E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000578 | 2,60E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 4,50E-6 | 2,03E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0001709 | 7,70E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000513 | 2,31E-6 |
| 62 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia19 | 1,2 L | dł.148,3 m | 0 | 300 | 425,7 | 407,9 | 26 | tlenki azotu jako NO2 | 0,00037 | 9,63E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0001698 | 4,42E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000298 | 7,75E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000345 | 8,98E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000319 | 8,30E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000331 | 8,62E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 2,60E-6 | 6,76E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000979 | 2,55E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000294 | 7,65E-7 |
| 63 | Dojazd samochodów osobowych-linia1 | 0,8 L | dł.144,7 m | 0 | 300 | 422,6 | 409 | 47 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0003039 | 0,0000143 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,001664 | 0,0000783 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000192 | 9,03E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 6,00E-6 | 2,82E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 5,55E-6 | 2,61E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 5,76E-6 | 2,71E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000153 | 7,20E-7 |
| 64 | Dojazd samochodów osobowych-linia2 | 0,8 L | dł.259,2 m | 0 | 300 | 298,4 | 331,9 | 84 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000544 | 0,0000457 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00298 | 0,0002503 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000343 | 2,88E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000107 | 8,99E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 9,90E-6 | 8,31E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00001027 | 8,63E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000275 | 2,31E-6 |
| 65 | Dojazd samochodów osobowych-linia3 | 0,8 L | dł.78 m | 0 | 300 | 172,3 | 288,2 | 25 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0001638 | 4,09E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000897 | 0,00002239 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000103 | 2,57E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 3,20E-6 | 7,99E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 2,96E-6 | 7,39E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 3,07E-6 | 7,67E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 8,30E-6 | 2,07E-7 |
| 66 | Dojazd samochodów osobowych-linia4 | 0,8 L | dł.32,9 m | 0 | 300 | 187,1 | 237,5 | 11 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0000691 | 7,63E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000378 | 4,17E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 4,40E-6 | 4,86E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 1,40E-6 | 1,55E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 1,30E-6 | 1,43E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 1,34E-6 | 1,48E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 3,50E-6 | 3,86E-8 |
| 67 | Dojazd samochodów osobowych-linia5 | 0,8 L | dł.144,7 m | 0 | 300 | 198,5 | 153,3 | 47 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0003039 | 0,0000143 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,001664 | 0,0000783 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000192 | 9,03E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 6,00E-6 | 2,82E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 5,55E-6 | 2,61E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 5,76E-6 | 2,71E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000153 | 7,20E-7 |
| 68 | Dojazd samochodów osobowych-linia6 | 0,8 L | dł.49,1 m | 0 | 300 | 174,4 | 76,5 | 16 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0001032 | 1,65E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000565 | 9,05E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 6,50E-6 | 1,04E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 2,00E-6 | 3,21E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 1,85E-6 | 2,97E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 1,92E-6 | 3,08E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 5,20E-6 | 8,34E-8 |
| 69 | Dojazd samochodów osobowych-linia7 | 0,8 L | dł.10 m | 0 | 300 | 151,1 | 67,2 | 3 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0000209 | 6,22E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0001144 | 3,41E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 1,30E-6 | 3,87E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 4,00E-7 | 1,19E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 3,70E-7 | 1,10E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 3,84E-7 | 1,14E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 1,10E-6 | 3,28E-9 |
| 70 | Dojazd samochodów osobowych-linia8 | 0,8 L | dł.7,9 m | 0 | 300 | 151,3 | 66,3 | 3 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0000167 | 4,97E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000914 | 2,72E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 1,10E-6 | 3,28E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 3,00E-7 | 8,94E-10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 2,77E-7 | 8,27E-10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 2,88E-7 | 8,58E-10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 8,00E-7 | 2,38E-9 |
| 71 | Dojazd samochodów osobowych-linia9 | 0,8 L | dł.51,8 m | 0 | 300 | 176 | 74,8 | 17 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0001088 | 1,85E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000596 | 0,00001012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 6,90E-6 | 1,17E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 2,10E-6 | 3,57E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 1,94E-6 | 3,30E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 2,02E-6 | 3,43E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 5,50E-6 | 9,35E-8 |
| 72 | Dojazd samochodów osobowych-linia10 | 0,8 L | dł.147,4 m | 0 | 300 | 201,5 | 153,1 | 48 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0003096 | 0,00001486 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,001695 | 0,0000814 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000195 | 9,36E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 6,10E-6 | 2,93E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 5,64E-6 | 2,71E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 5,86E-6 | 2,81E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000156 | 7,49E-7 |
| 73 | Dojazd samochodów osobowych-linia11 | 0,8 L | dł.33,2 m | 0 | 300 | 190 | 238,8 | 11 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0000696 | 7,68E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000381 | 4,21E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 4,40E-6 | 4,86E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 1,40E-6 | 1,55E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 1,30E-6 | 1,43E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 1,34E-6 | 1,48E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 3,50E-6 | 3,86E-8 |
| 74 | Dojazd samochodów osobowych-linia12 | 0,8 L | dł.73,5 m | 0 | 300 | 175,5 | 287,3 | 24 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0001542 | 3,70E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000844 | 0,00002026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 9,70E-6 | 2,33E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 3,00E-6 | 7,20E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 2,77E-6 | 6,66E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 2,88E-6 | 6,91E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 7,80E-6 | 1,87E-7 |
| 75 | Dojazd samochodów osobowych-linia13 | 0,8 L | dł.258,9 m | 0 | 300 | 301,8 | 328,9 | 84 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000544 | 0,0000457 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,002977 | 0,0002501 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000343 | 2,88E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000107 | 8,99E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 9,90E-6 | 8,31E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00001027 | 8,63E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000274 | 2,30E-6 |
| 76 | Dojazd samochodów osobowych-linia14 | 0,8 L | dł.148,3 m | 0 | 300 | 425,7 | 407,9 | 48 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0003115 | 0,00001495 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,001706 | 0,0000819 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000196 | 9,41E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 6,10E-6 | 2,93E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 5,64E-6 | 2,71E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 5,86E-6 | 2,81E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000157 | 7,54E-7 |
| 77 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia1 | 1,2 L | dł.144,7 m | 0 | 300 | 422,6 | 409 | 15 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0002166 | 3,24E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000994 | 1,49E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000174 | 2,61E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000202 | 3,03E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00001868 | 2,80E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00001939 | 2,90E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 1,50E-6 | 2,25E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000573 | 8,58E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000172 | 2,58E-7 |
| 78 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia2 | 1,2 L | dł.259,2 m | 0 | 300 | 298,4 | 331,9 | 27 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000388 | 0,00001047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000178 | 4,80E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000312 | 8,42E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000362 | 9,77E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000335 | 9,03E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000348 | 9,38E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 2,70E-6 | 7,28E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0001026 | 2,77E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000308 | 8,31E-7 |
| 79 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia3 | 1,2 L | dł.78 m | 0 | 300 | 172,3 | 288,2 | 8 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0001167 | 9,30E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000536 | 4,27E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 9,40E-6 | 7,49E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000109 | 8,69E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00001008 | 8,04E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00001046 | 8,34E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 8,00E-7 | 6,38E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000309 | 2,46E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 9,30E-6 | 7,41E-8 |
| 80 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia4 | 1,2 L | dł.32,9 m | 0 | 300 | 187,1 | 237,5 | 3 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0000492 | 1,47E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000226 | 6,73E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 4,00E-6 | 1,19E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 4,60E-6 | 1,37E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 4,26E-6 | 1,27E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 4,42E-6 | 1,32E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 3,00E-7 | 8,94E-10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000013 | 3,87E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 3,90E-6 | 1,16E-8 |
| 81 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia5 | 1,2 L | dł.224,8 m | 0 | 300 | 198,5 | 113,2 | 24 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000337 | 8,08E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0001544 | 3,71E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000271 | 6,50E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000314 | 7,54E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00002904 | 6,97E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00003014 | 7,24E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 2,40E-6 | 5,76E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000089 | 2,14E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000267 | 6,41E-7 |
| 82 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia6 | 1,2 L | dł.23,3 m | 0 | 300 | 192,9 | -9,4 | 2 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0000349 | 6,97E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000016 | 3,20E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 2,80E-6 | 5,59E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 3,30E-6 | 6,59E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 3,05E-6 | 6,10E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 3,17E-6 | 6,33E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 2,00E-7 | 3,99E-10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 9,20E-6 | 1,84E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 2,80E-6 | 5,59E-9 |
| 83 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia7 | 1,2 L | dł.25 m | 0 | 300 | 174,7 | -20,3 | 3 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0000375 | 1,12E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000172 | 5,12E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 3,00E-6 | 8,94E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 3,50E-6 | 1,04E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 3,24E-6 | 9,64E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 3,36E-6 | 1,00E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 3,00E-7 | 8,94E-10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 9,90E-6 | 2,95E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 3,00E-6 | 8,94E-9 |
| 84 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia8 | 1,2 L | dł.90,3 m | 0 | 300 | 139,3 | 17,9 | 10 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0001353 | 1,35E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000062 | 6,19E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000109 | 1,09E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000126 | 1,26E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00001166 | 1,16E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000121 | 1,21E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 9,00E-7 | 8,99E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000358 | 3,58E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000107 | 1,07E-7 |
| 85 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia9 | 1,2 L | dł.161,1 m | 0 | 300 | 35,8 | 56,8 | 17 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0002411 | 4,10E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0001106 | 1,88E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000194 | 3,30E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000225 | 3,82E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00002081 | 3,54E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000216 | 3,67E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 1,70E-6 | 2,89E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000638 | 1,08E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000191 | 3,25E-7 |
| 86 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia10 | 1,2 L | dł.80,6 m | 0 | 300 | -44,8 | 16,5 | 9 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0001207 | 1,09E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000554 | 5,00E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 9,70E-6 | 8,75E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000113 | 1,02E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00001045 | 9,43E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00001085 | 9,79E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 8,00E-7 | 7,22E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000319 | 2,88E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 9,60E-6 | 8,66E-8 |
| 87 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia11 | 1,2 L | dł.174,1 m | 0 | 300 | 42,3 | -23,8 | 18 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0002606 | 4,68E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0001195 | 2,15E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000021 | 3,77E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000243 | 4,36E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00002248 | 4,04E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00002333 | 4,19E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 1,80E-6 | 3,23E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000689 | 1,24E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000207 | 3,72E-7 |
| 88 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia12 | 1,2 L | dł.84,7 m | 0 | 300 | 168,9 | -38,8 | 9 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0001268 | 1,14E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000582 | 5,25E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000102 | 9,20E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000118 | 1,06E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00001092 | 9,85E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00001133 | 1,02E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 9,00E-7 | 8,12E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000335 | 3,02E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000101 | 9,11E-8 |
| 89 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia13 | 1,2 L | dł.132,9 m | 0 | 300 | 208,5 | 12,7 | 14 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000199 | 2,79E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000913 | 1,28E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000016 | 2,24E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000186 | 2,61E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00001721 | 2,41E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00001786 | 2,50E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 1,40E-6 | 1,96E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000526 | 7,37E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000158 | 2,21E-7 |
| 90 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia14 | 1,2 L | dł.54 m | 0 | 300 | 205 | 105,9 | 6 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0000808 | 4,81E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000371 | 2,21E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 6,50E-6 | 3,87E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 7,50E-6 | 4,47E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 6,94E-6 | 4,13E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 7,20E-6 | 4,29E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 6,00E-7 | 3,57E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000214 | 1,27E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 6,40E-6 | 3,81E-8 |
| 91 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia15 | 1,2 L | dł.94,2 m | 0 | 300 | 201,5 | 179,7 | 10 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0001411 | 1,41E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000647 | 6,46E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000114 | 1,14E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000132 | 1,32E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00001221 | 1,22E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00001267 | 1,27E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 1,00E-6 | 9,99E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000373 | 3,72E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000112 | 1,12E-7 |
| 92 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia16 | 1,2 L | dł.33,2 m | 0 | 300 | 190 | 238,8 | 4 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0000496 | 2,00E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000228 | 9,19E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 4,00E-6 | 1,61E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 4,60E-6 | 1,85E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 4,26E-6 | 1,71E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 4,42E-6 | 1,78E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 3,00E-7 | 1,21E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000131 | 5,28E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 3,90E-6 | 1,57E-8 |
| 93 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia17 | 1,2 L | dł.73,4 m | 0 | 300 | 175,5 | 287,3 | 8 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0001099 | 8,76E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000504 | 4,02E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 8,80E-6 | 7,02E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000102 | 8,13E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 9,43E-6 | 7,52E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 9,79E-6 | 7,81E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 8,00E-7 | 6,38E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000291 | 2,32E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 8,70E-6 | 6,94E-8 |
| 94 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia18 | 1,2 L | dł.258,9 m | 0 | 300 | 301,8 | 328,9 | 27 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000388 | 0,00001046 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0001778 | 4,80E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000312 | 8,42E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000361 | 9,74E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000334 | 9,01E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000347 | 9,35E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 2,70E-6 | 7,28E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0001025 | 2,77E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000308 | 8,31E-7 |
| 95 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia19 | 1,2 L | dł.148,3 m | 0 | 300 | 425,7 | 407,9 | 16 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000222 | 3,56E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0001019 | 1,63E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000179 | 2,87E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000207 | 3,32E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00001915 | 3,07E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00001987 | 3,19E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 1,60E-6 | 2,56E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000587 | 9,41E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000176 | 2,82E-7 |
| 96 | Wywóz żużli-linia1 | 1,2 L | dł.144,7 m | 0 | 300 | 422,6 | 409 | 41 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000578 | 0,00002368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000265 | 0,00001086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000465 | 1,91E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000539 | 2,21E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000499 | 2,04E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000517 | 2,12E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 4,00E-6 | 1,64E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0001528 | 6,26E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000458 | 1,88E-6 |
| 97 | Wywóz żużli-linia2 | 1,2 L | dł.259,2 m | 0 | 300 | 298,4 | 331,9 | 73 | tlenki azotu jako NO2 | 0,001034 | 0,0000755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000475 | 0,0000346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000833 | 6,08E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000965 | 7,04E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000893 | 6,51E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000926 | 6,76E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 7,20E-6 | 5,25E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0002737 | 0,00001997 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000821 | 5,99E-6 |
| 98 | Wywóz żużli-linia3 | 1,2 L | dł.78 m | 0 | 300 | 172,3 | 288,2 | 22 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0003113 | 6,84E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0001428 | 3,14E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000251 | 5,52E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,000029 | 6,38E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00002683 | 5,90E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00002784 | 6,12E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 2,20E-6 | 4,84E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000824 | 1,81E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000247 | 5,43E-7 |
| 99 | Wywóz żużli-linia4 | 1,2 L | dł.32,9 m | 0 | 300 | 187,1 | 237,5 | 9 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0001313 | 1,18E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000602 | 5,43E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000106 | 9,56E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000122 | 1,10E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00001129 | 1,02E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00001171 | 1,06E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 9,00E-7 | 8,12E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000347 | 3,13E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000104 | 9,38E-8 |
| 100 | Wywóz żużli-linia5 | 1,2 L | dł.224,8 m | 0 | 300 | 198,5 | 113,2 | 63 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000898 | 0,0000565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000412 | 0,00002593 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000722 | 4,55E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000837 | 5,27E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000774 | 4,88E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000804 | 5,06E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 6,30E-6 | 3,97E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0002374 | 0,00001495 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000712 | 4,48E-6 |
| 101 | Wywóz żużli-linia6 | 1,2 L | dł.23,3 m | 0 | 300 | 192,9 | -9,4 | 7 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000093 | 6,52E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000427 | 2,99E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 7,50E-6 | 5,26E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 8,70E-6 | 6,10E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 8,05E-6 | 5,64E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 8,35E-6 | 5,85E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 7,00E-7 | 4,91E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000246 | 1,72E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 7,40E-6 | 5,19E-8 |
| 102 | Wywóz żużli-linia7 | 1,2 L | dł.25 m | 0 | 300 | 174,7 | -20,3 | 7 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0001001 | 7,02E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000459 | 3,22E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 8,10E-6 | 5,68E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 9,30E-6 | 6,52E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 8,60E-6 | 6,03E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 8,93E-6 | 6,26E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 7,00E-7 | 4,91E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000265 | 1,86E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 7,90E-6 | 5,54E-8 |
| 103 | Wywóz żużli-linia8 | 1,2 L | dł.90,3 m | 0 | 300 | 139,3 | 17,9 | 25 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000361 | 9,01E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0001655 | 4,13E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000029 | 7,24E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000336 | 8,39E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00003108 | 7,76E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000323 | 8,05E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 2,50E-6 | 6,24E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000954 | 2,38E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000286 | 7,14E-7 |
| 104 | Wywóz żużlii-linia9 | 1,2 L | dł.161,1 m | 0 | 300 | 35,8 | 56,8 | 45 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000643 | 0,00002895 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0002949 | 0,00001328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000518 | 2,33E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00006 | 2,70E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000555 | 2,50E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000576 | 2,59E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 4,50E-6 | 2,03E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0001701 | 7,66E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000051 | 2,30E-6 |
| 105 | Wywóz żużli-linia10 | 1,2 L | dł.80,6 m | 0 | 300 | -44,8 | 16,5 | 23 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000322 | 7,42E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0001477 | 3,40E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000259 | 5,97E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00003 | 6,91E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00002775 | 6,39E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000288 | 6,64E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 2,30E-6 | 5,30E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000852 | 1,96E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000255 | 5,87E-7 |
| 106 | Wywóz żużli-linia11 | 1,2 L | dł.174,1 m | 0 | 300 | 42,3 | -23,8 | 49 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000695 | 0,000034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000319 | 0,00001561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000559 | 2,74E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000648 | 3,17E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000599 | 2,94E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000622 | 3,05E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 4,90E-6 | 2,40E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0001838 | 9,00E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000551 | 2,70E-6 |
| 107 | Wywóz żużli-linia12 | 1,2 L | dł.84,7 m | 0 | 300 | 168,9 | -38,8 | 24 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000338 | 8,12E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0001551 | 3,72E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000272 | 6,53E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000315 | 7,56E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00002914 | 6,99E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00003024 | 7,26E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 2,40E-6 | 5,76E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000894 | 2,15E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000268 | 6,43E-7 |
| 108 | Wywóz żużli-linia13 | 1,2 L | dł.132,9 m | 0 | 300 | 208,5 | 12,7 | 37 | tlenki azotu jako NO2 | 0,00053 | 0,00001961 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0002434 | 9,00E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000427 | 1,58E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000495 | 1,83E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000458 | 1,69E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000475 | 1,76E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 3,70E-6 | 1,37E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0001404 | 5,19E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000421 | 1,56E-6 |
| 109 | Wywóz żużli-linia14 | 1,2 L | dł.54 m | 0 | 300 | 205 | 105,9 | 15 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0002154 | 3,23E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000988 | 1,48E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000173 | 2,59E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000201 | 3,01E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00001859 | 2,79E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000193 | 2,89E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 1,50E-6 | 2,25E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000057 | 8,54E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000171 | 2,56E-7 |
| 110 | Wywóz żużli-linia15 | 1,2 L | dł.94,2 m | 0 | 300 | 201,5 | 179,7 | 26 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000376 | 9,79E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0001726 | 4,49E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000303 | 7,88E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000351 | 9,13E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000325 | 8,45E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000337 | 8,77E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 2,60E-6 | 6,76E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000995 | 2,59E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000299 | 7,78E-7 |
| 111 | Wywóz żużli-linia16 | 1,2 L | dł.33,2 m | 0 | 300 | 190 | 238,8 | 9 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0001324 | 1,19E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0000607 | 5,48E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000107 | 9,65E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000123 | 1,11E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00001138 | 1,03E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00001181 | 1,07E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 9,00E-7 | 8,12E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000035 | 3,16E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000105 | 9,47E-8 |
| 112 | Wywóz żużli-linia17 | 1,2 L | dł.73,4 m | 0 | 300 | 175,5 | 287,3 | 21 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0002931 | 6,16E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0001344 | 2,83E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000236 | 4,96E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000273 | 5,74E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00002525 | 5,31E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00002621 | 5,51E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 2,10E-6 | 4,42E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000775 | 1,63E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000233 | 4,90E-7 |
| 113 | Wywóz żużli-linia18 | 1,2 L | dł.258,9 m | 0 | 300 | 301,8 | 328,9 | 73 | tlenki azotu jako NO2 | 0,001033 | 0,0000754 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,000474 | 0,0000346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000832 | 6,07E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000964 | 7,03E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000892 | 6,51E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000925 | 6,75E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 7,20E-6 | 5,25E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0002734 | 0,00001995 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000082 | 5,98E-6 |
| 114 | Wywóz żużli-linia19 | 1,2 L | dł.148,3 m | 0 | 300 | 425,7 | 407,9 | 42 | tlenki azotu jako NO2 | 0,000592 | 0,00002484 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0002716 | 0,0000114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000477 | 2,00E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000552 | 2,32E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000511 | 2,14E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,000053 | 2,22E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 4,10E-6 | 1,72E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0001566 | 6,57E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000047 | 1,97E-6 |

Emisję maksymalną odorów podano w Mou/h, a emisję roczną w Gou/rok

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Łączna emisja roczna

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna |
| --- | --- |
|  | Mg |
| pył ogółem | 19,23 |
| w tym pył do 2,5 µm | 16,86 |
| w tym pył do 10 µm | 18,73 |
| dwutlenek siarki | 64,9 |
| tlenki azotu jako NO2 | 259,8 |
| tlenek węgla | 65 |
| arsen | 0,0722 |
| benzen | 0,0000942 |
| fluor | 1,299 |
| kadm | 0,0325 |
| chlorowodór | 12,99 |
| mangan | 0,0722 |
| miedź | 0,0722 |
| nikiel | 0,0722 |
| ołów | 0,0722 |
| rtęć | 0,065 |
| wanad | 0,0722 |
| węglowodory aromatyczne | 0,000975 |
| chrom (VI) | 0,0722 |
| antymon i jego związki | 0,0722 |
| odory | 0 |
| kobalt | 0,0722 |
| tal | 0,0325 |
| węglowodory alifatyczne | 0,00325 |

Emisję odorów podano w Gou/rok

Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery

| Substancja | CAS | D1, µg/m3 | Da, µg/m3 | R, µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pył PM-10 | - | 280 | 40 | 48,7 |
| dwutlenek siarki (Ditlenek siarki) | 7446-09-5 | 350 | 20 | 15 |
| tlenki azotu jako NO2 (Ditlenek azotu) | 10102-44-0,10102-43-9 | 200 | 30 | 22,8 |
| tlenek węgla | 630-08-0 | 30000 | - | 0 |
| arsen | 7440-38-2 | 0,2 | 0,006 | 0,0022 |
| benzen | 71-43-2 | 30 | 5 | 2,3 |
| fluor | 7782-41-4 | 30 | 2 | 0,2 |
| kadm | 7440-43-9 | 0,52 | 0,005 | 0,0014 |
| chlorowodór | 7647-01-0 | 200 | 25 | 2,5 |
| mangan | 7439-96-5 | 9 | 1 | 0,1 |
| miedź | 7440-50-8 | 20 | 0,6 | 0,06 |
| nikiel | 7440-02-0 | 0,23 | 0,02 | 0,002 |
| ołów | 7439-92-1 | 5 | 0,5 | 0,03 |
| rtęć | 7439-97-6 | 0,7 | 0,04 | 0,004 |
| wanad | 7440-62-2 | 2,3 | 0,25 | 0,025 |
| węglowodory aromatyczne | - | 1000 | 43 | 4,3 |
| chrom (VI) | 7440-47-3 | 4,6 | 0,4 | 0,04 |
| antymon i jego związki | 7440-36-0 | 23 | 2 | 0,2 |
| kobalt | 7440-48-4 | 5 | 0,4 | 0,04 |
| tal | 7440-28-0 | 1 | 0,13 | 0,013 |
| węglowodory alifatyczne | - | 3000 | 1000 | 100 |
| pył zawieszony PM 2,5 |  | - | 20 | 36,6 |

Tło opadu pyłu 20 g/m2/rok

Tło opadu ołowiu 10 mg/m2/rok

Tło opadu kadmu 1 mg/m2/rok

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych, µg/m3

| Symbol | Nazwa emitora | Wysokośćm | Średnicam | Prędk.gazówm/s | Temp.gazówK | Xmm m | pył PM-10 | chlorowodór | fluor | dwutlenek siarki | tlenek węgla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów | 80 | 2,2 | 15,12 | 403,1 | 599,9 | 3,61 | 14,43 | 0,962 | 48,1 | 24,06 |
| 2 | Silos węgla aktywnego | 8 | 0,8 | 0 | 281 | 27,5 | 7,39 | - | - | - | - |
| 3 | Silos wapna palonego | 13 | 0,8 | 0 | 281 | 43,6 | 1,918 | - | - | - | - |
| 4 | Silos wapna hydratyzowanego | 13 | 0,8 | 0 | 281 | 43,6 | 2,006 | - | - | - | - |
| 5 | Silos mocznika | 9 | 0,8 | 0 | 281 | 34,7 | 4,96 | - | - | - | - |
| 6 | Silos popiołów kotłowych i pyłów lotnych | 25 | 0,8 | 0 | 281 | 83,0 | 0,0002334 | - | - | - | - |
| 7 | Silos pozostałości z systemu oczyszczania spalin | 30 | 0,8 | 0 | 281 | 103,7 | 0,000319 | - | - | - | - |
| 8 | Awaryjny agregat prądotwórczy | 11 | 0,25 | 0 | 670 | 42,7 | 66,0 | - | - | 261,3 | 55,0 |
| 9 | Hala waloryzacji żużla | 11 | 0,5 | 0 | 281 | 42,7 | 142,2 | - | - | - | - |
| 10 | System dezodoryzacji powietrza | 12 | 0,7 | 14,54 | 311 | 66,6 | - | - | - | - | - |
| 11 | Dowóz odpadów-linia1 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 1,259 | - | - | 2,265 | 12,91 |
| 12 | Dowóz odpadów-linia2 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 1,307 | - | - | 2,351 | 13,40 |
| 13 | Dowóz odpadów-linia3 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,4 | 1,258 | - | - | 2,264 | 12,90 |
| 14 | Dowóz odpadów-linia4 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,1 | 1,287 | - | - | 2,313 | 13,19 |
| 15 | Dowóz odpadów-linia5 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 1,124 | - | - | 2,021 | 11,52 |
| 16 | Dowóz odpadów-linia6 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,7 | 1,206 | - | - | 2,166 | 12,35 |
| 17 | Dowóz odpadów-linia7 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,7 | 0,990 | - | - | 1,780 | 10,14 |
| 18 | Dowóz odpadów-linia8 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,1 | 1,345 | - | - | 2,419 | 13,78 |
| 19 | Dowóz odpadów-linia9 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,4 | 1,160 | - | - | 2,088 | 11,90 |
| 20 | Dowóz odpadów-linia10 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,4 | 1,160 | - | - | 2,088 | 11,90 |
| 21 | Dowóz odpadów-linia11 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,7 | 1,138 | - | - | 2,048 | 11,66 |
| 22 | Dowóz odpadów-linia12 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,6 | 1,142 | - | - | 2,053 | 11,70 |
| 23 | Dowóz odpadów-linia13 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 1,116 | - | - | 2,006 | 11,43 |
| 24 | Dowóz odpadów-linia14 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 1,158 | - | - | 2,084 | 11,87 |
| 25 | Dowóz odpadów-linia15 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 1,104 | - | - | 1,985 | 11,31 |
| 26 | Dowóz odpadów-linia16 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,1 | 1,290 | - | - | 2,322 | 13,23 |
| 27 | Dowóz odpadów-linia17 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,8 | 1,157 | - | - | 2,082 | 11,86 |
| 28 | Dowóz odpadów-linia18 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 1,375 | - | - | 2,473 | 14,09 |
| 29 | Dowóz odpadów-linia19 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,6 | 1,175 | - | - | 2,112 | 12,04 |
| 30 | Dowóz osadów ściekowych-linia1 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 0,598 | - | - | 1,076 | 6,13 |
| 31 | Dowóz osadów ściekowych-linia2 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 0,621 | - | - | 1,117 | 6,36 |
| 32 | Dowóz osadów ściekowych-linia3 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,4 | 0,598 | - | - | 1,075 | 6,13 |
| 33 | Dowóz osadów ściekowych-linia4 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,1 | 0,612 | - | - | 1,099 | 6,26 |
| 34 | Dowóz osadów ściekowych-linia5 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 0,514 | - | - | 0,924 | 5,27 |
| 35 | Dowóz osadów ściekowych-linia6 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,4 | 0,595 | - | - | 1,069 | 6,10 |
| 36 | Dowóz osadów ściekowych-linia7 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,4 | 0,569 | - | - | 1,023 | 5,83 |
| 37 | Dowóz osadów ściekowych-linia8 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 0,521 | - | - | 0,937 | 5,34 |
| 38 | Dowóz osadów ściekowych-linia9 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 0,550 | - | - | 0,990 | 5,64 |
| 39 | Dowóz osadów ściekowych-linia10 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 0,524 | - | - | 0,943 | 5,37 |
| 40 | Dowóz osadów ściekowych-linia11 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,1 | 0,613 | - | - | 1,102 | 6,28 |
| 41 | Dowóz osadów ściekowych-linia12 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,8 | 0,550 | - | - | 0,988 | 5,63 |
| 42 | Dowóz osadów ściekowych-linia13 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 0,653 | - | - | 1,175 | 6,69 |
| 43 | Dowóz osadów ściekowych-linia14 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,6 | 0,558 | - | - | 1,003 | 5,72 |
| 44 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia1 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 0,1576 | - | - | 0,2835 | 1,613 |
| 45 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia2 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 0,1634 | - | - | 0,2936 | 1,675 |
| 46 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia3 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,4 | 0,1570 | - | - | 0,2837 | 1,613 |
| 47 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia4 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,1 | 0,1619 | - | - | 0,2891 | 1,647 |
| 48 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia5 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 0,1405 | - | - | 0,2529 | 1,440 |
| 49 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia6 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,7 | 0,1501 | - | - | 0,2722 | 1,546 |
| 50 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia7 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,7 | 0,1230 | - | - | 0,2209 | 1,268 |
| 51 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia8 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 0,1537 | - | - | 0,2761 | 1,577 |
| 52 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia9 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 0,1365 | - | - | 0,2449 | 1,397 |
| 53 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia10 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,4 | 0,1550 | - | - | 0,2783 | 1,585 |
| 54 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia11 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 0,1390 | - | - | 0,2502 | 1,424 |
| 55 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia12 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 0,1703 | - | - | 0,3061 | 1,745 |
| 56 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia13 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 0,1393 | - | - | 0,2508 | 1,429 |
| 57 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia14 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 0,1453 | - | - | 0,2595 | 1,485 |
| 58 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia15 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 0,1378 | - | - | 0,2478 | 1,415 |
| 59 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia16 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,1 | 0,1610 | - | - | 0,2919 | 1,656 |
| 60 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia17 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,8 | 0,1504 | - | - | 0,2693 | 1,539 |
| 61 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia18 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 0,1702 | - | - | 0,3063 | 1,745 |
| 62 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia19 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,6 | 0,1468 | - | - | 0,2641 | 1,505 |
| 63 | Dojazd samochodów osobowych-linia1 | 0,8 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 0,0406 | - | - | 0,2707 | 23,46 |
| 64 | Dojazd samochodów osobowych-linia2 | 0,8 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 0,0391 | - | - | 0,2609 | 22,67 |
| 65 | Dojazd samochodów osobowych-linia3 | 0,8 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 0,0367 | - | - | 0,2460 | 21,42 |
| 66 | Dojazd samochodów osobowych-linia4 | 0,8 | liniowy | 0 | 300 | 0,2 | 0,0398 | - | - | 0,2603 | 22,37 |
| 67 | Dojazd samochodów osobowych-linia5 | 0,8 | liniowy | 0 | 300 | 0,4 | 0,0407 | - | - | 0,2713 | 23,51 |
| 68 | Dojazd samochodów osobowych-linia6 | 0,8 | liniowy | 0 | 300 | 0,1 | 0,0386 | - | - | 0,2612 | 22,69 |
| 69 | Dojazd samochodów osobowych-linia7 | 0,8 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 0,0337 | - | - | 0,2279 | 20,05 |
| 70 | Dojazd samochodów osobowych-linia8 | 0,8 | liniowy | 0 | 300 | 0,4 | 0,02560 | - | - | 0,1956 | 16,25 |
| 71 | Dojazd samochodów osobowych-linia9 | 0,8 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 0,0380 | - | - | 0,2601 | 22,46 |
| 72 | Dojazd samochodów osobowych-linia10 | 0,8 | liniowy | 0 | 300 | 0,4 | 0,0368 | - | - | 0,2449 | 21,29 |
| 73 | Dojazd samochodów osobowych-linia11 | 0,8 | liniowy | 0 | 300 | 0,2 | 0,0394 | - | - | 0,2581 | 22,36 |
| 74 | Dojazd samochodów osobowych-linia12 | 0,8 | liniowy | 0 | 300 | 0,4 | 0,0413 | - | - | 0,2783 | 24,22 |
| 75 | Dojazd samochodów osobowych-linia13 | 0,8 | liniowy | 0 | 300 | 0,2 | 0,0427 | - | - | 0,2852 | 24,75 |
| 76 | Dojazd samochodów osobowych-linia14 | 0,8 | liniowy | 0 | 300 | 0,5 | 0,0375 | - | - | 0,2507 | 21,82 |
| 77 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia1 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 0,0945 | - | - | 0,1695 | 0,968 |
| 78 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia2 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 0,0981 | - | - | 0,1761 | 1,005 |
| 79 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia3 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,4 | 0,0945 | - | - | 0,1698 | 0,968 |
| 80 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia4 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,1 | 0,0967 | - | - | 0,1752 | 0,990 |
| 81 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia5 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 0,0843 | - | - | 0,1516 | 0,864 |
| 82 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia6 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,7 | 0,0917 | - | - | 0,1622 | 0,927 |
| 83 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia7 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,7 | 0,0742 | - | - | 0,1325 | 0,760 |
| 84 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia8 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 0,0922 | - | - | 0,1662 | 0,946 |
| 85 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia9 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 0,0819 | - | - | 0,1471 | 0,838 |
| 86 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia10 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,4 | 0,0932 | - | - | 0,1666 | 0,952 |
| 87 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia11 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 0,0834 | - | - | 0,1501 | 0,854 |
| 88 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia12 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 0,1020 | - | - | 0,1837 | 1,048 |
| 89 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia13 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 0,0839 | - | - | 0,1503 | 0,858 |
| 90 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia14 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 0,0865 | - | - | 0,1562 | 0,892 |
| 91 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia15 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 0,0831 | - | - | 0,1495 | 0,848 |
| 92 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia16 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,1 | 0,0962 | - | - | 0,1743 | 0,993 |
| 93 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia17 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,8 | 0,0897 | - | - | 0,1612 | 0,923 |
| 94 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia18 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 0,1021 | - | - | 0,1838 | 1,047 |
| 95 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia19 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,6 | 0,0881 | - | - | 0,1587 | 0,903 |
| 96 | Wywóz żużli-linia1 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 0,2520 | - | - | 0,453 | 2,582 |
| 97 | Wywóz żużli-linia2 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 0,2615 | - | - | 0,470 | 2,679 |
| 98 | Wywóz żużli-linia3 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,4 | 0,2515 | - | - | 0,453 | 2,580 |
| 99 | Wywóz żużli-linia4 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,1 | 0,2565 | - | - | 0,464 | 2,637 |
| 100 | Wywóz żużli-linia5 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 0,2248 | - | - | 0,404 | 2,304 |
| 101 | Wywóz żużli-linia6 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,7 | 0,2418 | - | - | 0,434 | 2,473 |
| 102 | Wywóz żużli-linia7 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,7 | 0,1972 | - | - | 0,358 | 2,028 |
| 103 | Wywóz żużli-linia8 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 0,2460 | - | - | 0,442 | 2,524 |
| 104 | Wywóz żużlii-linia9 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 0,2183 | - | - | 0,393 | 2,236 |
| 105 | Wywóz żużli-linia10 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,4 | 0,2473 | - | - | 0,445 | 2,537 |
| 106 | Wywóz żużli-linia11 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 0,2224 | - | - | 0,400 | 2,279 |
| 107 | Wywóz żużli-linia12 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 0,2723 | - | - | 0,490 | 2,793 |
| 108 | Wywóz żużli-linia13 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 0,2232 | - | - | 0,401 | 2,287 |
| 109 | Wywóz żużli-linia14 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 0,2319 | - | - | 0,416 | 2,374 |
| 110 | Wywóz żużli-linia15 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,9 | 0,2209 | - | - | 0,397 | 2,263 |
| 111 | Wywóz żużli-linia16 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,1 | 0,2573 | - | - | 0,466 | 2,645 |
| 112 | Wywóz żużli-linia17 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,8 | 0,2401 | - | - | 0,432 | 2,462 |
| 113 | Wywóz żużli-linia18 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,3 | 0,2725 | - | - | 0,490 | 2,792 |
| 114 | Wywóz żużli-linia19 | 1,2 | liniowy | 0 | 300 | 0,6 | 0,2348 | - | - | 0,423 | 2,407 |

| Symbol | Nazwa emitora | tlenki azotu jako NO2 | kadm | tal | rtęć | antymon i jego związki | arsen | ołów | chrom (VI) | kobalt | miedź |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów | 96,2 | 0,003007 | 0,003007 | 0,00601 | 0,00668 | 0,00668 | 0,00668 | 0,00668 | 0,00668 | 0,00668 |
| 2 | Silos węgla aktywnego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Silos wapna palonego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Silos wapna hydratyzowanego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Silos mocznika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Silos popiołów kotłowych i pyłów lotnych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Silos pozostałości z systemu oczyszczania spalin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Awaryjny agregat prądotwórczy | 688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Hala waloryzacji żużla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | System dezodoryzacji powietrza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Dowóz odpadów-linia1 | 28,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Dowóz odpadów-linia2 | 29,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Dowóz odpadów-linia3 | 28,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Dowóz odpadów-linia4 | 28,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Dowóz odpadów-linia5 | 25,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Dowóz odpadów-linia6 | 26,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Dowóz odpadów-linia7 | 22,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Dowóz odpadów-linia8 | 30,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Dowóz odpadów-linia9 | 25,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Dowóz odpadów-linia10 | 25,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Dowóz odpadów-linia11 | 25,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Dowóz odpadów-linia12 | 25,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Dowóz odpadów-linia13 | 24,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Dowóz odpadów-linia14 | 25,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Dowóz odpadów-linia15 | 24,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Dowóz odpadów-linia16 | 28,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Dowóz odpadów-linia17 | 25,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Dowóz odpadów-linia18 | 30,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Dowóz odpadów-linia19 | 26,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Dowóz osadów ściekowych-linia1 | 13,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Dowóz osadów ściekowych-linia2 | 13,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Dowóz osadów ściekowych-linia3 | 13,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Dowóz osadów ściekowych-linia4 | 13,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Dowóz osadów ściekowych-linia5 | 11,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Dowóz osadów ściekowych-linia6 | 13,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Dowóz osadów ściekowych-linia7 | 12,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Dowóz osadów ściekowych-linia8 | 11,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Dowóz osadów ściekowych-linia9 | 12,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Dowóz osadów ściekowych-linia10 | 11,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Dowóz osadów ściekowych-linia11 | 13,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Dowóz osadów ściekowych-linia12 | 12,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Dowóz osadów ściekowych-linia13 | 14,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Dowóz osadów ściekowych-linia14 | 12,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia1 | 3,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia2 | 3,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia3 | 3,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia4 | 3,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia5 | 3,139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia6 | 3,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia7 | 2,766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia8 | 3,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia9 | 3,046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia10 | 3,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia11 | 3,105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia12 | 3,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia13 | 3,115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia14 | 3,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia15 | 3,083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia16 | 3,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia17 | 3,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia18 | 3,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia19 | 3,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Dojazd samochodów osobowych-linia1 | 4,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Dojazd samochodów osobowych-linia2 | 4,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Dojazd samochodów osobowych-linia3 | 3,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Dojazd samochodów osobowych-linia4 | 4,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Dojazd samochodów osobowych-linia5 | 4,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Dojazd samochodów osobowych-linia6 | 4,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Dojazd samochodów osobowych-linia7 | 3,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Dojazd samochodów osobowych-linia8 | 2,969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Dojazd samochodów osobowych-linia9 | 4,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Dojazd samochodów osobowych-linia10 | 3,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Dojazd samochodów osobowych-linia11 | 4,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Dojazd samochodów osobowych-linia12 | 4,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Dojazd samochodów osobowych-linia13 | 4,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Dojazd samochodów osobowych-linia14 | 3,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia1 | 2,110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia2 | 2,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia3 | 2,109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia4 | 2,155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia5 | 1,884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia6 | 2,021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia7 | 1,657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia8 | 2,064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia9 | 1,828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia10 | 2,073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia11 | 1,863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia12 | 2,283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia13 | 1,870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia14 | 1,942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia15 | 1,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia16 | 2,161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia17 | 2,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia18 | 2,282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia19 | 1,968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Wywóz żużli-linia1 | 5,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Wywóz żużli-linia2 | 5,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Wywóz żużli-linia3 | 5,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Wywóz żużli-linia4 | 5,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | Wywóz żużli-linia5 | 5,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | Wywóz żużli-linia6 | 5,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | Wywóz żużli-linia7 | 4,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | Wywóz żużli-linia8 | 5,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | Wywóz żużlii-linia9 | 4,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | Wywóz żużli-linia10 | 5,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | Wywóz żużli-linia11 | 4,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | Wywóz żużli-linia12 | 6,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | Wywóz żużli-linia13 | 4,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | Wywóz żużli-linia14 | 5,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | Wywóz żużli-linia15 | 4,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | Wywóz żużli-linia16 | 5,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | Wywóz żużli-linia17 | 5,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | Wywóz żużli-linia18 | 6,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | Wywóz żużli-linia19 | 5,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Symbol | Nazwa emitora | mangan | nikiel | wanad | pył zawieszony PM 2,5 | odory | benzen | węglowodory alifatyczne | węglowodory aromatyczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów | 0,00668 | 0,00668 | 0,00668 | 3,61 | - | - | - | - |
| 2 | Silos węgla aktywnego | - | - | - | 7,39 | - | - | - | - |
| 3 | Silos wapna palonego | - | - | - | 1,918 | - | - | - | - |
| 4 | Silos wapna hydratyzowanego | - | - | - | 2,006 | - | - | - | - |
| 5 | Silos mocznika | - | - | - | 4,96 | - | - | - | - |
| 6 | Silos popiołów kotłowych i pyłów lotnych | - | - | - | 0,0002334 | - | - | - | - |
| 7 | Silos pozostałości z systemu oczyszczania spalin | - | - | - | 0,000319 | - | - | - | - |
| 8 | Awaryjny agregat prądotwórczy | - | - | - | 64,4 | - | - | - | - |
| 9 | Hala waloryzacji żużla | - | - | - | 95,8 | - | - | - | - |
| 10 | System dezodoryzacji powietrza | - | - | - | - | 0,481 | - | - | - |
| 11 | Dowóz odpadów-linia1 | - | - | - | 1,213 | - | 0,1968 | 7,44 | 2,233 |
| 12 | Dowóz odpadów-linia2 | - | - | - | 1,260 | - | 0,2044 | 7,73 | 2,318 |
| 13 | Dowóz odpadów-linia3 | - | - | - | 1,213 | - | 0,1969 | 7,44 | 2,231 |
| 14 | Dowóz odpadów-linia4 | - | - | - | 1,240 | - | 0,2015 | 7,61 | 2,282 |
| 15 | Dowóz odpadów-linia5 | - | - | - | 1,083 | - | 0,1757 | 6,64 | 1,993 |
| 16 | Dowóz odpadów-linia6 | - | - | - | 1,162 | - | 0,1911 | 7,12 | 2,137 |
| 17 | Dowóz odpadów-linia7 | - | - | - | 0,954 | - | 0,1546 | 5,85 | 1,754 |
| 18 | Dowóz odpadów-linia8 | - | - | - | 1,296 | - | 0,2106 | 7,95 | 2,383 |
| 19 | Dowóz odpadów-linia9 | - | - | - | 1,118 | - | 0,1820 | 6,86 | 2,058 |
| 20 | Dowóz odpadów-linia10 | - | - | - | 1,118 | - | 0,1820 | 6,86 | 2,058 |
| 21 | Dowóz odpadów-linia11 | - | - | - | 1,096 | - | 0,1780 | 6,73 | 2,018 |
| 22 | Dowóz odpadów-linia12 | - | - | - | 1,101 | - | 0,1794 | 6,75 | 2,026 |
| 23 | Dowóz odpadów-linia13 | - | - | - | 1,075 | - | 0,1747 | 6,59 | 1,978 |
| 24 | Dowóz odpadów-linia14 | - | - | - | 1,116 | - | 0,1802 | 6,85 | 2,055 |
| 25 | Dowóz odpadów-linia15 | - | - | - | 1,064 | - | 0,1731 | 6,52 | 1,958 |
| 26 | Dowóz odpadów-linia16 | - | - | - | 1,243 | - | 0,2004 | 7,63 | 2,288 |
| 27 | Dowóz odpadów-linia17 | - | - | - | 1,115 | - | 0,1817 | 6,84 | 2,052 |
| 28 | Dowóz odpadów-linia18 | - | - | - | 1,325 | - | 0,2152 | 8,13 | 2,438 |
| 29 | Dowóz odpadów-linia19 | - | - | - | 1,132 | - | 0,1835 | 6,94 | 2,083 |
| 30 | Dowóz osadów ściekowych-linia1 | - | - | - | 0,576 | - | 0,0935 | 3,54 | 1,061 |
| 31 | Dowóz osadów ściekowych-linia2 | - | - | - | 0,598 | - | 0,0971 | 3,67 | 1,101 |
| 32 | Dowóz osadów ściekowych-linia3 | - | - | - | 0,576 | - | 0,0940 | 3,53 | 1,061 |
| 33 | Dowóz osadów ściekowych-linia4 | - | - | - | 0,589 | - | 0,0964 | 3,61 | 1,082 |
| 34 | Dowóz osadów ściekowych-linia5 | - | - | - | 0,495 | - | 0,0806 | 3,038 | 0,911 |
| 35 | Dowóz osadów ściekowych-linia6 | - | - | - | 0,573 | - | 0,0932 | 3,52 | 1,055 |
| 36 | Dowóz osadów ściekowych-linia7 | - | - | - | 0,548 | - | 0,0898 | 3,36 | 1,009 |
| 37 | Dowóz osadów ściekowych-linia8 | - | - | - | 0,502 | - | 0,0812 | 3,078 | 0,924 |
| 38 | Dowóz osadów ściekowych-linia9 | - | - | - | 0,530 | - | 0,0865 | 3,25 | 0,976 |
| 39 | Dowóz osadów ściekowych-linia10 | - | - | - | 0,505 | - | 0,0826 | 3,098 | 0,930 |
| 40 | Dowóz osadów ściekowych-linia11 | - | - | - | 0,590 | - | 0,0959 | 3,63 | 1,089 |
| 41 | Dowóz osadów ściekowych-linia12 | - | - | - | 0,530 | - | 0,0864 | 3,25 | 0,974 |
| 42 | Dowóz osadów ściekowych-linia13 | - | - | - | 0,629 | - | 0,1023 | 3,86 | 1,158 |
| 43 | Dowóz osadów ściekowych-linia14 | - | - | - | 0,537 | - | 0,0869 | 3,30 | 0,989 |
| 44 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia1 | - | - | - | 0,1518 | - | 0,02435 | 0,930 | 0,2796 |
| 45 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia2 | - | - | - | 0,1575 | - | 0,02541 | 0,966 | 0,2896 |
| 46 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia3 | - | - | - | 0,1512 | - | 0,02529 | 0,930 | 0,2782 |
| 47 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia4 | - | - | - | 0,1560 | - | 0,02628 | 0,950 | 0,2847 |
| 48 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia5 | - | - | - | 0,1354 | - | 0,02182 | 0,830 | 0,2490 |
| 49 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia6 | - | - | - | 0,1446 | - | 0,02316 | 0,892 | 0,2664 |
| 50 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia7 | - | - | - | 0,1185 | - | 0,01767 | 0,733 | 0,2209 |
| 51 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia8 | - | - | - | 0,1481 | - | 0,02440 | 0,909 | 0,2730 |
| 52 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia9 | - | - | - | 0,1315 | - | 0,02123 | 0,806 | 0,2418 |
| 53 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia10 | - | - | - | 0,1493 | - | 0,02405 | 0,914 | 0,2748 |
| 54 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia11 | - | - | - | 0,1339 | - | 0,02145 | 0,821 | 0,2466 |
| 55 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia12 | - | - | - | 0,1641 | - | 0,02701 | 1,007 | 0,3025 |
| 56 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia13 | - | - | - | 0,1343 | - | 0,02161 | 0,824 | 0,2471 |
| 57 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia14 | - | - | - | 0,1400 | - | 0,02163 | 0,856 | 0,2571 |
| 58 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia15 | - | - | - | 0,1328 | - | 0,02098 | 0,816 | 0,2452 |
| 59 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia16 | - | - | - | 0,1552 | - | 0,02614 | 0,954 | 0,2876 |
| 60 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia17 | - | - | - | 0,1449 | - | 0,02382 | 0,889 | 0,2656 |
| 61 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia18 | - | - | - | 0,1640 | - | 0,02650 | 1,007 | 0,3021 |
| 62 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia19 | - | - | - | 0,1414 | - | 0,02304 | 0,868 | 0,2606 |
| 63 | Dojazd samochodów osobowych-linia1 | - | - | - | 0,0391 | - | 0,2157 | - | - |
| 64 | Dojazd samochodów osobowych-linia2 | - | - | - | 0,0376 | - | 0,2092 | - | - |
| 65 | Dojazd samochodów osobowych-linia3 | - | - | - | 0,0353 | - | 0,1982 | - | - |
| 66 | Dojazd samochodów osobowych-linia4 | - | - | - | 0,0383 | - | 0,2071 | - | - |
| 67 | Dojazd samochodów osobowych-linia5 | - | - | - | 0,0392 | - | 0,2162 | - | - |
| 68 | Dojazd samochodów osobowych-linia6 | - | - | - | 0,0372 | - | 0,2089 | - | - |
| 69 | Dojazd samochodów osobowych-linia7 | - | - | - | 0,0324 | - | 0,1928 | - | - |
| 70 | Dojazd samochodów osobowych-linia8 | - | - | - | 0,02467 | - | 0,1422 | - | - |
| 71 | Dojazd samochodów osobowych-linia9 | - | - | - | 0,0366 | - | 0,2073 | - | - |
| 72 | Dojazd samochodów osobowych-linia10 | - | - | - | 0,0354 | - | 0,1959 | - | - |
| 73 | Dojazd samochodów osobowych-linia11 | - | - | - | 0,0380 | - | 0,2053 | - | - |
| 74 | Dojazd samochodów osobowych-linia12 | - | - | - | 0,0398 | - | 0,2238 | - | - |
| 75 | Dojazd samochodów osobowych-linia13 | - | - | - | 0,0411 | - | 0,2278 | - | - |
| 76 | Dojazd samochodów osobowych-linia14 | - | - | - | 0,0361 | - | 0,2009 | - | - |
| 77 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia1 | - | - | - | 0,0910 | - | 0,01461 | 0,558 | 0,1676 |
| 78 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia2 | - | - | - | 0,0945 | - | 0,01524 | 0,579 | 0,1739 |
| 79 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia3 | - | - | - | 0,0911 | - | 0,01445 | 0,558 | 0,1680 |
| 80 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia4 | - | - | - | 0,0932 | - | 0,01314 | 0,569 | 0,1708 |
| 81 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia5 | - | - | - | 0,0813 | - | 0,01343 | 0,498 | 0,1494 |
| 82 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia6 | - | - | - | 0,0884 | - | 0,01158 | 0,533 | 0,1622 |
| 83 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia7 | - | - | - | 0,0715 | - | 0,01325 | 0,437 | 0,1325 |
| 84 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia8 | - | - | - | 0,0889 | - | 0,01373 | 0,546 | 0,1632 |
| 85 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia9 | - | - | - | 0,0789 | - | 0,01289 | 0,484 | 0,1448 |
| 86 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia10 | - | - | - | 0,0898 | - | 0,01374 | 0,548 | 0,1649 |
| 87 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia11 | - | - | - | 0,0803 | - | 0,01287 | 0,493 | 0,1480 |
| 88 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia12 | - | - | - | 0,0983 | - | 0,01621 | 0,603 | 0,1819 |
| 89 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia13 | - | - | - | 0,0808 | - | 0,01315 | 0,494 | 0,1484 |
| 90 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia14 | - | - | - | 0,0834 | - | 0,01442 | 0,514 | 0,1538 |
| 91 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia15 | - | - | - | 0,0801 | - | 0,01311 | 0,489 | 0,1469 |
| 92 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia16 | - | - | - | 0,0927 | - | 0,01307 | 0,571 | 0,1699 |
| 93 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia17 | - | - | - | 0,0864 | - | 0,01466 | 0,533 | 0,1594 |
| 94 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia18 | - | - | - | 0,0983 | - | 0,01590 | 0,604 | 0,1814 |
| 95 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia19 | - | - | - | 0,0849 | - | 0,01418 | 0,520 | 0,1560 |
| 96 | Wywóz żużli-linia1 | - | - | - | 0,2429 | - | 0,0390 | 1,489 | 0,446 |
| 97 | Wywóz żużli-linia2 | - | - | - | 0,2520 | - | 0,0406 | 1,545 | 0,464 |
| 98 | Wywóz żużli-linia3 | - | - | - | 0,2423 | - | 0,0397 | 1,489 | 0,446 |
| 99 | Wywóz żużli-linia4 | - | - | - | 0,2471 | - | 0,0394 | 1,520 | 0,456 |
| 100 | Wywóz żużli-linia5 | - | - | - | 0,2166 | - | 0,0353 | 1,328 | 0,398 |
| 101 | Wywóz żużli-linia6 | - | - | - | 0,2330 | - | 0,0405 | 1,425 | 0,429 |
| 102 | Wywóz żużli-linia7 | - | - | - | 0,1900 | - | 0,03093 | 1,171 | 0,349 |
| 103 | Wywóz żużli-linia8 | - | - | - | 0,2370 | - | 0,0381 | 1,455 | 0,436 |
| 104 | Wywóz żużlii-linia9 | - | - | - | 0,2104 | - | 0,0341 | 1,290 | 0,387 |
| 105 | Wywóz żużli-linia10 | - | - | - | 0,2383 | - | 0,0395 | 1,463 | 0,438 |
| 106 | Wywóz żużli-linia11 | - | - | - | 0,2142 | - | 0,0350 | 1,314 | 0,394 |
| 107 | Wywóz żużli-linia12 | - | - | - | 0,2623 | - | 0,0432 | 1,610 | 0,483 |
| 108 | Wywóz żużli-linia13 | - | - | - | 0,2151 | - | 0,0348 | 1,319 | 0,396 |
| 109 | Wywóz żużli-linia14 | - | - | - | 0,2234 | - | 0,0360 | 1,370 | 0,411 |
| 110 | Wywóz żużli-linia15 | - | - | - | 0,2129 | - | 0,0341 | 1,305 | 0,392 |
| 111 | Wywóz żużli-linia16 | - | - | - | 0,2479 | - | 0,0392 | 1,525 | 0,458 |
| 112 | Wywóz żużli-linia17 | - | - | - | 0,2313 | - | 0,0385 | 1,420 | 0,427 |
| 113 | Wywóz żużli-linia18 | - | - | - | 0,2626 | - | 0,0424 | 1,610 | 0,483 |
| 114 | Wywóz żużli-linia19 | - | - | - | 0,2263 | - | 0,0363 | 1,388 | 0,417 |

Stężenia odorów podano w ou/m3

Klasyfikacja grupy emitorów

na podstawie sumy stężeń maksymalnych

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 114

| Nazwa zanieczyszczenia | Suma stężeń max. [µg/m3] | Stęż. dopuszcz. D1 [µg/m3] | Obliczać stężenia w sieci receptorów | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pył PM-10 | 268,6 | 280 | TAK | 0.1*D1< Smm <D1 |
| dwutlenek siarki | 385 | 350 | TAK | Smm > D1 |
| tlenki azotu jako NO2 | 1734 | 200 | TAK | Smm > D1 |
| tlenek węgla | 798 | 30000 | - | Smm < 0.1*D1 |
| arsen | 0,00668 | 0,2 | - | Smm < 0.1*D1 |
| benzen | 9,11 | 30 | TAK | 0.1*D1< Smm <D1 |
| fluor | 0,962 | 30 | - | Smm < 0.1*D1 |
| kadm | 0,003007 | 0,52 | - | Smm < 0.1*D1 |
| chlorowodór | 14,43 | 200 | - | Smm < 0.1*D1 |
| mangan | 0,00668 | 9 | - | Smm < 0.1*D1 |
| miedź | 0,00668 | 20 | - | Smm < 0.1*D1 |
| nikiel | 0,00668 | 0,23 | - | Smm < 0.1*D1 |
| ołów | 0,00668 | 5 | - | Smm < 0.1*D1 |
| rtęć | 0,00601 | 0,7 | - | Smm < 0.1*D1 |
| wanad | 0,00668 | 2,3 | - | Smm < 0.1*D1 |
| węglowodory aromatyczne | 70,9 | 1000 | - | Smm < 0.1*D1 |
| chrom (VI) | 0,00668 | 4,6 | - | Smm < 0.1*D1 |
| antymon i jego związki | 0,00668 | 23 | - | Smm < 0.1*D1 |
| odory | 0,481 | 1 | TAK | 0.1*D1< Smm <D1 |
| kobalt | 0,00668 | 5 | - | Smm < 0.1*D1 |
| tal | 0,003007 | 1 | - | Smm < 0.1*D1 |
| węglowodory alifatyczne | 236,3 | 3000 | - | Smm < 0.1*D1 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 207,4 | - |  | bez oceny - brak D1 |

Stężenia odorów podano w ou/m3

Ustalenie zakresu obliczeń

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 114

| Zakres pełny | Zakres skrócony |
| --- | --- |
| pył PM-10 | chlorowodór |
| dwutlenek siarki | fluor |
| tlenki azotu jako NO2 | tlenek węgla |
| benzen | kadm |
|  | tal |
|  | rtęć |
|  | antymon i jego związki |
|  | arsen |
|  | ołów |
|  | chrom (VI) |
|  | kobalt |
|  | miedź |
|  | mangan |
|  | nikiel |
|  | wanad |
|  | węglowodory alifatyczne |
|  | węglowodory aromatyczne |

Kryterium obliczania opadu pyłu

Analizowano emisję pyłu z 9 emitorów.

0,0667/n*h3,15 =   7932

Suma emisji średniorocznej pyłu =  609,8  < 7932  [mg/s]

Łączna emisja roczna  =  19,232  < 10 000  [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

Kryterium obliczania opadu ołowiu

Analizowano emisję pyłu z 1 emitorów.

0,0667*0.05/100/n*h3,15 = 32,9

Suma emisji średniorocznej ołowiu =  2,28814  < 32,9  [mg/s]

Łączna emisja roczna ołowiu =  0,072  < 5 [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu ołowiu.

Kryterium obliczania opadu kadmu

Analizowano emisję pyłu z 1 emitorów.

0,0667*0.005/100/n*h3,15 = 3,29

Suma emisji średniorocznej kadmu =  1,029661  < 3,29  [mg/s]

Łączna emisja roczna kadmu =  0,032  < 0,5 [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu kadmu.

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm)

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =    599,9 [m]

Emitor: Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów

Należy analizować obszar o promieniu 17997 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Dane emitorów punktowych

| Symbol | Wysokość emitora | Średnica emitora | Prędkość gazów | Temperatura gazów | Maksymalne wyniesienie gazów | Ciepło wł. gazów | Usytuowanie emitora |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] | [m/s] | [K] | [m] | [kJ/m3/K] | X [m] | Y [m] |
| 1 | 80 | 2,2 | 15,12 | 403,15 | 95,8 | 1,30 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 0,8 | 0 Z | 281 | 0,0 | 1,30 | 11,5 | -11,8 |
| 3 | 13 | 0,8 | 0 Z | 281 | 0,0 | 1,30 | 19,5 | -11,8 |
| 4 | 13 | 0,8 | 0 Z | 281 | 0,0 | 1,30 | 5,5 | -11,8 |
| 5 | 9 | 0,8 | 0 Z | 281 | 0,0 | 1,30 | 54,7 | -11,8 |
| 6 | 25 | 0,8 | 0 Z | 281 | 0,0 | 1,30 | 40,2 | -11,8 |
| 7 | 30 | 0,8 | 0 Z | 281 | 0,0 | 1,30 | 25,5 | -11,8 |
| 8 | 11 | 0,25 | 0 Z | 670 | 0,0 | 1,30 | -24,2 | 27,2 |
| 9 | 11 | 0,5 | 0 Z | 281 | 0,0 | 1,30 | -1,63 | -56,9 |
| 10 | 12 | 0,7 | 0 | 311 | 18,3 | 1,30 | 227 | -55 |

Legenda:

Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny).

W przypadku emitorów poziomych i zadaszonych przyjmuje się, że wyniesienie gazów odlotowych wynosi zero.

Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: 11 Dowóz odpadów-linia1    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 417,2 | 481,1 |
| 2 | 427,9 | 336,8 |

Emitor liniowy: 12 Dowóz odpadów-linia2    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 427,9 | 336,8 |
| 2 | 168,9 | 327 |

Emitor liniowy: 13 Dowóz odpadów-linia3    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 168,9 | 327 |
| 2 | 175,7 | 249,3 |

Emitor liniowy: 14 Dowóz odpadów-linia4    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 175,7 | 249,3 |
| 2 | 198,5 | 225,6 |

Emitor liniowy: 15 Dowóz odpadów-linia5    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 198,5 | 225,6 |
| 2 | 198,5 | 0,79 |

Emitor liniowy: 16 Dowóz odpadów-linia6    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 198,5 | 0,79 |
| 2 | 187,2 | -19,6 |

Emitor liniowy: 17 Dowóz odpadów-linia7    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 187,2 | -19,6 |
| 2 | 162,2 | -21 |

Emitor liniowy: 18 Dowóz odpadów-linia8    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 162,2 | -21 |
| 2 | 125 | 18,6 |

Emitor liniowy: 19 Dowóz odpadów-linia9    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 125 | 18,6 |
| 2 | 95 | 18,6 |

Emitor liniowy: 20 Dowóz odpadów-linia10    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 95 | 18,6 |
| 2 | 125 | 18,6 |

Emitor liniowy: 21 Dowóz odpadów-linia11    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 125 | 18,6 |
| 2 | 155,9 | -33,8 |

Emitor liniowy: 22 Dowóz odpadów-linia12    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 155,9 | -33,8 |
| 2 | 208,5 | -53,8 |

Emitor liniowy: 23 Dowóz odpadów-linia13    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 208,5 | -53,8 |
| 2 | 208,5 | 79,1 |

Emitor liniowy: 24 Dowóz odpadów-linia14    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 208,5 | 79,1 |
| 2 | 201,5 | 132,6 |

Emitor liniowy: 25 Dowóz odpadów-linia15    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 201,5 | 132,6 |
| 2 | 201,5 | 226,8 |

Emitor liniowy: 26 Dowóz odpadów-linia16    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 201,5 | 226,8 |
| 2 | 178,5 | 250,7 |

Emitor liniowy: 27 Dowóz odpadów-linia17    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 178,5 | 250,7 |
| 2 | 172,4 | 323,9 |

Emitor liniowy: 28 Dowóz odpadów-linia18    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 172,4 | 323,9 |
| 2 | 431,1 | 333,9 |

Emitor liniowy: 29 Dowóz odpadów-linia19    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 431,1 | 333,9 |
| 2 | 420,2 | 481,8 |

Emitor liniowy: 30 Dowóz osadów ściekowych-linia1    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 417,2 | 481,1 |
| 2 | 427,9 | 336,8 |

Emitor liniowy: 31 Dowóz osadów ściekowych-linia2    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 427,9 | 336,8 |
| 2 | 168,9 | 327 |

Emitor liniowy: 32 Dowóz osadów ściekowych-linia3    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 168,9 | 327 |
| 2 | 175,7 | 249,3 |

Emitor liniowy: 33 Dowóz osadów ściekowych-linia4    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 175,7 | 249,3 |
| 2 | 198,5 | 225,6 |

Emitor liniowy: 34 Dowóz osadów ściekowych-linia5    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 198,5 | 225,6 |
| 2 | 198,5 | -81 |

Emitor liniowy: 35 Dowóz osadów ściekowych-linia6    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 198,5 | -81 |
| 2 | 138,3 | -81 |

Emitor liniowy: 36 Dowóz osadów ściekowych-linia7    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 138,3 | -81 |
| 2 | 208,5 | -81 |

Emitor liniowy: 37 Dowóz osadów ściekowych-linia8    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 208,5 | -81 |
| 2 | 208,5 | 79,1 |

Emitor liniowy: 38 Dowóz osadów ściekowych-linia9    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 208,5 | 79,1 |
| 2 | 201,5 | 132,6 |

Emitor liniowy: 39 Dowóz osadów ściekowych-linia10    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 201,5 | 132,6 |
| 2 | 201,5 | 226,8 |

Emitor liniowy: 40 Dowóz osadów ściekowych-linia11    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 201,5 | 226,8 |
| 2 | 178,5 | 250,7 |

Emitor liniowy: 41 Dowóz osadów ściekowych-linia12    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 178,5 | 250,7 |
| 2 | 172,4 | 323,9 |

Emitor liniowy: 42 Dowóz osadów ściekowych-linia13    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 172,4 | 323,9 |
| 2 | 431,1 | 333,9 |

Emitor liniowy: 43 Dowóz osadów ściekowych-linia14    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 431,1 | 333,9 |
| 2 | 420,2 | 481,8 |

Emitor liniowy: 44 Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia1    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 417,2 | 481,1 |
| 2 | 427,9 | 336,8 |

Emitor liniowy: 45 Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia2    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 427,9 | 336,8 |
| 2 | 168,9 | 327 |

Emitor liniowy: 46 Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia3    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 168,9 | 327 |
| 2 | 175,7 | 249,3 |

Emitor liniowy: 47 Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia4    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 175,7 | 249,3 |
| 2 | 198,5 | 225,6 |

Emitor liniowy: 48 Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia5    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 198,5 | 225,6 |
| 2 | 198,5 | 0,79 |

Emitor liniowy: 49 Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia6    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 198,5 | 0,79 |
| 2 | 187,2 | -19,6 |

Emitor liniowy: 50 Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia7    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 187,2 | -19,6 |
| 2 | 162,2 | -21 |

Emitor liniowy: 51 Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia8    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 162,2 | -21 |
| 2 | 116,3 | 56,8 |

Emitor liniowy: 52 Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia9    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 116,3 | 56,8 |
| 2 | -44,8 | 56,8 |

Emitor liniowy: 53 Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia10    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -44,8 | 56,8 |
| 2 | -44,8 | -23,8 |

Emitor liniowy: 54 Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia11    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -44,8 | -23,8 |
| 2 | 129,3 | -23,8 |

Emitor liniowy: 55 Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia12    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 129,3 | -23,8 |
| 2 | 208,5 | -53,8 |

Emitor liniowy: 56 Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia13    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 208,5 | -53,8 |
| 2 | 208,5 | 79,1 |

Emitor liniowy: 57 Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia14    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 208,5 | 79,1 |
| 2 | 201,5 | 132,6 |

Emitor liniowy: 58 Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia15    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 201,5 | 132,6 |
| 2 | 201,5 | 226,8 |

Emitor liniowy: 59 Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia16    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 201,5 | 226,8 |
| 2 | 178,5 | 250,7 |

Emitor liniowy: 60 Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia17    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 178,5 | 250,7 |
| 2 | 172,4 | 323,9 |

Emitor liniowy: 61 Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia18    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 172,4 | 323,9 |
| 2 | 431,1 | 333,9 |

Emitor liniowy: 62 Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia19    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 431,1 | 333,9 |
| 2 | 420,2 | 481,8 |

Emitor liniowy: 63 Dojazd samochodów osobowych-linia1    wysokość: 0,8 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 417,2 | 481,1 |
| 2 | 427,9 | 336,8 |

Emitor liniowy: 64 Dojazd samochodów osobowych-linia2    wysokość: 0,8 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 427,9 | 336,8 |
| 2 | 168,9 | 327 |

Emitor liniowy: 65 Dojazd samochodów osobowych-linia3    wysokość: 0,8 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 168,9 | 327 |
| 2 | 175,7 | 249,3 |

Emitor liniowy: 66 Dojazd samochodów osobowych-linia4    wysokość: 0,8 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 175,7 | 249,3 |
| 2 | 198,5 | 225,6 |

Emitor liniowy: 67 Dojazd samochodów osobowych-linia5    wysokość: 0,8 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 198,5 | 225,6 |
| 2 | 198,5 | 80,9 |

Emitor liniowy: 68 Dojazd samochodów osobowych-linia6    wysokość: 0,8 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 198,5 | 80,9 |
| 2 | 150,2 | 72,1 |

Emitor liniowy: 69 Dojazd samochodów osobowych-linia7    wysokość: 0,8 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 150,2 | 72,1 |
| 2 | 152 | 62,4 |

Emitor liniowy: 70 Dojazd samochodów osobowych-linia8    wysokość: 0,8 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 152 | 62,4 |
| 2 | 150,5 | 70,2 |

Emitor liniowy: 71 Dojazd samochodów osobowych-linia9    wysokość: 0,8 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 150,5 | 70,2 |
| 2 | 201,5 | 79,4 |

Emitor liniowy: 72 Dojazd samochodów osobowych-linia10    wysokość: 0,8 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 201,5 | 79,4 |
| 2 | 201,5 | 226,8 |

Emitor liniowy: 73 Dojazd samochodów osobowych-linia11    wysokość: 0,8 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 201,5 | 226,8 |
| 2 | 178,5 | 250,7 |

Emitor liniowy: 74 Dojazd samochodów osobowych-linia12    wysokość: 0,8 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 178,5 | 250,7 |
| 2 | 172,4 | 323,9 |

Emitor liniowy: 75 Dojazd samochodów osobowych-linia13    wysokość: 0,8 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 172,4 | 323,9 |
| 2 | 431,1 | 333,9 |

Emitor liniowy: 76 Dojazd samochodów osobowych-linia14    wysokość: 0,8 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 431,1 | 333,9 |
| 2 | 420,2 | 481,8 |

Emitor liniowy: 77 Wywóz pyłów i pozostałości-linia1    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 417,2 | 481,1 |
| 2 | 427,9 | 336,8 |

Emitor liniowy: 78 Wywóz pyłów i pozostałości-linia2    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 427,9 | 336,8 |
| 2 | 168,9 | 327 |

Emitor liniowy: 79 Wywóz pyłów i pozostałości-linia3    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 168,9 | 327 |
| 2 | 175,7 | 249,3 |

Emitor liniowy: 80 Wywóz pyłów i pozostałości-linia4    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 175,7 | 249,3 |
| 2 | 198,5 | 225,6 |

Emitor liniowy: 81 Wywóz pyłów i pozostałości-linia5    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 198,5 | 225,6 |
| 2 | 198,5 | 0,79 |

Emitor liniowy: 82 Wywóz pyłów i pozostałości-linia6    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 198,5 | 0,79 |
| 2 | 187,2 | -19,6 |

Emitor liniowy: 83 Wywóz pyłów i pozostałości-linia7    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 187,2 | -19,6 |
| 2 | 162,2 | -21 |

Emitor liniowy: 84 Wywóz pyłów i pozostałości-linia8    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 162,2 | -21 |
| 2 | 116,3 | 56,8 |

Emitor liniowy: 85 Wywóz pyłów i pozostałości-linia9    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 116,3 | 56,8 |
| 2 | -44,8 | 56,8 |

Emitor liniowy: 86 Wywóz pyłów i pozostałości-linia10    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -44,8 | 56,8 |
| 2 | -44,8 | -23,8 |

Emitor liniowy: 87 Wywóz pyłów i pozostałości-linia11    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -44,8 | -23,8 |
| 2 | 129,3 | -23,8 |

Emitor liniowy: 88 Wywóz pyłów i pozostałości-linia12    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 129,3 | -23,8 |
| 2 | 208,5 | -53,8 |

Emitor liniowy: 89 Wywóz pyłów i pozostałości-linia13    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 208,5 | -53,8 |
| 2 | 208,5 | 79,1 |

Emitor liniowy: 90 Wywóz pyłów i pozostałości-linia14    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 208,5 | 79,1 |
| 2 | 201,5 | 132,6 |

Emitor liniowy: 91 Wywóz pyłów i pozostałości-linia15    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 201,5 | 132,6 |
| 2 | 201,5 | 226,8 |

Emitor liniowy: 92 Wywóz pyłów i pozostałości-linia16    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 201,5 | 226,8 |
| 2 | 178,5 | 250,7 |

Emitor liniowy: 93 Wywóz pyłów i pozostałości-linia17    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 178,5 | 250,7 |
| 2 | 172,4 | 323,9 |

Emitor liniowy: 94 Wywóz pyłów i pozostałości-linia18    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 172,4 | 323,9 |
| 2 | 431,1 | 333,9 |

Emitor liniowy: 95 Wywóz pyłów i pozostałości-linia19    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 431,1 | 333,9 |
| 2 | 420,2 | 481,8 |

Emitor liniowy: 96 Wywóz żużli-linia1    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 417,2 | 481,1 |
| 2 | 427,9 | 336,8 |

Emitor liniowy: 97 Wywóz żużli-linia2    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 427,9 | 336,8 |
| 2 | 168,9 | 327 |

Emitor liniowy: 98 Wywóz żużli-linia3    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 168,9 | 327 |
| 2 | 175,7 | 249,3 |

Emitor liniowy: 99 Wywóz żużli-linia4    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 175,7 | 249,3 |
| 2 | 198,5 | 225,6 |

Emitor liniowy: 100 Wywóz żużli-linia5    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 198,5 | 225,6 |
| 2 | 198,5 | 0,79 |

Emitor liniowy: 101 Wywóz żużli-linia6    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 198,5 | 0,79 |
| 2 | 187,2 | -19,6 |

Emitor liniowy: 102 Wywóz żużli-linia7    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 187,2 | -19,6 |
| 2 | 162,2 | -21 |

Emitor liniowy: 103 Wywóz żużli-linia8    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 162,2 | -21 |
| 2 | 116,3 | 56,8 |

Emitor liniowy: 104 Wywóz żużlii-linia9    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 116,3 | 56,8 |
| 2 | -44,8 | 56,8 |

Emitor liniowy: 105 Wywóz żużli-linia10    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -44,8 | 56,8 |
| 2 | -44,8 | -23,8 |

Emitor liniowy: 106 Wywóz żużli-linia11    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -44,8 | -23,8 |
| 2 | 129,3 | -23,8 |

Emitor liniowy: 107 Wywóz żużli-linia12    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 129,3 | -23,8 |
| 2 | 208,5 | -53,8 |

Emitor liniowy: 108 Wywóz żużli-linia13    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 208,5 | -53,8 |
| 2 | 208,5 | 79,1 |

Emitor liniowy: 109 Wywóz żużli-linia14    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 208,5 | 79,1 |
| 2 | 201,5 | 132,6 |

Emitor liniowy: 110 Wywóz żużli-linia15    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 201,5 | 132,6 |
| 2 | 201,5 | 226,8 |

Emitor liniowy: 111 Wywóz żużli-linia16    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 201,5 | 226,8 |
| 2 | 178,5 | 250,7 |

Emitor liniowy: 112 Wywóz żużli-linia17    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 178,5 | 250,7 |
| 2 | 172,4 | 323,9 |

Emitor liniowy: 113 Wywóz żużli-linia18    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 172,4 | 323,9 |
| 2 | 431,1 | 333,9 |

Emitor liniowy: 114 Wywóz żużli-linia19    wysokość: 1,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 431,1 | 333,9 |
| 2 | 420,2 | 481,8 |

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Katowice, wysokość anemometru  14   m.

| Parametr | Rok | Okres grzewczy | Okres letni |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura [K] | 280,9 | 275,1 | 286,8 |

Szorstkość terenu = 0,85 m.

| Nr okresu | Róża wiatrów | Ułamek udziału okresu w roku | Czas trwania, godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | roczna | 1 | 8760 |

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery

| Symbol | Nazwa emitora | Nazwa | Emisja maks. | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zanieczyszczenia | 1 okres [mg/s] | 1 okres [mg/s] |
| 1 | Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów | pył PM-10 | 1353 | 412 |
|  |  | dwutlenek siarki | 9020 | 2059 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 18040 | 8237 |
|  |  | tlenek węgla | 4510 | 2059 |
|  |  | arsen | 2,506 | 2,288 |
|  |  | fluor | 180,3 | 41,2 |
|  |  | kadm | 1,128 | 1,030 |
|  |  | chlorowodór | 2706 | 412 |
|  |  | mangan | 2,506 | 2,288 |
|  |  | miedź | 2,506 | 2,288 |
|  |  | nikiel | 2,506 | 2,288 |
|  |  | ołów | 2,506 | 2,288 |
|  |  | rtęć | 2,255 | 2,061 |
|  |  | wanad | 2,506 | 2,288 |
|  |  | chrom (VI) | 2,506 | 2,288 |
|  |  | antymon i jego związki | 2,506 | 2,288 |
|  |  | kobalt | 2,506 | 2,288 |
|  |  | tal | 1,128 | 1,030 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 1353 | 412 |
| 2 | Silos węgla aktywnego | pył PM-10 | 4,24 | 0,000615 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 4,24 | 0,000615 |
| 3 | Silos wapna palonego | pył PM-10 | 4,06 | 0,01739 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 4,06 | 0,01739 |
| 4 | Silos wapna hydratyzowanego | pył PM-10 | 4,25 | 0,00608 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 4,25 | 0,00608 |
| 5 | Silos mocznika | pył PM-10 | 3,98 | 0,00410 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 3,98 | 0,00410 |
| 6 | Silos popiołów kotłowych i pyłów lotnych | pył PM-10 | 0,002083 | 0,001903 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,002083 | 0,001903 |
| 7 | Silos pozostałości z systemu oczyszczania spalin | pył PM-10 | 0,00417 | 0,00381 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00417 | 0,00381 |
| 8 | Awaryjny agregat prądotwórczy | pył PM-10 | 92,5 | 0,0629 |
|  |  | dwutlenek siarki | 183,1 | 0,1245 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 482 | 0,328 |
|  |  | tlenek węgla | 38,6 | 0,02622 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 90,3 | 0,0614 |
| 9 | Hala waloryzacji żużla | pył PM-10 | 199,3 | 182,0 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 134,3 | 122,7 |
| 10 | System dezodoryzacji powietrza | odory | 2797 | 0 |
| 11 | Dowóz odpadów-linia1 | pył PM-10 | 0,0718 | 0,001927 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0646 | 0,001733 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,802 | 0,02153 |
|  |  | tlenek węgla | 0,368 | 0,00987 |
|  |  | benzen | 0,00561 | 0,0001505 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0637 | 0,001708 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,2123 | 0,00569 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0692 | 0,001857 |
| 12 | Dowóz odpadów-linia2 | pył PM-10 | 0,1286 | 0,00620 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,1157 | 0,00557 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 1,437 | 0,0692 |
|  |  | tlenek węgla | 0,659 | 0,0318 |
|  |  | benzen | 0,01006 | 0,000484 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,1140 | 0,00549 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,380 | 0,01831 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1240 | 0,00597 |
| 13 | Dowóz odpadów-linia3 | pył PM-10 | 0,0387 | 0,000561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0348 | 0,000505 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,432 | 0,00627 |
|  |  | tlenek węgla | 0,1983 | 0,002876 |
|  |  | benzen | 0,003028 | 4,39*10-5 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0343 | 0,000497 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,1144 | 0,001659 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0373 | 0,000541 |
| 14 | Dowóz odpadów-linia4 | pył PM-10 | 0,01632 | 0,0001005 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,01467 | 9,03*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1824 | 0,001123 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0837 | 0,000515 |
|  |  | benzen | 0,001278 | 7,87*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01447 | 8,91*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0483 | 0,0002972 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01573 | 9,69*10-5 |
| 15 | Dowóz odpadów-linia5 | pył PM-10 | 0,1116 | 0,00466 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,1003 | 0,00419 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 1,246 | 0,0521 |
|  |  | tlenek węgla | 0,572 | 0,02389 |
|  |  | benzen | 0,00872 | 0,000364 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0989 | 0,00413 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,330 | 0,01378 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1075 | 0,00449 |
| 16 | Dowóz odpadów-linia6 | pył PM-10 | 0,01157 | 5,02*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,01039 | 4,51*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1292 | 0,000561 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0593 | 0,0002571 |
|  |  | benzen | 0,000917 | 3,98*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01025 | 4,45*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0342 | 0,0001483 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01115 | 4,84*10-5 |
| 17 | Dowóz odpadów-linia7 | pył PM-10 | 0,01245 | 5,83*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,01119 | 5,24*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1391 | 0,000651 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0638 | 0,0002985 |
|  |  | benzen | 0,000972 | 4,55*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01103 | 5,16*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0368 | 0,0001721 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01200 | 5,62*10-5 |
| 18 | Dowóz odpadów-linia8 | pył PM-10 | 0,02696 | 0,0002709 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,02425 | 0,0002437 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,3011 | 0,003026 |
|  |  | tlenek węgla | 0,1381 | 0,001388 |
|  |  | benzen | 0,002111 | 2,12*10-5 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,02389 | 0,0002401 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0797 | 0,000801 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,02598 | 0,0002611 |
| 19 | Dowóz odpadów-linia9 | pył PM-10 | 0,01488 | 8,32*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,01339 | 7,48*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1663 | 0,000930 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0763 | 0,000427 |
|  |  | benzen | 0,001167 | 6,52*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01319 | 7,38*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0440 | 0,0002460 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01434 | 8,01*10-5 |
| 20 | Dowóz odpadów-linia10 | pył PM-10 | 0,01488 | 8,32*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,01339 | 7,48*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1663 | 0,000930 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0763 | 0,000427 |
|  |  | benzen | 0,001167 | 6,52*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01319 | 7,38*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0440 | 0,0002460 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01434 | 8,01*10-5 |
| 21 | Dowóz odpadów-linia11 | pył PM-10 | 0,03019 | 0,000341 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,02717 | 0,0003070 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,337 | 0,00381 |
|  |  | tlenek węgla | 0,1548 | 0,001749 |
|  |  | benzen | 0,002361 | 2,67*10-5 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,02678 | 0,0003026 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0893 | 0,001009 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,02909 | 0,000329 |
| 22 | Dowóz odpadów-linia12 | pył PM-10 | 0,02795 | 0,0002934 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,02511 | 0,0002637 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,3121 | 0,00328 |
|  |  | tlenek węgla | 0,1432 | 0,001503 |
|  |  | benzen | 0,002194 | 2,30*10-5 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,02478 | 0,0002602 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0826 | 0,000867 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,02693 | 0,0002827 |
| 23 | Dowóz odpadów-linia13 | pył PM-10 | 0,0660 | 0,001627 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0593 | 0,001462 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,737 | 0,01817 |
|  |  | tlenek węgla | 0,338 | 0,00834 |
|  |  | benzen | 0,00517 | 0,0001274 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0585 | 0,001442 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,1949 | 0,00481 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0636 | 0,001568 |
| 24 | Dowóz odpadów-linia14 | pył PM-10 | 0,02677 | 0,0002691 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,02408 | 0,0002420 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,2991 | 0,003006 |
|  |  | tlenek węgla | 0,1372 | 0,001379 |
|  |  | benzen | 0,002083 | 2,09*10-5 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,02375 | 0,0002387 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0791 | 0,000795 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,02580 | 0,0002593 |
| 25 | Dowóz odpadów-linia15 | pył PM-10 | 0,0468 | 0,000817 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0421 | 0,000735 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,522 | 0,00913 |
|  |  | tlenek węgla | 0,2397 | 0,00419 |
|  |  | benzen | 0,00367 | 6,41*10-5 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0415 | 0,000725 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,1382 | 0,002415 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0451 | 0,000787 |
| 26 | Dowóz odpadów-linia16 | pył PM-10 | 0,01645 | 0,0001014 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,01481 | 9,12*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1839 | 0,001133 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0843 | 0,000519 |
|  |  | benzen | 0,001278 | 7,87*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01458 | 8,98*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0486 | 0,0002996 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01585 | 9,77*10-5 |
| 27 | Dowóz odpadów-linia17 | pył PM-10 | 0,0364 | 0,000495 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0328 | 0,000445 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,407 | 0,00553 |
|  |  | tlenek węgla | 0,1867 | 0,002536 |
|  |  | benzen | 0,002861 | 3,89*10-5 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0323 | 0,000439 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,1077 | 0,001462 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0351 | 0,000477 |
| 28 | Dowóz odpadów-linia18 | pył PM-10 | 0,1285 | 0,00617 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,1155 | 0,00555 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 1,435 | 0,0690 |
|  |  | tlenek węgla | 0,658 | 0,0316 |
|  |  | benzen | 0,01006 | 0,000483 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,1139 | 0,00547 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,380 | 0,01825 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1238 | 0,00595 |
| 29 | Dowóz odpadów-linia19 | pył PM-10 | 0,0736 | 0,002025 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0662 | 0,001821 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,822 | 0,02262 |
|  |  | tlenek węgla | 0,377 | 0,01038 |
|  |  | benzen | 0,00575 | 0,0001582 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0653 | 0,001796 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,2176 | 0,00598 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0709 | 0,001952 |
| 30 | Dowóz osadów ściekowych-linia1 | pył PM-10 | 0,0341 | 0,000444 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,03067 | 0,000399 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,381 | 0,00496 |
|  |  | tlenek węgla | 0,1748 | 0,002275 |
|  |  | benzen | 0,002667 | 3,47*10-5 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,03025 | 0,000394 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,1008 | 0,001312 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0329 | 0,000428 |
| 31 | Dowóz osadów ściekowych-linia2 | pył PM-10 | 0,0611 | 0,001430 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0549 | 0,001286 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,682 | 0,01597 |
|  |  | tlenek węgla | 0,3131 | 0,00733 |
|  |  | benzen | 0,00478 | 0,0001118 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0542 | 0,001268 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,1806 | 0,00423 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0589 | 0,001377 |
| 32 | Dowóz osadów ściekowych-linia3 | pył PM-10 | 0,01837 | 0,0001301 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,01653 | 0,0001170 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,2054 | 0,001454 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0942 | 0,000667 |
|  |  | benzen | 0,001444 | 1,02*10-5 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01631 | 0,0001154 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0543 | 0,000385 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01770 | 0,0001253 |
| 33 | Dowóz osadów ściekowych-linia4 | pył PM-10 | 0,00776 | 2,30*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00697 | 2,07*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0866 | 0,0002572 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0397 | 0,0001180 |
|  |  | benzen | 0,000611 | 1,81*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00686 | 2,04*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,02292 | 6,81*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00748 | 2,22*10-5 |
| 34 | Dowóz osadów ściekowych-linia5 | pył PM-10 | 0,0723 | 0,001997 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0650 | 0,001796 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,808 | 0,02231 |
|  |  | tlenek węgla | 0,370 | 0,01024 |
|  |  | benzen | 0,00567 | 0,0001566 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0641 | 0,001771 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,2136 | 0,00590 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0697 | 0,001925 |
| 35 | Dowóz osadów ściekowych-linia6 | pył PM-10 | 0,01419 | 7,77*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,01275 | 6,99*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1584 | 0,000868 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0727 | 0,000398 |
|  |  | benzen | 0,001111 | 6,09*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01258 | 6,90*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0419 | 0,0002297 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01367 | 7,49*10-5 |
| 36 | Dowóz osadów ściekowych-linia7 | pył PM-10 | 0,01653 | 0,0001038 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,01486 | 9,33*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1848 | 0,001160 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0848 | 0,000532 |
|  |  | benzen | 0,001306 | 8,20*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01467 | 9,21*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0489 | 0,0003070 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01593 | 0,0001000 |
| 37 | Dowóz osadów ściekowych-linia8 | pył PM-10 | 0,0378 | 0,000548 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0339 | 0,000492 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,422 | 0,00611 |
|  |  | tlenek węgla | 0,1934 | 0,002805 |
|  |  | benzen | 0,002944 | 4,27*10-5 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0335 | 0,000485 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,1116 | 0,001618 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0364 | 0,000528 |
| 38 | Dowóz osadów ściekowych-linia9 | pył PM-10 | 0,01272 | 6,25*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,01144 | 5,62*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1421 | 0,000698 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0652 | 0,000320 |
|  |  | benzen | 0,001000 | 4,91*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01128 | 5,54*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0376 | 0,0001845 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01226 | 6,02*10-5 |
| 39 | Dowóz osadów ściekowych-linia10 | pył PM-10 | 0,02221 | 0,0001877 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,01997 | 0,0001688 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,2482 | 0,002097 |
|  |  | tlenek węgla | 0,1138 | 0,000962 |
|  |  | benzen | 0,001750 | 1,48*10-5 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01969 | 0,0001664 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0656 | 0,000555 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,02140 | 0,0001809 |
| 40 | Dowóz osadów ściekowych-linia11 | pył PM-10 | 0,00781 | 2,32*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00703 | 2,09*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0873 | 0,0002594 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0401 | 0,0001190 |
|  |  | benzen | 0,000611 | 1,81*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00694 | 2,06*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,02311 | 6,86*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00753 | 2,24*10-5 |
| 41 | Dowóz osadów ściekowych-linia12 | pył PM-10 | 0,01731 | 0,0001146 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,01556 | 0,0001030 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1933 | 0,001280 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0887 | 0,000587 |
|  |  | benzen | 0,001361 | 9,01*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01533 | 0,0001015 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0511 | 0,000339 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01668 | 0,0001104 |
| 42 | Dowóz osadów ściekowych-linia13 | pył PM-10 | 0,0610 | 0,001428 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0549 | 0,001284 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,682 | 0,01595 |
|  |  | tlenek węgla | 0,3128 | 0,00732 |
|  |  | benzen | 0,00478 | 0,0001118 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0541 | 0,001266 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,1804 | 0,00422 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0588 | 0,001376 |
| 43 | Dowóz osadów ściekowych-linia14 | pył PM-10 | 0,0350 | 0,000467 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,03144 | 0,000420 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,391 | 0,00522 |
|  |  | tlenek węgla | 0,1792 | 0,002394 |
|  |  | benzen | 0,002722 | 3,64*10-5 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,03100 | 0,000414 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,1033 | 0,001381 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0337 | 0,000450 |
| 44 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia1 | pył PM-10 | 0,00899 | 2,56*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00808 | 2,30*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1003 | 0,0002858 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0460 | 0,0001311 |
|  |  | benzen | 0,000694 | 1,98*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00797 | 2,27*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,02653 | 7,56*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00866 | 2,47*10-5 |
| 45 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia2 | pył PM-10 | 0,01608 | 8,27*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,01444 | 7,42*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1796 | 0,000923 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0824 | 0,000423 |
|  |  | benzen | 0,001250 | 6,42*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01425 | 7,32*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0475 | 0,0002443 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01549 | 7,96*10-5 |
| 46 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia3 | pył PM-10 | 0,00483 | 7,72*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00436 | 6,98*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0541 | 8,65*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,02481 | 3,97*10-5 |
|  |  | benzen | 0,000389 | 6,22*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00428 | 6,84*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,01431 | 2,29*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00465 | 7,44*10-6 |
| 47 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia4 | pył PM-10 | 0,002053 | 1,40*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001833 | 1,25*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,02281 | 1,55*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,01044 | 7,10*10-6 |
|  |  | benzen | 0,0001667 | 1,13*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,001806 | 1,23*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00603 | 4,10*10-6 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001978 | 1,35*10-6 |
| 48 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia5 | pył PM-10 | 0,01395 | 6,21*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,01256 | 5,59*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1558 | 0,000693 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0715 | 0,000318 |
|  |  | benzen | 0,001083 | 4,82*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01236 | 5,50*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0412 | 0,0001834 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01344 | 5,98*10-5 |
| 49 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia6 | pył PM-10 | 0,001440 | 6,62*10-7 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001306 | 6,01*10-7 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,01614 | 7,42*10-6 |
|  |  | tlenek węgla | 0,00742 | 3,41*10-6 |
|  |  | benzen | 0,0001111 | 5,11*10-8 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,001278 | 5,88*10-7 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00428 | 1,97*10-6 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001388 | 6,38*10-7 |
| 50 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia7 | pył PM-10 | 0,001547 | 7,11*10-7 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001389 | 6,39*10-7 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,01739 | 8,00*10-6 |
|  |  | tlenek węgla | 0,00797 | 3,67*10-6 |
|  |  | benzen | 0,0001111 | 5,11*10-8 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,001389 | 6,39*10-7 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00461 | 2,12*10-6 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001490 | 6,86*10-7 |
| 51 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia8 | pył PM-10 | 0,00560 | 1,02*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00503 | 9,20*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0626 | 0,0001146 |
|  |  | tlenek węgla | 0,02872 | 5,26*10-5 |
|  |  | benzen | 0,000444 | 8,13*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00497 | 9,10*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,01656 | 3,03*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00540 | 9,87*10-6 |
| 52 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia9 | pył PM-10 | 0,01000 | 3,20*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00897 | 2,87*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1116 | 0,000357 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0512 | 0,0001638 |
|  |  | benzen | 0,000778 | 2,49*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00886 | 2,84*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,02953 | 9,45*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00964 | 3,08*10-5 |
| 53 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia10 | pył PM-10 | 0,00501 | 8,02*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00450 | 7,20*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0559 | 8,94*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,02564 | 4,10*10-5 |
|  |  | benzen | 0,000389 | 6,22*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00444 | 7,11*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,01478 | 2,36*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00483 | 7,73*10-6 |
| 54 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia11 | pył PM-10 | 0,01080 | 3,69*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00972 | 3,32*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1206 | 0,000413 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0553 | 0,0001892 |
|  |  | benzen | 0,000833 | 2,85*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00958 | 3,28*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0319 | 0,0001092 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01041 | 3,56*10-5 |
| 55 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia12 | pył PM-10 | 0,00525 | 8,98*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00472 | 8,07*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0587 | 0,0001004 |
|  |  | tlenek węgla | 0,02692 | 4,60*10-5 |
|  |  | benzen | 0,000417 | 7,13*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00467 | 7,98*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,01553 | 2,66*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00506 | 8,66*10-6 |
| 56 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia13 | pył PM-10 | 0,00824 | 2,17*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00742 | 1,95*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0921 | 0,0002423 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0423 | 0,0001111 |
|  |  | benzen | 0,000639 | 1,68*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00731 | 1,92*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,02436 | 6,41*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00794 | 2,09*10-5 |
| 57 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia14 | pył PM-10 | 0,00336 | 3,46*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,003000 | 3,09*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0374 | 3,85*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,01717 | 1,77*10-5 |
|  |  | benzen | 0,0002500 | 2,57*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,002972 | 3,06*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00989 | 1,02*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00324 | 3,33*10-6 |
| 58 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia15 | pył PM-10 | 0,00584 | 1,13*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00525 | 1,02*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0653 | 0,0001267 |
|  |  | tlenek węgla | 0,02997 | 5,81*10-5 |
|  |  | benzen | 0,000444 | 8,62*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00519 | 1,01*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,01728 | 3,35*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00563 | 1,09*10-5 |
| 59 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia16 | pył PM-10 | 0,002053 | 1,40*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001861 | 1,27*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,02297 | 1,56*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,01056 | 7,18*10-6 |
|  |  | benzen | 0,0001667 | 1,13*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,001833 | 1,25*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00608 | 4,14*10-6 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001978 | 1,35*10-6 |
| 60 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia17 | pył PM-10 | 0,00456 | 6,75*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00408 | 6,04*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0509 | 7,53*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,02333 | 3,45*10-5 |
|  |  | benzen | 0,000361 | 5,34*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00403 | 5,96*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,01347 | 1,99*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00439 | 6,50*10-6 |
| 61 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia18 | pył PM-10 | 0,01605 | 8,25*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,01444 | 7,42*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1794 | 0,000922 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0823 | 0,000423 |
|  |  | benzen | 0,001250 | 6,42*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01425 | 7,32*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0475 | 0,0002440 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01547 | 7,95*10-5 |
| 62 | Dowóz oleju opałowego i reagentów-linia19 | pył PM-10 | 0,00920 | 2,73*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00828 | 2,46*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1028 | 0,0003053 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0472 | 0,0001401 |
|  |  | benzen | 0,000722 | 2,14*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00817 | 2,43*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,02719 | 8,08*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00886 | 2,63*10-5 |
| 63 | Dojazd samochodów osobowych-linia1 | pył PM-10 | 0,001600 | 8,59*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00533 | 2,86*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0844 | 0,000453 |
|  |  | tlenek węgla | 0,462 | 0,002482 |
|  |  | benzen | 0,00425 | 2,28*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001542 | 8,28*10-6 |
| 64 | Dojazd samochodów osobowych-linia2 | pył PM-10 | 0,002853 | 2,74*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00953 | 9,14*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1512 | 0,001450 |
|  |  | tlenek węgla | 0,828 | 0,00794 |
|  |  | benzen | 0,00764 | 7,33*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,002749 | 2,64*10-5 |
| 65 | Dojazd samochodów osobowych-linia3 | pył PM-10 | 0,000853 | 2,43*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,002861 | 8,15*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0455 | 0,0001297 |
|  |  | tlenek węgla | 0,2491 | 0,000710 |
|  |  | benzen | 0,002306 | 6,57*10-6 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000822 | 2,34*10-6 |
| 66 | Dojazd samochodów osobowych-linia4 | pył PM-10 | 0,000373 | 4,70*10-7 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001222 | 1,54*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,01919 | 2,42*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,1051 | 0,0001324 |
|  |  | benzen | 0,000972 | 1,22*10-6 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000360 | 4,53*10-7 |
| 67 | Dojazd samochodów osobowych-linia5 | pył PM-10 | 0,001600 | 8,59*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00533 | 2,86*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0844 | 0,000453 |
|  |  | tlenek węgla | 0,462 | 0,002482 |
|  |  | benzen | 0,00425 | 2,28*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001542 | 8,28*10-6 |
| 68 | Dojazd samochodów osobowych-linia6 | pył PM-10 | 0,000533 | 9,76*10-7 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001806 | 3,30*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,02867 | 5,25*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,1569 | 0,0002871 |
|  |  | benzen | 0,001444 | 2,64*10-6 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000514 | 9,40*10-7 |
| 69 | Dojazd samochodów osobowych-linia7 | pył PM-10 | 0,0001067 | 3,63*10-8 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000361 | 1,23*10-7 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00581 | 1,97*10-6 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0318 | 1,08*10-5 |
|  |  | benzen | 0,0003056 | 1,04*10-7 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0001028 | 3,49*10-8 |
| 70 | Dojazd samochodów osobowych-linia8 | pył PM-10 | 8,00*10-5 | 2,72*10-8 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0003056 | 1,04*10-7 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00464 | 1,58*10-6 |
|  |  | tlenek węgla | 0,02539 | 8,63*10-6 |
|  |  | benzen | 0,0002222 | 7,56*10-8 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 7,71*10-5 | 2,62*10-8 |
| 71 | Dojazd samochodów osobowych-linia9 | pył PM-10 | 0,000560 | 1,09*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001917 | 3,72*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,03022 | 5,86*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,1655 | 0,000321 |
|  |  | benzen | 0,001528 | 2,96*10-6 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000540 | 1,05*10-6 |
| 72 | Dojazd samochodów osobowych-linia10 | pył PM-10 | 0,001627 | 8,91*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00542 | 2,97*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0860 | 0,000471 |
|  |  | tlenek węgla | 0,471 | 0,002580 |
|  |  | benzen | 0,00433 | 2,37*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001567 | 8,59*10-6 |
| 73 | Dojazd samochodów osobowych-linia11 | pył PM-10 | 0,000373 | 4,70*10-7 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001222 | 1,54*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,01933 | 2,44*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,1059 | 0,0001335 |
|  |  | benzen | 0,000972 | 1,22*10-6 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000360 | 4,53*10-7 |
| 74 | Dojazd samochodów osobowych-linia12 | pył PM-10 | 0,000800 | 2,19*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,002694 | 7,38*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0428 | 0,0001174 |
|  |  | tlenek węgla | 0,2345 | 0,000643 |
|  |  | benzen | 0,002167 | 5,94*10-6 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000771 | 2,11*10-6 |
| 75 | Dojazd samochodów osobowych-linia13 | pył PM-10 | 0,002853 | 2,74*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00953 | 9,14*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1510 | 0,001448 |
|  |  | tlenek węgla | 0,827 | 0,00793 |
|  |  | benzen | 0,00761 | 7,30*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,002749 | 2,64*10-5 |
| 76 | Dojazd samochodów osobowych-linia14 | pył PM-10 | 0,001627 | 8,91*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00544 | 2,98*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0865 | 0,000474 |
|  |  | tlenek węgla | 0,474 | 0,002596 |
|  |  | benzen | 0,00436 | 2,39*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001567 | 8,59*10-6 |
| 77 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia1 | pył PM-10 | 0,00539 | 9,21*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00483 | 8,26*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0602 | 0,0001029 |
|  |  | tlenek węgla | 0,02761 | 4,72*10-5 |
|  |  | benzen | 0,000417 | 7,13*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00478 | 8,17*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,01592 | 2,72*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00519 | 8,88*10-6 |
| 78 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia2 | pył PM-10 | 0,00965 | 2,97*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00867 | 2,67*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1078 | 0,000332 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0494 | 0,0001523 |
|  |  | benzen | 0,000750 | 2,31*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00856 | 2,64*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,02850 | 8,78*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00930 | 2,86*10-5 |
| 79 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia3 | pył PM-10 | 0,002907 | 2,65*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,002611 | 2,38*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0324 | 2,95*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,01489 | 1,35*10-5 |
|  |  | benzen | 0,0002222 | 2,02*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,002583 | 2,35*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00858 | 7,81*10-6 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,002801 | 2,55*10-6 |
| 80 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia4 | pył PM-10 | 0,001227 | 4,17*10-7 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001111 | 3,78*10-7 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,01367 | 4,65*10-6 |
|  |  | tlenek węgla | 0,00628 | 2,13*10-6 |
|  |  | benzen | 8,33*10-5 | 2,83*10-8 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,001083 | 3,68*10-7 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00361 | 1,23*10-6 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001182 | 4,02*10-7 |
| 81 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia5 | pył PM-10 | 0,00837 | 2,29*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00753 | 2,06*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0935 | 0,0002562 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0429 | 0,0001175 |
|  |  | benzen | 0,000667 | 1,83*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00742 | 2,03*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,02472 | 6,77*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00807 | 2,21*10-5 |
| 82 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia6 | pył PM-10 | 0,000880 | 2,01*10-7 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000778 | 1,77*10-7 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00969 | 2,21*10-6 |
|  |  | tlenek węgla | 0,00444 | 1,01*10-6 |
|  |  | benzen | 5,56*10-5 | 1,27*10-8 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000778 | 1,77*10-7 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,002556 | 5,83*10-7 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000848 | 1,93*10-7 |
| 83 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia7 | pył PM-10 | 0,000933 | 3,17*10-7 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,000833 | 2,83*10-7 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,01042 | 3,54*10-6 |
|  |  | tlenek węgla | 0,00478 | 1,62*10-6 |
|  |  | benzen | 8,33*10-5 | 2,83*10-8 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000833 | 2,83*10-7 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,002750 | 9,35*10-7 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000899 | 3,06*10-7 |
| 84 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia8 | pył PM-10 | 0,00336 | 3,83*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,003028 | 3,45*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0376 | 4,28*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,01722 | 1,96*10-5 |
|  |  | benzen | 0,0002500 | 2,85*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,002972 | 3,39*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00994 | 1,13*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00324 | 3,69*10-6 |
| 85 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia9 | pył PM-10 | 0,00600 | 1,16*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00539 | 1,05*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0670 | 0,0001299 |
|  |  | tlenek węgla | 0,03072 | 5,96*10-5 |
|  |  | benzen | 0,000472 | 9,16*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00531 | 1,03*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,01772 | 3,44*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00578 | 1,12*10-5 |
| 86 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia10 | pył PM-10 | 0,003013 | 3,10*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,002694 | 2,78*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0335 | 3,45*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,01539 | 1,59*10-5 |
|  |  | benzen | 0,0002222 | 2,29*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,002667 | 2,75*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00886 | 9,13*10-6 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,002903 | 2,99*10-6 |
| 87 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia11 | pył PM-10 | 0,00648 | 1,33*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00583 | 1,20*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0724 | 0,0001484 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0332 | 6,80*10-5 |
|  |  | benzen | 0,000500 | 1,03*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00575 | 1,18*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,01914 | 3,92*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00624 | 1,28*10-5 |
| 88 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia12 | pył PM-10 | 0,003147 | 3,24*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,002833 | 2,92*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0352 | 3,63*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,01617 | 1,67*10-5 |
|  |  | benzen | 0,0002500 | 2,57*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,002806 | 2,89*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00931 | 9,58*10-6 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,003032 | 3,12*10-6 |
| 89 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia13 | pył PM-10 | 0,00496 | 7,94*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00444 | 7,11*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0553 | 8,84*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,02536 | 4,06*10-5 |
|  |  | benzen | 0,000389 | 6,22*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00439 | 7,02*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,01461 | 2,34*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00478 | 7,65*10-6 |
| 90 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia14 | pył PM-10 | 0,002000 | 1,36*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001806 | 1,23*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,02244 | 1,53*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,01031 | 7,01*10-6 |
|  |  | benzen | 0,0001667 | 1,13*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,001778 | 1,21*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00594 | 4,04*10-6 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001927 | 1,31*10-6 |
| 91 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia15 | pył PM-10 | 0,00352 | 4,01*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00317 | 3,61*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0392 | 4,47*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,01797 | 2,05*10-5 |
|  |  | benzen | 0,0002778 | 3,17*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,003111 | 3,55*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,01036 | 1,18*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00339 | 3,87*10-6 |
| 92 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia16 | pył PM-10 | 0,001227 | 5,64*10-7 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,001111 | 5,11*10-7 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,01378 | 6,34*10-6 |
|  |  | tlenek węgla | 0,00633 | 2,91*10-6 |
|  |  | benzen | 8,33*10-5 | 3,83*10-8 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,001083 | 4,98*10-7 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00364 | 1,67*10-6 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001182 | 5,44*10-7 |
| 93 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia17 | pył PM-10 | 0,002720 | 2,48*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,002444 | 2,22*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,03053 | 2,78*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,01400 | 1,27*10-5 |
|  |  | benzen | 0,0002222 | 2,02*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,002417 | 2,20*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00808 | 7,36*10-6 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,002621 | 2,38*10-6 |
| 94 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia18 | pył PM-10 | 0,00963 | 2,97*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00867 | 2,67*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1076 | 0,000332 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0494 | 0,0001521 |
|  |  | benzen | 0,000750 | 2,31*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00856 | 2,64*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,02847 | 8,77*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00928 | 2,86*10-5 |
| 95 | Wywóz pyłów i pozostałości-linia19 | pył PM-10 | 0,00552 | 1,01*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00497 | 9,10*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0617 | 0,0001129 |
|  |  | tlenek węgla | 0,02831 | 5,18*10-5 |
|  |  | benzen | 0,000444 | 8,13*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00489 | 8,95*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,01631 | 2,98*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00532 | 9,73*10-6 |
| 96 | Wywóz żużli-linia1 | pył PM-10 | 0,01437 | 6,73*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,01292 | 6,05*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1605 | 0,000751 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0736 | 0,000344 |
|  |  | benzen | 0,001111 | 5,20*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01272 | 5,95*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0424 | 0,0001986 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01385 | 6,48*10-5 |
| 97 | Wywóz żużli-linia2 | pył PM-10 | 0,02573 | 0,0002144 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,02314 | 0,0001927 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,2874 | 0,002394 |
|  |  | tlenek węgla | 0,1318 | 0,001098 |
|  |  | benzen | 0,002000 | 1,67*10-5 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,02281 | 0,0001900 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0760 | 0,000633 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,02480 | 0,0002065 |
| 98 | Wywóz żużli-linia3 | pył PM-10 | 0,00773 | 1,94*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00697 | 1,75*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0865 | 0,0002170 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0397 | 9,96*10-5 |
|  |  | benzen | 0,000611 | 1,53*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00686 | 1,72*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,02289 | 5,75*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00745 | 1,87*10-5 |
| 99 | Wywóz żużli-linia4 | pył PM-10 | 0,00325 | 3,35*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,002944 | 3,03*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0365 | 3,76*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,01672 | 1,72*10-5 |
|  |  | benzen | 0,0002500 | 2,57*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,002889 | 2,98*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00964 | 9,93*10-6 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,003135 | 3,23*10-6 |
| 100 | Wywóz żużli-linia5 | pył PM-10 | 0,02232 | 0,0001605 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,02006 | 0,0001442 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,2493 | 0,001793 |
|  |  | tlenek węgla | 0,1144 | 0,000822 |
|  |  | benzen | 0,001750 | 1,26*10-5 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01978 | 0,0001422 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0659 | 0,000474 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,02151 | 0,0001546 |
| 101 | Wywóz żużli-linia6 | pył PM-10 | 0,002320 | 1,86*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,002083 | 1,67*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,02583 | 2,07*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,01186 | 9,49*10-6 |
|  |  | benzen | 0,0001944 | 1,56*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,002056 | 1,64*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00683 | 5,47*10-6 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,002235 | 1,79*10-6 |
| 102 | Wywóz żużli-linia7 | pył PM-10 | 0,002480 | 1,98*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,002250 | 1,80*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,02781 | 2,22*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,01275 | 1,02*10-5 |
|  |  | benzen | 0,0001944 | 1,56*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,002194 | 1,76*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00736 | 5,89*10-6 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,002390 | 1,91*10-6 |
| 103 | Wywóz żużli-linia8 | pył PM-10 | 0,00896 | 2,55*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00806 | 2,30*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1002 | 0,0002856 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0460 | 0,0001310 |
|  |  | benzen | 0,000694 | 1,98*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00794 | 2,26*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,02650 | 7,55*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00863 | 2,46*10-5 |
| 104 | Wywóz żużlii-linia9 | pył PM-10 | 0,01600 | 8,22*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,01439 | 7,40*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1786 | 0,000918 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0819 | 0,000421 |
|  |  | benzen | 0,001250 | 6,42*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01417 | 7,28*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0473 | 0,0002429 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01542 | 7,92*10-5 |
| 105 | Wywóz żużli-linia10 | pył PM-10 | 0,00800 | 2,10*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00719 | 1,89*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0894 | 0,0002352 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0410 | 0,0001079 |
|  |  | benzen | 0,000639 | 1,68*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00708 | 1,86*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,02367 | 6,22*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00771 | 2,03*10-5 |
| 106 | Wywóz żużli-linia11 | pył PM-10 | 0,01728 | 9,66*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,01553 | 8,68*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1930 | 0,001079 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0886 | 0,000495 |
|  |  | benzen | 0,001361 | 7,61*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01531 | 8,56*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0511 | 0,0002854 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01665 | 9,31*10-5 |
| 107 | Wywóz żużli-linia12 | pył PM-10 | 0,00840 | 2,30*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00756 | 2,07*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0939 | 0,0002573 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0431 | 0,0001180 |
|  |  | benzen | 0,000667 | 1,83*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00744 | 2,04*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,02483 | 6,80*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00809 | 2,22*10-5 |
| 108 | Wywóz żużli-linia13 | pył PM-10 | 0,01320 | 5,57*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,01186 | 5,01*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1474 | 0,000622 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0676 | 0,0002853 |
|  |  | benzen | 0,001028 | 4,34*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01169 | 4,94*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0390 | 0,0001646 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01272 | 5,37*10-5 |
| 109 | Wywóz żużli-linia14 | pył PM-10 | 0,00536 | 9,17*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00481 | 8,22*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0598 | 0,0001023 |
|  |  | tlenek węgla | 0,02744 | 4,69*10-5 |
|  |  | benzen | 0,000417 | 7,13*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00475 | 8,12*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,01583 | 2,71*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00516 | 8,83*10-6 |
| 110 | Wywóz żużli-linia15 | pył PM-10 | 0,00936 | 2,78*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00842 | 2,50*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1045 | 0,0003104 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0479 | 0,0001424 |
|  |  | benzen | 0,000722 | 2,14*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00831 | 2,47*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,02764 | 8,21*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00902 | 2,68*10-5 |
| 111 | Wywóz żużli-linia16 | pył PM-10 | 0,00328 | 3,38*10-6 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,002972 | 3,06*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0368 | 3,79*10-5 |
|  |  | tlenek węgla | 0,01686 | 1,74*10-5 |
|  |  | benzen | 0,0002500 | 2,57*10-7 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,002917 | 3,00*10-6 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00972 | 1,00*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,003160 | 3,26*10-6 |
| 112 | Wywóz żużli-linia17 | pył PM-10 | 0,00728 | 1,75*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,00656 | 1,57*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0814 | 0,0001954 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0373 | 8,96*10-5 |
|  |  | benzen | 0,000583 | 1,40*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00647 | 1,55*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,02153 | 5,17*10-5 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00701 | 1,68*10-5 |
| 113 | Wywóz żużli-linia18 | pył PM-10 | 0,02571 | 0,0002141 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,02311 | 0,0001925 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,2871 | 0,002391 |
|  |  | tlenek węgla | 0,1317 | 0,001097 |
|  |  | benzen | 0,002000 | 1,67*10-5 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,02278 | 0,0001897 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0759 | 0,000633 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,02477 | 0,0002063 |
| 114 | Wywóz żużli-linia19 | pył PM-10 | 0,01472 | 7,05*10-5 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,01325 | 6,35*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1645 | 0,000788 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0754 | 0,000361 |
|  |  | benzen | 0,001139 | 5,46*10-6 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01306 | 6,25*10-5 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0435 | 0,0002084 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01418 | 6,79*10-5 |

Emisję odorów podano w ou/s

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

|  |  | pył PM-10 |  |  | dwutlenek siarki |  |  | tlenki azotu jako NO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
| m | m | µg/m3 | µg/m3 | 280 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 350 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 200 µg/m3 |
| -800 | -800 | 12,1 | 0,066 | 0,00 | 39,6 | 0,166 | 0,00 | 79,8 | 0,665 | 0,00 |
| -750 | -800 | 12,6 | 0,069 | 0,00 | 40,6 | 0,170 | 0,00 | 81,8 | 0,679 | 0,00 |
| -700 | -800 | 13,1 | 0,072 | 0,00 | 41,5 | 0,176 | 0,00 | 83,6 | 0,702 | 0,00 |
| -650 | -800 | 13,7 | 0,075 | 0,00 | 42,3 | 0,181 | 0,00 | 85,3 | 0,723 | 0,00 |
| -600 | -800 | 14,2 | 0,079 | 0,00 | 43,0 | 0,187 | 0,00 | 86,8 | 0,748 | 0,00 |
| -550 | -800 | 14,7 | 0,082 | 0,00 | 43,7 | 0,191 | 0,00 | 88,1 | 0,762 | 0,00 |
| -500 | -800 | 15,3 | 0,086 | 0,00 | 44,2 | 0,194 | 0,00 | 89,2 | 0,774 | 0,00 |
| -450 | -800 | 16,0 | 0,090 | 0,00 | 44,6 | 0,196 | 0,00 | 90,0 | 0,784 | 0,00 |
| -400 | -800 | 16,4 | 0,094 | 0,00 | 44,9 | 0,197 | 0,00 | 90,7 | 0,790 | 0,00 |
| -350 | -800 | 17,0 | 0,097 | 0,00 | 45,1 | 0,198 | 0,00 | 91,1 | 0,793 | 0,00 |
| -300 | -800 | 17,5 | 0,098 | 0,00 | 45,2 | 0,197 | 0,00 | 91,3 | 0,789 | 0,00 |
| -250 | -800 | 18,6 | 0,096 | 0,00 | 45,2 | 0,197 | 0,00 | 91,4 | 0,787 | 0,00 |
| -200 | -800 | 19,0 | 0,093 | 0,00 | 45,2 | 0,194 | 0,00 | 91,4 | 0,777 | 0,00 |
| -150 | -800 | 18,6 | 0,091 | 0,00 | 45,2 | 0,192 | 0,00 | 91,3 | 0,767 | 0,00 |
| -100 | -800 | 19,6 | 0,088 | 0,00 | 45,1 | 0,191 | 0,00 | 91,2 | 0,763 | 0,00 |
| -50 | -800 | 19,7 | 0,086 | 0,00 | 45,1 | 0,189 | 0,00 | 91,2 | 0,756 | 0,00 |
| 0 | -800 | 19,7 | 0,085 | 0,00 | 45,1 | 0,188 | 0,00 | 91,1 | 0,753 | 0,00 |
| 50 | -800 | 19,7 | 0,084 | 0,00 | 45,1 | 0,189 | 0,00 | 91,1 | 0,755 | 0,00 |
| 100 | -800 | 19,8 | 0,082 | 0,00 | 45,1 | 0,191 | 0,00 | 91,2 | 0,764 | 0,00 |
| 150 | -800 | 19,5 | 0,078 | 0,00 | 45,1 | 0,193 | 0,00 | 91,3 | 0,771 | 0,00 |
| 200 | -800 | 19,1 | 0,074 | 0,00 | 45,2 | 0,197 | 0,00 | 91,3 | 0,790 | 0,00 |
| 250 | -800 | 18,8 | 0,071 | 0,00 | 45,2 | 0,202 | 0,00 | 91,3 | 0,810 | 0,00 |
| 300 | -800 | 18,2 | 0,068 | 0,00 | 45,2 | 0,203 | 0,00 | 91,2 | 0,814 | 0,00 |
| 350 | -800 | 17,4 | 0,065 | 0,00 | 45,1 | 0,206 | 0,00 | 91,0 | 0,823 | 0,00 |
| 400 | -800 | 17,2 | 0,063 | 0,00 | 44,9 | 0,205 | 0,00 | 90,5 | 0,819 | 0,00 |
| 450 | -800 | 16,2 | 0,061 | 0,00 | 44,6 | 0,204 | 0,00 | 89,9 | 0,818 | 0,00 |
| 500 | -800 | 15,7 | 0,059 | 0,00 | 44,1 | 0,202 | 0,00 | 89,0 | 0,810 | 0,00 |
| 550 | -800 | 15,1 | 0,057 | 0,00 | 43,6 | 0,200 | 0,00 | 88,0 | 0,802 | 0,00 |
| 600 | -800 | 14,8 | 0,055 | 0,00 | 43,0 | 0,199 | 0,00 | 86,7 | 0,794 | 0,00 |
| 650 | -800 | 13,9 | 0,055 | 0,00 | 42,3 | 0,200 | 0,00 | 85,2 | 0,801 | 0,00 |
| 700 | -800 | 13,4 | 0,054 | 0,00 | 41,4 | 0,199 | 0,00 | 83,5 | 0,796 | 0,00 |
| 750 | -800 | 12,8 | 0,053 | 0,00 | 40,5 | 0,198 | 0,00 | 81,7 | 0,792 | 0,00 |
| 800 | -800 | 11,9 | 0,052 | 0,00 | 39,6 | 0,193 | 0,00 | 79,7 | 0,770 | 0,00 |
| -800 | -750 | 11,9 | 0,069 | 0,00 | 40,6 | 0,167 | 0,00 | 81,8 | 0,669 | 0,00 |
| -750 | -750 | 13,1 | 0,073 | 0,00 | 41,6 | 0,173 | 0,00 | 83,8 | 0,694 | 0,00 |
| -700 | -750 | 13,7 | 0,076 | 0,00 | 42,4 | 0,177 | 0,00 | 85,5 | 0,708 | 0,00 |
| -650 | -750 | 13,7 | 0,080 | 0,00 | 43,2 | 0,185 | 0,00 | 87,2 | 0,738 | 0,00 |
| -600 | -750 | 14,9 | 0,083 | 0,00 | 43,9 | 0,189 | 0,00 | 88,5 | 0,757 | 0,00 |
| -550 | -750 | 15,6 | 0,088 | 0,00 | 44,4 | 0,193 | 0,00 | 89,7 | 0,773 | 0,00 |
| -500 | -750 | 16,3 | 0,092 | 0,00 | 44,8 | 0,196 | 0,00 | 90,5 | 0,786 | 0,00 |
| -450 | -750 | 16,9 | 0,097 | 0,00 | 45,1 | 0,199 | 0,00 | 91,1 | 0,797 | 0,00 |
| -400 | -750 | 17,6 | 0,101 | 0,00 | 45,2 | 0,201 | 0,00 | 91,4 | 0,803 | 0,00 |
| -350 | -750 | 18,2 | 0,104 | 0,00 | 45,2 | 0,202 | 0,00 | 91,4 | 0,807 | 0,00 |
| -300 | -750 | 18,8 | 0,108 | 0,00 | 45,2 | 0,201 | 0,00 | 91,3 | 0,805 | 0,00 |
| -250 | -750 | 19,4 | 0,107 | 0,00 | 45,0 | 0,199 | 0,00 | 91,0 | 0,797 | 0,00 |
| -200 | -750 | 19,8 | 0,105 | 0,00 | 44,8 | 0,197 | 0,00 | 90,7 | 0,787 | 0,00 |
| -150 | -750 | 21,0 | 0,100 | 0,00 | 44,6 | 0,196 | 0,00 | 90,3 | 0,783 | 0,00 |
| -100 | -750 | 21,3 | 0,097 | 0,00 | 44,5 | 0,193 | 0,00 | 89,9 | 0,773 | 0,00 |
| -50 | -750 | 21,4 | 0,095 | 0,00 | 44,7 | 0,191 | 0,00 | 90,0 | 0,766 | 0,00 |
| 0 | -750 | 21,5 | 0,093 | 0,00 | 44,8 | 0,191 | 0,00 | 90,1 | 0,763 | 0,00 |
| 50 | -750 | 21,4 | 0,092 | 0,00 | 44,7 | 0,191 | 0,00 | 90,0 | 0,766 | 0,00 |
| 100 | -750 | 21,2 | 0,090 | 0,00 | 44,5 | 0,194 | 0,00 | 89,9 | 0,776 | 0,00 |
| 150 | -750 | 21,1 | 0,086 | 0,00 | 44,6 | 0,199 | 0,00 | 90,2 | 0,795 | 0,00 |
| 200 | -750 | 20,7 | 0,081 | 0,00 | 44,8 | 0,201 | 0,00 | 90,5 | 0,805 | 0,00 |
| 250 | -750 | 20,1 | 0,076 | 0,00 | 44,9 | 0,207 | 0,00 | 90,9 | 0,827 | 0,00 |
| 300 | -750 | 19,2 | 0,073 | 0,00 | 45,1 | 0,211 | 0,00 | 91,2 | 0,842 | 0,00 |
| 350 | -750 | 19,0 | 0,070 | 0,00 | 45,2 | 0,212 | 0,00 | 91,3 | 0,850 | 0,00 |
| 400 | -750 | 18,0 | 0,067 | 0,00 | 45,2 | 0,211 | 0,00 | 91,3 | 0,846 | 0,00 |
| 450 | -750 | 17,2 | 0,065 | 0,00 | 45,0 | 0,210 | 0,00 | 90,9 | 0,840 | 0,00 |
| 500 | -750 | 16,6 | 0,063 | 0,00 | 44,8 | 0,210 | 0,00 | 90,4 | 0,841 | 0,00 |
| 550 | -750 | 16,0 | 0,061 | 0,00 | 44,4 | 0,209 | 0,00 | 89,5 | 0,834 | 0,00 |
| 600 | -750 | 15,3 | 0,060 | 0,00 | 43,8 | 0,207 | 0,00 | 88,4 | 0,829 | 0,00 |
| 650 | -750 | 14,1 | 0,059 | 0,00 | 43,2 | 0,206 | 0,00 | 87,0 | 0,824 | 0,00 |
| 700 | -750 | 13,5 | 0,058 | 0,00 | 42,4 | 0,209 | 0,00 | 85,4 | 0,836 | 0,00 |
| 750 | -750 | 12,9 | 0,057 | 0,00 | 41,5 | 0,203 | 0,00 | 83,6 | 0,814 | 0,00 |
| 800 | -750 | 12,3 | 0,055 | 0,00 | 40,5 | 0,202 | 0,00 | 81,7 | 0,808 | 0,00 |
| -800 | -700 | 12,4 | 0,072 | 0,00 | 41,5 | 0,168 | 0,00 | 83,6 | 0,674 | 0,00 |
| -750 | -700 | 13,1 | 0,076 | 0,00 | 42,4 | 0,175 | 0,00 | 85,6 | 0,698 | 0,00 |
| -700 | -700 | 13,7 | 0,080 | 0,00 | 43,3 | 0,180 | 0,00 | 87,3 | 0,722 | 0,00 |
| -650 | -700 | 14,4 | 0,085 | 0,00 | 44,0 | 0,186 | 0,00 | 88,8 | 0,744 | 0,00 |
| -600 | -700 | 15,7 | 0,089 | 0,00 | 44,6 | 0,191 | 0,00 | 89,9 | 0,763 | 0,00 |
| -550 | -700 | 16,5 | 0,093 | 0,00 | 45,0 | 0,195 | 0,00 | 90,8 | 0,780 | 0,00 |
| -500 | -700 | 17,3 | 0,098 | 0,00 | 45,2 | 0,198 | 0,00 | 91,3 | 0,794 | 0,00 |
| -450 | -700 | 18,1 | 0,104 | 0,00 | 45,3 | 0,202 | 0,00 | 91,5 | 0,807 | 0,00 |
| -400 | -700 | 18,9 | 0,109 | 0,00 | 45,2 | 0,203 | 0,00 | 91,4 | 0,813 | 0,00 |
| -350 | -700 | 19,6 | 0,114 | 0,00 | 44,9 | 0,204 | 0,00 | 90,9 | 0,816 | 0,00 |
| -300 | -700 | 20,3 | 0,117 | 0,00 | 44,5 | 0,204 | 0,00 | 90,1 | 0,816 | 0,00 |
| -250 | -700 | 21,0 | 0,120 | 0,00 | 45,1 | 0,202 | 0,00 | 90,8 | 0,809 | 0,00 |
| -200 | -700 | 21,6 | 0,119 | 0,00 | 45,8 | 0,200 | 0,00 | 92,2 | 0,799 | 0,00 |
| -150 | -700 | 22,8 | 0,111 | 0,00 | 46,3 | 0,197 | 0,00 | 93,3 | 0,788 | 0,00 |
| -100 | -700 | 23,2 | 0,107 | 0,00 | 46,7 | 0,194 | 0,00 | 94,0 | 0,778 | 0,00 |
| -50 | -700 | 23,4 | 0,105 | 0,00 | 46,9 | 0,193 | 0,00 | 94,5 | 0,771 | 0,00 |
| 0 | -700 | 23,5 | 0,104 | 0,00 | 47,0 | 0,192 | 0,00 | 94,6 | 0,768 | 0,00 |
| 50 | -700 | 23,4 | 0,102 | 0,00 | 46,9 | 0,193 | 0,00 | 94,4 | 0,771 | 0,00 |
| 100 | -700 | 23,1 | 0,099 | 0,00 | 46,7 | 0,196 | 0,00 | 94,0 | 0,783 | 0,00 |
| 150 | -700 | 22,9 | 0,093 | 0,00 | 46,3 | 0,201 | 0,00 | 93,2 | 0,804 | 0,00 |
| 200 | -700 | 22,4 | 0,088 | 0,00 | 45,8 | 0,207 | 0,00 | 92,2 | 0,829 | 0,00 |
| 250 | -700 | 21,4 | 0,083 | 0,00 | 45,1 | 0,213 | 0,00 | 90,8 | 0,852 | 0,00 |
| 300 | -700 | 20,7 | 0,079 | 0,00 | 44,5 | 0,217 | 0,00 | 90,0 | 0,867 | 0,00 |
| 350 | -700 | 20,4 | 0,076 | 0,00 | 44,8 | 0,217 | 0,00 | 90,7 | 0,868 | 0,00 |
| 400 | -700 | 19,2 | 0,073 | 0,00 | 45,1 | 0,218 | 0,00 | 91,2 | 0,872 | 0,00 |
| 450 | -700 | 18,3 | 0,071 | 0,00 | 45,2 | 0,217 | 0,00 | 91,3 | 0,868 | 0,00 |
| 500 | -700 | 17,6 | 0,069 | 0,00 | 45,1 | 0,218 | 0,00 | 91,1 | 0,873 | 0,00 |
| 550 | -700 | 16,9 | 0,066 | 0,00 | 44,9 | 0,217 | 0,00 | 90,6 | 0,869 | 0,00 |
| 600 | -700 | 15,5 | 0,066 | 0,00 | 44,5 | 0,217 | 0,00 | 89,8 | 0,866 | 0,00 |
| 650 | -700 | 14,8 | 0,064 | 0,00 | 43,9 | 0,216 | 0,00 | 88,6 | 0,863 | 0,00 |
| 700 | -700 | 14,1 | 0,063 | 0,00 | 43,2 | 0,215 | 0,00 | 87,1 | 0,859 | 0,00 |
| 750 | -700 | 13,5 | 0,061 | 0,00 | 42,4 | 0,213 | 0,00 | 85,4 | 0,854 | 0,00 |
| 800 | -700 | 12,8 | 0,059 | 0,00 | 41,4 | 0,212 | 0,00 | 83,5 | 0,846 | 0,00 |
| -800 | -650 | 12,9 | 0,075 | 0,00 | 42,3 | 0,170 | 0,00 | 85,3 | 0,679 | 0,00 |
| -750 | -650 | 13,6 | 0,080 | 0,00 | 43,2 | 0,174 | 0,00 | 87,1 | 0,695 | 0,00 |
| -700 | -650 | 14,4 | 0,084 | 0,00 | 44,0 | 0,179 | 0,00 | 88,7 | 0,718 | 0,00 |
| -650 | -650 | 15,1 | 0,089 | 0,00 | 44,6 | 0,187 | 0,00 | 90,0 | 0,748 | 0,00 |
| -600 | -650 | 15,9 | 0,095 | 0,00 | 45,0 | 0,192 | 0,00 | 91,0 | 0,768 | 0,00 |
| -550 | -650 | 17,5 | 0,099 | 0,00 | 45,3 | 0,196 | 0,00 | 91,4 | 0,785 | 0,00 |
| -500 | -650 | 18,4 | 0,105 | 0,00 | 45,3 | 0,200 | 0,00 | 91,5 | 0,799 | 0,00 |
| -450 | -650 | 18,6 | 0,111 | 0,00 | 45,0 | 0,203 | 0,00 | 91,1 | 0,813 | 0,00 |
| -400 | -650 | 20,3 | 0,118 | 0,00 | 44,6 | 0,205 | 0,00 | 90,3 | 0,819 | 0,00 |
| -350 | -650 | 21,2 | 0,124 | 0,00 | 45,4 | 0,205 | 0,00 | 91,3 | 0,822 | 0,00 |
| -300 | -650 | 22,0 | 0,130 | 0,00 | 46,4 | 0,204 | 0,00 | 93,3 | 0,818 | 0,00 |
| -250 | -650 | 22,8 | 0,132 | 0,00 | 47,1 | 0,203 | 0,00 | 94,9 | 0,814 | 0,00 |
| -200 | -650 | 23,5 | 0,132 | 0,00 | 47,7 | 0,201 | 0,00 | 96,2 | 0,803 | 0,00 |
| -150 | -650 | 24,1 | 0,128 | 0,00 | 48,2 | 0,196 | 0,00 | 97,1 | 0,786 | 0,00 |
| -100 | -650 | 24,6 | 0,123 | 0,00 | 48,5 | 0,194 | 0,00 | 97,6 | 0,775 | 0,00 |
| -50 | -650 | 25,7 | 0,118 | 0,00 | 48,6 | 0,192 | 0,00 | 97,9 | 0,768 | 0,00 |
| 0 | -650 | 25,8 | 0,116 | 0,00 | 48,7 | 0,191 | 0,00 | 98,0 | 0,765 | 0,00 |
| 50 | -650 | 25,7 | 0,114 | 0,00 | 48,6 | 0,192 | 0,00 | 97,9 | 0,769 | 0,00 |
| 100 | -650 | 25,6 | 0,109 | 0,00 | 48,4 | 0,196 | 0,00 | 97,6 | 0,783 | 0,00 |
| 150 | -650 | 25,1 | 0,103 | 0,00 | 48,2 | 0,201 | 0,00 | 97,0 | 0,806 | 0,00 |
| 200 | -650 | 24,5 | 0,097 | 0,00 | 47,7 | 0,212 | 0,00 | 96,1 | 0,848 | 0,00 |
| 250 | -650 | 23,7 | 0,091 | 0,00 | 47,1 | 0,218 | 0,00 | 94,9 | 0,872 | 0,00 |
| 300 | -650 | 22,9 | 0,086 | 0,00 | 46,3 | 0,220 | 0,00 | 93,2 | 0,879 | 0,00 |
| 350 | -650 | 21,6 | 0,083 | 0,00 | 45,3 | 0,222 | 0,00 | 91,2 | 0,889 | 0,00 |
| 400 | -650 | 20,6 | 0,080 | 0,00 | 44,5 | 0,224 | 0,00 | 90,1 | 0,897 | 0,00 |
| 450 | -650 | 19,0 | 0,077 | 0,00 | 45,0 | 0,224 | 0,00 | 90,9 | 0,895 | 0,00 |
| 500 | -650 | 18,7 | 0,075 | 0,00 | 45,2 | 0,227 | 0,00 | 91,3 | 0,907 | 0,00 |
| 550 | -650 | 17,8 | 0,072 | 0,00 | 45,2 | 0,227 | 0,00 | 91,2 | 0,907 | 0,00 |
| 600 | -650 | 16,3 | 0,072 | 0,00 | 45,0 | 0,226 | 0,00 | 90,8 | 0,906 | 0,00 |
| 650 | -650 | 15,6 | 0,069 | 0,00 | 44,5 | 0,226 | 0,00 | 89,9 | 0,904 | 0,00 |
| 700 | -650 | 14,8 | 0,068 | 0,00 | 43,9 | 0,229 | 0,00 | 88,6 | 0,918 | 0,00 |
| 750 | -650 | 14,1 | 0,065 | 0,00 | 43,2 | 0,227 | 0,00 | 87,0 | 0,910 | 0,00 |
| 800 | -650 | 13,4 | 0,062 | 0,00 | 42,3 | 0,221 | 0,00 | 85,2 | 0,884 | 0,00 |
| -800 | -600 | 14,1 | 0,078 | 0,00 | 43,1 | 0,170 | 0,00 | 86,8 | 0,681 | 0,00 |
| -750 | -600 | 14,9 | 0,083 | 0,00 | 43,9 | 0,175 | 0,00 | 88,6 | 0,702 | 0,00 |
| -700 | -600 | 15,8 | 0,089 | 0,00 | 44,6 | 0,181 | 0,00 | 90,0 | 0,723 | 0,00 |
| -650 | -600 | 15,9 | 0,094 | 0,00 | 45,0 | 0,186 | 0,00 | 90,9 | 0,744 | 0,00 |
| -600 | -600 | 16,8 | 0,101 | 0,00 | 45,3 | 0,193 | 0,00 | 91,5 | 0,771 | 0,00 |
| -550 | -600 | 17,8 | 0,107 | 0,00 | 45,2 | 0,197 | 0,00 | 91,5 | 0,788 | 0,00 |
| -500 | -600 | 19,6 | 0,113 | 0,00 | 44,9 | 0,200 | 0,00 | 90,9 | 0,801 | 0,00 |
| -450 | -600 | 19,9 | 0,120 | 0,00 | 44,8 | 0,204 | 0,00 | 90,3 | 0,815 | 0,00 |
| -400 | -600 | 20,9 | 0,128 | 0,00 | 46,1 | 0,205 | 0,00 | 92,9 | 0,819 | 0,00 |
| -350 | -600 | 22,9 | 0,136 | 0,00 | 47,2 | 0,205 | 0,00 | 95,1 | 0,821 | 0,00 |
| -300 | -600 | 23,9 | 0,143 | 0,00 | 48,1 | 0,204 | 0,00 | 96,9 | 0,817 | 0,00 |
| -250 | -600 | 25,0 | 0,149 | 0,00 | 48,7 | 0,202 | 0,00 | 98,1 | 0,807 | 0,00 |
| -200 | -600 | 25,9 | 0,151 | 0,00 | 49,1 | 0,198 | 0,00 | 98,9 | 0,794 | 0,00 |
| -150 | -600 | 26,7 | 0,148 | 0,00 | 49,3 | 0,195 | 0,00 | 99,4 | 0,779 | 0,00 |
| -100 | -600 | 27,2 | 0,139 | 0,00 | 49,4 | 0,192 | 0,00 | 99,6 | 0,766 | 0,00 |
| -50 | -600 | 27,6 | 0,136 | 0,00 | 49,4 | 0,189 | 0,00 | 99,7 | 0,754 | 0,00 |
| 0 | -600 | 28,6 | 0,132 | 0,00 | 49,4 | 0,188 | 0,00 | 99,7 | 0,752 | 0,00 |
| 50 | -600 | 28,7 | 0,128 | 0,00 | 49,4 | 0,189 | 0,00 | 99,7 | 0,757 | 0,00 |
| 100 | -600 | 28,0 | 0,123 | 0,00 | 49,4 | 0,196 | 0,00 | 99,6 | 0,784 | 0,00 |
| 150 | -600 | 27,6 | 0,114 | 0,00 | 49,3 | 0,203 | 0,00 | 99,3 | 0,813 | 0,00 |
| 200 | -600 | 26,8 | 0,107 | 0,00 | 49,0 | 0,211 | 0,00 | 98,8 | 0,845 | 0,00 |
| 250 | -600 | 25,8 | 0,100 | 0,00 | 48,6 | 0,218 | 0,00 | 98,0 | 0,873 | 0,00 |
| 300 | -600 | 24,2 | 0,095 | 0,00 | 48,0 | 0,223 | 0,00 | 96,7 | 0,893 | 0,00 |
| 350 | -600 | 23,3 | 0,091 | 0,00 | 47,2 | 0,227 | 0,00 | 95,0 | 0,907 | 0,00 |
| 400 | -600 | 22,1 | 0,087 | 0,00 | 46,1 | 0,230 | 0,00 | 92,8 | 0,920 | 0,00 |
| 450 | -600 | 20,9 | 0,085 | 0,00 | 44,8 | 0,231 | 0,00 | 90,1 | 0,923 | 0,00 |
| 500 | -600 | 19,9 | 0,082 | 0,00 | 44,8 | 0,236 | 0,00 | 90,7 | 0,942 | 0,00 |
| 550 | -600 | 18,2 | 0,081 | 0,00 | 45,1 | 0,236 | 0,00 | 91,3 | 0,945 | 0,00 |
| 600 | -600 | 17,2 | 0,078 | 0,00 | 45,2 | 0,237 | 0,00 | 91,3 | 0,946 | 0,00 |
| 650 | -600 | 16,9 | 0,075 | 0,00 | 45,0 | 0,241 | 0,00 | 90,8 | 0,964 | 0,00 |
| 700 | -600 | 16,0 | 0,073 | 0,00 | 44,5 | 0,239 | 0,00 | 89,8 | 0,958 | 0,00 |
| 750 | -600 | 14,7 | 0,069 | 0,00 | 43,8 | 0,237 | 0,00 | 88,4 | 0,947 | 0,00 |
| 800 | -600 | 13,9 | 0,066 | 0,00 | 43,0 | 0,233 | 0,00 | 86,7 | 0,932 | 0,00 |
| -800 | -550 | 14,7 | 0,081 | 0,00 | 43,7 | 0,173 | 0,00 | 88,2 | 0,691 | 0,00 |
| -750 | -550 | 15,5 | 0,087 | 0,00 | 44,4 | 0,177 | 0,00 | 89,7 | 0,710 | 0,00 |
| -700 | -550 | 16,5 | 0,093 | 0,00 | 45,0 | 0,182 | 0,00 | 90,9 | 0,730 | 0,00 |
| -650 | -550 | 17,5 | 0,099 | 0,00 | 45,3 | 0,187 | 0,00 | 91,5 | 0,749 | 0,00 |
| -600 | -550 | 17,7 | 0,106 | 0,00 | 45,2 | 0,192 | 0,00 | 91,4 | 0,767 | 0,00 |
| -550 | -550 | 18,9 | 0,114 | 0,00 | 44,9 | 0,197 | 0,00 | 90,9 | 0,789 | 0,00 |
| -500 | -550 | 20,1 | 0,122 | 0,00 | 45,2 | 0,200 | 0,00 | 90,9 | 0,800 | 0,00 |
| -450 | -550 | 21,3 | 0,130 | 0,00 | 46,6 | 0,202 | 0,00 | 93,8 | 0,808 | 0,00 |
| -400 | -550 | 23,5 | 0,139 | 0,00 | 47,8 | 0,204 | 0,00 | 96,3 | 0,815 | 0,00 |
| -350 | -550 | 24,0 | 0,149 | 0,00 | 48,7 | 0,203 | 0,00 | 98,1 | 0,814 | 0,00 |
| -300 | -550 | 25,3 | 0,159 | 0,00 | 49,2 | 0,202 | 0,00 | 99,2 | 0,807 | 0,00 |
| -250 | -550 | 27,4 | 0,168 | 0,00 | 49,5 | 0,198 | 0,00 | 99,8 | 0,794 | 0,00 |
| -200 | -550 | 27,6 | 0,173 | 0,00 | 49,4 | 0,194 | 0,00 | 99,8 | 0,777 | 0,00 |
| -150 | -550 | 29,6 | 0,168 | 0,00 | 49,3 | 0,190 | 0,00 | 99,5 | 0,760 | 0,00 |
| -100 | -550 | 30,4 | 0,164 | 0,00 | 49,0 | 0,185 | 0,00 | 99,1 | 0,740 | 0,00 |
| -50 | -550 | 30,8 | 0,156 | 0,00 | 48,8 | 0,182 | 0,00 | 98,6 | 0,729 | 0,00 |
| 0 | -550 | 32,0 | 0,152 | 0,00 | 48,8 | 0,181 | 0,00 | 98,5 | 0,725 | 0,00 |
| 50 | -550 | 31,7 | 0,147 | 0,00 | 48,8 | 0,184 | 0,00 | 98,6 | 0,738 | 0,00 |
| 100 | -550 | 31,4 | 0,138 | 0,00 | 49,0 | 0,190 | 0,00 | 99,0 | 0,761 | 0,00 |
| 150 | -550 | 30,1 | 0,127 | 0,00 | 49,2 | 0,202 | 0,00 | 99,4 | 0,808 | 0,00 |
| 200 | -550 | 29,5 | 0,119 | 0,00 | 49,4 | 0,211 | 0,00 | 99,6 | 0,844 | 0,00 |
| 250 | -550 | 27,7 | 0,111 | 0,00 | 49,4 | 0,219 | 0,00 | 99,6 | 0,875 | 0,00 |
| 300 | -550 | 26,4 | 0,106 | 0,00 | 49,1 | 0,225 | 0,00 | 99,0 | 0,899 | 0,00 |
| 350 | -550 | 24,4 | 0,101 | 0,00 | 48,6 | 0,230 | 0,00 | 97,9 | 0,919 | 0,00 |
| 400 | -550 | 23,0 | 0,098 | 0,00 | 47,7 | 0,235 | 0,00 | 96,1 | 0,942 | 0,00 |
| 450 | -550 | 22,4 | 0,094 | 0,00 | 46,5 | 0,242 | 0,00 | 93,7 | 0,969 | 0,00 |
| 500 | -550 | 20,5 | 0,092 | 0,00 | 45,1 | 0,244 | 0,00 | 90,7 | 0,978 | 0,00 |
| 550 | -550 | 19,3 | 0,088 | 0,00 | 44,8 | 0,246 | 0,00 | 90,6 | 0,984 | 0,00 |
| 600 | -550 | 18,8 | 0,085 | 0,00 | 45,1 | 0,252 | 0,00 | 91,3 | 1,007 | 0,00 |
| 650 | -550 | 17,7 | 0,081 | 0,00 | 45,2 | 0,251 | 0,00 | 91,2 | 1,004 | 0,00 |
| 700 | -550 | 16,7 | 0,077 | 0,00 | 44,9 | 0,249 | 0,00 | 90,6 | 0,995 | 0,00 |
| 750 | -550 | 15,8 | 0,074 | 0,00 | 44,4 | 0,245 | 0,00 | 89,5 | 0,982 | 0,00 |
| 800 | -550 | 14,4 | 0,070 | 0,00 | 43,6 | 0,241 | 0,00 | 88,0 | 0,965 | 0,00 |
| -800 | -500 | 15,2 | 0,085 | 0,00 | 44,2 | 0,176 | 0,00 | 89,3 | 0,702 | 0,00 |
| -750 | -500 | 15,4 | 0,091 | 0,00 | 44,9 | 0,180 | 0,00 | 90,6 | 0,719 | 0,00 |
| -700 | -500 | 16,4 | 0,097 | 0,00 | 45,2 | 0,184 | 0,00 | 91,4 | 0,737 | 0,00 |
| -650 | -500 | 17,5 | 0,105 | 0,00 | 45,3 | 0,188 | 0,00 | 91,6 | 0,754 | 0,00 |
| -600 | -500 | 18,7 | 0,113 | 0,00 | 44,9 | 0,192 | 0,00 | 91,0 | 0,769 | 0,00 |
| -550 | -500 | 18,8 | 0,122 | 0,00 | 45,2 | 0,195 | 0,00 | 90,9 | 0,782 | 0,00 |
| -500 | -500 | 21,4 | 0,131 | 0,00 | 46,8 | 0,199 | 0,00 | 94,2 | 0,797 | 0,00 |
| -450 | -500 | 21,6 | 0,142 | 0,00 | 48,0 | 0,200 | 0,00 | 96,8 | 0,801 | 0,00 |
| -400 | -500 | 24,5 | 0,152 | 0,00 | 49,0 | 0,201 | 0,00 | 98,7 | 0,804 | 0,00 |
| -350 | -500 | 26,1 | 0,164 | 0,00 | 49,4 | 0,200 | 0,00 | 99,7 | 0,799 | 0,00 |
| -300 | -500 | 27,8 | 0,177 | 0,00 | 49,5 | 0,197 | 0,00 | 99,9 | 0,786 | 0,00 |
| -250 | -500 | 29,4 | 0,191 | 0,00 | 49,1 | 0,192 | 0,00 | 99,2 | 0,768 | 0,00 |
| -200 | -500 | 30,8 | 0,200 | 0,00 | 48,4 | 0,187 | 0,00 | 97,8 | 0,746 | 0,00 |
| -150 | -500 | 33,2 | 0,199 | 0,00 | 47,6 | 0,180 | 0,00 | 96,9 | 0,720 | 0,00 |
| -100 | -500 | 34,2 | 0,191 | 0,00 | 46,8 | 0,175 | 0,00 | 98,7 | 0,700 | 0,00 |
| -50 | -500 | 34,8 | 0,182 | 0,00 | 46,2 | 0,171 | 0,00 | 99,7 | 0,684 | 0,00 |
| 0 | -500 | 36,2 | 0,177 | 0,00 | 46,0 | 0,170 | 0,00 | 99,7 | 0,679 | 0,00 |
| 50 | -500 | 35,9 | 0,171 | 0,00 | 46,2 | 0,174 | 0,00 | 98,6 | 0,694 | 0,00 |
| 100 | -500 | 35,1 | 0,161 | 0,00 | 46,7 | 0,183 | 0,00 | 96,6 | 0,733 | 0,00 |
| 150 | -500 | 34,3 | 0,146 | 0,00 | 47,5 | 0,193 | 0,00 | 96,0 | 0,772 | 0,00 |
| 200 | -500 | 32,7 | 0,134 | 0,00 | 48,3 | 0,207 | 0,00 | 97,6 | 0,827 | 0,00 |
| 250 | -500 | 30,6 | 0,125 | 0,00 | 49,0 | 0,216 | 0,00 | 98,9 | 0,864 | 0,00 |
| 300 | -500 | 28,9 | 0,118 | 0,00 | 49,4 | 0,224 | 0,00 | 99,6 | 0,896 | 0,00 |
| 350 | -500 | 27,3 | 0,113 | 0,00 | 49,3 | 0,232 | 0,00 | 99,5 | 0,927 | 0,00 |
| 400 | -500 | 24,9 | 0,109 | 0,00 | 48,9 | 0,240 | 0,00 | 98,5 | 0,960 | 0,00 |
| 450 | -500 | 23,2 | 0,106 | 0,00 | 48,0 | 0,249 | 0,00 | 96,6 | 0,997 | 0,00 |
| 500 | -500 | 21,8 | 0,101 | 0,00 | 46,7 | 0,253 | 0,00 | 94,0 | 1,012 | 0,00 |
| 550 | -500 | 20,4 | 0,098 | 0,00 | 45,1 | 0,261 | 0,00 | 90,8 | 1,043 | 0,00 |
| 600 | -500 | 19,1 | 0,093 | 0,00 | 44,8 | 0,261 | 0,00 | 90,7 | 1,045 | 0,00 |
| 650 | -500 | 17,9 | 0,088 | 0,00 | 45,2 | 0,260 | 0,00 | 91,3 | 1,041 | 0,00 |
| 700 | -500 | 16,8 | 0,083 | 0,00 | 45,1 | 0,258 | 0,00 | 91,2 | 1,031 | 0,00 |
| 750 | -500 | 15,8 | 0,078 | 0,00 | 44,8 | 0,254 | 0,00 | 90,4 | 1,015 | 0,00 |
| 800 | -500 | 14,9 | 0,074 | 0,00 | 44,2 | 0,249 | 0,00 | 89,1 | 0,996 | 0,00 |
| -800 | -450 | 15,0 | 0,089 | 0,00 | 44,6 | 0,179 | 0,00 | 90,1 | 0,716 | 0,00 |
| -750 | -450 | 16,0 | 0,095 | 0,00 | 45,1 | 0,183 | 0,00 | 91,1 | 0,733 | 0,00 |
| -700 | -450 | 17,1 | 0,102 | 0,00 | 45,3 | 0,186 | 0,00 | 91,5 | 0,746 | 0,00 |
| -650 | -450 | 18,3 | 0,110 | 0,00 | 45,0 | 0,189 | 0,00 | 91,2 | 0,758 | 0,00 |
| -600 | -450 | 19,7 | 0,119 | 0,00 | 44,9 | 0,192 | 0,00 | 90,3 | 0,769 | 0,00 |
| -550 | -450 | 21,2 | 0,130 | 0,00 | 46,6 | 0,195 | 0,00 | 93,9 | 0,781 | 0,00 |
| -500 | -450 | 21,5 | 0,141 | 0,00 | 48,0 | 0,197 | 0,00 | 96,8 | 0,786 | 0,00 |
| -450 | -450 | 24,5 | 0,154 | 0,00 | 49,1 | 0,198 | 0,00 | 98,9 | 0,791 | 0,00 |
| -400 | -450 | 25,1 | 0,168 | 0,00 | 49,5 | 0,196 | 0,00 | 99,9 | 0,784 | 0,00 |
| -350 | -450 | 27,1 | 0,182 | 0,00 | 49,3 | 0,193 | 0,00 | 99,6 | 0,773 | 0,00 |
| -300 | -450 | 29,1 | 0,199 | 0,00 | 48,5 | 0,189 | 0,00 | 98,1 | 0,754 | 0,00 |
| -250 | -450 | 32,7 | 0,217 | 0,00 | 47,1 | 0,182 | 0,00 | 100,7 | 0,729 | 0,00 |
| -200 | -450 | 34,6 | 0,232 | 0,00 | 45,4 | 0,174 | 0,00 | 104,7 | 0,698 | 0,00 |
| -150 | -450 | 36,3 | 0,238 | 0,00 | 43,6 | 0,166 | 0,00 | 108,2 | 0,665 | 0,00 |
| -100 | -450 | 39,0 | 0,232 | 0,00 | 43,5 | 0,159 | 0,00 | 111,0 | 0,635 | 0,00 |
| -50 | -450 | 39,9 | 0,222 | 0,00 | 43,7 | 0,154 | 0,00 | 112,3 | 0,616 | 0,00 |
| 0 | -450 | 41,3 | 0,212 | 0,00 | 43,8 | 0,153 | 0,00 | 112,3 | 0,611 | 0,00 |
| 50 | -450 | 41,2 | 0,202 | 0,00 | 43,7 | 0,157 | 0,00 | 110,9 | 0,628 | 0,00 |
| 100 | -450 | 40,2 | 0,186 | 0,00 | 43,4 | 0,167 | 0,00 | 108,1 | 0,670 | 0,00 |
| 150 | -450 | 37,9 | 0,166 | 0,00 | 43,5 | 0,182 | 0,00 | 104,3 | 0,729 | 0,00 |
| 200 | -450 | 35,9 | 0,153 | 0,00 | 45,3 | 0,198 | 0,00 | 99,8 | 0,791 | 0,00 |
| 250 | -450 | 34,0 | 0,143 | 0,00 | 47,0 | 0,212 | 0,00 | 95,1 | 0,848 | 0,00 |
| 300 | -450 | 30,9 | 0,136 | 0,00 | 48,4 | 0,224 | 0,00 | 97,8 | 0,895 | 0,00 |
| 350 | -450 | 28,8 | 0,129 | 0,00 | 49,2 | 0,236 | 0,00 | 99,3 | 0,944 | 0,00 |
| 400 | -450 | 26,7 | 0,125 | 0,00 | 49,4 | 0,249 | 0,00 | 99,6 | 0,996 | 0,00 |
| 450 | -450 | 25,0 | 0,117 | 0,00 | 49,0 | 0,256 | 0,00 | 98,7 | 1,022 | 0,00 |
| 500 | -450 | 23,2 | 0,113 | 0,00 | 48,0 | 0,266 | 0,00 | 96,6 | 1,065 | 0,00 |
| 550 | -450 | 21,6 | 0,106 | 0,00 | 46,5 | 0,269 | 0,00 | 93,7 | 1,077 | 0,00 |
| 600 | -450 | 20,1 | 0,100 | 0,00 | 44,8 | 0,274 | 0,00 | 90,1 | 1,097 | 0,00 |
| 650 | -450 | 18,8 | 0,094 | 0,00 | 44,9 | 0,272 | 0,00 | 90,9 | 1,090 | 0,00 |
| 700 | -450 | 17,6 | 0,088 | 0,00 | 45,2 | 0,269 | 0,00 | 91,3 | 1,076 | 0,00 |
| 750 | -450 | 16,5 | 0,083 | 0,00 | 45,0 | 0,265 | 0,00 | 90,9 | 1,059 | 0,00 |
| 800 | -450 | 15,4 | 0,079 | 0,00 | 44,6 | 0,257 | 0,00 | 89,9 | 1,027 | 0,00 |
| -800 | -400 | 16,2 | 0,094 | 0,00 | 45,0 | 0,185 | 0,00 | 90,8 | 0,742 | 0,00 |
| -750 | -400 | 16,6 | 0,102 | 0,00 | 45,3 | 0,187 | 0,00 | 91,6 | 0,749 | 0,00 |
| -700 | -400 | 17,8 | 0,108 | 0,00 | 45,2 | 0,190 | 0,00 | 91,5 | 0,758 | 0,00 |
| -650 | -400 | 19,2 | 0,116 | 0,00 | 44,7 | 0,192 | 0,00 | 90,5 | 0,767 | 0,00 |
| -600 | -400 | 20,7 | 0,126 | 0,00 | 46,2 | 0,193 | 0,00 | 93,0 | 0,774 | 0,00 |
| -550 | -400 | 21,1 | 0,138 | 0,00 | 47,8 | 0,194 | 0,00 | 96,3 | 0,778 | 0,00 |
| -500 | -400 | 22,9 | 0,151 | 0,00 | 49,0 | 0,194 | 0,00 | 98,7 | 0,777 | 0,00 |
| -450 | -400 | 24,9 | 0,167 | 0,00 | 49,5 | 0,193 | 0,00 | 99,9 | 0,773 | 0,00 |
| -400 | -400 | 27,1 | 0,184 | 0,00 | 49,3 | 0,190 | 0,00 | 99,6 | 0,761 | 0,00 |
| -350 | -400 | 29,6 | 0,203 | 0,00 | 48,1 | 0,184 | 0,00 | 99,5 | 0,738 | 0,00 |
| -300 | -400 | 30,4 | 0,225 | 0,00 | 46,1 | 0,178 | 0,00 | 105,5 | 0,710 | 0,00 |
| -250 | -400 | 34,9 | 0,248 | 0,00 | 43,3 | 0,168 | 0,00 | 111,9 | 0,673 | 0,00 |
| -200 | -400 | 37,5 | 0,274 | 0,00 | 44,4 | 0,158 | 0,00 | 117,4 | 0,630 | 0,00 |
| -150 | -400 | 40,0 | 0,293 | 0,00 | 46,3 | 0,147 | 0,00 | 122,3 | 0,587 | 0,00 |
| -100 | -400 | 43,7 | 0,290 | 0,00 | 47,7 | 0,137 | 0,00 | 126,0 | 0,549 | 0,00 |
| -50 | -400 | 46,3 | 0,273 | 0,00 | 48,5 | 0,131 | 0,00 | 127,9 | 0,524 | 0,00 |
| 0 | -400 | 46,7 | 0,261 | 0,00 | 48,5 | 0,129 | 0,00 | 127,9 | 0,518 | 0,00 |
| 50 | -400 | 47,3 | 0,247 | 0,00 | 47,8 | 0,136 | 0,00 | 125,9 | 0,544 | 0,00 |
| 100 | -400 | 46,0 | 0,221 | 0,00 | 46,3 | 0,148 | 0,00 | 122,2 | 0,593 | 0,00 |
| 150 | -400 | 43,2 | 0,196 | 0,00 | 44,4 | 0,165 | 0,00 | 117,0 | 0,661 | 0,00 |
| 200 | -400 | 40,5 | 0,178 | 0,00 | 43,8 | 0,183 | 0,00 | 111,0 | 0,733 | 0,00 |
| 250 | -400 | 36,8 | 0,166 | 0,00 | 43,2 | 0,202 | 0,00 | 104,5 | 0,806 | 0,00 |
| 300 | -400 | 33,9 | 0,158 | 0,00 | 45,9 | 0,218 | 0,00 | 97,9 | 0,871 | 0,00 |
| 350 | -400 | 31,4 | 0,150 | 0,00 | 48,0 | 0,240 | 0,00 | 97,0 | 0,959 | 0,00 |
| 400 | -400 | 27,8 | 0,142 | 0,00 | 49,1 | 0,251 | 0,00 | 99,2 | 1,005 | 0,00 |
| 450 | -400 | 26,7 | 0,132 | 0,00 | 49,4 | 0,266 | 0,00 | 99,6 | 1,065 | 0,00 |
| 500 | -400 | 23,6 | 0,124 | 0,00 | 48,9 | 0,278 | 0,00 | 98,5 | 1,111 | 0,00 |
| 550 | -400 | 22,7 | 0,116 | 0,00 | 47,7 | 0,281 | 0,00 | 96,1 | 1,124 | 0,00 |
| 600 | -400 | 21,0 | 0,108 | 0,00 | 46,1 | 0,281 | 0,00 | 92,8 | 1,126 | 0,00 |
| 650 | -400 | 19,5 | 0,101 | 0,00 | 44,5 | 0,280 | 0,00 | 90,1 | 1,120 | 0,00 |
| 700 | -400 | 18,2 | 0,095 | 0,00 | 45,1 | 0,277 | 0,00 | 91,2 | 1,108 | 0,00 |
| 750 | -400 | 17,0 | 0,090 | 0,00 | 45,2 | 0,273 | 0,00 | 91,3 | 1,092 | 0,00 |
| 800 | -400 | 15,9 | 0,084 | 0,00 | 44,9 | 0,269 | 0,00 | 90,5 | 1,076 | 0,00 |
| -800 | -350 | 16,0 | 0,104 | 0,00 | 45,2 | 0,191 | 0,00 | 91,3 | 0,765 | 0,00 |
| -750 | -350 | 17,1 | 0,108 | 0,00 | 45,3 | 0,192 | 0,00 | 91,7 | 0,769 | 0,00 |
| -700 | -350 | 17,3 | 0,118 | 0,00 | 45,0 | 0,196 | 0,00 | 91,0 | 0,784 | 0,00 |
| -650 | -350 | 18,7 | 0,125 | 0,00 | 45,4 | 0,196 | 0,00 | 91,4 | 0,785 | 0,00 |
| -600 | -350 | 20,4 | 0,135 | 0,00 | 47,3 | 0,196 | 0,00 | 95,2 | 0,784 | 0,00 |
| -550 | -350 | 22,2 | 0,147 | 0,00 | 48,7 | 0,195 | 0,00 | 98,2 | 0,780 | 0,00 |
| -500 | -350 | 24,3 | 0,162 | 0,00 | 49,5 | 0,193 | 0,00 | 99,8 | 0,771 | 0,00 |
| -450 | -350 | 26,7 | 0,180 | 0,00 | 49,4 | 0,189 | 0,00 | 99,7 | 0,755 | 0,00 |
| -400 | -350 | 27,6 | 0,202 | 0,00 | 48,2 | 0,183 | 0,00 | 100,8 | 0,731 | 0,00 |
| -350 | -350 | 30,5 | 0,227 | 0,00 | 45,7 | 0,174 | 0,00 | 108,7 | 0,698 | 0,00 |
| -300 | -350 | 33,8 | 0,255 | 0,00 | 43,8 | 0,164 | 0,00 | 117,0 | 0,654 | 0,00 |
| -250 | -350 | 37,2 | 0,288 | 0,00 | 47,1 | 0,150 | 0,00 | 125,1 | 0,602 | 0,00 |
| -200 | -350 | 40,8 | 0,325 | 0,00 | 50,2 | 0,136 | 0,00 | 132,8 | 0,545 | 0,00 |
| -150 | -350 | 46,3 | 0,360 | 0,00 | 52,9 | 0,122 | 0,00 | 139,7 | 0,489 | 0,00 |
| -100 | -350 | 51,3 | 0,370 | 0,00 | 54,9 | 0,110 | 0,00 | 145,0 | 0,440 | 0,00 |
| -50 | -350 | 53,3 | 0,356 | 0,00 | 56,0 | 0,102 | 0,00 | 147,8 | 0,406 | 0,00 |
| 0 | -350 | 55,3 | 0,335 | 0,00 | 56,1 | 0,100 | 0,00 | 147,8 | 0,398 | 0,00 |
| 50 | -350 | 55,6 | 0,309 | 0,00 | 55,0 | 0,106 | 0,00 | 144,9 | 0,425 | 0,00 |
| 100 | -350 | 52,9 | 0,268 | 0,00 | 52,9 | 0,122 | 0,00 | 139,6 | 0,488 | 0,00 |
| 150 | -350 | 48,7 | 0,237 | 0,00 | 50,2 | 0,144 | 0,00 | 132,4 | 0,574 | 0,00 |
| 200 | -350 | 45,1 | 0,214 | 0,00 | 47,1 | 0,165 | 0,00 | 124,2 | 0,662 | 0,00 |
| 250 | -350 | 41,2 | 0,198 | 0,00 | 44,1 | 0,190 | 0,00 | 115,6 | 0,760 | 0,00 |
| 300 | -350 | 36,2 | 0,186 | 0,00 | 43,4 | 0,213 | 0,00 | 107,2 | 0,852 | 0,00 |
| 350 | -350 | 33,0 | 0,173 | 0,00 | 45,5 | 0,236 | 0,00 | 99,2 | 0,943 | 0,00 |
| 400 | -350 | 29,9 | 0,160 | 0,00 | 48,0 | 0,257 | 0,00 | 97,0 | 1,028 | 0,00 |
| 450 | -350 | 27,2 | 0,149 | 0,00 | 49,2 | 0,274 | 0,00 | 99,4 | 1,097 | 0,00 |
| 500 | -350 | 24,9 | 0,137 | 0,00 | 49,3 | 0,287 | 0,00 | 99,5 | 1,147 | 0,00 |
| 550 | -350 | 22,9 | 0,126 | 0,00 | 48,6 | 0,291 | 0,00 | 97,9 | 1,163 | 0,00 |
| 600 | -350 | 21,1 | 0,117 | 0,00 | 47,2 | 0,292 | 0,00 | 95,0 | 1,168 | 0,00 |
| 650 | -350 | 19,5 | 0,110 | 0,00 | 45,3 | 0,291 | 0,00 | 91,2 | 1,165 | 0,00 |
| 700 | -350 | 18,0 | 0,104 | 0,00 | 44,8 | 0,289 | 0,00 | 90,7 | 1,158 | 0,00 |
| 750 | -350 | 17,6 | 0,096 | 0,00 | 45,2 | 0,282 | 0,00 | 91,4 | 1,127 | 0,00 |
| 800 | -350 | 16,4 | 0,092 | 0,00 | 45,1 | 0,279 | 0,00 | 91,0 | 1,115 | 0,00 |
| -800 | -300 | 16,3 | 0,118 | 0,00 | 45,3 | 0,204 | 0,00 | 91,6 | 0,814 | 0,00 |
| -750 | -300 | 17,7 | 0,122 | 0,00 | 45,3 | 0,203 | 0,00 | 91,6 | 0,810 | 0,00 |
| -700 | -300 | 19,1 | 0,127 | 0,00 | 44,7 | 0,202 | 0,00 | 90,5 | 0,807 | 0,00 |
| -650 | -300 | 19,4 | 0,140 | 0,00 | 46,4 | 0,205 | 0,00 | 93,5 | 0,818 | 0,00 |
| -600 | -300 | 21,2 | 0,149 | 0,00 | 48,1 | 0,202 | 0,00 | 97,0 | 0,808 | 0,00 |
| -550 | -300 | 23,3 | 0,160 | 0,00 | 49,3 | 0,198 | 0,00 | 99,4 | 0,793 | 0,00 |
| -500 | -300 | 25,7 | 0,176 | 0,00 | 49,5 | 0,193 | 0,00 | 100,0 | 0,773 | 0,00 |
| -450 | -300 | 26,7 | 0,196 | 0,00 | 48,6 | 0,185 | 0,00 | 100,0 | 0,740 | 0,00 |
| -400 | -300 | 29,8 | 0,220 | 0,00 | 46,1 | 0,175 | 0,00 | 109,2 | 0,702 | 0,00 |
| -350 | -300 | 31,5 | 0,252 | 0,00 | 44,5 | 0,163 | 0,00 | 119,3 | 0,650 | 0,00 |
| -300 | -300 | 37,5 | 0,290 | 0,00 | 48,7 | 0,147 | 0,00 | 130,1 | 0,589 | 0,00 |
| -250 | -300 | 40,0 | 0,337 | 0,00 | 53,0 | 0,130 | 0,00 | 141,0 | 0,519 | 0,00 |
| -200 | -300 | 44,8 | 0,391 | 0,00 | 57,3 | 0,111 | 0,00 | 151,9 | 0,445 | 0,00 |
| -150 | -300 | 52,1 | 0,453 | 0,00 | 61,2 | 0,093 | 0,00 | 161,9 | 0,373 | 0,00 |
| -100 | -300 | 59,2 | 0,497 | 0,00 | 64,2 | 0,078 | 0,00 | 169,5 | 0,313 | 0,00 |
| -50 | -300 | 62,3 | 0,487 | 0,00 | 65,9 | 0,068 | 0,00 | 173,7 | 0,273 | 0,00 |
| 0 | -300 | 67,2 | 0,452 | 0,00 | 65,9 | 0,065 | 0,00 | 173,8 | 0,262 | 0,00 |
| 50 | -300 | 67,4 | 0,407 | 0,00 | 64,3 | 0,073 | 0,00 | 169,5 | 0,292 | 0,00 |
| 100 | -300 | 62,9 | 0,345 | 0,00 | 61,3 | 0,089 | 0,00 | 161,5 | 0,357 | 0,00 |
| 150 | -300 | 56,5 | 0,299 | 0,00 | 57,3 | 0,113 | 0,00 | 151,2 | 0,451 | 0,00 |
| 200 | -300 | 49,7 | 0,269 | 0,00 | 53,0 | 0,142 | 0,00 | 139,8 | 0,569 | 0,00 |
| 250 | -300 | 44,5 | 0,245 | 0,00 | 48,6 | 0,174 | 0,00 | 128,4 | 0,698 | 0,00 |
| 300 | -300 | 38,0 | 0,224 | 0,00 | 44,5 | 0,205 | 0,00 | 117,5 | 0,819 | 0,00 |
| 350 | -300 | 34,0 | 0,202 | 0,00 | 43,4 | 0,239 | 0,00 | 107,6 | 0,957 | 0,00 |
| 400 | -300 | 32,2 | 0,180 | 0,00 | 45,9 | 0,264 | 0,00 | 98,6 | 1,057 | 0,00 |
| 450 | -300 | 29,0 | 0,165 | 0,00 | 48,4 | 0,279 | 0,00 | 97,8 | 1,117 | 0,00 |
| 500 | -300 | 26,4 | 0,150 | 0,00 | 49,4 | 0,294 | 0,00 | 99,6 | 1,176 | 0,00 |
| 550 | -300 | 24,0 | 0,139 | 0,00 | 49,1 | 0,300 | 0,00 | 99,1 | 1,201 | 0,00 |
| 600 | -300 | 22,0 | 0,129 | 0,00 | 48,0 | 0,304 | 0,00 | 96,7 | 1,215 | 0,00 |
| 650 | -300 | 20,2 | 0,122 | 0,00 | 46,3 | 0,305 | 0,00 | 93,2 | 1,221 | 0,00 |
| 700 | -300 | 19,5 | 0,111 | 0,00 | 44,5 | 0,299 | 0,00 | 90,1 | 1,195 | 0,00 |
| 750 | -300 | 18,0 | 0,107 | 0,00 | 45,1 | 0,298 | 0,00 | 91,2 | 1,193 | 0,00 |
| 800 | -300 | 16,0 | 0,103 | 0,00 | 45,2 | 0,298 | 0,00 | 91,2 | 1,191 | 0,00 |
| -800 | -250 | 16,8 | 0,128 | 0,00 | 45,3 | 0,212 | 0,00 | 91,7 | 0,848 | 0,00 |
| -750 | -250 | 18,1 | 0,139 | 0,00 | 45,1 | 0,217 | 0,00 | 91,3 | 0,868 | 0,00 |
| -700 | -250 | 19,6 | 0,145 | 0,00 | 45,2 | 0,214 | 0,00 | 91,0 | 0,856 | 0,00 |
| -650 | -250 | 20,1 | 0,159 | 0,00 | 47,2 | 0,211 | 0,00 | 95,2 | 0,843 | 0,00 |
| -600 | -250 | 22,0 | 0,168 | 0,00 | 48,8 | 0,212 | 0,00 | 98,3 | 0,847 | 0,00 |
| -550 | -250 | 24,3 | 0,180 | 0,00 | 49,6 | 0,205 | 0,00 | 100,0 | 0,820 | 0,00 |
| -500 | -250 | 27,0 | 0,195 | 0,00 | 49,2 | 0,197 | 0,00 | 99,4 | 0,787 | 0,00 |
| -450 | -250 | 28,4 | 0,216 | 0,00 | 47,3 | 0,183 | 0,00 | 106,7 | 0,732 | 0,00 |
| -400 | -250 | 31,9 | 0,245 | 0,00 | 43,9 | 0,169 | 0,00 | 117,9 | 0,677 | 0,00 |
| -350 | -250 | 36,2 | 0,280 | 0,00 | 48,7 | 0,151 | 0,00 | 130,7 | 0,604 | 0,00 |
| -300 | -250 | 37,3 | 0,330 | 0,00 | 54,1 | 0,130 | 0,00 | 144,7 | 0,521 | 0,00 |
| -250 | -250 | 45,1 | 0,394 | 0,00 | 60,0 | 0,107 | 0,00 | 160,1 | 0,429 | 0,00 |
| -200 | -250 | 49,6 | 0,477 | 0,00 | 66,0 | 0,084 | 0,00 | 175,2 | 0,337 | 0,00 |
| -150 | -250 | 57,0 | 0,579 | 0,00 | 71,8 | 0,063 | 0,00 | 189,8 | 0,253 | 0,00 |
| -100 | -250 | 69,5 | 0,685 | 0,00 | 76,5 | 0,047 | 0,00 | 201,9 | 0,187 | 0,00 |
| -50 | -250 | 77,9 | 0,709 | 0,00 | 79,2 | 0,036 | 0,00 | 208,8 | 0,143 | 0,00 |
| 0 | -250 | 84,2 | 0,659 | 0,00 | 79,3 | 0,032 | 0,00 | 208,9 | 0,130 | 0,00 |
| 50 | -250 | 83,3 | 0,572 | 0,00 | 76,6 | 0,039 | 0,00 | 201,9 | 0,156 | 0,00 |
| 100 | -250 | 74,3 | 0,464 | 0,00 | 71,9 | 0,055 | 0,00 | 189,5 | 0,221 | 0,00 |
| 150 | -250 | 64,7 | 0,397 | 0,00 | 66,1 | 0,080 | 0,00 | 174,3 | 0,320 | 0,00 |
| 200 | -250 | 54,7 | 0,347 | 0,00 | 60,0 | 0,115 | 0,00 | 158,2 | 0,459 | 0,00 |
| 250 | -250 | 47,9 | 0,302 | 0,00 | 54,1 | 0,154 | 0,00 | 142,8 | 0,618 | 0,00 |
| 300 | -250 | 41,7 | 0,266 | 0,00 | 48,7 | 0,197 | 0,00 | 128,7 | 0,789 | 0,00 |
| 350 | -250 | 36,7 | 0,233 | 0,00 | 44,1 | 0,233 | 0,00 | 116,4 | 0,932 | 0,00 |
| 400 | -250 | 32,7 | 0,205 | 0,00 | 43,2 | 0,263 | 0,00 | 105,8 | 1,052 | 0,00 |
| 450 | -250 | 30,8 | 0,184 | 0,00 | 47,0 | 0,282 | 0,00 | 96,1 | 1,129 | 0,00 |
| 500 | -250 | 27,7 | 0,168 | 0,00 | 49,0 | 0,301 | 0,00 | 99,0 | 1,206 | 0,00 |
| 550 | -250 | 25,1 | 0,155 | 0,00 | 49,4 | 0,311 | 0,00 | 99,6 | 1,246 | 0,00 |
| 600 | -250 | 22,8 | 0,145 | 0,00 | 48,6 | 0,318 | 0,00 | 98,0 | 1,274 | 0,00 |
| 650 | -250 | 20,8 | 0,137 | 0,00 | 47,1 | 0,315 | 0,00 | 94,9 | 1,260 | 0,00 |
| 700 | -250 | 20,0 | 0,125 | 0,00 | 45,1 | 0,318 | 0,00 | 90,8 | 1,270 | 0,00 |
| 750 | -250 | 17,7 | 0,120 | 0,00 | 45,0 | 0,320 | 0,00 | 90,9 | 1,279 | 0,00 |
| 800 | -250 | 17,2 | 0,111 | 0,00 | 45,2 | 0,311 | 0,00 | 91,4 | 1,243 | 0,00 |
| -800 | -200 | 17,0 | 0,142 | 0,00 | 45,3 | 0,228 | 0,00 | 91,7 | 0,913 | 0,00 |
| -750 | -200 | 17,3 | 0,155 | 0,00 | 44,9 | 0,233 | 0,00 | 90,9 | 0,933 | 0,00 |
| -700 | -200 | 20,1 | 0,164 | 0,00 | 45,9 | 0,230 | 0,00 | 92,5 | 0,919 | 0,00 |
| -650 | -200 | 20,6 | 0,180 | 0,00 | 47,9 | 0,224 | 0,00 | 96,4 | 0,898 | 0,00 |
| -600 | -200 | 22,8 | 0,192 | 0,00 | 49,2 | 0,225 | 0,00 | 99,2 | 0,900 | 0,00 |
| -550 | -200 | 23,6 | 0,215 | 0,00 | 49,6 | 0,216 | 0,00 | 100,1 | 0,862 | 0,00 |
| -500 | -200 | 26,4 | 0,232 | 0,00 | 48,6 | 0,204 | 0,00 | 101,7 | 0,814 | 0,00 |
| -450 | -200 | 29,8 | 0,255 | 0,00 | 45,6 | 0,188 | 0,00 | 113,0 | 0,753 | 0,00 |
| -400 | -200 | 32,0 | 0,285 | 0,00 | 47,2 | 0,169 | 0,00 | 126,5 | 0,676 | 0,00 |
| -350 | -200 | 36,7 | 0,328 | 0,00 | 53,1 | 0,143 | 0,00 | 142,2 | 0,572 | 0,00 |
| -300 | -200 | 40,8 | 0,379 | 0,00 | 60,0 | 0,115 | 0,00 | 160,6 | 0,460 | 0,00 |
| -250 | -200 | 46,3 | 0,461 | 0,00 | 68,0 | 0,086 | 0,00 | 181,4 | 0,345 | 0,00 |
| -200 | -200 | 55,1 | 0,582 | 0,00 | 76,7 | 0,058 | 0,00 | 204,0 | 0,234 | 0,00 |
| -150 | -200 | 64,3 | 0,755 | 0,00 | 85,5 | 0,036 | 0,00 | 226,2 | 0,144 | 0,00 |
| -100 | -200 | 77,8 | 0,982 | 0,00 | 93,2 | 0,020 | 0,00 | 245,8 | 0,081 | 0,00 |
| -50 | -200 | 93,8 | 1,142 | 0,00 | 97,8 | 0,012 | 0,00 | 257,9 | 0,047 | 0,00 |
| 0 | -200 | 107,1 | 1,071 | 0,00 | 97,9 | 0,009 | 0,00 | 258,1 | 0,037 | 0,00 |
| 50 | -200 | 104,8 | 0,866 | 0,00 | 93,4 | 0,013 | 0,00 | 246,1 | 0,051 | 0,00 |
| 100 | -200 | 86,3 | 0,686 | 0,00 | 85,7 | 0,024 | 0,00 | 225,9 | 0,098 | 0,00 |
| 150 | -200 | 73,5 | 0,559 | 0,00 | 76,8 | 0,048 | 0,00 | 202,5 | 0,195 | 0,00 |
| 200 | -200 | 59,7 | 0,457 | 0,00 | 68,0 | 0,087 | 0,00 | 179,4 | 0,348 | 0,00 |
| 250 | -200 | 50,4 | 0,376 | 0,00 | 60,1 | 0,137 | 0,00 | 158,7 | 0,550 | 0,00 |
| 300 | -200 | 43,2 | 0,315 | 0,00 | 53,2 | 0,184 | 0,00 | 141,0 | 0,738 | 0,00 |
| 350 | -200 | 37,3 | 0,275 | 0,00 | 47,3 | 0,228 | 0,00 | 125,9 | 0,911 | 0,00 |
| 400 | -200 | 34,6 | 0,241 | 0,00 | 43,8 | 0,265 | 0,00 | 112,8 | 1,062 | 0,00 |
| 450 | -200 | 30,6 | 0,216 | 0,00 | 45,3 | 0,291 | 0,00 | 101,8 | 1,166 | 0,00 |
| 500 | -200 | 27,3 | 0,197 | 0,00 | 48,3 | 0,311 | 0,00 | 97,7 | 1,245 | 0,00 |
| 550 | -200 | 24,4 | 0,182 | 0,00 | 49,4 | 0,326 | 0,00 | 99,7 | 1,304 | 0,00 |
| 600 | -200 | 23,5 | 0,163 | 0,00 | 49,0 | 0,337 | 0,00 | 98,9 | 1,348 | 0,00 |
| 650 | -200 | 21,4 | 0,153 | 0,00 | 47,7 | 0,335 | 0,00 | 96,1 | 1,339 | 0,00 |
| 700 | -200 | 19,6 | 0,140 | 0,00 | 45,8 | 0,340 | 0,00 | 92,2 | 1,361 | 0,00 |
| 750 | -200 | 18,0 | 0,133 | 0,00 | 44,8 | 0,344 | 0,00 | 90,6 | 1,376 | 0,00 |
| 800 | -200 | 16,7 | 0,122 | 0,00 | 45,2 | 0,335 | 0,00 | 91,4 | 1,341 | 0,00 |
| -800 | -150 | 17,3 | 0,153 | 0,00 | 45,3 | 0,244 | 0,00 | 91,7 | 0,974 | 0,00 |
| -750 | -150 | 18,8 | 0,163 | 0,00 | 44,7 | 0,242 | 0,00 | 90,7 | 0,968 | 0,00 |
| -700 | -150 | 20,5 | 0,179 | 0,00 | 46,4 | 0,246 | 0,00 | 93,6 | 0,983 | 0,00 |
| -650 | -150 | 21,1 | 0,198 | 0,00 | 48,3 | 0,248 | 0,00 | 97,3 | 0,992 | 0,00 |
| -600 | -150 | 21,8 | 0,220 | 0,00 | 49,4 | 0,240 | 0,00 | 99,8 | 0,960 | 0,00 |
| -550 | -150 | 25,9 | 0,240 | 0,00 | 49,5 | 0,229 | 0,00 | 100,0 | 0,915 | 0,00 |
| -500 | -150 | 27,2 | 0,274 | 0,00 | 47,8 | 0,221 | 0,00 | 106,0 | 0,884 | 0,00 |
| -450 | -150 | 31,0 | 0,304 | 0,00 | 44,5 | 0,201 | 0,00 | 118,8 | 0,803 | 0,00 |
| -400 | -150 | 33,6 | 0,343 | 0,00 | 50,4 | 0,175 | 0,00 | 134,5 | 0,702 | 0,00 |
| -350 | -150 | 36,9 | 0,411 | 0,00 | 57,5 | 0,140 | 0,00 | 153,3 | 0,562 | 0,00 |
| -300 | -150 | 43,8 | 0,469 | 0,00 | 66,2 | 0,107 | 0,00 | 176,6 | 0,428 | 0,00 |
| -250 | -150 | 48,9 | 0,580 | 0,00 | 76,8 | 0,070 | 0,00 | 204,9 | 0,280 | 0,00 |
| -200 | -150 | 59,5 | 0,721 | 0,00 | 89,4 | 0,038 | 0,00 | 238,0 | 0,151 | 0,00 |
| -150 | -150 | 73,5 | 0,988 | 0,00 | 103,3 | 0,016 | 0,00 | 274,1 | 0,063 | 0,00 |
| -100 | -150 | 93,1 | 1,441 | 0,00 | 116,6 | 0,006 | 0,00 | 307,8 | 0,022 | 0,00 |
| -50 | -150 | 114,4 | 2,076 | 0,00 | 125,2 | 0,002 | 0,00 | 330,0 | 0,009 | 0,00 |
| 0 | -150 | 145,5 | 2,054 | 0,00 | 125,4 | 0,002 | 0,00 | 330,4 | 0,006 | 0,00 |
| 50 | -150 | 133,0 | 1,520 | 0,00 | 116,9 | 0,002 | 0,00 | 308,1 | 0,009 | 0,00 |
| 100 | -150 | 98,7 | 1,125 | 0,00 | 103,6 | 0,006 | 0,00 | 273,2 | 0,027 | 0,00 |
| 150 | -150 | 76,1 | 0,815 | 0,00 | 89,6 | 0,023 | 0,00 | 236,3 | 0,095 | 0,00 |
| 200 | -150 | 60,8 | 0,622 | 0,00 | 77,0 | 0,062 | 0,00 | 203,2 | 0,251 | 0,00 |
| 250 | -150 | 52,3 | 0,488 | 0,00 | 66,4 | 0,116 | 0,00 | 175,8 | 0,466 | 0,00 |
| 300 | -150 | 46,4 | 0,392 | 0,00 | 57,7 | 0,173 | 0,00 | 153,4 | 0,694 | 0,00 |
| 350 | -150 | 37,3 | 0,342 | 0,00 | 50,6 | 0,223 | 0,00 | 135,3 | 0,893 | 0,00 |
| 400 | -150 | 36,3 | 0,286 | 0,00 | 44,7 | 0,271 | 0,00 | 119,7 | 1,085 | 0,00 |
| 450 | -150 | 31,7 | 0,254 | 0,00 | 43,5 | 0,306 | 0,00 | 106,9 | 1,223 | 0,00 |
| 500 | -150 | 28,0 | 0,229 | 0,00 | 47,5 | 0,333 | 0,00 | 96,1 | 1,331 | 0,00 |
| 550 | -150 | 25,2 | 0,202 | 0,00 | 49,2 | 0,343 | 0,00 | 99,4 | 1,373 | 0,00 |
| 600 | -150 | 22,6 | 0,186 | 0,00 | 49,3 | 0,357 | 0,00 | 99,4 | 1,429 | 0,00 |
| 650 | -150 | 21,8 | 0,168 | 0,00 | 48,2 | 0,367 | 0,00 | 97,0 | 1,468 | 0,00 |
| 700 | -150 | 20,0 | 0,153 | 0,00 | 46,3 | 0,363 | 0,00 | 93,3 | 1,452 | 0,00 |
| 750 | -150 | 19,2 | 0,140 | 0,00 | 44,6 | 0,356 | 0,00 | 90,3 | 1,425 | 0,00 |
| 800 | -150 | 16,9 | 0,132 | 0,00 | 45,2 | 0,358 | 0,00 | 91,3 | 1,431 | 0,00 |
| -800 | -100 | 17,5 | 0,156 | 0,00 | 45,3 | 0,251 | 0,00 | 91,6 | 1,002 | 0,00 |
| -750 | -100 | 19,0 | 0,171 | 0,00 | 44,6 | 0,256 | 0,00 | 90,4 | 1,024 | 0,00 |
| -700 | -100 | 20,7 | 0,188 | 0,00 | 46,8 | 0,260 | 0,00 | 94,3 | 1,040 | 0,00 |
| -650 | -100 | 21,4 | 0,208 | 0,00 | 48,6 | 0,262 | 0,00 | 98,0 | 1,048 | 0,00 |
| -600 | -100 | 23,7 | 0,232 | 0,00 | 49,6 | 0,254 | 0,00 | 100,1 | 1,018 | 0,00 |
| -550 | -100 | 24,7 | 0,262 | 0,00 | 49,2 | 0,250 | 0,00 | 99,6 | 0,999 | 0,00 |
| -500 | -100 | 27,7 | 0,299 | 0,00 | 47,1 | 0,233 | 0,00 | 109,8 | 0,932 | 0,00 |
| -450 | -100 | 31,9 | 0,341 | 0,00 | 46,5 | 0,217 | 0,00 | 123,9 | 0,867 | 0,00 |
| -400 | -100 | 34,5 | 0,402 | 0,00 | 53,1 | 0,186 | 0,00 | 141,4 | 0,746 | 0,00 |
| -350 | -100 | 38,5 | 0,476 | 0,00 | 61,4 | 0,149 | 0,00 | 163,5 | 0,597 | 0,00 |
| -300 | -100 | 43,8 | 0,593 | 0,00 | 72,1 | 0,107 | 0,00 | 191,6 | 0,427 | 0,00 |
| -250 | -100 | 51,0 | 0,752 | 0,00 | 85,8 | 0,061 | 0,00 | 228,3 | 0,244 | 0,00 |
| -200 | -100 | 62,6 | 1,007 | 0,00 | 103,5 | 0,025 | 0,00 | 275,5 | 0,099 | 0,00 |
| -150 | -100 | 80,6 | 1,419 | 0,00 | 125,6 | 0,006 | 0,00 | 333,6 | 0,023 | 0,00 |
| -100 | -100 | 108,3 | 2,174 | 0,00 | 149,5 | 0,002 | 0,00 | 395,1 | 0,007 | 0,00 |
| -50 | -100 | 140,7 | 3,917 | 0,00 | 167,2 | 0,002 | 0,00 | 440,8 | 0,007 | 0,00 |
| 0 | -100 | 171,7 | 4,930 | 0,00 | 167,6 | 0,002 | 0,00 | 441,7 | 0,007 | 0,00 |
| 50 | -100 | 137,8 | 3,317 | 0,00 | 150,1 | 0,001 | 0,00 | 395,7 | 0,007 | 0,00 |
| 100 | -100 | 104,8 | 1,938 | 0,00 | 126,1 | 0,002 | 0,00 | 332,5 | 0,008 | 0,00 |
| 150 | -100 | 79,0 | 1,242 | 0,00 | 104,0 | 0,009 | 0,00 | 274,3 | 0,040 | 0,00 |
| 200 | -100 | 62,1 | 0,860 | 0,00 | 86,3 | 0,041 | 0,00 | 229,6 | 0,169 | 0,00 |
| 250 | -100 | 53,6 | 0,631 | 0,00 | 72,6 | 0,098 | 0,00 | 193,9 | 0,394 | 0,00 |
| 300 | -100 | 44,0 | 0,494 | 0,00 | 61,9 | 0,166 | 0,00 | 166,3 | 0,665 | 0,00 |
| 350 | -100 | 38,9 | 0,405 | 0,00 | 53,5 | 0,228 | 0,00 | 143,7 | 0,912 | 0,00 |
| 400 | -100 | 35,3 | 0,335 | 0,00 | 46,8 | 0,280 | 0,00 | 125,8 | 1,122 | 0,00 |
| 450 | -100 | 30,8 | 0,285 | 0,00 | 43,4 | 0,323 | 0,00 | 111,5 | 1,291 | 0,00 |
| 500 | -100 | 27,0 | 0,251 | 0,00 | 46,7 | 0,346 | 0,00 | 99,5 | 1,386 | 0,00 |
| 550 | -100 | 25,6 | 0,222 | 0,00 | 49,0 | 0,369 | 0,00 | 99,1 | 1,477 | 0,00 |
| 600 | -100 | 23,1 | 0,197 | 0,00 | 49,4 | 0,376 | 0,00 | 99,6 | 1,504 | 0,00 |
| 650 | -100 | 22,2 | 0,178 | 0,00 | 48,5 | 0,385 | 0,00 | 97,6 | 1,542 | 0,00 |
| 700 | -100 | 20,2 | 0,162 | 0,00 | 46,7 | 0,382 | 0,00 | 94,0 | 1,529 | 0,00 |
| 750 | -100 | 18,6 | 0,148 | 0,00 | 44,5 | 0,376 | 0,00 | 90,0 | 1,504 | 0,00 |
| 800 | -100 | 17,9 | 0,135 | 0,00 | 45,1 | 0,368 | 0,00 | 91,3 | 1,471 | 0,00 |
| -800 | -50 | 17,6 | 0,159 | 0,00 | 45,2 | 0,260 | 0,00 | 91,6 | 1,042 | 0,00 |
| -750 | -50 | 19,1 | 0,174 | 0,00 | 44,8 | 0,266 | 0,00 | 90,3 | 1,065 | 0,00 |
| -700 | -50 | 20,8 | 0,192 | 0,00 | 47,0 | 0,270 | 0,00 | 94,8 | 1,081 | 0,00 |
| -650 | -50 | 21,5 | 0,213 | 0,00 | 48,8 | 0,272 | 0,00 | 98,3 | 1,089 | 0,00 |
| -600 | -50 | 23,8 | 0,238 | 0,00 | 49,6 | 0,271 | 0,00 | 100,2 | 1,085 | 0,00 |
| -550 | -50 | 26,7 | 0,268 | 0,00 | 49,1 | 0,261 | 0,00 | 100,2 | 1,044 | 0,00 |
| -500 | -50 | 28,2 | 0,307 | 0,00 | 46,5 | 0,250 | 0,00 | 112,5 | 0,999 | 0,00 |
| -450 | -50 | 32,3 | 0,356 | 0,00 | 48,0 | 0,231 | 0,00 | 127,7 | 0,924 | 0,00 |
| -400 | -50 | 35,0 | 0,421 | 0,00 | 55,2 | 0,199 | 0,00 | 146,9 | 0,794 | 0,00 |
| -350 | -50 | 37,0 | 0,513 | 0,00 | 64,6 | 0,161 | 0,00 | 171,5 | 0,646 | 0,00 |
| -300 | -50 | 42,9 | 0,643 | 0,00 | 76,9 | 0,112 | 0,00 | 204,1 | 0,447 | 0,00 |
| -250 | -50 | 51,5 | 0,843 | 0,00 | 93,7 | 0,061 | 0,00 | 248,4 | 0,242 | 0,00 |
| -200 | -50 | 63,6 | 1,176 | 0,00 | 117,1 | 0,020 | 0,00 | 310,3 | 0,081 | 0,00 |
| -150 | -50 | 82,6 | 1,793 | 0,00 | 150,0 | 0,004 | 0,00 | 397,8 | 0,013 | 0,00 |
| -100 | -50 | 112,2 | 3,155 | 0,00 | 192,7 | 0,003 | 0,00 | 510,7 | 0,009 | 0,00 |
| 450 | -50 | 31,3 | 0,304 | 0,00 | 43,7 | 0,337 | 0,00 | 114,4 | 1,349 | 0,00 |
| 500 | -50 | 29,3 | 0,263 | 0,00 | 46,2 | 0,365 | 0,00 | 101,7 | 1,462 | 0,00 |
| 550 | -50 | 26,0 | 0,231 | 0,00 | 48,9 | 0,382 | 0,00 | 98,7 | 1,530 | 0,00 |
| 600 | -50 | 23,3 | 0,206 | 0,00 | 49,4 | 0,397 | 0,00 | 99,7 | 1,588 | 0,00 |
| 650 | -50 | 22,3 | 0,185 | 0,00 | 48,6 | 0,399 | 0,00 | 98,0 | 1,596 | 0,00 |
| 700 | -50 | 20,3 | 0,168 | 0,00 | 46,9 | 0,396 | 0,00 | 94,5 | 1,585 | 0,00 |
| 750 | -50 | 18,7 | 0,153 | 0,00 | 44,7 | 0,390 | 0,00 | 90,0 | 1,560 | 0,00 |
| 800 | -50 | 17,2 | 0,140 | 0,00 | 45,1 | 0,381 | 0,00 | 91,2 | 1,526 | 0,00 |
| -800 | 0 | 17,5 | 0,160 | 0,00 | 45,2 | 0,266 | 0,00 | 91,6 | 1,065 | 0,00 |
| -750 | 0 | 19,0 | 0,175 | 0,00 | 44,9 | 0,272 | 0,00 | 90,4 | 1,089 | 0,00 |
| -700 | 0 | 20,8 | 0,192 | 0,00 | 47,1 | 0,277 | 0,00 | 95,0 | 1,106 | 0,00 |
| -650 | 0 | 21,4 | 0,213 | 0,00 | 48,8 | 0,279 | 0,00 | 98,5 | 1,115 | 0,00 |
| -600 | 0 | 23,8 | 0,238 | 0,00 | 49,7 | 0,278 | 0,00 | 100,3 | 1,111 | 0,00 |
| -550 | 0 | 26,6 | 0,268 | 0,00 | 49,1 | 0,272 | 0,00 | 101,3 | 1,089 | 0,00 |
| -500 | 0 | 28,1 | 0,306 | 0,00 | 46,4 | 0,261 | 0,00 | 114,0 | 1,043 | 0,00 |
| -450 | 0 | 30,0 | 0,354 | 0,00 | 48,8 | 0,241 | 0,00 | 129,8 | 0,965 | 0,00 |
| -400 | 0 | 34,8 | 0,417 | 0,00 | 56,4 | 0,212 | 0,00 | 150,0 | 0,848 | 0,00 |
| -350 | 0 | 38,4 | 0,502 | 0,00 | 66,3 | 0,172 | 0,00 | 176,2 | 0,687 | 0,00 |
| -300 | 0 | 44,2 | 0,626 | 0,00 | 79,7 | 0,121 | 0,00 | 211,6 | 0,485 | 0,00 |
| -250 | 0 | 51,9 | 0,808 | 0,00 | 98,5 | 0,066 | 0,00 | 261,3 | 0,264 | 0,00 |
| -200 | 0 | 61,3 | 1,098 | 0,00 | 126,1 | 0,021 | 0,00 | 334,1 | 0,084 | 0,00 |
| -150 | 0 | 77,5 | 1,603 | 0,00 | 168,5 | 0,004 | 0,00 | 445,7 | 0,014 | 0,00 |
| 450 | 0 | 29,3 | 0,332 | 0,00 | 43,8 | 0,349 | 0,00 | 115,9 | 1,397 | 0,00 |
| 500 | 0 | 29,2 | 0,278 | 0,00 | 46,0 | 0,379 | 0,00 | 102,9 | 1,518 | 0,00 |
| 550 | 0 | 25,9 | 0,245 | 0,00 | 48,8 | 0,397 | 0,00 | 98,7 | 1,591 | 0,00 |
| 600 | 0 | 23,3 | 0,217 | 0,00 | 49,5 | 0,406 | 0,00 | 99,8 | 1,627 | 0,00 |
| 650 | 0 | 22,4 | 0,191 | 0,00 | 48,7 | 0,409 | 0,00 | 98,1 | 1,635 | 0,00 |
| 700 | 0 | 20,3 | 0,173 | 0,00 | 47,0 | 0,406 | 0,00 | 94,7 | 1,624 | 0,00 |
| 750 | 0 | 18,6 | 0,158 | 0,00 | 44,8 | 0,399 | 0,00 | 90,2 | 1,598 | 0,00 |
| 800 | 0 | 17,1 | 0,144 | 0,00 | 45,1 | 0,390 | 0,00 | 91,2 | 1,562 | 0,00 |
| -800 | 50 | 17,4 | 0,158 | 0,00 | 45,3 | 0,268 | 0,00 | 91,6 | 1,073 | 0,00 |
| -750 | 50 | 18,9 | 0,173 | 0,00 | 44,8 | 0,274 | 0,00 | 90,3 | 1,097 | 0,00 |
| -700 | 50 | 20,6 | 0,190 | 0,00 | 47,1 | 0,279 | 0,00 | 94,8 | 1,116 | 0,00 |
| -650 | 50 | 21,3 | 0,209 | 0,00 | 48,8 | 0,282 | 0,00 | 98,4 | 1,126 | 0,00 |
| -600 | 50 | 23,6 | 0,233 | 0,00 | 49,7 | 0,281 | 0,00 | 100,3 | 1,124 | 0,00 |
| -550 | 50 | 24,4 | 0,261 | 0,00 | 49,1 | 0,276 | 0,00 | 101,3 | 1,106 | 0,00 |
| -500 | 50 | 27,5 | 0,297 | 0,00 | 46,6 | 0,266 | 0,00 | 114,0 | 1,063 | 0,00 |
| -450 | 50 | 31,3 | 0,340 | 0,00 | 48,8 | 0,247 | 0,00 | 129,9 | 0,988 | 0,00 |
| -400 | 50 | 33,6 | 0,396 | 0,00 | 56,4 | 0,219 | 0,00 | 150,1 | 0,876 | 0,00 |
| -350 | 50 | 37,1 | 0,470 | 0,00 | 66,4 | 0,180 | 0,00 | 176,4 | 0,719 | 0,00 |
| -300 | 50 | 42,1 | 0,572 | 0,00 | 79,9 | 0,130 | 0,00 | 212,0 | 0,520 | 0,00 |
| -250 | 50 | 48,7 | 0,717 | 0,00 | 98,7 | 0,075 | 0,00 | 261,9 | 0,297 | 0,00 |
| -200 | 50 | 58,1 | 0,934 | 0,00 | 126,6 | 0,027 | 0,00 | 335,4 | 0,107 | 0,00 |
| -150 | 50 | 68,5 | 1,253 | 0,00 | 169,4 | 0,006 | 0,00 | 448,5 | 0,020 | 0,00 |
| -100 | 50 | 83,7 | 1,683 | 0,00 | 232,1 | 0,006 | 0,00 | 613,5 | 0,018 | 0,00 |
| 450 | 50 | 28,8 | 0,366 | 0,00 | 43,7 | 0,363 | 0,00 | 115,8 | 1,453 | 0,00 |
| 500 | 50 | 27,1 | 0,305 | 0,00 | 46,2 | 0,393 | 0,00 | 102,8 | 1,575 | 0,00 |
| 550 | 50 | 25,7 | 0,258 | 0,00 | 48,9 | 0,412 | 0,00 | 98,8 | 1,649 | 0,00 |
| 600 | 50 | 23,0 | 0,229 | 0,00 | 49,5 | 0,416 | 0,00 | 99,8 | 1,664 | 0,00 |
| 650 | 50 | 20,8 | 0,206 | 0,00 | 48,6 | 0,418 | 0,00 | 98,0 | 1,672 | 0,00 |
| 700 | 50 | 20,2 | 0,180 | 0,00 | 46,9 | 0,414 | 0,00 | 94,5 | 1,659 | 0,00 |
| 750 | 50 | 18,5 | 0,165 | 0,00 | 44,7 | 0,408 | 0,00 | 90,1 | 1,631 | 0,00 |
| 800 | 50 | 17,1 | 0,151 | 0,00 | 45,1 | 0,399 | 0,00 | 91,2 | 1,595 | 0,00 |
| -800 | 100 | 17,2 | 0,155 | 0,00 | 45,3 | 0,267 | 0,00 | 91,7 | 1,066 | 0,00 |
| -750 | 100 | 18,7 | 0,169 | 0,00 | 44,6 | 0,273 | 0,00 | 90,5 | 1,092 | 0,00 |
| -700 | 100 | 20,4 | 0,185 | 0,00 | 46,8 | 0,278 | 0,00 | 94,4 | 1,112 | 0,00 |
| -650 | 100 | 20,9 | 0,203 | 0,00 | 48,6 | 0,281 | 0,00 | 98,1 | 1,124 | 0,00 |
| -600 | 100 | 24,6 | 0,225 | 0,00 | 49,6 | 0,280 | 0,00 | 100,2 | 1,120 | 0,00 |
| -550 | 100 | 25,7 | 0,251 | 0,00 | 49,3 | 0,276 | 0,00 | 100,2 | 1,105 | 0,00 |
| -500 | 100 | 26,8 | 0,281 | 0,00 | 47,1 | 0,266 | 0,00 | 112,6 | 1,063 | 0,00 |
| -450 | 100 | 30,3 | 0,320 | 0,00 | 48,1 | 0,250 | 0,00 | 127,8 | 0,998 | 0,00 |
| -400 | 100 | 32,4 | 0,368 | 0,00 | 55,4 | 0,223 | 0,00 | 147,2 | 0,894 | 0,00 |
| -350 | 100 | 37,7 | 0,431 | 0,00 | 64,8 | 0,187 | 0,00 | 172,0 | 0,749 | 0,00 |
| -300 | 100 | 41,5 | 0,513 | 0,00 | 77,2 | 0,142 | 0,00 | 204,9 | 0,566 | 0,00 |
| -250 | 100 | 49,5 | 0,622 | 0,00 | 94,2 | 0,089 | 0,00 | 249,6 | 0,357 | 0,00 |
| -200 | 100 | 56,3 | 0,766 | 0,00 | 118,1 | 0,041 | 0,00 | 312,5 | 0,163 | 0,00 |
| -150 | 100 | 69,6 | 0,943 | 0,00 | 151,9 | 0,011 | 0,00 | 401,2 | 0,043 | 0,00 |
| -100 | 100 | 92,4 | 1,136 | 0,00 | 196,3 | 0,004 | 0,00 | 517,4 | 0,014 | 0,00 |
| -50 | 100 | 135,4 | 1,296 | 0,00 | 234,6 | 0,005 | 0,00 | 618,1 | 0,017 | 0,00 |
| 150 | 100 | 61,1 | 1,246 | 0,00 | 118,9 | 0,016 | 0,00 | 313,7 | 0,072 | 0,00 |
| 400 | 100 | 31,9 | 0,468 | 0,00 | 48,4 | 0,343 | 0,00 | 129,9 | 1,376 | 0,00 |
| 450 | 100 | 27,9 | 0,395 | 0,00 | 43,5 | 0,384 | 0,00 | 114,2 | 1,537 | 0,00 |
| 500 | 100 | 26,3 | 0,336 | 0,00 | 46,8 | 0,414 | 0,00 | 101,7 | 1,659 | 0,00 |
| 550 | 100 | 25,1 | 0,286 | 0,00 | 49,1 | 0,426 | 0,00 | 99,2 | 1,705 | 0,00 |
| 600 | 100 | 22,6 | 0,246 | 0,00 | 49,4 | 0,435 | 0,00 | 99,7 | 1,739 | 0,00 |
| 650 | 100 | 20,5 | 0,221 | 0,00 | 48,5 | 0,429 | 0,00 | 97,7 | 1,717 | 0,00 |
| 700 | 100 | 20,0 | 0,192 | 0,00 | 46,7 | 0,426 | 0,00 | 94,1 | 1,703 | 0,00 |
| 750 | 100 | 18,3 | 0,176 | 0,00 | 44,5 | 0,418 | 0,00 | 90,0 | 1,675 | 0,00 |
| 800 | 100 | 16,9 | 0,162 | 0,00 | 45,1 | 0,409 | 0,00 | 91,3 | 1,637 | 0,00 |
| -800 | 150 | 17,0 | 0,151 | 0,00 | 45,3 | 0,264 | 0,00 | 91,8 | 1,056 | 0,00 |
| -750 | 150 | 18,3 | 0,163 | 0,00 | 44,8 | 0,268 | 0,00 | 90,8 | 1,074 | 0,00 |
| -700 | 150 | 20,0 | 0,178 | 0,00 | 46,5 | 0,274 | 0,00 | 93,6 | 1,095 | 0,00 |
| -650 | 150 | 21,8 | 0,195 | 0,00 | 48,4 | 0,277 | 0,00 | 97,5 | 1,110 | 0,00 |
| -600 | 150 | 22,3 | 0,214 | 0,00 | 49,5 | 0,276 | 0,00 | 99,9 | 1,106 | 0,00 |
| -550 | 150 | 26,5 | 0,238 | 0,00 | 49,5 | 0,272 | 0,00 | 100,2 | 1,088 | 0,00 |
| -500 | 150 | 27,8 | 0,266 | 0,00 | 47,9 | 0,265 | 0,00 | 109,8 | 1,060 | 0,00 |
| -450 | 150 | 31,2 | 0,299 | 0,00 | 46,6 | 0,250 | 0,00 | 124,0 | 1,001 | 0,00 |
| -400 | 150 | 32,9 | 0,340 | 0,00 | 53,3 | 0,228 | 0,00 | 141,6 | 0,912 | 0,00 |
| -350 | 150 | 37,8 | 0,391 | 0,00 | 61,7 | 0,196 | 0,00 | 163,8 | 0,784 | 0,00 |
| -300 | 150 | 43,5 | 0,454 | 0,00 | 72,5 | 0,157 | 0,00 | 192,1 | 0,628 | 0,00 |
| -250 | 150 | 47,4 | 0,528 | 0,00 | 86,5 | 0,111 | 0,00 | 228,8 | 0,442 | 0,00 |
| -200 | 150 | 56,1 | 0,615 | 0,00 | 104,6 | 0,064 | 0,00 | 276,5 | 0,254 | 0,00 |
| -150 | 150 | 70,7 | 0,712 | 0,00 | 127,4 | 0,027 | 0,00 | 336,1 | 0,105 | 0,00 |
| -100 | 150 | 89,8 | 0,810 | 0,00 | 152,8 | 0,009 | 0,00 | 402,6 | 0,035 | 0,00 |
| -50 | 150 | 103,4 | 0,871 | 0,00 | 171,8 | 0,004 | 0,00 | 452,8 | 0,016 | 0,00 |
| 0 | 150 | 86,6 | 0,909 | 0,00 | 172,2 | 0,004 | 0,00 | 453,8 | 0,015 | 0,00 |
| 150 | 150 | 54,2 | 0,905 | 0,00 | 105,3 | 0,039 | 0,00 | 277,5 | 0,164 | 0,00 |
| 350 | 150 | 34,8 | 0,529 | 0,00 | 53,7 | 0,318 | 0,00 | 144,0 | 1,276 | 0,00 |
| 400 | 150 | 30,3 | 0,458 | 0,00 | 46,9 | 0,372 | 0,00 | 125,9 | 1,491 | 0,00 |
| 450 | 150 | 28,6 | 0,394 | 0,00 | 43,6 | 0,411 | 0,00 | 111,4 | 1,645 | 0,00 |
| 500 | 150 | 27,1 | 0,342 | 0,00 | 47,6 | 0,434 | 0,00 | 99,6 | 1,736 | 0,00 |
| 550 | 150 | 24,4 | 0,299 | 0,00 | 49,3 | 0,451 | 0,00 | 99,6 | 1,806 | 0,00 |
| 600 | 150 | 23,5 | 0,260 | 0,00 | 49,3 | 0,452 | 0,00 | 99,5 | 1,807 | 0,00 |
| 650 | 150 | 20,1 | 0,236 | 0,00 | 48,2 | 0,444 | 0,00 | 97,2 | 1,778 | 0,00 |
| 700 | 150 | 19,6 | 0,207 | 0,00 | 46,4 | 0,440 | 0,00 | 93,4 | 1,762 | 0,00 |
| 750 | 150 | 18,0 | 0,190 | 0,00 | 44,6 | 0,433 | 0,00 | 90,4 | 1,733 | 0,00 |
| 800 | 150 | 16,7 | 0,167 | 0,00 | 45,2 | 0,415 | 0,00 | 91,4 | 1,660 | 0,00 |
| -800 | 200 | 16,6 | 0,145 | 0,00 | 45,4 | 0,258 | 0,00 | 91,8 | 1,031 | 0,00 |
| -750 | 200 | 18,9 | 0,157 | 0,00 | 45,0 | 0,264 | 0,00 | 91,2 | 1,058 | 0,00 |
| -700 | 200 | 19,5 | 0,170 | 0,00 | 45,9 | 0,268 | 0,00 | 92,6 | 1,070 | 0,00 |
| -650 | 200 | 21,2 | 0,185 | 0,00 | 47,9 | 0,269 | 0,00 | 96,6 | 1,077 | 0,00 |
| -600 | 200 | 21,7 | 0,203 | 0,00 | 49,3 | 0,271 | 0,00 | 99,4 | 1,086 | 0,00 |
| -550 | 200 | 23,8 | 0,224 | 0,00 | 49,7 | 0,268 | 0,00 | 100,4 | 1,074 | 0,00 |
| -500 | 200 | 26,3 | 0,249 | 0,00 | 48,7 | 0,262 | 0,00 | 105,8 | 1,048 | 0,00 |
| -450 | 200 | 29,4 | 0,278 | 0,00 | 45,8 | 0,251 | 0,00 | 118,6 | 1,002 | 0,00 |
| -400 | 200 | 33,1 | 0,312 | 0,00 | 50,6 | 0,233 | 0,00 | 134,2 | 0,932 | 0,00 |
| -350 | 200 | 37,3 | 0,351 | 0,00 | 57,7 | 0,206 | 0,00 | 153,0 | 0,825 | 0,00 |
| -300 | 200 | 42,3 | 0,397 | 0,00 | 66,6 | 0,172 | 0,00 | 176,2 | 0,689 | 0,00 |
| -250 | 200 | 47,9 | 0,445 | 0,00 | 77,4 | 0,132 | 0,00 | 204,5 | 0,530 | 0,00 |
| -200 | 200 | 54,8 | 0,499 | 0,00 | 90,4 | 0,088 | 0,00 | 238,5 | 0,353 | 0,00 |
| -150 | 200 | 65,0 | 0,556 | 0,00 | 104,9 | 0,052 | 0,00 | 276,6 | 0,209 | 0,00 |
| -100 | 200 | 74,2 | 0,602 | 0,00 | 118,9 | 0,029 | 0,00 | 313,4 | 0,114 | 0,00 |
| -50 | 200 | 80,5 | 0,629 | 0,00 | 128,2 | 0,017 | 0,00 | 337,8 | 0,068 | 0,00 |
| 0 | 200 | 74,3 | 0,652 | 0,00 | 128,3 | 0,014 | 0,00 | 338,2 | 0,057 | 0,00 |
| 50 | 200 | 63,4 | 0,695 | 0,00 | 119,3 | 0,021 | 0,00 | 314,5 | 0,086 | 0,00 |
| 100 | 200 | 55,2 | 0,715 | 0,00 | 105,4 | 0,040 | 0,00 | 277,8 | 0,165 | 0,00 |
| 150 | 200 | 47,3 | 0,684 | 0,00 | 90,8 | 0,077 | 0,00 | 239,4 | 0,318 | 0,00 |
| 300 | 200 | 36,5 | 0,532 | 0,00 | 58,2 | 0,282 | 0,00 | 156,4 | 1,135 | 0,00 |
| 350 | 200 | 32,1 | 0,477 | 0,00 | 50,9 | 0,348 | 0,00 | 136,6 | 1,397 | 0,00 |
| 400 | 200 | 30,4 | 0,426 | 0,00 | 45,0 | 0,400 | 0,00 | 120,5 | 1,603 | 0,00 |
| 450 | 200 | 27,1 | 0,380 | 0,00 | 45,4 | 0,436 | 0,00 | 107,5 | 1,748 | 0,00 |
| 500 | 200 | 24,3 | 0,340 | 0,00 | 48,4 | 0,459 | 0,00 | 98,0 | 1,838 | 0,00 |
| 550 | 200 | 23,5 | 0,301 | 0,00 | 49,5 | 0,469 | 0,00 | 99,9 | 1,879 | 0,00 |
| 600 | 200 | 21,3 | 0,273 | 0,00 | 49,1 | 0,469 | 0,00 | 99,1 | 1,879 | 0,00 |
| 650 | 200 | 19,5 | 0,245 | 0,00 | 47,8 | 0,470 | 0,00 | 96,3 | 1,881 | 0,00 |
| 700 | 200 | 19,1 | 0,218 | 0,00 | 45,8 | 0,457 | 0,00 | 92,3 | 1,830 | 0,00 |
| 750 | 200 | 17,7 | 0,193 | 0,00 | 44,8 | 0,440 | 0,00 | 90,8 | 1,762 | 0,00 |
| 800 | 200 | 16,4 | 0,179 | 0,00 | 45,2 | 0,430 | 0,00 | 91,5 | 1,723 | 0,00 |
| -800 | 250 | 16,2 | 0,139 | 0,00 | 45,4 | 0,250 | 0,00 | 91,8 | 1,001 | 0,00 |
| -750 | 250 | 18,3 | 0,151 | 0,00 | 45,2 | 0,257 | 0,00 | 91,5 | 1,029 | 0,00 |
| -700 | 250 | 18,9 | 0,163 | 0,00 | 45,2 | 0,261 | 0,00 | 91,1 | 1,043 | 0,00 |
| -650 | 250 | 20,5 | 0,177 | 0,00 | 47,3 | 0,263 | 0,00 | 95,3 | 1,053 | 0,00 |
| -600 | 250 | 22,2 | 0,193 | 0,00 | 48,9 | 0,266 | 0,00 | 98,6 | 1,065 | 0,00 |
| -550 | 250 | 22,8 | 0,211 | 0,00 | 49,7 | 0,265 | 0,00 | 100,3 | 1,060 | 0,00 |
| -500 | 250 | 26,7 | 0,232 | 0,00 | 49,4 | 0,261 | 0,00 | 101,0 | 1,043 | 0,00 |
| -450 | 250 | 29,6 | 0,257 | 0,00 | 47,5 | 0,250 | 0,00 | 112,3 | 1,001 | 0,00 |
| -400 | 250 | 30,7 | 0,283 | 0,00 | 47,4 | 0,236 | 0,00 | 125,7 | 0,945 | 0,00 |
| -350 | 250 | 34,1 | 0,312 | 0,00 | 53,4 | 0,213 | 0,00 | 141,3 | 0,854 | 0,00 |
| -300 | 250 | 38,1 | 0,343 | 0,00 | 60,4 | 0,184 | 0,00 | 159,8 | 0,738 | 0,00 |
| -250 | 250 | 42,4 | 0,375 | 0,00 | 68,5 | 0,148 | 0,00 | 181,0 | 0,594 | 0,00 |
| -200 | 250 | 49,9 | 0,411 | 0,00 | 77,5 | 0,114 | 0,00 | 204,5 | 0,455 | 0,00 |
| -150 | 250 | 56,9 | 0,447 | 0,00 | 86,8 | 0,083 | 0,00 | 228,8 | 0,331 | 0,00 |
| -100 | 250 | 62,9 | 0,472 | 0,00 | 94,9 | 0,060 | 0,00 | 250,1 | 0,241 | 0,00 |
| -50 | 250 | 65,1 | 0,483 | 0,00 | 99,8 | 0,046 | 0,00 | 263,0 | 0,184 | 0,00 |
| 0 | 250 | 62,5 | 0,496 | 0,00 | 99,9 | 0,043 | 0,00 | 263,2 | 0,172 | 0,00 |
| 50 | 250 | 57,9 | 0,523 | 0,00 | 95,1 | 0,056 | 0,00 | 250,7 | 0,226 | 0,00 |
| 100 | 250 | 48,5 | 0,541 | 0,00 | 87,1 | 0,084 | 0,00 | 229,5 | 0,340 | 0,00 |
| 150 | 250 | 44,7 | 0,538 | 0,00 | 77,8 | 0,123 | 0,00 | 205,1 | 0,503 | 0,00 |
| 200 | 250 | 41,0 | 0,518 | 0,00 | 69,5 | 0,176 | 0,00 | 190,6 | 0,723 | 0,00 |
| 250 | 250 | 39,2 | 0,487 | 0,00 | 61,0 | 0,238 | 0,00 | 165,2 | 0,964 | 0,00 |
| 300 | 250 | 33,0 | 0,452 | 0,00 | 53,8 | 0,308 | 0,00 | 144,8 | 1,243 | 0,00 |
| 350 | 250 | 29,5 | 0,418 | 0,00 | 47,7 | 0,369 | 0,00 | 128,2 | 1,483 | 0,00 |
| 400 | 250 | 28,3 | 0,386 | 0,00 | 43,4 | 0,419 | 0,00 | 114,4 | 1,682 | 0,00 |
| 450 | 250 | 27,2 | 0,354 | 0,00 | 47,2 | 0,452 | 0,00 | 102,9 | 1,814 | 0,00 |
| 500 | 250 | 24,7 | 0,322 | 0,00 | 49,1 | 0,474 | 0,00 | 99,4 | 1,899 | 0,00 |
| 550 | 250 | 22,5 | 0,294 | 0,00 | 49,5 | 0,483 | 0,00 | 100,0 | 1,937 | 0,00 |
| 600 | 250 | 20,5 | 0,267 | 0,00 | 48,7 | 0,484 | 0,00 | 98,3 | 1,938 | 0,00 |
| 650 | 250 | 18,9 | 0,244 | 0,00 | 47,2 | 0,484 | 0,00 | 95,1 | 1,936 | 0,00 |
| 700 | 250 | 18,6 | 0,222 | 0,00 | 45,1 | 0,472 | 0,00 | 91,0 | 1,891 | 0,00 |
| 750 | 250 | 17,2 | 0,201 | 0,00 | 45,0 | 0,456 | 0,00 | 91,2 | 1,826 | 0,00 |
| 800 | 250 | 16,8 | 0,182 | 0,00 | 45,3 | 0,446 | 0,00 | 91,6 | 1,786 | 0,00 |
| -800 | 300 | 16,6 | 0,134 | 0,00 | 45,4 | 0,245 | 0,00 | 91,7 | 0,982 | 0,00 |
| -750 | 300 | 17,0 | 0,144 | 0,00 | 45,3 | 0,250 | 0,00 | 91,7 | 1,000 | 0,00 |
| -700 | 300 | 18,2 | 0,155 | 0,00 | 44,7 | 0,254 | 0,00 | 90,7 | 1,017 | 0,00 |
| -650 | 300 | 20,7 | 0,168 | 0,00 | 46,5 | 0,259 | 0,00 | 93,7 | 1,038 | 0,00 |
| -600 | 300 | 22,4 | 0,183 | 0,00 | 48,2 | 0,261 | 0,00 | 97,3 | 1,046 | 0,00 |
| -550 | 300 | 23,2 | 0,198 | 0,00 | 49,4 | 0,261 | 0,00 | 99,7 | 1,046 | 0,00 |
| -500 | 300 | 25,3 | 0,216 | 0,00 | 49,7 | 0,259 | 0,00 | 100,5 | 1,035 | 0,00 |
| -450 | 300 | 27,7 | 0,236 | 0,00 | 48,8 | 0,249 | 0,00 | 105,7 | 0,998 | 0,00 |
| -400 | 300 | 30,3 | 0,256 | 0,00 | 46,5 | 0,238 | 0,00 | 116,7 | 0,953 | 0,00 |
| -350 | 300 | 33,2 | 0,276 | 0,00 | 48,9 | 0,219 | 0,00 | 129,5 | 0,875 | 0,00 |
| -300 | 300 | 36,6 | 0,298 | 0,00 | 54,4 | 0,190 | 0,00 | 143,9 | 0,760 | 0,00 |
| -250 | 300 | 39,9 | 0,322 | 0,00 | 60,4 | 0,164 | 0,00 | 159,6 | 0,659 | 0,00 |
| -200 | 300 | 46,0 | 0,347 | 0,00 | 66,7 | 0,137 | 0,00 | 176,0 | 0,548 | 0,00 |
| -150 | 300 | 49,3 | 0,367 | 0,00 | 72,8 | 0,111 | 0,00 | 191,9 | 0,446 | 0,00 |
| -100 | 300 | 53,2 | 0,381 | 0,00 | 77,7 | 0,092 | 0,00 | 204,9 | 0,369 | 0,00 |
| -50 | 300 | 54,4 | 0,387 | 0,00 | 80,6 | 0,080 | 0,00 | 212,3 | 0,321 | 0,00 |
| 0 | 300 | 51,6 | 0,396 | 0,00 | 80,6 | 0,078 | 0,00 | 212,5 | 0,316 | 0,00 |
| 50 | 300 | 48,3 | 0,411 | 0,00 | 77,9 | 0,095 | 0,00 | 205,2 | 0,384 | 0,00 |
| 100 | 300 | 46,2 | 0,431 | 0,00 | 73,0 | 0,126 | 0,00 | 192,3 | 0,509 | 0,00 |
| 150 | 300 | 43,2 | 0,441 | 0,00 | 66,9 | 0,167 | 0,00 | 176,5 | 0,687 | 0,00 |
| 200 | 300 | 38,0 | 0,429 | 0,00 | 61,2 | 0,216 | 0,00 | 167,3 | 0,891 | 0,00 |
| 250 | 300 | 34,8 | 0,411 | 0,00 | 54,9 | 0,268 | 0,00 | 147,9 | 1,096 | 0,00 |
| 300 | 300 | 31,7 | 0,388 | 0,00 | 49,3 | 0,320 | 0,00 | 132,9 | 1,301 | 0,00 |
| 350 | 300 | 28,9 | 0,367 | 0,00 | 44,4 | 0,384 | 0,00 | 119,4 | 1,555 | 0,00 |
| 400 | 300 | 26,2 | 0,347 | 0,00 | 46,2 | 0,430 | 0,00 | 107,7 | 1,738 | 0,00 |
| 450 | 300 | 25,6 | 0,325 | 0,00 | 48,6 | 0,459 | 0,00 | 98,4 | 1,846 | 0,00 |
| 500 | 300 | 23,4 | 0,300 | 0,00 | 49,5 | 0,482 | 0,00 | 100,1 | 1,933 | 0,00 |
| 550 | 300 | 22,8 | 0,279 | 0,00 | 49,2 | 0,491 | 0,00 | 99,5 | 1,968 | 0,00 |
| 600 | 300 | 21,0 | 0,257 | 0,00 | 48,1 | 0,493 | 0,00 | 97,1 | 1,973 | 0,00 |
| 650 | 300 | 19,4 | 0,236 | 0,00 | 46,4 | 0,487 | 0,00 | 93,5 | 1,951 | 0,00 |
| 700 | 300 | 18,0 | 0,218 | 0,00 | 44,5 | 0,482 | 0,00 | 90,3 | 1,928 | 0,00 |
| 750 | 300 | 16,7 | 0,202 | 0,00 | 45,2 | 0,468 | 0,00 | 91,5 | 1,873 | 0,00 |
| 800 | 300 | 15,6 | 0,185 | 0,00 | 45,2 | 0,451 | 0,00 | 91,5 | 1,804 | 0,00 |
| -800 | 350 | 15,3 | 0,129 | 0,00 | 45,2 | 0,238 | 0,00 | 91,4 | 0,954 | 0,00 |
| -750 | 350 | 17,3 | 0,138 | 0,00 | 45,4 | 0,244 | 0,00 | 91,8 | 0,975 | 0,00 |
| -700 | 350 | 18,5 | 0,148 | 0,00 | 45,1 | 0,250 | 0,00 | 91,4 | 0,999 | 0,00 |
| -650 | 350 | 19,8 | 0,160 | 0,00 | 45,5 | 0,254 | 0,00 | 91,6 | 1,015 | 0,00 |
| -600 | 350 | 21,3 | 0,172 | 0,00 | 47,4 | 0,256 | 0,00 | 95,5 | 1,024 | 0,00 |
| -550 | 350 | 23,0 | 0,186 | 0,00 | 48,8 | 0,256 | 0,00 | 98,5 | 1,026 | 0,00 |
| -500 | 350 | 23,8 | 0,199 | 0,00 | 49,6 | 0,254 | 0,00 | 100,3 | 1,018 | 0,00 |
| -450 | 350 | 27,0 | 0,215 | 0,00 | 49,6 | 0,245 | 0,00 | 100,3 | 0,981 | 0,00 |
| -400 | 350 | 28,0 | 0,229 | 0,00 | 48,4 | 0,231 | 0,00 | 108,1 | 0,925 | 0,00 |
| -350 | 350 | 30,4 | 0,245 | 0,00 | 46,1 | 0,214 | 0,00 | 118,3 | 0,855 | 0,00 |
| -300 | 350 | 34,3 | 0,262 | 0,00 | 49,0 | 0,194 | 0,00 | 129,3 | 0,778 | 0,00 |
| -250 | 350 | 37,8 | 0,280 | 0,00 | 53,4 | 0,175 | 0,00 | 141,0 | 0,701 | 0,00 |
| -200 | 350 | 40,4 | 0,296 | 0,00 | 57,9 | 0,154 | 0,00 | 152,7 | 0,617 | 0,00 |
| -150 | 350 | 42,8 | 0,309 | 0,00 | 62,0 | 0,136 | 0,00 | 163,4 | 0,546 | 0,00 |
| -100 | 350 | 45,5 | 0,316 | 0,00 | 65,1 | 0,120 | 0,00 | 171,7 | 0,482 | 0,00 |
| -50 | 350 | 46,1 | 0,320 | 0,00 | 66,9 | 0,110 | 0,00 | 176,3 | 0,443 | 0,00 |
| 0 | 350 | 45,3 | 0,326 | 0,00 | 66,9 | 0,111 | 0,00 | 176,4 | 0,446 | 0,00 |
| 50 | 350 | 44,6 | 0,340 | 0,00 | 65,2 | 0,128 | 0,00 | 171,9 | 0,515 | 0,00 |
| 100 | 350 | 39,5 | 0,353 | 0,00 | 62,1 | 0,162 | 0,00 | 163,6 | 0,655 | 0,00 |
| 150 | 350 | 37,6 | 0,362 | 0,00 | 58,0 | 0,206 | 0,00 | 153,0 | 0,839 | 0,00 |
| 200 | 350 | 36,0 | 0,361 | 0,00 | 54,7 | 0,247 | 0,00 | 155,2 | 1,020 | 0,00 |
| 250 | 350 | 33,4 | 0,352 | 0,00 | 50,1 | 0,290 | 0,00 | 141,9 | 1,202 | 0,00 |
| 300 | 350 | 29,0 | 0,337 | 0,00 | 45,8 | 0,331 | 0,00 | 131,0 | 1,370 | 0,00 |
| 350 | 350 | 26,8 | 0,322 | 0,00 | 46,1 | 0,376 | 0,00 | 121,0 | 1,554 | 0,00 |
| 400 | 350 | 26,4 | 0,310 | 0,00 | 48,6 | 0,421 | 0,00 | 112,4 | 1,741 | 0,00 |
| 450 | 350 | 24,3 | 0,295 | 0,00 | 49,7 | 0,456 | 0,00 | 104,0 | 1,854 | 0,00 |
| 500 | 350 | 22,0 | 0,276 | 0,00 | 49,5 | 0,481 | 0,00 | 100,6 | 1,931 | 0,00 |
| 550 | 350 | 21,7 | 0,261 | 0,00 | 48,7 | 0,490 | 0,00 | 98,5 | 1,965 | 0,00 |
| 600 | 350 | 20,1 | 0,243 | 0,00 | 47,3 | 0,493 | 0,00 | 95,4 | 1,975 | 0,00 |
| 650 | 350 | 18,6 | 0,227 | 0,00 | 45,4 | 0,490 | 0,00 | 91,6 | 1,961 | 0,00 |
| 700 | 350 | 17,3 | 0,211 | 0,00 | 44,9 | 0,482 | 0,00 | 91,2 | 1,928 | 0,00 |
| 750 | 350 | 16,2 | 0,196 | 0,00 | 45,2 | 0,473 | 0,00 | 91,6 | 1,892 | 0,00 |
| 800 | 350 | 15,9 | 0,182 | 0,00 | 45,1 | 0,458 | 0,00 | 91,3 | 1,835 | 0,00 |
| -800 | 400 | 15,6 | 0,124 | 0,00 | 45,0 | 0,234 | 0,00 | 91,0 | 0,935 | 0,00 |
| -750 | 400 | 16,6 | 0,132 | 0,00 | 45,4 | 0,239 | 0,00 | 91,8 | 0,956 | 0,00 |
| -700 | 400 | 16,9 | 0,141 | 0,00 | 45,3 | 0,243 | 0,00 | 91,7 | 0,974 | 0,00 |
| -650 | 400 | 18,1 | 0,151 | 0,00 | 44,8 | 0,247 | 0,00 | 90,8 | 0,988 | 0,00 |
| -600 | 400 | 19,4 | 0,161 | 0,00 | 46,3 | 0,249 | 0,00 | 93,2 | 0,996 | 0,00 |
| -550 | 400 | 21,8 | 0,172 | 0,00 | 47,9 | 0,249 | 0,00 | 96,6 | 0,996 | 0,00 |
| -500 | 400 | 23,4 | 0,184 | 0,00 | 49,1 | 0,247 | 0,00 | 99,1 | 0,988 | 0,00 |
| -450 | 400 | 25,2 | 0,194 | 0,00 | 49,7 | 0,237 | 0,00 | 100,4 | 0,949 | 0,00 |
| -400 | 400 | 27,1 | 0,207 | 0,00 | 49,5 | 0,224 | 0,00 | 100,1 | 0,897 | 0,00 |
| -350 | 400 | 29,1 | 0,220 | 0,00 | 48,4 | 0,215 | 0,00 | 108,0 | 0,860 | 0,00 |
| -300 | 400 | 31,9 | 0,232 | 0,00 | 46,5 | 0,195 | 0,00 | 116,5 | 0,782 | 0,00 |
| -250 | 400 | 33,2 | 0,245 | 0,00 | 47,5 | 0,181 | 0,00 | 125,3 | 0,726 | 0,00 |
| -200 | 400 | 35,9 | 0,257 | 0,00 | 50,7 | 0,166 | 0,00 | 133,7 | 0,664 | 0,00 |
| -150 | 400 | 38,2 | 0,264 | 0,00 | 53,5 | 0,152 | 0,00 | 141,1 | 0,611 | 0,00 |
| -100 | 400 | 39,6 | 0,268 | 0,00 | 55,6 | 0,141 | 0,00 | 146,7 | 0,567 | 0,00 |
| -50 | 400 | 40,0 | 0,271 | 0,00 | 56,8 | 0,135 | 0,00 | 149,7 | 0,540 | 0,00 |
| 0 | 400 | 39,0 | 0,275 | 0,00 | 56,8 | 0,137 | 0,00 | 149,7 | 0,549 | 0,00 |
| 50 | 400 | 37,3 | 0,283 | 0,00 | 55,7 | 0,157 | 0,00 | 146,8 | 0,630 | 0,00 |
| 100 | 400 | 36,3 | 0,295 | 0,00 | 53,6 | 0,187 | 0,00 | 141,3 | 0,751 | 0,00 |
| 150 | 400 | 33,0 | 0,306 | 0,00 | 50,8 | 0,224 | 0,00 | 133,9 | 0,904 | 0,00 |
| 200 | 400 | 31,5 | 0,309 | 0,00 | 47,7 | 0,262 | 0,00 | 127,3 | 1,058 | 0,00 |
| 250 | 400 | 29,9 | 0,302 | 0,00 | 44,8 | 0,298 | 0,00 | 123,9 | 1,203 | 0,00 |
| 300 | 400 | 27,9 | 0,295 | 0,00 | 46,3 | 0,328 | 0,00 | 115,3 | 1,326 | 0,00 |
| 350 | 400 | 26,0 | 0,286 | 0,00 | 48,3 | 0,375 | 0,00 | 107,0 | 1,517 | 0,00 |
| 400 | 400 | 25,7 | 0,276 | 0,00 | 49,4 | 0,401 | 0,00 | 100,9 | 1,629 | 0,00 |
| 450 | 400 | 22,9 | 0,264 | 0,00 | 49,8 | 0,438 | 0,00 | 104,0 | 1,778 | 0,00 |
| 500 | 400 | 22,3 | 0,254 | 0,00 | 49,1 | 0,468 | 0,00 | 100,0 | 1,881 | 0,00 |
| 550 | 400 | 19,3 | 0,240 | 0,00 | 47,8 | 0,479 | 0,00 | 96,9 | 1,920 | 0,00 |
| 600 | 400 | 17,9 | 0,227 | 0,00 | 46,2 | 0,484 | 0,00 | 93,3 | 1,939 | 0,00 |
| 650 | 400 | 16,7 | 0,214 | 0,00 | 44,6 | 0,484 | 0,00 | 90,7 | 1,937 | 0,00 |
| 700 | 400 | 16,7 | 0,202 | 0,00 | 45,2 | 0,478 | 0,00 | 91,7 | 1,915 | 0,00 |
| 750 | 400 | 15,6 | 0,189 | 0,00 | 45,3 | 0,469 | 0,00 | 91,7 | 1,878 | 0,00 |
| 800 | 400 | 14,7 | 0,178 | 0,00 | 44,9 | 0,457 | 0,00 | 90,9 | 1,827 | 0,00 |
| -800 | 450 | 15,1 | 0,118 | 0,00 | 44,7 | 0,227 | 0,00 | 90,3 | 0,910 | 0,00 |
| -750 | 450 | 16,0 | 0,126 | 0,00 | 45,2 | 0,234 | 0,00 | 91,4 | 0,935 | 0,00 |
| -700 | 450 | 17,0 | 0,134 | 0,00 | 45,4 | 0,238 | 0,00 | 91,9 | 0,953 | 0,00 |
| -650 | 450 | 18,1 | 0,142 | 0,00 | 45,2 | 0,241 | 0,00 | 91,6 | 0,965 | 0,00 |
| -600 | 450 | 19,3 | 0,151 | 0,00 | 44,9 | 0,243 | 0,00 | 90,5 | 0,972 | 0,00 |
| -550 | 450 | 20,7 | 0,160 | 0,00 | 46,7 | 0,238 | 0,00 | 94,1 | 0,954 | 0,00 |
| -500 | 450 | 22,0 | 0,168 | 0,00 | 48,2 | 0,236 | 0,00 | 97,2 | 0,944 | 0,00 |
| -450 | 450 | 23,5 | 0,177 | 0,00 | 49,2 | 0,226 | 0,00 | 99,3 | 0,905 | 0,00 |
| -400 | 450 | 25,0 | 0,187 | 0,00 | 49,7 | 0,220 | 0,00 | 100,4 | 0,882 | 0,00 |
| -350 | 450 | 26,6 | 0,196 | 0,00 | 49,6 | 0,209 | 0,00 | 100,3 | 0,835 | 0,00 |
| -300 | 450 | 28,3 | 0,207 | 0,00 | 48,8 | 0,198 | 0,00 | 105,4 | 0,791 | 0,00 |
| -250 | 450 | 30,6 | 0,217 | 0,00 | 47,5 | 0,187 | 0,00 | 111,9 | 0,750 | 0,00 |
| -200 | 450 | 32,7 | 0,225 | 0,00 | 45,8 | 0,175 | 0,00 | 118,1 | 0,702 | 0,00 |
| -150 | 450 | 33,8 | 0,229 | 0,00 | 46,8 | 0,165 | 0,00 | 123,4 | 0,660 | 0,00 |
| -100 | 450 | 34,8 | 0,231 | 0,00 | 48,3 | 0,156 | 0,00 | 127,3 | 0,626 | 0,00 |
| -50 | 450 | 35,2 | 0,233 | 0,00 | 49,1 | 0,152 | 0,00 | 129,4 | 0,609 | 0,00 |
| 0 | 450 | 34,2 | 0,237 | 0,00 | 49,1 | 0,155 | 0,00 | 129,4 | 0,622 | 0,00 |
| 50 | 450 | 33,9 | 0,244 | 0,00 | 48,3 | 0,170 | 0,00 | 127,4 | 0,683 | 0,00 |
| 100 | 450 | 33,1 | 0,255 | 0,00 | 46,8 | 0,199 | 0,00 | 123,5 | 0,800 | 0,00 |
| 150 | 450 | 31,0 | 0,262 | 0,00 | 44,8 | 0,238 | 0,00 | 118,2 | 0,956 | 0,00 |
| 200 | 450 | 29,7 | 0,269 | 0,00 | 45,7 | 0,276 | 0,00 | 112,7 | 1,110 | 0,00 |
| 250 | 450 | 28,4 | 0,266 | 0,00 | 47,4 | 0,308 | 0,00 | 109,1 | 1,240 | 0,00 |
| 300 | 450 | 25,4 | 0,259 | 0,00 | 48,7 | 0,332 | 0,00 | 103,7 | 1,337 | 0,00 |
| 350 | 450 | 23,8 | 0,252 | 0,00 | 49,5 | 0,359 | 0,00 | 100,5 | 1,447 | 0,00 |
| 400 | 450 | 22,3 | 0,245 | 0,00 | 49,6 | 0,392 | 0,00 | 100,6 | 1,591 | 0,00 |
| 450 | 450 | 22,6 | 0,238 | 0,00 | 49,3 | 0,411 | 0,00 | 102,3 | 1,661 | 0,00 |
| 500 | 450 | 19,8 | 0,229 | 0,00 | 48,1 | 0,442 | 0,00 | 98,0 | 1,778 | 0,00 |
| 550 | 450 | 19,6 | 0,222 | 0,00 | 46,7 | 0,455 | 0,00 | 94,5 | 1,826 | 0,00 |
| 600 | 450 | 18,3 | 0,213 | 0,00 | 44,9 | 0,474 | 0,00 | 90,7 | 1,898 | 0,00 |
| 650 | 450 | 17,1 | 0,202 | 0,00 | 45,1 | 0,474 | 0,00 | 91,7 | 1,901 | 0,00 |
| 700 | 450 | 16,0 | 0,192 | 0,00 | 45,3 | 0,471 | 0,00 | 91,9 | 1,885 | 0,00 |
| 750 | 450 | 15,0 | 0,181 | 0,00 | 45,1 | 0,463 | 0,00 | 91,4 | 1,854 | 0,00 |
| 800 | 450 | 14,9 | 0,171 | 0,00 | 44,6 | 0,452 | 0,00 | 90,3 | 1,809 | 0,00 |
| -800 | 500 | 15,0 | 0,113 | 0,00 | 44,3 | 0,222 | 0,00 | 89,4 | 0,888 | 0,00 |
| -750 | 500 | 15,9 | 0,120 | 0,00 | 45,0 | 0,226 | 0,00 | 90,8 | 0,905 | 0,00 |
| -700 | 500 | 16,3 | 0,126 | 0,00 | 45,3 | 0,229 | 0,00 | 91,6 | 0,917 | 0,00 |
| -650 | 500 | 17,8 | 0,133 | 0,00 | 45,4 | 0,231 | 0,00 | 91,9 | 0,925 | 0,00 |
| -600 | 500 | 18,9 | 0,141 | 0,00 | 45,1 | 0,232 | 0,00 | 91,4 | 0,927 | 0,00 |
| -550 | 500 | 19,4 | 0,147 | 0,00 | 45,3 | 0,231 | 0,00 | 91,2 | 0,923 | 0,00 |
| -500 | 500 | 20,6 | 0,154 | 0,00 | 46,9 | 0,223 | 0,00 | 94,5 | 0,891 | 0,00 |
| -450 | 500 | 21,9 | 0,161 | 0,00 | 48,2 | 0,219 | 0,00 | 97,2 | 0,878 | 0,00 |
| -400 | 500 | 23,8 | 0,170 | 0,00 | 49,1 | 0,210 | 0,00 | 99,1 | 0,841 | 0,00 |
| -350 | 500 | 25,1 | 0,177 | 0,00 | 49,6 | 0,202 | 0,00 | 100,3 | 0,808 | 0,00 |
| -300 | 500 | 26,5 | 0,186 | 0,00 | 49,7 | 0,194 | 0,00 | 100,5 | 0,778 | 0,00 |
| -250 | 500 | 27,7 | 0,193 | 0,00 | 49,4 | 0,187 | 0,00 | 100,6 | 0,750 | 0,00 |
| -200 | 500 | 29,4 | 0,198 | 0,00 | 48,7 | 0,180 | 0,00 | 105,2 | 0,722 | 0,00 |
| -150 | 500 | 30,3 | 0,200 | 0,00 | 47,9 | 0,172 | 0,00 | 109,1 | 0,689 | 0,00 |
| -100 | 500 | 31,1 | 0,203 | 0,00 | 47,2 | 0,167 | 0,00 | 112,0 | 0,668 | 0,00 |
| -50 | 500 | 31,5 | 0,204 | 0,00 | 46,6 | 0,163 | 0,00 | 113,5 | 0,654 | 0,00 |
| 0 | 500 | 31,3 | 0,207 | 0,00 | 46,4 | 0,167 | 0,00 | 113,5 | 0,669 | 0,00 |
| 50 | 500 | 31,1 | 0,214 | 0,00 | 46,6 | 0,183 | 0,00 | 112,0 | 0,733 | 0,00 |
| 100 | 500 | 29,6 | 0,220 | 0,00 | 47,1 | 0,214 | 0,00 | 109,2 | 0,857 | 0,00 |
| 150 | 500 | 28,7 | 0,231 | 0,00 | 47,8 | 0,241 | 0,00 | 105,3 | 0,968 | 0,00 |
| 200 | 500 | 26,7 | 0,236 | 0,00 | 48,6 | 0,281 | 0,00 | 101,0 | 1,128 | 0,00 |
| 250 | 500 | 25,6 | 0,235 | 0,00 | 49,2 | 0,305 | 0,00 | 99,9 | 1,224 | 0,00 |
| 300 | 500 | 24,5 | 0,231 | 0,00 | 49,6 | 0,325 | 0,00 | 100,5 | 1,304 | 0,00 |
| 350 | 500 | 23,3 | 0,226 | 0,00 | 49,5 | 0,343 | 0,00 | 100,3 | 1,381 | 0,00 |
| 400 | 500 | 22,0 | 0,220 | 0,00 | 49,0 | 0,366 | 0,00 | 99,2 | 1,474 | 0,00 |
| 450 | 500 | 21,0 | 0,216 | 0,00 | 48,2 | 0,394 | 0,00 | 98,9 | 1,586 | 0,00 |
| 500 | 500 | 19,8 | 0,208 | 0,00 | 46,8 | 0,408 | 0,00 | 95,2 | 1,639 | 0,00 |
| 550 | 500 | 18,6 | 0,202 | 0,00 | 45,2 | 0,437 | 0,00 | 91,6 | 1,754 | 0,00 |
| 600 | 500 | 18,2 | 0,197 | 0,00 | 45,0 | 0,447 | 0,00 | 91,7 | 1,790 | 0,00 |
| 650 | 500 | 17,1 | 0,189 | 0,00 | 45,3 | 0,452 | 0,00 | 92,1 | 1,811 | 0,00 |
| 700 | 500 | 16,1 | 0,181 | 0,00 | 45,2 | 0,453 | 0,00 | 91,7 | 1,814 | 0,00 |
| 750 | 500 | 15,2 | 0,172 | 0,00 | 44,9 | 0,450 | 0,00 | 90,8 | 1,802 | 0,00 |
| 800 | 500 | 14,4 | 0,164 | 0,00 | 44,2 | 0,443 | 0,00 | 89,4 | 1,774 | 0,00 |
| -800 | 550 | 14,0 | 0,108 | 0,00 | 43,8 | 0,216 | 0,00 | 88,3 | 0,864 | 0,00 |
| -750 | 550 | 14,7 | 0,113 | 0,00 | 44,5 | 0,219 | 0,00 | 89,9 | 0,878 | 0,00 |
| -700 | 550 | 16,1 | 0,119 | 0,00 | 45,1 | 0,222 | 0,00 | 91,1 | 0,887 | 0,00 |
| -650 | 550 | 16,4 | 0,124 | 0,00 | 45,4 | 0,223 | 0,00 | 91,8 | 0,892 | 0,00 |
| -600 | 550 | 17,3 | 0,130 | 0,00 | 45,4 | 0,223 | 0,00 | 91,9 | 0,892 | 0,00 |
| -550 | 550 | 18,3 | 0,136 | 0,00 | 45,0 | 0,217 | 0,00 | 91,2 | 0,866 | 0,00 |
| -500 | 550 | 20,0 | 0,142 | 0,00 | 45,3 | 0,214 | 0,00 | 91,2 | 0,858 | 0,00 |
| -450 | 550 | 20,4 | 0,148 | 0,00 | 46,7 | 0,212 | 0,00 | 94,2 | 0,848 | 0,00 |
| -400 | 550 | 22,2 | 0,155 | 0,00 | 47,9 | 0,204 | 0,00 | 96,6 | 0,818 | 0,00 |
| -350 | 550 | 23,2 | 0,161 | 0,00 | 48,8 | 0,198 | 0,00 | 98,5 | 0,794 | 0,00 |
| -300 | 550 | 24,2 | 0,168 | 0,00 | 49,4 | 0,193 | 0,00 | 99,7 | 0,772 | 0,00 |
| -250 | 550 | 25,3 | 0,173 | 0,00 | 49,7 | 0,187 | 0,00 | 100,4 | 0,751 | 0,00 |
| -200 | 550 | 26,6 | 0,177 | 0,00 | 49,7 | 0,182 | 0,00 | 100,5 | 0,730 | 0,00 |
| -150 | 550 | 27,4 | 0,179 | 0,00 | 49,6 | 0,177 | 0,00 | 100,2 | 0,709 | 0,00 |
| -100 | 550 | 27,6 | 0,180 | 0,00 | 49,3 | 0,171 | 0,00 | 99,8 | 0,687 | 0,00 |
| -50 | 550 | 27,9 | 0,181 | 0,00 | 49,1 | 0,170 | 0,00 | 100,6 | 0,680 | 0,00 |
| 0 | 550 | 28,0 | 0,183 | 0,00 | 49,1 | 0,174 | 0,00 | 100,7 | 0,696 | 0,00 |
| 50 | 550 | 27,0 | 0,187 | 0,00 | 49,1 | 0,190 | 0,00 | 99,6 | 0,762 | 0,00 |
| 100 | 550 | 26,4 | 0,195 | 0,00 | 49,3 | 0,210 | 0,00 | 99,7 | 0,843 | 0,00 |
| 150 | 550 | 26,0 | 0,202 | 0,00 | 49,5 | 0,250 | 0,00 | 100,2 | 1,003 | 0,00 |
| 200 | 550 | 24,2 | 0,207 | 0,00 | 49,6 | 0,278 | 0,00 | 100,4 | 1,116 | 0,00 |
| 250 | 550 | 23,4 | 0,209 | 0,00 | 49,6 | 0,302 | 0,00 | 100,3 | 1,213 | 0,00 |
| 300 | 550 | 22,5 | 0,208 | 0,00 | 49,3 | 0,321 | 0,00 | 99,7 | 1,288 | 0,00 |
| 350 | 550 | 21,4 | 0,204 | 0,00 | 48,7 | 0,337 | 0,00 | 98,5 | 1,351 | 0,00 |
| 400 | 550 | 20,4 | 0,200 | 0,00 | 47,8 | 0,354 | 0,00 | 96,7 | 1,419 | 0,00 |
| 450 | 550 | 19,5 | 0,194 | 0,00 | 46,7 | 0,376 | 0,00 | 94,7 | 1,509 | 0,00 |
| 500 | 550 | 18,5 | 0,190 | 0,00 | 45,2 | 0,388 | 0,00 | 91,6 | 1,555 | 0,00 |
| 550 | 550 | 17,5 | 0,184 | 0,00 | 44,9 | 0,399 | 0,00 | 91,7 | 1,601 | 0,00 |
| 600 | 550 | 16,6 | 0,180 | 0,00 | 45,3 | 0,426 | 0,00 | 92,2 | 1,708 | 0,00 |
| 650 | 550 | 16,3 | 0,176 | 0,00 | 45,3 | 0,433 | 0,00 | 92,0 | 1,735 | 0,00 |
| 700 | 550 | 15,4 | 0,170 | 0,00 | 45,0 | 0,437 | 0,00 | 91,2 | 1,748 | 0,00 |
| 750 | 550 | 14,6 | 0,163 | 0,00 | 44,5 | 0,436 | 0,00 | 90,0 | 1,746 | 0,00 |
| 800 | 550 | 13,2 | 0,155 | 0,00 | 43,7 | 0,432 | 0,00 | 88,4 | 1,729 | 0,00 |
| -800 | 600 | 13,5 | 0,102 | 0,00 | 43,1 | 0,209 | 0,00 | 87,0 | 0,838 | 0,00 |
| -750 | 600 | 14,1 | 0,107 | 0,00 | 44,0 | 0,212 | 0,00 | 88,8 | 0,848 | 0,00 |
| -700 | 600 | 14,9 | 0,112 | 0,00 | 44,7 | 0,214 | 0,00 | 90,2 | 0,855 | 0,00 |
| -650 | 600 | 15,6 | 0,116 | 0,00 | 45,2 | 0,214 | 0,00 | 91,2 | 0,857 | 0,00 |
| -600 | 600 | 16,5 | 0,121 | 0,00 | 45,4 | 0,209 | 0,00 | 91,8 | 0,835 | 0,00 |
| -550 | 600 | 17,9 | 0,126 | 0,00 | 45,4 | 0,207 | 0,00 | 91,9 | 0,830 | 0,00 |
| -500 | 600 | 18,8 | 0,131 | 0,00 | 45,1 | 0,206 | 0,00 | 91,4 | 0,824 | 0,00 |
| -450 | 600 | 19,6 | 0,136 | 0,00 | 44,9 | 0,200 | 0,00 | 90,5 | 0,800 | 0,00 |
| -400 | 600 | 20,6 | 0,142 | 0,00 | 46,3 | 0,198 | 0,00 | 93,2 | 0,794 | 0,00 |
| -350 | 600 | 21,5 | 0,147 | 0,00 | 47,4 | 0,194 | 0,00 | 95,5 | 0,776 | 0,00 |
| -300 | 600 | 22,3 | 0,152 | 0,00 | 48,2 | 0,190 | 0,00 | 97,3 | 0,760 | 0,00 |
| -250 | 600 | 23,1 | 0,156 | 0,00 | 48,9 | 0,186 | 0,00 | 98,6 | 0,744 | 0,00 |
| -200 | 600 | 23,8 | 0,158 | 0,00 | 49,3 | 0,182 | 0,00 | 99,5 | 0,727 | 0,00 |
| -150 | 600 | 24,9 | 0,159 | 0,00 | 49,5 | 0,177 | 0,00 | 100,0 | 0,711 | 0,00 |
| -100 | 600 | 25,3 | 0,160 | 0,00 | 49,6 | 0,174 | 0,00 | 100,2 | 0,698 | 0,00 |
| -50 | 600 | 25,2 | 0,162 | 0,00 | 49,7 | 0,173 | 0,00 | 100,3 | 0,693 | 0,00 |
| 0 | 600 | 25,3 | 0,164 | 0,00 | 49,7 | 0,176 | 0,00 | 100,3 | 0,707 | 0,00 |
| 50 | 600 | 24,3 | 0,166 | 0,00 | 49,6 | 0,186 | 0,00 | 100,3 | 0,745 | 0,00 |
| 100 | 600 | 24,1 | 0,172 | 0,00 | 49,6 | 0,214 | 0,00 | 100,2 | 0,856 | 0,00 |
| 150 | 600 | 23,6 | 0,177 | 0,00 | 49,5 | 0,240 | 0,00 | 100,0 | 0,963 | 0,00 |
| 200 | 600 | 22,9 | 0,187 | 0,00 | 49,2 | 0,269 | 0,00 | 99,4 | 1,078 | 0,00 |
| 250 | 600 | 21,4 | 0,187 | 0,00 | 48,8 | 0,295 | 0,00 | 98,6 | 1,181 | 0,00 |
| 300 | 600 | 20,6 | 0,187 | 0,00 | 48,2 | 0,314 | 0,00 | 97,3 | 1,259 | 0,00 |
| 350 | 600 | 19,8 | 0,185 | 0,00 | 47,3 | 0,328 | 0,00 | 95,5 | 1,315 | 0,00 |
| 400 | 600 | 19,8 | 0,182 | 0,00 | 46,2 | 0,341 | 0,00 | 93,3 | 1,368 | 0,00 |
| 450 | 600 | 18,1 | 0,176 | 0,00 | 44,9 | 0,347 | 0,00 | 90,7 | 1,392 | 0,00 |
| 500 | 600 | 18,1 | 0,174 | 0,00 | 45,0 | 0,367 | 0,00 | 91,8 | 1,472 | 0,00 |
| 550 | 600 | 16,5 | 0,169 | 0,00 | 45,3 | 0,377 | 0,00 | 92,2 | 1,510 | 0,00 |
| 600 | 600 | 15,7 | 0,164 | 0,00 | 45,3 | 0,386 | 0,00 | 92,0 | 1,548 | 0,00 |
| 650 | 600 | 14,9 | 0,161 | 0,00 | 45,1 | 0,411 | 0,00 | 91,5 | 1,648 | 0,00 |
| 700 | 600 | 14,1 | 0,157 | 0,00 | 44,6 | 0,417 | 0,00 | 90,4 | 1,670 | 0,00 |
| 750 | 600 | 13,4 | 0,152 | 0,00 | 43,9 | 0,419 | 0,00 | 88,9 | 1,678 | 0,00 |
| 800 | 600 | 12,7 | 0,147 | 0,00 | 43,1 | 0,418 | 0,00 | 87,1 | 1,672 | 0,00 |
| -800 | 650 | 12,9 | 0,097 | 0,00 | 42,4 | 0,199 | 0,00 | 85,5 | 0,795 | 0,00 |
| -750 | 650 | 13,6 | 0,101 | 0,00 | 43,3 | 0,204 | 0,00 | 87,4 | 0,816 | 0,00 |
| -700 | 650 | 14,2 | 0,105 | 0,00 | 44,1 | 0,205 | 0,00 | 89,0 | 0,820 | 0,00 |
| -650 | 650 | 14,9 | 0,108 | 0,00 | 44,7 | 0,200 | 0,00 | 90,3 | 0,801 | 0,00 |
| -600 | 650 | 16,1 | 0,113 | 0,00 | 45,2 | 0,199 | 0,00 | 91,2 | 0,798 | 0,00 |
| -550 | 650 | 16,9 | 0,117 | 0,00 | 45,4 | 0,199 | 0,00 | 91,8 | 0,795 | 0,00 |
| -500 | 650 | 17,7 | 0,122 | 0,00 | 45,4 | 0,198 | 0,00 | 91,9 | 0,791 | 0,00 |
| -450 | 650 | 18,4 | 0,126 | 0,00 | 45,2 | 0,193 | 0,00 | 91,6 | 0,773 | 0,00 |
| -400 | 650 | 19,2 | 0,131 | 0,00 | 44,8 | 0,192 | 0,00 | 90,8 | 0,770 | 0,00 |
| -350 | 650 | 19,9 | 0,135 | 0,00 | 45,5 | 0,189 | 0,00 | 91,7 | 0,757 | 0,00 |
| -300 | 650 | 20,6 | 0,139 | 0,00 | 46,5 | 0,186 | 0,00 | 93,7 | 0,744 | 0,00 |
| -250 | 650 | 21,7 | 0,142 | 0,00 | 47,3 | 0,185 | 0,00 | 95,3 | 0,739 | 0,00 |
| -200 | 650 | 22,3 | 0,144 | 0,00 | 47,9 | 0,181 | 0,00 | 96,6 | 0,725 | 0,00 |
| -150 | 650 | 22,7 | 0,144 | 0,00 | 48,4 | 0,176 | 0,00 | 97,5 | 0,703 | 0,00 |
| -100 | 650 | 22,7 | 0,145 | 0,00 | 48,6 | 0,173 | 0,00 | 98,1 | 0,694 | 0,00 |
| -50 | 650 | 23,0 | 0,146 | 0,00 | 48,8 | 0,173 | 0,00 | 98,4 | 0,693 | 0,00 |
| 0 | 650 | 23,1 | 0,147 | 0,00 | 48,8 | 0,177 | 0,00 | 98,6 | 0,708 | 0,00 |
| 50 | 650 | 23,0 | 0,150 | 0,00 | 48,8 | 0,186 | 0,00 | 98,4 | 0,744 | 0,00 |
| 100 | 650 | 21,9 | 0,154 | 0,00 | 48,6 | 0,202 | 0,00 | 98,1 | 0,811 | 0,00 |
| 150 | 650 | 21,5 | 0,159 | 0,00 | 48,3 | 0,226 | 0,00 | 97,5 | 0,908 | 0,00 |
| 200 | 650 | 21,0 | 0,167 | 0,00 | 47,9 | 0,269 | 0,00 | 96,6 | 1,079 | 0,00 |
| 250 | 650 | 20,5 | 0,171 | 0,00 | 47,3 | 0,294 | 0,00 | 95,3 | 1,178 | 0,00 |
| 300 | 650 | 19,8 | 0,172 | 0,00 | 46,4 | 0,304 | 0,00 | 93,7 | 1,216 | 0,00 |
| 350 | 650 | 19,2 | 0,169 | 0,00 | 45,4 | 0,318 | 0,00 | 91,7 | 1,274 | 0,00 |
| 400 | 650 | 18,5 | 0,167 | 0,00 | 44,7 | 0,329 | 0,00 | 90,9 | 1,317 | 0,00 |
| 450 | 650 | 16,9 | 0,162 | 0,00 | 45,1 | 0,333 | 0,00 | 91,6 | 1,333 | 0,00 |
| 500 | 650 | 17,0 | 0,160 | 0,00 | 45,3 | 0,348 | 0,00 | 92,1 | 1,392 | 0,00 |
| 550 | 650 | 16,3 | 0,155 | 0,00 | 45,3 | 0,355 | 0,00 | 92,0 | 1,421 | 0,00 |
| 600 | 650 | 14,9 | 0,151 | 0,00 | 45,1 | 0,363 | 0,00 | 91,4 | 1,453 | 0,00 |
| 650 | 650 | 14,2 | 0,148 | 0,00 | 44,6 | 0,371 | 0,00 | 90,4 | 1,487 | 0,00 |
| 700 | 650 | 13,5 | 0,146 | 0,00 | 44,0 | 0,395 | 0,00 | 89,1 | 1,581 | 0,00 |
| 750 | 650 | 12,9 | 0,142 | 0,00 | 43,2 | 0,399 | 0,00 | 87,5 | 1,599 | 0,00 |
| 800 | 650 | 12,9 | 0,137 | 0,00 | 42,3 | 0,390 | 0,00 | 85,5 | 1,559 | 0,00 |
| -800 | 700 | 12,4 | 0,091 | 0,00 | 41,5 | 0,190 | 0,00 | 83,7 | 0,762 | 0,00 |
| -750 | 700 | 13,0 | 0,094 | 0,00 | 42,5 | 0,191 | 0,00 | 85,7 | 0,764 | 0,00 |
| -700 | 700 | 13,6 | 0,098 | 0,00 | 43,4 | 0,191 | 0,00 | 87,5 | 0,765 | 0,00 |
| -650 | 700 | 14,7 | 0,101 | 0,00 | 44,1 | 0,191 | 0,00 | 89,0 | 0,764 | 0,00 |
| -600 | 700 | 15,3 | 0,105 | 0,00 | 44,7 | 0,190 | 0,00 | 90,2 | 0,762 | 0,00 |
| -550 | 700 | 16,0 | 0,109 | 0,00 | 45,1 | 0,190 | 0,00 | 91,1 | 0,761 | 0,00 |
| -500 | 700 | 16,7 | 0,113 | 0,00 | 45,3 | 0,190 | 0,00 | 91,7 | 0,759 | 0,00 |
| -450 | 700 | 17,2 | 0,117 | 0,00 | 45,4 | 0,186 | 0,00 | 91,9 | 0,746 | 0,00 |
| -400 | 700 | 18,0 | 0,121 | 0,00 | 45,3 | 0,186 | 0,00 | 91,8 | 0,746 | 0,00 |
| -350 | 700 | 18,5 | 0,124 | 0,00 | 45,1 | 0,184 | 0,00 | 91,4 | 0,736 | 0,00 |
| -300 | 700 | 19,5 | 0,128 | 0,00 | 44,8 | 0,183 | 0,00 | 90,7 | 0,734 | 0,00 |
| -250 | 700 | 20,0 | 0,129 | 0,00 | 45,3 | 0,180 | 0,00 | 91,2 | 0,722 | 0,00 |
| -200 | 700 | 20,5 | 0,130 | 0,00 | 46,0 | 0,177 | 0,00 | 92,6 | 0,709 | 0,00 |
| -150 | 700 | 20,6 | 0,131 | 0,00 | 46,5 | 0,174 | 0,00 | 93,7 | 0,696 | 0,00 |
| -100 | 700 | 20,9 | 0,131 | 0,00 | 46,9 | 0,172 | 0,00 | 94,4 | 0,688 | 0,00 |
| -50 | 700 | 21,1 | 0,132 | 0,00 | 47,1 | 0,172 | 0,00 | 94,9 | 0,687 | 0,00 |
| 0 | 700 | 21,1 | 0,134 | 0,00 | 47,1 | 0,175 | 0,00 | 95,0 | 0,700 | 0,00 |
| 50 | 700 | 21,0 | 0,136 | 0,00 | 47,1 | 0,184 | 0,00 | 94,9 | 0,736 | 0,00 |
| 100 | 700 | 20,8 | 0,140 | 0,00 | 46,8 | 0,200 | 0,00 | 94,4 | 0,802 | 0,00 |
| 150 | 700 | 20,5 | 0,145 | 0,00 | 46,5 | 0,224 | 0,00 | 93,7 | 0,898 | 0,00 |
| 200 | 700 | 19,4 | 0,148 | 0,00 | 45,9 | 0,253 | 0,00 | 92,6 | 1,012 | 0,00 |
| 250 | 700 | 19,0 | 0,154 | 0,00 | 45,2 | 0,279 | 0,00 | 91,1 | 1,119 | 0,00 |
| 300 | 700 | 18,4 | 0,156 | 0,00 | 44,7 | 0,300 | 0,00 | 90,7 | 1,201 | 0,00 |
| 350 | 700 | 17,1 | 0,154 | 0,00 | 45,0 | 0,306 | 0,00 | 91,3 | 1,226 | 0,00 |
| 400 | 700 | 17,2 | 0,153 | 0,00 | 45,3 | 0,317 | 0,00 | 91,8 | 1,268 | 0,00 |
| 450 | 700 | 15,9 | 0,149 | 0,00 | 45,3 | 0,319 | 0,00 | 91,9 | 1,277 | 0,00 |
| 500 | 700 | 16,0 | 0,147 | 0,00 | 45,3 | 0,330 | 0,00 | 91,8 | 1,320 | 0,00 |
| 550 | 700 | 15,4 | 0,143 | 0,00 | 45,0 | 0,334 | 0,00 | 91,3 | 1,339 | 0,00 |
| 600 | 700 | 14,8 | 0,140 | 0,00 | 44,6 | 0,340 | 0,00 | 90,4 | 1,363 | 0,00 |
| 650 | 700 | 13,5 | 0,137 | 0,00 | 44,0 | 0,347 | 0,00 | 89,1 | 1,391 | 0,00 |
| 700 | 700 | 12,9 | 0,134 | 0,00 | 43,3 | 0,355 | 0,00 | 87,5 | 1,421 | 0,00 |
| 750 | 700 | 12,3 | 0,131 | 0,00 | 42,4 | 0,362 | 0,00 | 85,8 | 1,450 | 0,00 |
| 800 | 700 | 12,4 | 0,129 | 0,00 | 41,5 | 0,368 | 0,00 | 83,8 | 1,473 | 0,00 |
| -800 | 750 | 11,9 | 0,086 | 0,00 | 40,6 | 0,182 | 0,00 | 81,9 | 0,728 | 0,00 |
| -750 | 750 | 12,4 | 0,089 | 0,00 | 41,6 | 0,182 | 0,00 | 83,9 | 0,729 | 0,00 |
| -700 | 750 | 13,0 | 0,092 | 0,00 | 42,5 | 0,187 | 0,00 | 85,7 | 0,747 | 0,00 |
| -650 | 750 | 14,0 | 0,095 | 0,00 | 43,3 | 0,182 | 0,00 | 87,4 | 0,729 | 0,00 |
| -600 | 750 | 14,5 | 0,098 | 0,00 | 44,0 | 0,182 | 0,00 | 88,8 | 0,729 | 0,00 |
| -550 | 750 | 15,1 | 0,102 | 0,00 | 44,5 | 0,182 | 0,00 | 89,9 | 0,729 | 0,00 |
| -500 | 750 | 15,7 | 0,105 | 0,00 | 45,0 | 0,182 | 0,00 | 90,8 | 0,729 | 0,00 |
| -450 | 750 | 16,6 | 0,109 | 0,00 | 45,2 | 0,180 | 0,00 | 91,4 | 0,721 | 0,00 |
| -400 | 750 | 16,8 | 0,112 | 0,00 | 45,4 | 0,180 | 0,00 | 91,8 | 0,722 | 0,00 |
| -350 | 750 | 17,7 | 0,115 | 0,00 | 45,4 | 0,180 | 0,00 | 91,9 | 0,722 | 0,00 |
| -300 | 750 | 18,2 | 0,117 | 0,00 | 45,3 | 0,178 | 0,00 | 91,8 | 0,713 | 0,00 |
| -250 | 750 | 18,7 | 0,119 | 0,00 | 45,2 | 0,175 | 0,00 | 91,5 | 0,701 | 0,00 |
| -200 | 750 | 19,0 | 0,119 | 0,00 | 45,0 | 0,172 | 0,00 | 91,2 | 0,689 | 0,00 |
| -150 | 750 | 19,3 | 0,119 | 0,00 | 44,8 | 0,171 | 0,00 | 90,8 | 0,685 | 0,00 |
| -100 | 750 | 19,5 | 0,120 | 0,00 | 44,6 | 0,169 | 0,00 | 90,5 | 0,676 | 0,00 |
| -50 | 750 | 19,4 | 0,121 | 0,00 | 44,8 | 0,169 | 0,00 | 90,3 | 0,676 | 0,00 |
| 0 | 750 | 19,4 | 0,122 | 0,00 | 44,9 | 0,172 | 0,00 | 90,5 | 0,688 | 0,00 |
| 50 | 750 | 19,4 | 0,124 | 0,00 | 44,8 | 0,180 | 0,00 | 90,3 | 0,723 | 0,00 |
| 100 | 750 | 19,2 | 0,128 | 0,00 | 44,6 | 0,197 | 0,00 | 90,5 | 0,787 | 0,00 |
| 150 | 750 | 18,3 | 0,131 | 0,00 | 44,8 | 0,220 | 0,00 | 90,8 | 0,883 | 0,00 |
| 200 | 750 | 17,9 | 0,135 | 0,00 | 44,9 | 0,234 | 0,00 | 91,1 | 0,936 | 0,00 |
| 250 | 750 | 18,2 | 0,141 | 0,00 | 45,1 | 0,262 | 0,00 | 91,5 | 1,048 | 0,00 |
| 300 | 750 | 17,2 | 0,142 | 0,00 | 45,3 | 0,285 | 0,00 | 91,8 | 1,141 | 0,00 |
| 350 | 750 | 16,7 | 0,143 | 0,00 | 45,4 | 0,300 | 0,00 | 91,9 | 1,203 | 0,00 |
| 400 | 750 | 16,2 | 0,141 | 0,00 | 45,3 | 0,304 | 0,00 | 91,8 | 1,217 | 0,00 |
| 450 | 750 | 15,6 | 0,139 | 0,00 | 45,1 | 0,306 | 0,00 | 91,4 | 1,225 | 0,00 |
| 500 | 750 | 15,1 | 0,136 | 0,00 | 44,9 | 0,314 | 0,00 | 90,9 | 1,256 | 0,00 |
| 550 | 750 | 14,6 | 0,133 | 0,00 | 44,5 | 0,316 | 0,00 | 90,1 | 1,266 | 0,00 |
| 600 | 750 | 14,0 | 0,130 | 0,00 | 43,9 | 0,320 | 0,00 | 88,9 | 1,280 | 0,00 |
| 650 | 750 | 12,8 | 0,127 | 0,00 | 43,2 | 0,325 | 0,00 | 87,4 | 1,301 | 0,00 |
| 700 | 750 | 12,9 | 0,128 | 0,00 | 42,5 | 0,346 | 0,00 | 85,8 | 1,387 | 0,00 |
| 750 | 750 | 12,5 | 0,122 | 0,00 | 41,6 | 0,338 | 0,00 | 84,0 | 1,354 | 0,00 |
| 800 | 750 | 11,9 | 0,120 | 0,00 | 40,6 | 0,345 | 0,00 | 82,0 | 1,381 | 0,00 |
| -800 | 800 | 11,5 | 0,081 | 0,00 | 39,7 | 0,173 | 0,00 | 79,9 | 0,694 | 0,00 |
| -750 | 800 | 12,4 | 0,085 | 0,00 | 40,6 | 0,178 | 0,00 | 81,9 | 0,711 | 0,00 |
| -700 | 800 | 12,9 | 0,087 | 0,00 | 41,6 | 0,178 | 0,00 | 83,8 | 0,711 | 0,00 |
| -650 | 800 | 13,4 | 0,090 | 0,00 | 42,4 | 0,178 | 0,00 | 85,5 | 0,711 | 0,00 |
| -600 | 800 | 13,8 | 0,092 | 0,00 | 43,1 | 0,174 | 0,00 | 87,0 | 0,698 | 0,00 |
| -550 | 800 | 14,3 | 0,095 | 0,00 | 43,8 | 0,175 | 0,00 | 88,3 | 0,700 | 0,00 |
| -500 | 800 | 14,8 | 0,099 | 0,00 | 44,3 | 0,175 | 0,00 | 89,4 | 0,702 | 0,00 |
| -450 | 800 | 15,6 | 0,102 | 0,00 | 44,7 | 0,176 | 0,00 | 90,3 | 0,704 | 0,00 |
| -400 | 800 | 15,7 | 0,104 | 0,00 | 45,0 | 0,174 | 0,00 | 91,0 | 0,698 | 0,00 |
| -350 | 800 | 16,5 | 0,106 | 0,00 | 45,2 | 0,175 | 0,00 | 91,4 | 0,698 | 0,00 |
| -300 | 800 | 17,0 | 0,108 | 0,00 | 45,4 | 0,172 | 0,00 | 91,7 | 0,689 | 0,00 |
| -250 | 800 | 17,3 | 0,109 | 0,00 | 45,4 | 0,172 | 0,00 | 91,8 | 0,687 | 0,00 |
| -200 | 800 | 17,4 | 0,110 | 0,00 | 45,4 | 0,169 | 0,00 | 91,8 | 0,675 | 0,00 |
| -150 | 800 | 18,0 | 0,110 | 0,00 | 45,4 | 0,166 | 0,00 | 91,8 | 0,664 | 0,00 |
| -100 | 800 | 18,1 | 0,110 | 0,00 | 45,3 | 0,165 | 0,00 | 91,7 | 0,662 | 0,00 |
| -50 | 800 | 18,0 | 0,111 | 0,00 | 45,3 | 0,165 | 0,00 | 91,7 | 0,661 | 0,00 |
| 0 | 800 | 18,0 | 0,112 | 0,00 | 45,3 | 0,168 | 0,00 | 91,6 | 0,673 | 0,00 |
| 50 | 800 | 17,9 | 0,114 | 0,00 | 45,3 | 0,176 | 0,00 | 91,7 | 0,706 | 0,00 |
| 100 | 800 | 17,2 | 0,116 | 0,00 | 45,3 | 0,192 | 0,00 | 91,7 | 0,769 | 0,00 |
| 150 | 800 | 17,6 | 0,119 | 0,00 | 45,3 | 0,203 | 0,00 | 91,8 | 0,811 | 0,00 |
| 200 | 800 | 17,3 | 0,125 | 0,00 | 45,4 | 0,229 | 0,00 | 91,8 | 0,916 | 0,00 |
| 250 | 800 | 16,4 | 0,128 | 0,00 | 45,4 | 0,256 | 0,00 | 91,8 | 1,026 | 0,00 |
| 300 | 800 | 16,6 | 0,131 | 0,00 | 45,3 | 0,267 | 0,00 | 91,7 | 1,071 | 0,00 |
| 350 | 800 | 15,6 | 0,131 | 0,00 | 45,2 | 0,286 | 0,00 | 91,5 | 1,145 | 0,00 |
| 400 | 800 | 15,8 | 0,131 | 0,00 | 45,0 | 0,290 | 0,00 | 91,0 | 1,163 | 0,00 |
| 450 | 800 | 14,7 | 0,129 | 0,00 | 44,7 | 0,298 | 0,00 | 90,4 | 1,195 | 0,00 |
| 500 | 800 | 14,2 | 0,127 | 0,00 | 44,3 | 0,299 | 0,00 | 89,5 | 1,198 | 0,00 |
| 550 | 800 | 13,8 | 0,124 | 0,00 | 43,7 | 0,300 | 0,00 | 88,4 | 1,202 | 0,00 |
| 600 | 800 | 13,9 | 0,122 | 0,00 | 43,1 | 0,302 | 0,00 | 87,1 | 1,208 | 0,00 |
| 650 | 800 | 12,8 | 0,120 | 0,00 | 42,3 | 0,316 | 0,00 | 85,6 | 1,267 | 0,00 |
| 700 | 800 | 12,3 | 0,118 | 0,00 | 41,5 | 0,323 | 0,00 | 83,9 | 1,292 | 0,00 |
| 750 | 800 | 11,9 | 0,117 | 0,00 | 40,6 | 0,330 | 0,00 | 82,0 | 1,320 | 0,00 |
| 800 | 800 | 12,0 | 0,113 | 0,00 | 39,6 | 0,322 | 0,00 | 80,0 | 1,288 | 0,00 |

|  |  | tlenek węgla |  |  | arsen |  |  | benzen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
| m | m | µg/m3 | µg/m3 | 30000 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 0,2 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 30 µg/m3 |
| -800 | -800 | 19,6 | 0,166 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -800 | 20,1 | 0,170 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -800 | 20,5 | 0,176 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -800 | 20,9 | 0,181 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -800 | 21,3 | 0,187 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -800 | 21,6 | 0,191 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -800 | 21,8 | 0,194 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -800 | 22,0 | 0,196 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -800 | 22,2 | 0,197 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -800 | 22,3 | 0,198 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -800 | 22,3 | 0,197 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -800 | 22,3 | 0,197 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -800 | 22,3 | 0,194 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -800 | 22,3 | 0,192 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -800 | 22,2 | 0,191 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -800 | 22,2 | 0,189 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -800 | 22,2 | 0,188 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -800 | 22,2 | 0,189 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -800 | 22,2 | 0,191 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -800 | 22,2 | 0,193 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -800 | 22,3 | 0,198 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -800 | 22,3 | 0,202 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | -800 | 22,3 | 0,204 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | -800 | 22,2 | 0,206 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | -800 | 22,2 | 0,205 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | -800 | 22,0 | 0,204 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | -800 | 21,8 | 0,203 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | -800 | 21,6 | 0,201 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | -800 | 21,3 | 0,199 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | -800 | 20,9 | 0,200 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | -800 | 20,5 | 0,199 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | -800 | 20,1 | 0,198 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | -800 | 19,6 | 0,193 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | -750 | 20,1 | 0,167 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -750 | 20,6 | 0,174 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -750 | 21,0 | 0,177 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -750 | 21,4 | 0,185 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -750 | 21,7 | 0,189 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -750 | 22,0 | 0,193 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -750 | 22,1 | 0,196 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -750 | 22,3 | 0,199 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -750 | 22,3 | 0,201 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -750 | 22,3 | 0,202 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -750 | 22,2 | 0,201 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -750 | 22,1 | 0,199 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -750 | 22,0 | 0,197 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -750 | 21,9 | 0,196 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -750 | 22,1 | 0,193 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -750 | 22,2 | 0,192 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -750 | 22,2 | 0,191 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -750 | 22,2 | 0,191 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -750 | 22,1 | 0,194 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -750 | 21,9 | 0,199 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -750 | 22,0 | 0,201 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -750 | 22,1 | 0,207 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | -750 | 22,2 | 0,211 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | -750 | 22,3 | 0,213 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | -750 | 22,3 | 0,212 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | -750 | 22,2 | 0,210 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | -750 | 22,1 | 0,210 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | -750 | 21,9 | 0,209 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | -750 | 21,7 | 0,207 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | -750 | 21,4 | 0,206 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | -750 | 21,0 | 0,209 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | -750 | 20,6 | 0,204 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | -750 | 20,1 | 0,202 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | -700 | 20,5 | 0,169 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -700 | 21,0 | 0,175 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -700 | 21,4 | 0,181 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -700 | 21,7 | 0,186 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -700 | 22,0 | 0,191 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -700 | 22,2 | 0,195 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -700 | 22,3 | 0,199 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -700 | 22,3 | 0,202 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -700 | 22,2 | 0,203 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -700 | 22,1 | 0,204 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -700 | 21,9 | 0,204 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -700 | 22,4 | 0,202 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -700 | 22,7 | 0,200 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -700 | 23,0 | 0,197 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -700 | 23,1 | 0,194 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -700 | 23,2 | 0,193 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -700 | 23,3 | 0,192 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -700 | 23,2 | 0,193 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -700 | 23,1 | 0,196 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -700 | 23,0 | 0,201 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -700 | 22,7 | 0,207 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -700 | 22,4 | 0,213 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | -700 | 21,9 | 0,217 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | -700 | 22,1 | 0,217 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | -700 | 22,2 | 0,218 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | -700 | 22,3 | 0,217 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | -700 | 22,3 | 0,218 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | -700 | 22,2 | 0,217 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | -700 | 22,0 | 0,217 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | -700 | 21,7 | 0,216 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | -700 | 21,4 | 0,215 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | -700 | 21,0 | 0,213 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | -700 | 20,5 | 0,212 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | -650 | 20,9 | 0,170 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -650 | 21,4 | 0,174 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -650 | 21,7 | 0,180 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -650 | 22,0 | 0,187 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -650 | 22,2 | 0,192 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -650 | 22,3 | 0,196 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -650 | 22,3 | 0,200 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -650 | 22,2 | 0,203 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -650 | 21,9 | 0,205 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -650 | 22,5 | 0,205 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -650 | 23,0 | 0,205 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -650 | 23,3 | 0,204 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -650 | 23,6 | 0,201 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -650 | 23,8 | 0,196 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -650 | 24,0 | 0,194 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -650 | 24,1 | 0,192 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -650 | 24,1 | 0,191 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -650 | 24,0 | 0,192 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -650 | 24,0 | 0,196 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -650 | 23,8 | 0,202 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -650 | 23,6 | 0,212 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -650 | 23,3 | 0,218 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | -650 | 23,0 | 0,220 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | -650 | 22,5 | 0,222 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | -650 | 21,9 | 0,224 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | -650 | 22,1 | 0,224 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | -650 | 22,3 | 0,227 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | -650 | 22,3 | 0,227 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | -650 | 22,2 | 0,226 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | -650 | 22,0 | 0,226 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | -650 | 21,7 | 0,230 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | -650 | 21,4 | 0,227 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | -650 | 20,9 | 0,221 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | -600 | 21,3 | 0,170 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -600 | 21,7 | 0,176 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -600 | 22,0 | 0,181 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -600 | 22,2 | 0,186 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -600 | 22,3 | 0,193 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -600 | 22,3 | 0,197 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -600 | 22,1 | 0,200 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -600 | 22,2 | 0,204 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -600 | 22,9 | 0,205 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -600 | 23,4 | 0,205 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -600 | 23,8 | 0,204 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -600 | 24,1 | 0,202 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -600 | 24,3 | 0,198 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -600 | 24,4 | 0,195 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -600 | 24,4 | 0,192 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -600 | 24,4 | 0,189 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -600 | 24,4 | 0,188 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -600 | 24,4 | 0,189 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -600 | 24,4 | 0,196 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -600 | 24,4 | 0,203 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -600 | 24,3 | 0,211 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -600 | 24,1 | 0,218 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | -600 | 23,8 | 0,223 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | -600 | 23,4 | 0,227 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | -600 | 22,8 | 0,230 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | -600 | 22,2 | 0,231 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | -600 | 22,1 | 0,236 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | -600 | 22,2 | 0,236 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | -600 | 22,3 | 0,237 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | -600 | 22,2 | 0,241 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | -600 | 22,0 | 0,239 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | -600 | 21,7 | 0,237 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | -600 | 21,3 | 0,233 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | -550 | 21,6 | 0,173 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -550 | 22,0 | 0,178 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -550 | 22,2 | 0,182 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -550 | 22,3 | 0,187 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -550 | 22,3 | 0,192 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -550 | 22,1 | 0,197 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -550 | 22,4 | 0,200 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -550 | 23,1 | 0,202 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -550 | 23,6 | 0,204 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -550 | 24,1 | 0,204 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -550 | 24,3 | 0,202 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -550 | 24,4 | 0,199 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -550 | 24,4 | 0,194 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -550 | 24,3 | 0,190 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -550 | 24,2 | 0,185 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -550 | 24,1 | 0,182 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -550 | 24,0 | 0,181 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -550 | 24,1 | 0,185 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -550 | 24,2 | 0,190 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -550 | 24,3 | 0,202 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -550 | 24,4 | 0,211 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -550 | 24,4 | 0,219 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | -550 | 24,3 | 0,225 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | -550 | 24,0 | 0,230 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | -550 | 23,6 | 0,235 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | -550 | 23,1 | 0,242 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | -550 | 22,4 | 0,244 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | -550 | 22,0 | 0,246 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | -550 | 22,2 | 0,252 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | -550 | 22,3 | 0,251 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | -550 | 22,2 | 0,249 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | -550 | 21,9 | 0,246 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | -550 | 21,6 | 0,241 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | -500 | 21,9 | 0,176 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -500 | 22,1 | 0,180 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -500 | 22,3 | 0,184 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -500 | 22,3 | 0,188 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -500 | 22,1 | 0,192 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -500 | 22,4 | 0,196 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -500 | 23,1 | 0,199 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -500 | 23,8 | 0,200 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -500 | 24,2 | 0,201 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -500 | 24,4 | 0,200 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -500 | 24,4 | 0,197 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -500 | 24,2 | 0,192 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -500 | 23,8 | 0,187 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -500 | 23,4 | 0,180 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -500 | 23,0 | 0,175 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -500 | 22,7 | 0,171 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -500 | 22,6 | 0,170 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -500 | 22,7 | 0,174 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -500 | 22,9 | 0,183 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -500 | 23,4 | 0,193 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -500 | 23,8 | 0,207 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -500 | 24,2 | 0,216 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | -500 | 24,4 | 0,224 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | -500 | 24,4 | 0,232 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | -500 | 24,2 | 0,240 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | -500 | 23,8 | 0,249 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | -500 | 23,1 | 0,253 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | -500 | 22,4 | 0,261 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | -500 | 22,1 | 0,261 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | -500 | 22,3 | 0,260 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | -500 | 22,3 | 0,258 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | -500 | 22,1 | 0,254 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | -500 | 21,8 | 0,249 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | -450 | 22,0 | 0,179 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -450 | 22,3 | 0,183 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -450 | 22,3 | 0,186 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -450 | 22,2 | 0,190 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -450 | 22,2 | 0,192 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -450 | 23,1 | 0,195 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -450 | 23,8 | 0,197 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -450 | 24,2 | 0,198 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -450 | 24,4 | 0,196 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -450 | 24,3 | 0,193 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -450 | 23,9 | 0,189 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -450 | 23,2 | 0,182 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -450 | 22,2 | 0,175 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -450 | 21,3 | 0,166 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -450 | 21,5 | 0,159 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -450 | 21,6 | 0,154 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -450 | 21,6 | 0,153 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -450 | 21,6 | 0,157 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -450 | 21,5 | 0,168 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -450 | 21,3 | 0,182 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -450 | 22,2 | 0,198 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -450 | 23,1 | 0,212 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | -450 | 23,8 | 0,224 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | -450 | 24,3 | 0,236 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | -450 | 24,4 | 0,249 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | -450 | 24,2 | 0,256 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | -450 | 23,8 | 0,266 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | -450 | 23,1 | 0,269 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | -450 | 22,2 | 0,274 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | -450 | 22,1 | 0,272 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | -450 | 22,3 | 0,269 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | -450 | 22,2 | 0,265 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | -450 | 22,0 | 0,257 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | -400 | 22,2 | 0,185 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -400 | 22,3 | 0,187 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -400 | 22,3 | 0,190 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -400 | 21,9 | 0,192 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -400 | 22,9 | 0,193 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -400 | 23,6 | 0,194 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -400 | 24,2 | 0,194 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -400 | 24,4 | 0,193 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -400 | 24,3 | 0,190 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -400 | 23,7 | 0,185 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -400 | 22,6 | 0,178 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -400 | 21,3 | 0,168 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -400 | 21,7 | 0,158 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -400 | 21,8 | 0,147 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -400 | 21,8 | 0,137 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -400 | 21,7 | 0,131 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -400 | 21,6 | 0,130 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -400 | 21,7 | 0,136 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -400 | 21,8 | 0,149 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -400 | 21,8 | 0,165 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -400 | 21,7 | 0,183 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -400 | 21,3 | 0,202 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | -400 | 22,6 | 0,218 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | -400 | 23,6 | 0,240 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | -400 | 24,2 | 0,251 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | -400 | 24,4 | 0,266 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | -400 | 24,2 | 0,278 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | -400 | 23,6 | 0,281 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | -400 | 22,8 | 0,282 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | -400 | 21,9 | 0,280 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | -400 | 22,2 | 0,277 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | -400 | 22,3 | 0,273 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | -400 | 22,2 | 0,269 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | -350 | 22,3 | 0,191 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -350 | 22,3 | 0,192 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -350 | 22,1 | 0,196 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -350 | 22,5 | 0,196 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -350 | 23,4 | 0,196 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -350 | 24,1 | 0,195 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -350 | 24,4 | 0,193 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -350 | 24,3 | 0,189 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -350 | 23,7 | 0,183 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -350 | 22,4 | 0,175 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -350 | 21,5 | 0,164 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -350 | 21,8 | 0,151 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -350 | 21,7 | 0,136 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -350 | 21,3 | 0,122 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -350 | 20,7 | 0,110 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -350 | 20,1 | 0,102 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -350 | 19,9 | 0,100 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -350 | 20,1 | 0,106 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -350 | 20,6 | 0,122 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -350 | 21,2 | 0,144 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -350 | 21,7 | 0,166 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -350 | 21,8 | 0,190 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | -350 | 21,5 | 0,213 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | -350 | 22,3 | 0,236 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | -350 | 23,6 | 0,257 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | -350 | 24,3 | 0,274 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | -350 | 24,4 | 0,287 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | -350 | 24,1 | 0,291 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | -350 | 23,4 | 0,292 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | -350 | 22,5 | 0,291 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | -350 | 22,1 | 0,290 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | -350 | 22,3 | 0,282 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | -350 | 22,3 | 0,279 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | -300 | 22,3 | 0,204 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -300 | 22,3 | 0,203 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -300 | 22,0 | 0,202 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -300 | 23,0 | 0,205 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -300 | 23,8 | 0,202 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -300 | 24,3 | 0,198 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -300 | 24,4 | 0,193 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -300 | 23,9 | 0,185 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -300 | 22,6 | 0,175 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -300 | 21,5 | 0,163 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -300 | 21,8 | 0,147 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -300 | 21,5 | 0,130 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -300 | 20,5 | 0,111 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -300 | 19,0 | 0,093 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -300 | 18,4 | 0,078 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -300 | 17,8 | 0,068 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -300 | 17,6 | 0,066 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -300 | 17,8 | 0,073 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -300 | 18,4 | 0,090 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -300 | 19,0 | 0,113 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -300 | 20,5 | 0,143 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -300 | 21,5 | 0,175 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | -300 | 21,8 | 0,205 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | -300 | 21,5 | 0,239 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | -300 | 22,6 | 0,264 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | -300 | 23,9 | 0,279 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | -300 | 24,4 | 0,294 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | -300 | 24,3 | 0,300 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | -300 | 23,8 | 0,304 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | -300 | 23,0 | 0,305 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | -300 | 21,9 | 0,299 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | -300 | 22,2 | 0,298 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | -300 | 22,3 | 0,298 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | -250 | 22,3 | 0,212 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -250 | 22,2 | 0,217 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -250 | 22,4 | 0,214 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -250 | 23,4 | 0,211 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -250 | 24,1 | 0,212 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -250 | 24,4 | 0,205 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -250 | 24,2 | 0,197 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -250 | 23,2 | 0,183 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -250 | 21,3 | 0,169 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -250 | 21,8 | 0,151 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -250 | 21,5 | 0,130 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -250 | 20,2 | 0,107 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -250 | 18,6 | 0,084 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -250 | 17,0 | 0,063 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -250 | 16,5 | 0,047 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -250 | 16,9 | 0,036 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -250 | 16,9 | 0,033 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -250 | 16,3 | 0,039 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -250 | 15,3 | 0,056 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -250 | 17,0 | 0,080 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -250 | 18,6 | 0,115 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -250 | 20,1 | 0,155 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | -250 | 21,5 | 0,197 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | -250 | 21,8 | 0,233 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | -250 | 21,3 | 0,263 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | -250 | 23,1 | 0,283 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | -250 | 24,2 | 0,302 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | -250 | 24,4 | 0,312 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | -250 | 24,1 | 0,319 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | -250 | 23,4 | 0,315 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | -250 | 22,4 | 0,318 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | -250 | 22,1 | 0,320 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | -250 | 22,3 | 0,311 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | -200 | 22,3 | 0,228 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -200 | 22,1 | 0,233 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -200 | 22,7 | 0,230 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -200 | 23,7 | 0,225 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -200 | 24,3 | 0,225 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -200 | 24,4 | 0,216 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -200 | 23,8 | 0,204 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -200 | 22,3 | 0,188 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -200 | 21,7 | 0,169 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -200 | 21,7 | 0,143 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -200 | 20,5 | 0,115 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -200 | 18,6 | 0,086 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -200 | 18,0 | 0,058 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -200 | 19,0 | 0,036 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -200 | 20,0 | 0,020 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -200 | 20,8 | 0,012 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -200 | 20,8 | 0,009 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -200 | 19,9 | 0,013 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -200 | 18,3 | 0,025 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,07 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -200 | 16,4 | 0,049 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,07 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -200 | 16,3 | 0,087 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,07 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -200 | 18,6 | 0,138 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | -200 | 20,5 | 0,185 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | -200 | 21,7 | 0,228 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | -200 | 21,7 | 0,266 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | -200 | 22,2 | 0,292 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | -200 | 23,8 | 0,312 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | -200 | 24,4 | 0,326 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | -200 | 24,3 | 0,337 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | -200 | 23,6 | 0,335 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | -200 | 22,7 | 0,340 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | -200 | 22,0 | 0,344 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | -200 | 22,3 | 0,335 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | -150 | 22,3 | 0,244 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -150 | 22,0 | 0,242 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -150 | 23,0 | 0,246 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -150 | 23,9 | 0,248 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -150 | 24,4 | 0,240 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -150 | 24,3 | 0,229 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -150 | 23,4 | 0,221 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -150 | 21,4 | 0,201 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -150 | 21,8 | 0,175 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -150 | 21,3 | 0,140 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -150 | 19,1 | 0,107 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -150 | 18,6 | 0,070 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -150 | 21,2 | 0,038 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -150 | 23,6 | 0,016 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -150 | 25,4 | 0,005 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -150 | 26,7 | 0,002 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -150 | 26,7 | 0,002 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -150 | 24,9 | 0,002 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -150 | 22,1 | 0,007 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,07 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -150 | 19,1 | 0,024 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,09 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -150 | 16,5 | 0,063 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,09 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -150 | 17,0 | 0,117 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,07 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | -150 | 19,0 | 0,174 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | -150 | 21,3 | 0,224 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | -150 | 21,8 | 0,272 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | -150 | 21,4 | 0,306 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | -150 | 23,4 | 0,333 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | -150 | 24,3 | 0,343 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | -150 | 24,4 | 0,357 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | -150 | 23,9 | 0,367 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | -150 | 23,0 | 0,363 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | -150 | 21,9 | 0,357 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | -150 | 22,3 | 0,358 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | -100 | 22,3 | 0,251 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -100 | 22,1 | 0,256 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -100 | 23,2 | 0,260 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -100 | 24,0 | 0,262 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -100 | 24,4 | 0,255 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -100 | 24,2 | 0,250 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -100 | 23,0 | 0,233 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -100 | 21,5 | 0,217 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -100 | 21,8 | 0,187 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -100 | 20,7 | 0,149 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -100 | 18,5 | 0,107 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -100 | 20,2 | 0,061 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -100 | 24,4 | 0,025 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -100 | 29,1 | 0,006 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -100 | 32,8 | 0,002 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -100 | 35,6 | 0,001 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -100 | 35,6 | 0,002 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -100 | 31,9 | 0,002 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,07 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -100 | 26,9 | 0,003 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,08 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -100 | 22,3 | 0,011 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,11 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -100 | 19,5 | 0,043 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,14 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -100 | 16,9 | 0,099 | 0,00 | 0,004 | 0,0001 | 0,00 | 0,07 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | -100 | 18,5 | 0,167 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | -100 | 20,7 | 0,228 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | -100 | 21,8 | 0,281 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | -100 | 21,5 | 0,323 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | -100 | 23,0 | 0,347 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | -100 | 24,2 | 0,369 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | -100 | 24,4 | 0,376 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | -100 | 24,0 | 0,386 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | -100 | 23,2 | 0,382 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | -100 | 22,1 | 0,376 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | -100 | 22,2 | 0,368 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | -50 | 22,2 | 0,261 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -50 | 22,2 | 0,266 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -50 | 23,3 | 0,270 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -50 | 24,1 | 0,272 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -50 | 24,5 | 0,271 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -50 | 24,1 | 0,261 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -50 | 22,7 | 0,250 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -50 | 21,6 | 0,231 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -50 | 21,8 | 0,199 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -50 | 20,2 | 0,161 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -50 | 17,9 | 0,112 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -50 | 21,2 | 0,061 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -50 | 26,5 | 0,020 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -50 | 34,1 | 0,003 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -50 | 43,7 | 0,002 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | -50 | 21,6 | 0,338 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | -50 | 22,7 | 0,366 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | -50 | 24,1 | 0,383 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | -50 | 24,4 | 0,397 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | -50 | 24,1 | 0,399 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | -50 | 23,3 | 0,396 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | -50 | 22,2 | 0,390 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | -50 | 22,2 | 0,382 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | 0 | 22,2 | 0,266 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | 0 | 22,2 | 0,272 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | 0 | 23,3 | 0,277 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | 0 | 24,1 | 0,279 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | 0 | 24,5 | 0,278 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | 0 | 24,1 | 0,272 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | 0 | 22,6 | 0,261 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | 0 | 21,7 | 0,241 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | 0 | 21,7 | 0,212 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | 0 | 20,1 | 0,172 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 0 | 18,1 | 0,121 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 0 | 22,1 | 0,066 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 0 | 28,1 | 0,021 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 0 | 37,2 | 0,003 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | 0 | 21,7 | 0,350 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | 0 | 22,6 | 0,380 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | 0 | 24,1 | 0,398 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | 0 | 24,5 | 0,407 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | 0 | 24,1 | 0,409 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | 0 | 23,3 | 0,406 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | 0 | 22,2 | 0,400 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | 0 | 22,2 | 0,391 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | 50 | 22,2 | 0,268 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | 50 | 22,2 | 0,274 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | 50 | 23,3 | 0,279 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | 50 | 24,1 | 0,282 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | 50 | 24,5 | 0,281 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | 50 | 24,1 | 0,277 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | 50 | 22,7 | 0,266 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | 50 | 21,6 | 0,247 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | 50 | 21,8 | 0,219 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | 50 | 20,3 | 0,180 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 50 | 18,0 | 0,130 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 50 | 22,0 | 0,074 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 50 | 28,0 | 0,026 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 50 | 37,2 | 0,004 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 50 | 50,4 | 0,003 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | 50 | 21,7 | 0,364 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | 50 | 22,7 | 0,394 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | 50 | 24,1 | 0,413 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | 50 | 24,5 | 0,416 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | 50 | 24,1 | 0,418 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | 50 | 23,3 | 0,415 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | 50 | 22,2 | 0,408 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | 50 | 22,2 | 0,399 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | 100 | 22,2 | 0,267 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | 100 | 22,1 | 0,273 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | 100 | 23,2 | 0,278 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | 100 | 24,0 | 0,281 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | 100 | 24,4 | 0,280 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | 100 | 24,2 | 0,276 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | 100 | 23,0 | 0,266 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | 100 | 21,5 | 0,250 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | 100 | 21,8 | 0,223 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | 100 | 20,8 | 0,187 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 100 | 18,5 | 0,142 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 100 | 20,8 | 0,089 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 100 | 25,9 | 0,040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 100 | 32,8 | 0,010 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 100 | 41,8 | 0,003 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 100 | 49,9 | 0,003 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 100 | 25,4 | 0,022 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,09 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | 100 | 21,9 | 0,345 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | 100 | 21,5 | 0,385 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | 100 | 23,0 | 0,415 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | 100 | 24,2 | 0,427 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | 100 | 24,5 | 0,435 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | 100 | 24,0 | 0,430 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | 100 | 23,2 | 0,426 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | 100 | 22,1 | 0,419 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | 100 | 22,3 | 0,409 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | 150 | 22,3 | 0,264 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | 150 | 21,9 | 0,269 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | 150 | 23,0 | 0,274 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | 150 | 23,9 | 0,278 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | 150 | 24,4 | 0,277 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | 150 | 24,3 | 0,272 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | 150 | 23,4 | 0,265 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | 150 | 21,4 | 0,250 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | 150 | 21,9 | 0,228 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | 150 | 21,3 | 0,196 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 150 | 19,1 | 0,157 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 150 | 19,0 | 0,111 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 150 | 22,7 | 0,063 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 150 | 27,3 | 0,026 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 150 | 32,5 | 0,009 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 150 | 36,5 | 0,004 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 150 | 36,6 | 0,004 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 150 | 22,4 | 0,045 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,09 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 150 | 21,4 | 0,321 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | 150 | 21,9 | 0,374 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | 150 | 21,4 | 0,412 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | 150 | 23,5 | 0,435 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | 150 | 24,4 | 0,452 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | 150 | 24,4 | 0,452 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | 150 | 23,9 | 0,445 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | 150 | 23,0 | 0,441 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | 150 | 22,0 | 0,434 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | 150 | 22,3 | 0,415 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | 200 | 22,3 | 0,258 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | 200 | 22,1 | 0,265 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | 200 | 22,7 | 0,268 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | 200 | 23,7 | 0,269 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | 200 | 24,3 | 0,272 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | 200 | 24,4 | 0,269 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | 200 | 23,9 | 0,262 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | 200 | 22,3 | 0,251 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | 200 | 21,7 | 0,233 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | 200 | 21,8 | 0,207 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 200 | 20,6 | 0,172 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 200 | 18,7 | 0,133 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 200 | 19,4 | 0,088 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 200 | 22,4 | 0,052 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 200 | 25,3 | 0,029 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 200 | 27,2 | 0,017 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 200 | 27,3 | 0,015 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 200 | 25,4 | 0,022 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,07 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 200 | 22,4 | 0,043 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,08 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 200 | 19,3 | 0,084 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,09 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 200 | 20,8 | 0,287 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 200 | 21,9 | 0,352 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,06 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | 200 | 21,8 | 0,403 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,06 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | 200 | 22,4 | 0,438 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | 200 | 23,9 | 0,461 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | 200 | 24,5 | 0,471 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | 200 | 24,3 | 0,470 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | 200 | 23,7 | 0,471 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | 200 | 22,8 | 0,458 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | 200 | 22,1 | 0,441 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | 200 | 22,3 | 0,431 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | 250 | 22,3 | 0,250 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | 250 | 22,2 | 0,257 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | 250 | 22,4 | 0,261 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | 250 | 23,4 | 0,263 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | 250 | 24,1 | 0,267 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | 250 | 24,5 | 0,265 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | 250 | 24,2 | 0,261 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | 250 | 23,2 | 0,250 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | 250 | 21,4 | 0,236 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | 250 | 21,9 | 0,214 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 250 | 21,6 | 0,185 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 250 | 20,3 | 0,149 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 250 | 18,7 | 0,114 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 250 | 18,5 | 0,083 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 250 | 20,2 | 0,061 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 250 | 21,2 | 0,047 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 250 | 21,2 | 0,044 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,07 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 250 | 20,2 | 0,058 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,08 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 250 | 18,5 | 0,087 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,10 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 250 | 17,1 | 0,131 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,13 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 250 | 21,5 | 0,189 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,23 | 0,0002 | 0,00 |
| 250 | 250 | 20,7 | 0,246 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,07 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 250 | 21,8 | 0,315 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,07 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 250 | 21,9 | 0,374 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,07 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | 250 | 21,4 | 0,423 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,08 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | 250 | 23,3 | 0,456 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,07 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | 250 | 24,3 | 0,476 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | 250 | 24,5 | 0,485 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | 250 | 24,2 | 0,485 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | 250 | 23,4 | 0,485 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | 250 | 22,4 | 0,473 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | 250 | 22,2 | 0,457 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | 250 | 22,4 | 0,447 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | 300 | 22,3 | 0,245 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | 300 | 22,3 | 0,250 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | 300 | 22,0 | 0,254 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | 300 | 23,0 | 0,260 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | 300 | 23,8 | 0,262 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | 300 | 24,4 | 0,262 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | 300 | 24,4 | 0,259 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | 300 | 23,9 | 0,250 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | 300 | 22,7 | 0,239 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | 300 | 21,5 | 0,219 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 300 | 21,9 | 0,190 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 300 | 21,6 | 0,165 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 300 | 20,6 | 0,137 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 300 | 19,1 | 0,112 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 300 | 18,5 | 0,093 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 300 | 17,9 | 0,081 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 300 | 17,7 | 0,080 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,07 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 300 | 17,9 | 0,098 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,09 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 300 | 18,5 | 0,130 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,12 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 300 | 19,1 | 0,179 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,19 | 0,0002 | 0,00 |
| 200 | 300 | 21,6 | 0,234 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,12 | 0,0003 | 0,00 |
| 250 | 300 | 21,9 | 0,284 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,11 | 0,0003 | 0,00 |
| 300 | 300 | 22,0 | 0,335 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,10 | 0,0003 | 0,00 |
| 350 | 300 | 21,6 | 0,397 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,10 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 300 | 22,8 | 0,442 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,13 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 300 | 24,0 | 0,465 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,11 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | 300 | 24,6 | 0,485 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,08 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | 300 | 24,5 | 0,494 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,07 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | 300 | 23,9 | 0,494 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | 300 | 23,1 | 0,489 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | 300 | 22,0 | 0,483 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | 300 | 22,3 | 0,469 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | 300 | 22,4 | 0,452 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | 350 | 22,3 | 0,239 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | 350 | 22,3 | 0,244 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | 350 | 22,1 | 0,250 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | 350 | 22,5 | 0,254 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | 350 | 23,4 | 0,256 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | 350 | 24,1 | 0,257 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | 350 | 24,4 | 0,255 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | 350 | 24,4 | 0,245 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | 350 | 23,7 | 0,231 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | 350 | 22,4 | 0,214 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 350 | 21,5 | 0,195 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 350 | 21,9 | 0,176 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 350 | 21,8 | 0,155 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 350 | 21,3 | 0,137 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 350 | 20,8 | 0,121 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 350 | 20,2 | 0,112 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 350 | 20,0 | 0,113 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 350 | 20,2 | 0,131 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,07 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 350 | 20,7 | 0,167 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,09 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 350 | 21,4 | 0,216 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,15 | 0,0002 | 0,00 |
| 200 | 350 | 23,4 | 0,270 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,16 | 0,0004 | 0,00 |
| 250 | 350 | 23,5 | 0,319 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,14 | 0,0005 | 0,00 |
| 300 | 350 | 24,0 | 0,363 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,13 | 0,0005 | 0,00 |
| 350 | 350 | 25,9 | 0,411 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,14 | 0,0006 | 0,00 |
| 400 | 350 | 27,6 | 0,460 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,15 | 0,0007 | 0,00 |
| 450 | 350 | 27,5 | 0,476 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,23 | 0,0003 | 0,00 |
| 500 | 350 | 25,0 | 0,486 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,12 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | 350 | 24,4 | 0,493 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,08 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | 350 | 23,6 | 0,495 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,07 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | 350 | 22,6 | 0,491 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | 350 | 22,3 | 0,483 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | 350 | 22,4 | 0,473 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | 350 | 22,4 | 0,459 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | 400 | 22,2 | 0,234 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | 400 | 22,3 | 0,239 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | 400 | 22,2 | 0,244 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | 400 | 21,9 | 0,247 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | 400 | 22,9 | 0,249 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | 400 | 23,7 | 0,249 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | 400 | 24,2 | 0,247 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | 400 | 24,5 | 0,237 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | 400 | 24,3 | 0,224 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | 400 | 23,7 | 0,215 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 400 | 22,6 | 0,196 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 400 | 21,4 | 0,182 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 400 | 21,7 | 0,166 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 400 | 21,9 | 0,153 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 400 | 21,8 | 0,142 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 400 | 21,8 | 0,136 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 400 | 21,7 | 0,138 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 400 | 21,7 | 0,159 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 400 | 21,8 | 0,190 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,06 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 400 | 22,0 | 0,229 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,11 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 400 | 22,1 | 0,269 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,12 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 400 | 22,1 | 0,307 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,10 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 400 | 23,6 | 0,338 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,08 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 400 | 24,6 | 0,387 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,08 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 400 | 25,2 | 0,418 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,08 | 0,0003 | 0,00 |
| 450 | 400 | 27,5 | 0,455 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,15 | 0,0003 | 0,00 |
| 500 | 400 | 25,1 | 0,474 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,11 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | 400 | 24,1 | 0,482 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,08 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | 400 | 23,1 | 0,486 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,07 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | 400 | 22,2 | 0,485 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | 400 | 22,4 | 0,480 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | 400 | 22,5 | 0,470 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | 400 | 22,3 | 0,457 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | 450 | 22,0 | 0,228 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | 450 | 22,3 | 0,234 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | 450 | 22,3 | 0,238 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | 450 | 22,2 | 0,241 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | 450 | 22,2 | 0,243 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | 450 | 23,1 | 0,239 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | 450 | 23,8 | 0,236 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | 450 | 24,3 | 0,226 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | 450 | 24,5 | 0,221 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | 450 | 24,4 | 0,209 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 450 | 23,9 | 0,198 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 450 | 23,2 | 0,188 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 450 | 22,3 | 0,176 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 450 | 21,4 | 0,165 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 450 | 21,5 | 0,157 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 450 | 21,6 | 0,153 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 450 | 21,7 | 0,156 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 450 | 21,6 | 0,172 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 450 | 21,6 | 0,202 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 450 | 21,5 | 0,241 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,09 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 450 | 22,6 | 0,280 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,09 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 450 | 23,6 | 0,313 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,08 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 450 | 24,4 | 0,338 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,07 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 450 | 24,8 | 0,366 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,06 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | 450 | 24,9 | 0,407 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,10 | 0,0003 | 0,00 |
| 450 | 450 | 26,7 | 0,423 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,13 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 450 | 24,7 | 0,448 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,09 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | 450 | 23,6 | 0,459 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,08 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | 450 | 22,5 | 0,476 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,07 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | 450 | 22,5 | 0,476 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | 450 | 22,6 | 0,472 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | 450 | 22,5 | 0,464 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | 450 | 22,2 | 0,453 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | 500 | 21,8 | 0,222 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | 500 | 22,1 | 0,226 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | 500 | 22,3 | 0,229 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | 500 | 22,3 | 0,231 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | 500 | 22,1 | 0,232 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | 500 | 22,4 | 0,231 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | 500 | 23,2 | 0,223 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | 500 | 23,8 | 0,220 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | 500 | 24,2 | 0,210 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | 500 | 24,4 | 0,202 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 500 | 24,4 | 0,195 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 500 | 24,2 | 0,188 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 500 | 23,9 | 0,181 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 500 | 23,4 | 0,173 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 500 | 23,0 | 0,168 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 500 | 22,8 | 0,164 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 500 | 22,7 | 0,168 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 500 | 22,8 | 0,184 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 500 | 23,1 | 0,216 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 500 | 23,6 | 0,244 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,07 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | 500 | 24,1 | 0,284 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,07 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 500 | 24,5 | 0,308 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,07 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 500 | 24,7 | 0,328 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,06 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 500 | 24,8 | 0,348 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,06 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | 500 | 24,5 | 0,373 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,12 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | 500 | 25,3 | 0,401 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,12 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | 500 | 23,9 | 0,412 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,09 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | 500 | 22,8 | 0,440 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,07 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | 500 | 22,6 | 0,449 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | 500 | 22,7 | 0,454 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | 500 | 22,6 | 0,455 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | 500 | 22,4 | 0,451 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | 500 | 22,0 | 0,444 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | 550 | 21,6 | 0,216 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | 550 | 22,0 | 0,220 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | 550 | 22,2 | 0,222 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | 550 | 22,3 | 0,223 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | 550 | 22,3 | 0,223 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | 550 | 22,1 | 0,217 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | 550 | 22,4 | 0,215 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | 550 | 23,1 | 0,212 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | 550 | 23,7 | 0,205 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | 550 | 24,1 | 0,199 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 550 | 24,3 | 0,193 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 550 | 24,5 | 0,188 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 550 | 24,4 | 0,183 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 550 | 24,4 | 0,178 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 550 | 24,2 | 0,172 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 550 | 24,1 | 0,171 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 550 | 24,1 | 0,175 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 550 | 24,2 | 0,191 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 550 | 24,3 | 0,212 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 550 | 24,4 | 0,252 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | 550 | 24,6 | 0,280 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | 550 | 24,6 | 0,305 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | 550 | 24,5 | 0,324 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | 550 | 24,3 | 0,340 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | 550 | 23,9 | 0,357 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,08 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | 550 | 23,6 | 0,379 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,08 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | 550 | 22,9 | 0,391 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,08 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | 550 | 22,7 | 0,402 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,07 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | 550 | 22,8 | 0,428 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | 550 | 22,7 | 0,435 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | 550 | 22,5 | 0,438 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | 550 | 22,2 | 0,437 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | 550 | 21,8 | 0,433 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | 600 | 21,3 | 0,209 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | 600 | 21,7 | 0,212 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | 600 | 22,0 | 0,214 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | 600 | 22,2 | 0,214 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | 600 | 22,3 | 0,209 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | 600 | 22,3 | 0,208 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | 600 | 22,1 | 0,206 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | 600 | 22,2 | 0,200 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | 600 | 22,9 | 0,199 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | 600 | 23,4 | 0,194 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 600 | 23,8 | 0,190 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 600 | 24,1 | 0,186 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 600 | 24,3 | 0,182 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 600 | 24,4 | 0,178 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 600 | 24,5 | 0,175 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 600 | 24,5 | 0,174 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 600 | 24,5 | 0,177 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 600 | 24,5 | 0,187 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 600 | 24,5 | 0,215 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 600 | 24,5 | 0,242 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | 600 | 24,4 | 0,271 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | 600 | 24,2 | 0,296 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | 600 | 24,0 | 0,316 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | 600 | 23,6 | 0,330 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | 600 | 23,1 | 0,343 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | 600 | 22,5 | 0,349 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | 600 | 22,6 | 0,369 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,07 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | 600 | 22,8 | 0,379 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | 600 | 22,7 | 0,388 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | 600 | 22,6 | 0,413 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | 600 | 22,3 | 0,418 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | 600 | 21,9 | 0,420 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | 600 | 21,5 | 0,419 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | 650 | 20,9 | 0,199 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | 650 | 21,4 | 0,204 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | 650 | 21,7 | 0,205 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | 650 | 22,0 | 0,200 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | 650 | 22,2 | 0,200 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | 650 | 22,3 | 0,199 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | 650 | 22,3 | 0,198 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | 650 | 22,2 | 0,193 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | 650 | 21,9 | 0,193 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | 650 | 22,5 | 0,189 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 650 | 23,0 | 0,186 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 650 | 23,4 | 0,185 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 650 | 23,7 | 0,181 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 650 | 23,9 | 0,176 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 650 | 24,0 | 0,174 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 650 | 24,1 | 0,174 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 650 | 24,1 | 0,177 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 650 | 24,1 | 0,187 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 650 | 24,1 | 0,203 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 650 | 23,9 | 0,228 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | 650 | 23,7 | 0,270 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | 650 | 23,5 | 0,295 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | 650 | 23,1 | 0,305 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | 650 | 22,6 | 0,320 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | 650 | 22,2 | 0,330 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | 650 | 22,5 | 0,334 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | 650 | 22,7 | 0,349 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | 650 | 22,7 | 0,356 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | 650 | 22,6 | 0,364 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | 650 | 22,3 | 0,372 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | 650 | 22,0 | 0,396 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | 650 | 21,6 | 0,400 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | 650 | 21,1 | 0,390 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | 700 | 20,5 | 0,191 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | 700 | 21,0 | 0,191 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | 700 | 21,4 | 0,191 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | 700 | 21,7 | 0,191 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | 700 | 22,0 | 0,191 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | 700 | 22,2 | 0,190 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | 700 | 22,3 | 0,190 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | 700 | 22,3 | 0,187 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | 700 | 22,3 | 0,187 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | 700 | 22,1 | 0,184 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 700 | 22,0 | 0,184 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 700 | 22,4 | 0,181 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 700 | 22,7 | 0,177 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 700 | 23,0 | 0,174 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 700 | 23,2 | 0,172 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 700 | 23,3 | 0,172 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 700 | 23,3 | 0,176 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 700 | 23,3 | 0,185 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 700 | 23,2 | 0,201 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 700 | 23,0 | 0,225 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | 700 | 22,8 | 0,254 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | 700 | 22,5 | 0,280 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | 700 | 22,1 | 0,301 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | 700 | 22,3 | 0,307 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | 700 | 22,5 | 0,318 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | 700 | 22,6 | 0,320 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | 700 | 22,6 | 0,331 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | 700 | 22,5 | 0,335 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | 700 | 22,3 | 0,341 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | 700 | 22,0 | 0,348 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | 700 | 21,6 | 0,356 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | 700 | 21,2 | 0,363 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | 700 | 20,7 | 0,369 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | 750 | 20,1 | 0,182 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | 750 | 20,6 | 0,182 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | 750 | 21,0 | 0,187 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | 750 | 21,4 | 0,182 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | 750 | 21,7 | 0,182 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | 750 | 22,0 | 0,182 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | 750 | 22,1 | 0,182 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | 750 | 22,3 | 0,180 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | 750 | 22,3 | 0,181 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | 750 | 22,3 | 0,181 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 750 | 22,3 | 0,178 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 750 | 22,2 | 0,176 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 750 | 22,1 | 0,173 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 750 | 22,0 | 0,172 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 750 | 22,1 | 0,169 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 750 | 22,2 | 0,169 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 750 | 22,3 | 0,172 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 750 | 22,2 | 0,181 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 750 | 22,1 | 0,197 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 750 | 22,0 | 0,221 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | 750 | 22,1 | 0,235 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | 750 | 22,3 | 0,262 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | 750 | 22,4 | 0,286 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | 750 | 22,4 | 0,301 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | 750 | 22,5 | 0,305 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | 750 | 22,5 | 0,307 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | 750 | 22,4 | 0,315 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | 750 | 22,2 | 0,317 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | 750 | 21,9 | 0,321 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | 750 | 21,6 | 0,326 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | 750 | 21,2 | 0,347 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | 750 | 20,7 | 0,339 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | 750 | 20,2 | 0,346 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | 800 | 19,6 | 0,174 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | 800 | 20,1 | 0,178 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | 800 | 20,5 | 0,178 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | 800 | 20,9 | 0,178 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | 800 | 21,3 | 0,175 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | 800 | 21,6 | 0,175 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | 800 | 21,8 | 0,176 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | 800 | 22,0 | 0,176 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | 800 | 22,2 | 0,175 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | 800 | 22,3 | 0,175 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 800 | 22,3 | 0,173 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 800 | 22,3 | 0,172 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 800 | 22,3 | 0,169 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 800 | 22,3 | 0,166 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 800 | 22,3 | 0,166 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 800 | 22,2 | 0,166 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 800 | 22,2 | 0,168 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 800 | 22,3 | 0,177 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 800 | 22,3 | 0,193 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 800 | 22,3 | 0,203 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | 800 | 22,4 | 0,229 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | 800 | 22,4 | 0,257 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | 800 | 22,4 | 0,268 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | 800 | 22,4 | 0,287 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | 800 | 22,3 | 0,291 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | 800 | 22,2 | 0,299 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 500 | 800 | 22,0 | 0,300 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 550 | 800 | 21,8 | 0,301 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 600 | 800 | 21,5 | 0,303 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | 800 | 21,1 | 0,317 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 700 | 800 | 20,7 | 0,323 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | 800 | 20,2 | 0,330 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | 800 | 19,8 | 0,322 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |

|  |  | fluor |  |  | kadm |  |  | chlorowodór |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
| m | m | µg/m3 | µg/m3 | 30 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 0,52 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 200 µg/m3 |
| -800 | -800 | 0,78 | 0,0033 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,6 | 0,033 | 0,00 |
| -750 | -800 | 0,79 | 0,0034 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,9 | 0,034 | 0,00 |
| -700 | -800 | 0,81 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,2 | 0,035 | 0,00 |
| -650 | -800 | 0,83 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,4 | 0,036 | 0,00 |
| -600 | -800 | 0,84 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,6 | 0,037 | 0,00 |
| -550 | -800 | 0,85 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,038 | 0,00 |
| -500 | -800 | 0,86 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,9 | 0,039 | 0,00 |
| -450 | -800 | 0,87 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,0 | 0,039 | 0,00 |
| -400 | -800 | 0,87 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,039 | 0,00 |
| -350 | -800 | 0,88 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,040 | 0,00 |
| -300 | -800 | 0,88 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,039 | 0,00 |
| -250 | -800 | 0,88 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,039 | 0,00 |
| -200 | -800 | 0,88 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,039 | 0,00 |
| -150 | -800 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,038 | 0,00 |
| -100 | -800 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,038 | 0,00 |
| -50 | -800 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,038 | 0,00 |
| 0 | -800 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,038 | 0,00 |
| 50 | -800 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,038 | 0,00 |
| 100 | -800 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,038 | 0,00 |
| 150 | -800 | 0,87 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,039 | 0,00 |
| 200 | -800 | 0,88 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,039 | 0,00 |
| 250 | -800 | 0,88 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,040 | 0,00 |
| 300 | -800 | 0,88 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,041 | 0,00 |
| 350 | -800 | 0,88 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,041 | 0,00 |
| 400 | -800 | 0,87 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,041 | 0,00 |
| 450 | -800 | 0,87 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,041 | 0,00 |
| 500 | -800 | 0,86 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,9 | 0,040 | 0,00 |
| 550 | -800 | 0,85 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,040 | 0,00 |
| 600 | -800 | 0,84 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,6 | 0,040 | 0,00 |
| 650 | -800 | 0,83 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,4 | 0,040 | 0,00 |
| 700 | -800 | 0,81 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,2 | 0,040 | 0,00 |
| 750 | -800 | 0,79 | 0,0040 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,9 | 0,040 | 0,00 |
| 800 | -800 | 0,78 | 0,0039 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,6 | 0,039 | 0,00 |
| -800 | -750 | 0,79 | 0,0033 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,9 | 0,033 | 0,00 |
| -750 | -750 | 0,81 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,2 | 0,035 | 0,00 |
| -700 | -750 | 0,83 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,4 | 0,035 | 0,00 |
| -650 | -750 | 0,84 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,7 | 0,037 | 0,00 |
| -600 | -750 | 0,86 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,038 | 0,00 |
| -550 | -750 | 0,87 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,0 | 0,039 | 0,00 |
| -500 | -750 | 0,87 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,039 | 0,00 |
| -450 | -750 | 0,88 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,040 | 0,00 |
| -400 | -750 | 0,88 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,040 | 0,00 |
| -350 | -750 | 0,88 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,040 | 0,00 |
| -300 | -750 | 0,87 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,040 | 0,00 |
| -250 | -750 | 0,87 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,040 | 0,00 |
| -200 | -750 | 0,86 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,0 | 0,039 | 0,00 |
| -150 | -750 | 0,87 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,0 | 0,039 | 0,00 |
| -100 | -750 | 0,87 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,039 | 0,00 |
| -50 | -750 | 0,88 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,038 | 0,00 |
| 0 | -750 | 0,88 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,038 | 0,00 |
| 50 | -750 | 0,88 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,038 | 0,00 |
| 100 | -750 | 0,87 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,039 | 0,00 |
| 150 | -750 | 0,87 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,0 | 0,040 | 0,00 |
| 200 | -750 | 0,86 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,040 | 0,00 |
| 250 | -750 | 0,87 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,041 | 0,00 |
| 300 | -750 | 0,87 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,042 | 0,00 |
| 350 | -750 | 0,88 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,042 | 0,00 |
| 400 | -750 | 0,88 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,042 | 0,00 |
| 450 | -750 | 0,88 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,042 | 0,00 |
| 500 | -750 | 0,87 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,042 | 0,00 |
| 550 | -750 | 0,87 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,042 | 0,00 |
| 600 | -750 | 0,86 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,041 | 0,00 |
| 650 | -750 | 0,84 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,7 | 0,041 | 0,00 |
| 700 | -750 | 0,83 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,4 | 0,042 | 0,00 |
| 750 | -750 | 0,81 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,2 | 0,041 | 0,00 |
| 800 | -750 | 0,79 | 0,0040 | 0,00 | 0,002 | 0,0001 | 0,00 | 11,9 | 0,040 | 0,00 |
| -800 | -700 | 0,81 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,2 | 0,034 | 0,00 |
| -750 | -700 | 0,83 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,4 | 0,035 | 0,00 |
| -700 | -700 | 0,84 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,7 | 0,036 | 0,00 |
| -650 | -700 | 0,86 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,9 | 0,037 | 0,00 |
| -600 | -700 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,0 | 0,038 | 0,00 |
| -550 | -700 | 0,87 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,039 | 0,00 |
| -500 | -700 | 0,88 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,040 | 0,00 |
| -450 | -700 | 0,88 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,040 | 0,00 |
| -400 | -700 | 0,87 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,041 | 0,00 |
| -350 | -700 | 0,87 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,041 | 0,00 |
| -300 | -700 | 0,87 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,041 | 0,00 |
| -250 | -700 | 0,89 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,3 | 0,040 | 0,00 |
| -200 | -700 | 0,90 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,5 | 0,040 | 0,00 |
| -150 | -700 | 0,91 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,6 | 0,039 | 0,00 |
| -100 | -700 | 0,92 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,7 | 0,039 | 0,00 |
| -50 | -700 | 0,92 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,8 | 0,038 | 0,00 |
| 0 | -700 | 0,92 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,8 | 0,038 | 0,00 |
| 50 | -700 | 0,92 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,8 | 0,039 | 0,00 |
| 100 | -700 | 0,92 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,7 | 0,039 | 0,00 |
| 150 | -700 | 0,91 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,040 | 0,00 |
| 200 | -700 | 0,90 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,5 | 0,041 | 0,00 |
| 250 | -700 | 0,89 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,3 | 0,043 | 0,00 |
| 300 | -700 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,043 | 0,00 |
| 350 | -700 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,043 | 0,00 |
| 400 | -700 | 0,87 | 0,0044 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,044 | 0,00 |
| 450 | -700 | 0,88 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,043 | 0,00 |
| 500 | -700 | 0,88 | 0,0044 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,044 | 0,00 |
| 550 | -700 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,043 | 0,00 |
| 600 | -700 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,043 | 0,00 |
| 650 | -700 | 0,86 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,9 | 0,043 | 0,00 |
| 700 | -700 | 0,84 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,7 | 0,043 | 0,00 |
| 750 | -700 | 0,83 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,4 | 0,043 | 0,00 |
| 800 | -700 | 0,81 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,2 | 0,042 | 0,00 |
| -800 | -650 | 0,83 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,4 | 0,034 | 0,00 |
| -750 | -650 | 0,84 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,7 | 0,035 | 0,00 |
| -700 | -650 | 0,86 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,9 | 0,036 | 0,00 |
| -650 | -650 | 0,87 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,0 | 0,037 | 0,00 |
| -600 | -650 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,038 | 0,00 |
| -550 | -650 | 0,88 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,039 | 0,00 |
| -500 | -650 | 0,88 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,040 | 0,00 |
| -450 | -650 | 0,87 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,041 | 0,00 |
| -400 | -650 | 0,87 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,041 | 0,00 |
| -350 | -650 | 0,89 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,4 | 0,041 | 0,00 |
| -300 | -650 | 0,91 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,041 | 0,00 |
| -250 | -650 | 0,92 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,9 | 0,041 | 0,00 |
| -200 | -650 | 0,93 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,0 | 0,040 | 0,00 |
| -150 | -650 | 0,94 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,2 | 0,039 | 0,00 |
| -100 | -650 | 0,95 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,2 | 0,039 | 0,00 |
| -50 | -650 | 0,95 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,3 | 0,038 | 0,00 |
| 0 | -650 | 0,95 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,3 | 0,038 | 0,00 |
| 50 | -650 | 0,95 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,3 | 0,038 | 0,00 |
| 100 | -650 | 0,95 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,2 | 0,039 | 0,00 |
| 150 | -650 | 0,94 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,2 | 0,040 | 0,00 |
| 200 | -650 | 0,93 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,0 | 0,042 | 0,00 |
| 250 | -650 | 0,92 | 0,0044 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,9 | 0,044 | 0,00 |
| 300 | -650 | 0,91 | 0,0044 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,044 | 0,00 |
| 350 | -650 | 0,89 | 0,0044 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,4 | 0,044 | 0,00 |
| 400 | -650 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,045 | 0,00 |
| 450 | -650 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,045 | 0,00 |
| 500 | -650 | 0,88 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,045 | 0,00 |
| 550 | -650 | 0,88 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,045 | 0,00 |
| 600 | -650 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,045 | 0,00 |
| 650 | -650 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,045 | 0,00 |
| 700 | -650 | 0,86 | 0,0046 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,9 | 0,046 | 0,00 |
| 750 | -650 | 0,84 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,7 | 0,045 | 0,00 |
| 800 | -650 | 0,83 | 0,0044 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,4 | 0,044 | 0,00 |
| -800 | -600 | 0,84 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,6 | 0,034 | 0,00 |
| -750 | -600 | 0,86 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,035 | 0,00 |
| -700 | -600 | 0,87 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,0 | 0,036 | 0,00 |
| -650 | -600 | 0,87 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,037 | 0,00 |
| -600 | -600 | 0,88 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,039 | 0,00 |
| -550 | -600 | 0,87 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,039 | 0,00 |
| -500 | -600 | 0,87 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,040 | 0,00 |
| -450 | -600 | 0,88 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,041 | 0,00 |
| -400 | -600 | 0,90 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,041 | 0,00 |
| -350 | -600 | 0,92 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,9 | 0,041 | 0,00 |
| -300 | -600 | 0,94 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,041 | 0,00 |
| -250 | -600 | 0,95 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,040 | 0,00 |
| -200 | -600 | 0,96 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,4 | 0,040 | 0,00 |
| -150 | -600 | 0,96 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,4 | 0,039 | 0,00 |
| -100 | -600 | 0,96 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,5 | 0,038 | 0,00 |
| -50 | -600 | 0,96 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,5 | 0,038 | 0,00 |
| 0 | -600 | 0,96 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,5 | 0,038 | 0,00 |
| 50 | -600 | 0,96 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,5 | 0,038 | 0,00 |
| 100 | -600 | 0,96 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,5 | 0,039 | 0,00 |
| 150 | -600 | 0,96 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,041 | 0,00 |
| 200 | -600 | 0,96 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,042 | 0,00 |
| 250 | -600 | 0,95 | 0,0044 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,044 | 0,00 |
| 300 | -600 | 0,94 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,045 | 0,00 |
| 350 | -600 | 0,92 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,9 | 0,045 | 0,00 |
| 400 | -600 | 0,90 | 0,0046 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,046 | 0,00 |
| 450 | -600 | 0,88 | 0,0046 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,046 | 0,00 |
| 500 | -600 | 0,87 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,047 | 0,00 |
| 550 | -600 | 0,87 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,047 | 0,00 |
| 600 | -600 | 0,88 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,047 | 0,00 |
| 650 | -600 | 0,87 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,048 | 0,00 |
| 700 | -600 | 0,87 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,048 | 0,00 |
| 750 | -600 | 0,86 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,047 | 0,00 |
| 800 | -600 | 0,84 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,6 | 0,047 | 0,00 |
| -800 | -550 | 0,85 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,035 | 0,00 |
| -750 | -550 | 0,87 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,0 | 0,035 | 0,00 |
| -700 | -550 | 0,87 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,036 | 0,00 |
| -650 | -550 | 0,88 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,037 | 0,00 |
| -600 | -550 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,038 | 0,00 |
| -550 | -550 | 0,87 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,0 | 0,039 | 0,00 |
| -500 | -550 | 0,89 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,3 | 0,040 | 0,00 |
| -450 | -550 | 0,91 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,7 | 0,040 | 0,00 |
| -400 | -550 | 0,93 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,0 | 0,041 | 0,00 |
| -350 | -550 | 0,95 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,041 | 0,00 |
| -300 | -550 | 0,96 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,040 | 0,00 |
| -250 | -550 | 0,96 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,5 | 0,040 | 0,00 |
| -200 | -550 | 0,96 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,4 | 0,039 | 0,00 |
| -150 | -550 | 0,96 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,4 | 0,038 | 0,00 |
| -100 | -550 | 0,95 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,3 | 0,037 | 0,00 |
| -50 | -550 | 0,95 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,2 | 0,036 | 0,00 |
| 0 | -550 | 0,95 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,2 | 0,036 | 0,00 |
| 50 | -550 | 0,95 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,2 | 0,037 | 0,00 |
| 100 | -550 | 0,95 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,3 | 0,038 | 0,00 |
| 150 | -550 | 0,96 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,040 | 0,00 |
| 200 | -550 | 0,96 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,042 | 0,00 |
| 250 | -550 | 0,96 | 0,0044 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,044 | 0,00 |
| 300 | -550 | 0,96 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,045 | 0,00 |
| 350 | -550 | 0,95 | 0,0046 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,046 | 0,00 |
| 400 | -550 | 0,93 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,0 | 0,047 | 0,00 |
| 450 | -550 | 0,91 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,7 | 0,048 | 0,00 |
| 500 | -550 | 0,89 | 0,0049 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,3 | 0,049 | 0,00 |
| 550 | -550 | 0,87 | 0,0049 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,049 | 0,00 |
| 600 | -550 | 0,87 | 0,0050 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,050 | 0,00 |
| 650 | -550 | 0,88 | 0,0050 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,050 | 0,00 |
| 700 | -550 | 0,87 | 0,0050 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,050 | 0,00 |
| 750 | -550 | 0,87 | 0,0049 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,049 | 0,00 |
| 800 | -550 | 0,85 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,048 | 0,00 |
| -800 | -500 | 0,86 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,9 | 0,035 | 0,00 |
| -750 | -500 | 0,87 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,036 | 0,00 |
| -700 | -500 | 0,88 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,037 | 0,00 |
| -650 | -500 | 0,88 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,038 | 0,00 |
| -600 | -500 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,0 | 0,038 | 0,00 |
| -550 | -500 | 0,89 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,3 | 0,039 | 0,00 |
| -500 | -500 | 0,92 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,7 | 0,040 | 0,00 |
| -450 | -500 | 0,94 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,040 | 0,00 |
| -400 | -500 | 0,96 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,040 | 0,00 |
| -350 | -500 | 0,96 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,5 | 0,040 | 0,00 |
| -300 | -500 | 0,96 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,4 | 0,039 | 0,00 |
| -250 | -500 | 0,95 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,3 | 0,038 | 0,00 |
| -200 | -500 | 0,94 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,1 | 0,037 | 0,00 |
| -150 | -500 | 0,92 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,8 | 0,036 | 0,00 |
| -100 | -500 | 0,90 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,5 | 0,035 | 0,00 |
| -50 | -500 | 0,89 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,4 | 0,034 | 0,00 |
| 0 | -500 | 0,89 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,3 | 0,034 | 0,00 |
| 50 | -500 | 0,89 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,4 | 0,035 | 0,00 |
| 100 | -500 | 0,90 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,5 | 0,037 | 0,00 |
| 150 | -500 | 0,92 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,8 | 0,039 | 0,00 |
| 200 | -500 | 0,94 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,041 | 0,00 |
| 250 | -500 | 0,95 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,043 | 0,00 |
| 300 | -500 | 0,96 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,045 | 0,00 |
| 350 | -500 | 0,96 | 0,0046 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,046 | 0,00 |
| 400 | -500 | 0,96 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,048 | 0,00 |
| 450 | -500 | 0,94 | 0,0050 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,050 | 0,00 |
| 500 | -500 | 0,92 | 0,0051 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,7 | 0,051 | 0,00 |
| 550 | -500 | 0,89 | 0,0052 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,3 | 0,052 | 0,00 |
| 600 | -500 | 0,87 | 0,0052 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,052 | 0,00 |
| 650 | -500 | 0,88 | 0,0052 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,052 | 0,00 |
| 700 | -500 | 0,88 | 0,0052 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,052 | 0,00 |
| 750 | -500 | 0,87 | 0,0051 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,051 | 0,00 |
| 800 | -500 | 0,86 | 0,0050 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,9 | 0,050 | 0,00 |
| -800 | -450 | 0,87 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,0 | 0,036 | 0,00 |
| -750 | -450 | 0,88 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,037 | 0,00 |
| -700 | -450 | 0,88 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,037 | 0,00 |
| -650 | -450 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,038 | 0,00 |
| -600 | -450 | 0,88 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,038 | 0,00 |
| -550 | -450 | 0,91 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,7 | 0,039 | 0,00 |
| -500 | -450 | 0,94 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,1 | 0,039 | 0,00 |
| -450 | -450 | 0,96 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,4 | 0,039 | 0,00 |
| -400 | -450 | 0,96 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,5 | 0,039 | 0,00 |
| -350 | -450 | 0,96 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,4 | 0,039 | 0,00 |
| -300 | -450 | 0,94 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,1 | 0,038 | 0,00 |
| -250 | -450 | 0,91 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,6 | 0,036 | 0,00 |
| -200 | -450 | 0,87 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,035 | 0,00 |
| -150 | -450 | 0,84 | 0,0033 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,7 | 0,033 | 0,00 |
| -100 | -450 | 0,85 | 0,0032 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,7 | 0,032 | 0,00 |
| -50 | -450 | 0,85 | 0,0031 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,031 | 0,00 |
| 0 | -450 | 0,85 | 0,0031 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,031 | 0,00 |
| 50 | -450 | 0,85 | 0,0031 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,031 | 0,00 |
| 100 | -450 | 0,85 | 0,0033 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,7 | 0,033 | 0,00 |
| 150 | -450 | 0,84 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,7 | 0,036 | 0,00 |
| 200 | -450 | 0,87 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,040 | 0,00 |
| 250 | -450 | 0,91 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,042 | 0,00 |
| 300 | -450 | 0,94 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,045 | 0,00 |
| 350 | -450 | 0,96 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,047 | 0,00 |
| 400 | -450 | 0,96 | 0,0050 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,050 | 0,00 |
| 450 | -450 | 0,96 | 0,0051 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,051 | 0,00 |
| 500 | -450 | 0,94 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,053 | 0,00 |
| 550 | -450 | 0,91 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,7 | 0,054 | 0,00 |
| 600 | -450 | 0,88 | 0,0055 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,055 | 0,00 |
| 650 | -450 | 0,87 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,054 | 0,00 |
| 700 | -450 | 0,88 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,054 | 0,00 |
| 750 | -450 | 0,88 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,053 | 0,00 |
| 800 | -450 | 0,87 | 0,0051 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,051 | 0,00 |
| -800 | -400 | 0,87 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,037 | 0,00 |
| -750 | -400 | 0,88 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,037 | 0,00 |
| -700 | -400 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,038 | 0,00 |
| -650 | -400 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,0 | 0,038 | 0,00 |
| -600 | -400 | 0,90 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,6 | 0,039 | 0,00 |
| -550 | -400 | 0,93 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,0 | 0,039 | 0,00 |
| -500 | -400 | 0,96 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,3 | 0,039 | 0,00 |
| -450 | -400 | 0,96 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,5 | 0,039 | 0,00 |
| -400 | -400 | 0,96 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,3 | 0,038 | 0,00 |
| -350 | -400 | 0,93 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,0 | 0,037 | 0,00 |
| -300 | -400 | 0,89 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,3 | 0,035 | 0,00 |
| -250 | -400 | 0,84 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,6 | 0,034 | 0,00 |
| -200 | -400 | 0,86 | 0,0031 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,031 | 0,00 |
| -150 | -400 | 0,86 | 0,0029 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,9 | 0,029 | 0,00 |
| -100 | -400 | 0,86 | 0,0027 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,9 | 0,027 | 0,00 |
| -50 | -400 | 0,85 | 0,0026 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,026 | 0,00 |
| 0 | -400 | 0,85 | 0,0026 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,026 | 0,00 |
| 50 | -400 | 0,85 | 0,0027 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,027 | 0,00 |
| 100 | -400 | 0,86 | 0,0030 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,9 | 0,030 | 0,00 |
| 150 | -400 | 0,86 | 0,0033 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,9 | 0,033 | 0,00 |
| 200 | -400 | 0,86 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,037 | 0,00 |
| 250 | -400 | 0,84 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,6 | 0,040 | 0,00 |
| 300 | -400 | 0,89 | 0,0044 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,3 | 0,044 | 0,00 |
| 350 | -400 | 0,93 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,0 | 0,048 | 0,00 |
| 400 | -400 | 0,96 | 0,0050 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,050 | 0,00 |
| 450 | -400 | 0,96 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,053 | 0,00 |
| 500 | -400 | 0,96 | 0,0056 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,056 | 0,00 |
| 550 | -400 | 0,93 | 0,0056 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,0 | 0,056 | 0,00 |
| 600 | -400 | 0,90 | 0,0056 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,056 | 0,00 |
| 650 | -400 | 0,87 | 0,0056 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,056 | 0,00 |
| 700 | -400 | 0,87 | 0,0055 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,055 | 0,00 |
| 750 | -400 | 0,88 | 0,0055 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,055 | 0,00 |
| 800 | -400 | 0,87 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,054 | 0,00 |
| -800 | -350 | 0,88 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,038 | 0,00 |
| -750 | -350 | 0,88 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,038 | 0,00 |
| -700 | -350 | 0,87 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,0 | 0,039 | 0,00 |
| -650 | -350 | 0,89 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,4 | 0,039 | 0,00 |
| -600 | -350 | 0,92 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,9 | 0,039 | 0,00 |
| -550 | -350 | 0,95 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,3 | 0,039 | 0,00 |
| -500 | -350 | 0,96 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,5 | 0,039 | 0,00 |
| -450 | -350 | 0,96 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,4 | 0,038 | 0,00 |
| -400 | -350 | 0,93 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,0 | 0,037 | 0,00 |
| -350 | -350 | 0,88 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,035 | 0,00 |
| -300 | -350 | 0,85 | 0,0033 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,7 | 0,033 | 0,00 |
| -250 | -350 | 0,86 | 0,0030 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,9 | 0,030 | 0,00 |
| -200 | -350 | 0,85 | 0,0027 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,027 | 0,00 |
| -150 | -350 | 0,84 | 0,0024 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,5 | 0,024 | 0,00 |
| -100 | -350 | 0,81 | 0,0022 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,2 | 0,022 | 0,00 |
| -50 | -350 | 0,79 | 0,0020 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,9 | 0,020 | 0,00 |
| 0 | -350 | 0,78 | 0,0020 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,7 | 0,020 | 0,00 |
| 50 | -350 | 0,79 | 0,0021 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,9 | 0,021 | 0,00 |
| 100 | -350 | 0,81 | 0,0024 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,2 | 0,024 | 0,00 |
| 150 | -350 | 0,84 | 0,0029 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,5 | 0,029 | 0,00 |
| 200 | -350 | 0,85 | 0,0033 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,033 | 0,00 |
| 250 | -350 | 0,86 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,9 | 0,038 | 0,00 |
| 300 | -350 | 0,85 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,7 | 0,043 | 0,00 |
| 350 | -350 | 0,88 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,047 | 0,00 |
| 400 | -350 | 0,93 | 0,0051 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,0 | 0,051 | 0,00 |
| 450 | -350 | 0,96 | 0,0055 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,055 | 0,00 |
| 500 | -350 | 0,96 | 0,0057 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,057 | 0,00 |
| 550 | -350 | 0,95 | 0,0058 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,058 | 0,00 |
| 600 | -350 | 0,92 | 0,0058 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,9 | 0,058 | 0,00 |
| 650 | -350 | 0,89 | 0,0058 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,4 | 0,058 | 0,00 |
| 700 | -350 | 0,87 | 0,0058 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,058 | 0,00 |
| 750 | -350 | 0,88 | 0,0056 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,056 | 0,00 |
| 800 | -350 | 0,88 | 0,0056 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,056 | 0,00 |
| -800 | -300 | 0,88 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,041 | 0,00 |
| -750 | -300 | 0,87 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,040 | 0,00 |
| -700 | -300 | 0,87 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,040 | 0,00 |
| -650 | -300 | 0,91 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,041 | 0,00 |
| -600 | -300 | 0,94 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,040 | 0,00 |
| -550 | -300 | 0,96 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,4 | 0,040 | 0,00 |
| -500 | -300 | 0,96 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,4 | 0,039 | 0,00 |
| -450 | -300 | 0,94 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,1 | 0,037 | 0,00 |
| -400 | -300 | 0,89 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,3 | 0,035 | 0,00 |
| -350 | -300 | 0,85 | 0,0032 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,7 | 0,032 | 0,00 |
| -300 | -300 | 0,86 | 0,0029 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,9 | 0,029 | 0,00 |
| -250 | -300 | 0,85 | 0,0026 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,7 | 0,026 | 0,00 |
| -200 | -300 | 0,80 | 0,0022 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,1 | 0,022 | 0,00 |
| -150 | -300 | 0,75 | 0,0019 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,2 | 0,019 | 0,00 |
| -100 | -300 | 0,73 | 0,0016 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 10,9 | 0,016 | 0,00 |
| -50 | -300 | 0,70 | 0,0014 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 10,5 | 0,014 | 0,00 |
| 0 | -300 | 0,69 | 0,0013 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 10,4 | 0,013 | 0,00 |
| 50 | -300 | 0,70 | 0,0015 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 10,5 | 0,015 | 0,00 |
| 100 | -300 | 0,73 | 0,0018 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 10,9 | 0,018 | 0,00 |
| 150 | -300 | 0,75 | 0,0022 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,2 | 0,022 | 0,00 |
| 200 | -300 | 0,80 | 0,0028 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,1 | 0,028 | 0,00 |
| 250 | -300 | 0,85 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,7 | 0,035 | 0,00 |
| 300 | -300 | 0,86 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,9 | 0,041 | 0,00 |
| 350 | -300 | 0,85 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,7 | 0,048 | 0,00 |
| 400 | -300 | 0,89 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,3 | 0,053 | 0,00 |
| 450 | -300 | 0,94 | 0,0056 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,056 | 0,00 |
| 500 | -300 | 0,96 | 0,0059 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,059 | 0,00 |
| 550 | -300 | 0,96 | 0,0060 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,060 | 0,00 |
| 600 | -300 | 0,94 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,061 | 0,00 |
| 650 | -300 | 0,91 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,061 | 0,00 |
| 700 | -300 | 0,87 | 0,0060 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,060 | 0,00 |
| 750 | -300 | 0,87 | 0,0060 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,060 | 0,00 |
| 800 | -300 | 0,88 | 0,0060 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,060 | 0,00 |
| -800 | -250 | 0,88 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,042 | 0,00 |
| -750 | -250 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,043 | 0,00 |
| -700 | -250 | 0,89 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,3 | 0,043 | 0,00 |
| -650 | -250 | 0,92 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,9 | 0,042 | 0,00 |
| -600 | -250 | 0,95 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,042 | 0,00 |
| -550 | -250 | 0,96 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,041 | 0,00 |
| -500 | -250 | 0,95 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,3 | 0,039 | 0,00 |
| -450 | -250 | 0,91 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,6 | 0,037 | 0,00 |
| -400 | -250 | 0,84 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,6 | 0,034 | 0,00 |
| -350 | -250 | 0,86 | 0,0030 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,9 | 0,030 | 0,00 |
| -300 | -250 | 0,85 | 0,0026 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,7 | 0,026 | 0,00 |
| -250 | -250 | 0,79 | 0,0021 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,9 | 0,021 | 0,00 |
| -200 | -250 | 0,73 | 0,0017 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,0 | 0,017 | 0,00 |
| -150 | -250 | 0,67 | 0,0013 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 10,0 | 0,013 | 0,00 |
| -100 | -250 | 0,60 | 0,0009 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 9,0 | 0,009 | 0,00 |
| -50 | -250 | 0,55 | 0,0007 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 8,3 | 0,007 | 0,00 |
| 0 | -250 | 0,48 | 0,0006 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 7,2 | 0,006 | 0,00 |
| 50 | -250 | 0,55 | 0,0008 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 8,3 | 0,008 | 0,00 |
| 100 | -250 | 0,60 | 0,0011 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 9,0 | 0,011 | 0,00 |
| 150 | -250 | 0,67 | 0,0016 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 10,0 | 0,016 | 0,00 |
| 200 | -250 | 0,73 | 0,0023 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,0 | 0,023 | 0,00 |
| 250 | -250 | 0,79 | 0,0031 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,9 | 0,031 | 0,00 |
| 300 | -250 | 0,85 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,7 | 0,039 | 0,00 |
| 350 | -250 | 0,86 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,9 | 0,046 | 0,00 |
| 400 | -250 | 0,84 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,6 | 0,053 | 0,00 |
| 450 | -250 | 0,91 | 0,0056 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,056 | 0,00 |
| 500 | -250 | 0,95 | 0,0060 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,060 | 0,00 |
| 550 | -250 | 0,96 | 0,0062 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,062 | 0,00 |
| 600 | -250 | 0,95 | 0,0064 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,064 | 0,00 |
| 650 | -250 | 0,92 | 0,0063 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,9 | 0,063 | 0,00 |
| 700 | -250 | 0,89 | 0,0063 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,3 | 0,063 | 0,00 |
| 750 | -250 | 0,87 | 0,0064 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,064 | 0,00 |
| 800 | -250 | 0,88 | 0,0062 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,062 | 0,00 |
| -800 | -200 | 0,88 | 0,0046 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,046 | 0,00 |
| -750 | -200 | 0,86 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,047 | 0,00 |
| -700 | -200 | 0,90 | 0,0046 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,5 | 0,046 | 0,00 |
| -650 | -200 | 0,93 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,0 | 0,045 | 0,00 |
| -600 | -200 | 0,96 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,045 | 0,00 |
| -550 | -200 | 0,96 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,043 | 0,00 |
| -500 | -200 | 0,94 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,041 | 0,00 |
| -450 | -200 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,038 | 0,00 |
| -400 | -200 | 0,86 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,034 | 0,00 |
| -350 | -200 | 0,85 | 0,0029 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,029 | 0,00 |
| -300 | -200 | 0,80 | 0,0023 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,1 | 0,023 | 0,00 |
| -250 | -200 | 0,73 | 0,0017 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,0 | 0,017 | 0,00 |
| -200 | -200 | 0,64 | 0,0012 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 9,6 | 0,012 | 0,00 |
| -150 | -200 | 0,55 | 0,0007 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 8,2 | 0,007 | 0,00 |
| -100 | -200 | 0,43 | 0,0004 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 6,4 | 0,004 | 0,00 |
| -50 | -200 | 0,32 | 0,0002 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 4,9 | 0,002 | 0,00 |
| 0 | -200 | 0,24 | 0,0002 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 3,5 | 0,002 | 0,00 |
| 50 | -200 | 0,32 | 0,0002 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 4,9 | 0,002 | 0,00 |
| 100 | -200 | 0,43 | 0,0005 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 6,4 | 0,005 | 0,00 |
| 150 | -200 | 0,55 | 0,0010 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 8,2 | 0,010 | 0,00 |
| 200 | -200 | 0,64 | 0,0017 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 9,6 | 0,017 | 0,00 |
| 250 | -200 | 0,73 | 0,0027 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,0 | 0,027 | 0,00 |
| 300 | -200 | 0,80 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,1 | 0,037 | 0,00 |
| 350 | -200 | 0,85 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,045 | 0,00 |
| 400 | -200 | 0,86 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,053 | 0,00 |
| 450 | -200 | 0,87 | 0,0058 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,058 | 0,00 |
| 500 | -200 | 0,94 | 0,0062 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,062 | 0,00 |
| 550 | -200 | 0,96 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,065 | 0,00 |
| 600 | -200 | 0,96 | 0,0067 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,067 | 0,00 |
| 650 | -200 | 0,93 | 0,0067 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,0 | 0,067 | 0,00 |
| 700 | -200 | 0,90 | 0,0068 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,5 | 0,068 | 0,00 |
| 750 | -200 | 0,86 | 0,0069 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,069 | 0,00 |
| 800 | -200 | 0,88 | 0,0067 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,067 | 0,00 |
| -800 | -150 | 0,87 | 0,0049 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,049 | 0,00 |
| -750 | -150 | 0,87 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,048 | 0,00 |
| -700 | -150 | 0,91 | 0,0049 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,049 | 0,00 |
| -650 | -150 | 0,94 | 0,0050 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,2 | 0,050 | 0,00 |
| -600 | -150 | 0,96 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,048 | 0,00 |
| -550 | -150 | 0,96 | 0,0046 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,046 | 0,00 |
| -500 | -150 | 0,92 | 0,0044 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,8 | 0,044 | 0,00 |
| -450 | -150 | 0,84 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,7 | 0,040 | 0,00 |
| -400 | -150 | 0,86 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,9 | 0,035 | 0,00 |
| -350 | -150 | 0,84 | 0,0028 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,5 | 0,028 | 0,00 |
| -300 | -150 | 0,75 | 0,0021 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,2 | 0,021 | 0,00 |
| -250 | -150 | 0,67 | 0,0014 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 10,0 | 0,014 | 0,00 |
| -200 | -150 | 0,55 | 0,0007 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 8,2 | 0,007 | 0,00 |
| -150 | -150 | 0,36 | 0,0003 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 5,4 | 0,003 | 0,00 |
| -100 | -150 | 0,16 | 0,0001 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 2,4 | 0,001 | 0,00 |
| -50 | -150 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,8 | 0,000 | 0,00 |
| 0 | -150 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 50 | -150 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,8 | 0,000 | 0,00 |
| 100 | -150 | 0,16 | 0,0001 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 2,4 | 0,001 | 0,00 |
| 150 | -150 | 0,36 | 0,0005 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 5,4 | 0,005 | 0,00 |
| 200 | -150 | 0,49 | 0,0012 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 7,4 | 0,012 | 0,00 |
| 250 | -150 | 0,67 | 0,0023 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 10,0 | 0,023 | 0,00 |
| 300 | -150 | 0,75 | 0,0035 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,2 | 0,035 | 0,00 |
| 350 | -150 | 0,84 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,5 | 0,045 | 0,00 |
| 400 | -150 | 0,86 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,9 | 0,054 | 0,00 |
| 450 | -150 | 0,84 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,7 | 0,061 | 0,00 |
| 500 | -150 | 0,92 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,8 | 0,066 | 0,00 |
| 550 | -150 | 0,96 | 0,0069 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,069 | 0,00 |
| 600 | -150 | 0,96 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,071 | 0,00 |
| 650 | -150 | 0,94 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,2 | 0,073 | 0,00 |
| 700 | -150 | 0,91 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,073 | 0,00 |
| 750 | -150 | 0,87 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,071 | 0,00 |
| 800 | -150 | 0,87 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,071 | 0,00 |
| -800 | -100 | 0,87 | 0,0050 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,050 | 0,00 |
| -750 | -100 | 0,87 | 0,0051 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,051 | 0,00 |
| -700 | -100 | 0,92 | 0,0052 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,7 | 0,052 | 0,00 |
| -650 | -100 | 0,95 | 0,0052 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,2 | 0,052 | 0,00 |
| -600 | -100 | 0,96 | 0,0051 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,051 | 0,00 |
| -550 | -100 | 0,95 | 0,0050 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,050 | 0,00 |
| -500 | -100 | 0,90 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,5 | 0,047 | 0,00 |
| -450 | -100 | 0,85 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,7 | 0,043 | 0,00 |
| -400 | -100 | 0,86 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,9 | 0,037 | 0,00 |
| -350 | -100 | 0,81 | 0,0030 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,2 | 0,030 | 0,00 |
| -300 | -100 | 0,73 | 0,0021 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 10,9 | 0,021 | 0,00 |
| -250 | -100 | 0,60 | 0,0012 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 9,0 | 0,012 | 0,00 |
| -200 | -100 | 0,43 | 0,0005 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 6,4 | 0,005 | 0,00 |
| -150 | -100 | 0,16 | 0,0001 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 2,4 | 0,001 | 0,00 |
| -100 | -100 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| -50 | -100 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,00 |
| 0 | -100 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,00 |
| 50 | -100 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,00 |
| 100 | -100 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 150 | -100 | 0,16 | 0,0002 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 2,4 | 0,002 | 0,00 |
| 200 | -100 | 0,36 | 0,0008 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 5,4 | 0,008 | 0,00 |
| 250 | -100 | 0,58 | 0,0019 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 8,7 | 0,019 | 0,00 |
| 300 | -100 | 0,73 | 0,0033 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 10,9 | 0,033 | 0,00 |
| 350 | -100 | 0,81 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,2 | 0,045 | 0,00 |
| 400 | -100 | 0,86 | 0,0056 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,9 | 0,056 | 0,00 |
| 450 | -100 | 0,85 | 0,0064 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,7 | 0,064 | 0,00 |
| 500 | -100 | 0,90 | 0,0069 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,5 | 0,069 | 0,00 |
| 550 | -100 | 0,95 | 0,0074 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,074 | 0,00 |
| 600 | -100 | 0,96 | 0,0075 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,075 | 0,00 |
| 650 | -100 | 0,95 | 0,0077 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,2 | 0,077 | 0,00 |
| 700 | -100 | 0,92 | 0,0076 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,7 | 0,076 | 0,00 |
| 750 | -100 | 0,87 | 0,0075 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,075 | 0,00 |
| 800 | -100 | 0,87 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,073 | 0,00 |
| -800 | -50 | 0,87 | 0,0052 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,052 | 0,00 |
| -750 | -50 | 0,88 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,053 | 0,00 |
| -700 | -50 | 0,92 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,8 | 0,054 | 0,00 |
| -650 | -50 | 0,95 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,054 | 0,00 |
| -600 | -50 | 0,96 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,054 | 0,00 |
| -550 | -50 | 0,95 | 0,0052 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,2 | 0,052 | 0,00 |
| -500 | -50 | 0,89 | 0,0050 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,4 | 0,050 | 0,00 |
| -450 | -50 | 0,85 | 0,0046 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,046 | 0,00 |
| -400 | -50 | 0,85 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,040 | 0,00 |
| -350 | -50 | 0,79 | 0,0032 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,9 | 0,032 | 0,00 |
| -300 | -50 | 0,70 | 0,0022 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 10,5 | 0,022 | 0,00 |
| -250 | -50 | 0,56 | 0,0012 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 8,5 | 0,012 | 0,00 |
| -200 | -50 | 0,33 | 0,0004 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 4,9 | 0,004 | 0,00 |
| -150 | -50 | 0,07 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 1,0 | 0,000 | 0,00 |
| -100 | -50 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,00 |
| 450 | -50 | 0,85 | 0,0067 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,067 | 0,00 |
| 500 | -50 | 0,89 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,4 | 0,073 | 0,00 |
| 550 | -50 | 0,95 | 0,0076 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,2 | 0,076 | 0,00 |
| 600 | -50 | 0,96 | 0,0079 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,079 | 0,00 |
| 650 | -50 | 0,95 | 0,0080 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,080 | 0,00 |
| 700 | -50 | 0,92 | 0,0079 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,8 | 0,079 | 0,00 |
| 750 | -50 | 0,88 | 0,0078 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,078 | 0,00 |
| 800 | -50 | 0,87 | 0,0076 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,076 | 0,00 |
| -800 | 0 | 0,87 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,053 | 0,00 |
| -750 | 0 | 0,88 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,054 | 0,00 |
| -700 | 0 | 0,92 | 0,0055 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,8 | 0,055 | 0,00 |
| -650 | 0 | 0,95 | 0,0056 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,056 | 0,00 |
| -600 | 0 | 0,96 | 0,0055 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,055 | 0,00 |
| -550 | 0 | 0,95 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,2 | 0,054 | 0,00 |
| -500 | 0 | 0,89 | 0,0052 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,3 | 0,052 | 0,00 |
| -450 | 0 | 0,85 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,048 | 0,00 |
| -400 | 0 | 0,85 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,042 | 0,00 |
| -350 | 0 | 0,78 | 0,0034 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,7 | 0,034 | 0,00 |
| -300 | 0 | 0,69 | 0,0024 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 10,4 | 0,024 | 0,00 |
| -250 | 0 | 0,55 | 0,0013 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 8,2 | 0,013 | 0,00 |
| -200 | 0 | 0,29 | 0,0004 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 4,3 | 0,004 | 0,00 |
| -150 | 0 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 450 | 0 | 0,85 | 0,0070 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,070 | 0,00 |
| 500 | 0 | 0,89 | 0,0076 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,3 | 0,076 | 0,00 |
| 550 | 0 | 0,95 | 0,0079 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,2 | 0,079 | 0,00 |
| 600 | 0 | 0,96 | 0,0081 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,081 | 0,00 |
| 650 | 0 | 0,95 | 0,0082 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,082 | 0,00 |
| 700 | 0 | 0,92 | 0,0081 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,8 | 0,081 | 0,00 |
| 750 | 0 | 0,88 | 0,0080 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,080 | 0,00 |
| 800 | 0 | 0,87 | 0,0078 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,078 | 0,00 |
| -800 | 50 | 0,87 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,054 | 0,00 |
| -750 | 50 | 0,88 | 0,0055 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,055 | 0,00 |
| -700 | 50 | 0,92 | 0,0056 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,8 | 0,056 | 0,00 |
| -650 | 50 | 0,95 | 0,0056 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,056 | 0,00 |
| -600 | 50 | 0,96 | 0,0056 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,056 | 0,00 |
| -550 | 50 | 0,95 | 0,0055 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,2 | 0,055 | 0,00 |
| -500 | 50 | 0,89 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,4 | 0,053 | 0,00 |
| -450 | 50 | 0,85 | 0,0049 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,049 | 0,00 |
| -400 | 50 | 0,85 | 0,0044 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,044 | 0,00 |
| -350 | 50 | 0,79 | 0,0036 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,9 | 0,036 | 0,00 |
| -300 | 50 | 0,70 | 0,0026 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 10,5 | 0,026 | 0,00 |
| -250 | 50 | 0,56 | 0,0015 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 8,5 | 0,015 | 0,00 |
| -200 | 50 | 0,33 | 0,0005 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 4,9 | 0,005 | 0,00 |
| -150 | 50 | 0,07 | 0,0001 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 1,0 | 0,001 | 0,00 |
| -100 | 50 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,00 |
| 450 | 50 | 0,85 | 0,0072 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,072 | 0,00 |
| 500 | 50 | 0,89 | 0,0079 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,4 | 0,079 | 0,00 |
| 550 | 50 | 0,95 | 0,0082 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,2 | 0,082 | 0,00 |
| 600 | 50 | 0,96 | 0,0083 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,083 | 0,00 |
| 650 | 50 | 0,95 | 0,0083 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,083 | 0,00 |
| 700 | 50 | 0,92 | 0,0083 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,8 | 0,083 | 0,00 |
| 750 | 50 | 0,88 | 0,0082 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,081 | 0,00 |
| 800 | 50 | 0,87 | 0,0080 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,080 | 0,00 |
| -800 | 100 | 0,87 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,053 | 0,00 |
| -750 | 100 | 0,87 | 0,0055 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,055 | 0,00 |
| -700 | 100 | 0,92 | 0,0056 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,7 | 0,056 | 0,00 |
| -650 | 100 | 0,95 | 0,0056 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,2 | 0,056 | 0,00 |
| -600 | 100 | 0,96 | 0,0056 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,056 | 0,00 |
| -550 | 100 | 0,95 | 0,0055 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,055 | 0,00 |
| -500 | 100 | 0,90 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,5 | 0,053 | 0,00 |
| -450 | 100 | 0,85 | 0,0050 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,7 | 0,050 | 0,00 |
| -400 | 100 | 0,86 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,9 | 0,045 | 0,00 |
| -350 | 100 | 0,81 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,2 | 0,037 | 0,00 |
| -300 | 100 | 0,73 | 0,0028 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 10,9 | 0,028 | 0,00 |
| -250 | 100 | 0,60 | 0,0018 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 9,0 | 0,018 | 0,00 |
| -200 | 100 | 0,43 | 0,0008 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 6,4 | 0,008 | 0,00 |
| -150 | 100 | 0,16 | 0,0002 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 2,4 | 0,002 | 0,00 |
| -100 | 100 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| -50 | 100 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,00 |
| 150 | 100 | 0,16 | 0,0002 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 2,4 | 0,002 | 0,00 |
| 400 | 100 | 0,86 | 0,0069 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,9 | 0,069 | 0,00 |
| 450 | 100 | 0,85 | 0,0077 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,7 | 0,077 | 0,00 |
| 500 | 100 | 0,90 | 0,0083 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,5 | 0,083 | 0,00 |
| 550 | 100 | 0,95 | 0,0085 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,085 | 0,00 |
| 600 | 100 | 0,96 | 0,0087 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,087 | 0,00 |
| 650 | 100 | 0,95 | 0,0086 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,2 | 0,086 | 0,00 |
| 700 | 100 | 0,92 | 0,0085 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,7 | 0,085 | 0,00 |
| 750 | 100 | 0,87 | 0,0084 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,084 | 0,00 |
| 800 | 100 | 0,87 | 0,0082 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,082 | 0,00 |
| -800 | 150 | 0,87 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,053 | 0,00 |
| -750 | 150 | 0,87 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,054 | 0,00 |
| -700 | 150 | 0,91 | 0,0055 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,055 | 0,00 |
| -650 | 150 | 0,94 | 0,0055 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,2 | 0,055 | 0,00 |
| -600 | 150 | 0,96 | 0,0055 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,055 | 0,00 |
| -550 | 150 | 0,96 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,054 | 0,00 |
| -500 | 150 | 0,92 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,8 | 0,053 | 0,00 |
| -450 | 150 | 0,84 | 0,0050 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,7 | 0,050 | 0,00 |
| -400 | 150 | 0,86 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,9 | 0,045 | 0,00 |
| -350 | 150 | 0,84 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,5 | 0,039 | 0,00 |
| -300 | 150 | 0,75 | 0,0031 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,2 | 0,031 | 0,00 |
| -250 | 150 | 0,67 | 0,0022 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 10,0 | 0,022 | 0,00 |
| -200 | 150 | 0,55 | 0,0012 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 8,2 | 0,012 | 0,00 |
| -150 | 150 | 0,36 | 0,0005 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 5,4 | 0,005 | 0,00 |
| -100 | 150 | 0,14 | 0,0001 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 2,0 | 0,001 | 0,00 |
| -50 | 150 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 1,0 | 0,000 | 0,00 |
| 0 | 150 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 150 | 150 | 0,36 | 0,0007 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 5,4 | 0,007 | 0,00 |
| 350 | 150 | 0,84 | 0,0063 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,5 | 0,063 | 0,00 |
| 400 | 150 | 0,86 | 0,0074 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,9 | 0,074 | 0,00 |
| 450 | 150 | 0,84 | 0,0082 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,7 | 0,082 | 0,00 |
| 500 | 150 | 0,92 | 0,0087 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,8 | 0,087 | 0,00 |
| 550 | 150 | 0,96 | 0,0090 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,090 | 0,00 |
| 600 | 150 | 0,96 | 0,0090 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,090 | 0,00 |
| 650 | 150 | 0,94 | 0,0089 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,2 | 0,089 | 0,00 |
| 700 | 150 | 0,91 | 0,0088 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,088 | 0,00 |
| 750 | 150 | 0,87 | 0,0087 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,087 | 0,00 |
| 800 | 150 | 0,87 | 0,0083 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,083 | 0,00 |
| -800 | 200 | 0,88 | 0,0052 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,052 | 0,00 |
| -750 | 200 | 0,86 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,053 | 0,00 |
| -700 | 200 | 0,90 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,5 | 0,053 | 0,00 |
| -650 | 200 | 0,93 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,0 | 0,054 | 0,00 |
| -600 | 200 | 0,96 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,054 | 0,00 |
| -550 | 200 | 0,96 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,054 | 0,00 |
| -500 | 200 | 0,94 | 0,0052 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,052 | 0,00 |
| -450 | 200 | 0,87 | 0,0050 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,050 | 0,00 |
| -400 | 200 | 0,86 | 0,0046 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,046 | 0,00 |
| -350 | 200 | 0,85 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,041 | 0,00 |
| -300 | 200 | 0,80 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,1 | 0,034 | 0,00 |
| -250 | 200 | 0,73 | 0,0026 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,0 | 0,026 | 0,00 |
| -200 | 200 | 0,64 | 0,0017 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 9,6 | 0,017 | 0,00 |
| -150 | 200 | 0,49 | 0,0010 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 7,4 | 0,010 | 0,00 |
| -100 | 200 | 0,36 | 0,0005 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 5,4 | 0,005 | 0,00 |
| -50 | 200 | 0,28 | 0,0003 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 4,2 | 0,003 | 0,00 |
| 0 | 200 | 0,25 | 0,0002 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 3,8 | 0,002 | 0,00 |
| 50 | 200 | 0,32 | 0,0004 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 4,9 | 0,004 | 0,00 |
| 100 | 200 | 0,43 | 0,0008 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 6,4 | 0,008 | 0,00 |
| 150 | 200 | 0,55 | 0,0015 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 8,2 | 0,015 | 0,00 |
| 300 | 200 | 0,80 | 0,0056 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,1 | 0,056 | 0,00 |
| 350 | 200 | 0,85 | 0,0069 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,069 | 0,00 |
| 400 | 200 | 0,86 | 0,0080 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,080 | 0,00 |
| 450 | 200 | 0,87 | 0,0087 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,087 | 0,00 |
| 500 | 200 | 0,94 | 0,0092 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,092 | 0,00 |
| 550 | 200 | 0,96 | 0,0094 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,094 | 0,00 |
| 600 | 200 | 0,96 | 0,0094 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,094 | 0,00 |
| 650 | 200 | 0,93 | 0,0094 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,0 | 0,094 | 0,00 |
| 700 | 200 | 0,90 | 0,0091 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,5 | 0,091 | 0,00 |
| 750 | 200 | 0,86 | 0,0088 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,088 | 0,00 |
| 800 | 200 | 0,88 | 0,0086 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,086 | 0,00 |
| -800 | 250 | 0,88 | 0,0050 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,050 | 0,00 |
| -750 | 250 | 0,87 | 0,0051 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,051 | 0,00 |
| -700 | 250 | 0,89 | 0,0052 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,3 | 0,052 | 0,00 |
| -650 | 250 | 0,92 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,9 | 0,053 | 0,00 |
| -600 | 250 | 0,95 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,053 | 0,00 |
| -550 | 250 | 0,96 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,053 | 0,00 |
| -500 | 250 | 0,95 | 0,0052 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,052 | 0,00 |
| -450 | 250 | 0,91 | 0,0050 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,050 | 0,00 |
| -400 | 250 | 0,84 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,6 | 0,047 | 0,00 |
| -350 | 250 | 0,86 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,9 | 0,043 | 0,00 |
| -300 | 250 | 0,85 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,7 | 0,037 | 0,00 |
| -250 | 250 | 0,79 | 0,0029 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,9 | 0,029 | 0,00 |
| -200 | 250 | 0,73 | 0,0023 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,0 | 0,023 | 0,00 |
| -150 | 250 | 0,67 | 0,0016 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 10,0 | 0,016 | 0,00 |
| -100 | 250 | 0,58 | 0,0012 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 8,7 | 0,012 | 0,00 |
| -50 | 250 | 0,51 | 0,0009 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 7,6 | 0,009 | 0,00 |
| 0 | 250 | 0,48 | 0,0008 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 7,2 | 0,008 | 0,00 |
| 50 | 250 | 0,55 | 0,0011 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 8,3 | 0,011 | 0,00 |
| 100 | 250 | 0,60 | 0,0016 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 9,0 | 0,016 | 0,00 |
| 150 | 250 | 0,67 | 0,0024 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 10,0 | 0,024 | 0,00 |
| 200 | 250 | 0,73 | 0,0035 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,0 | 0,035 | 0,00 |
| 250 | 250 | 0,79 | 0,0047 | 0,00 | 0,002 | 0,0001 | 0,00 | 11,9 | 0,047 | 0,00 |
| 300 | 250 | 0,85 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,7 | 0,061 | 0,00 |
| 350 | 250 | 0,86 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,9 | 0,073 | 0,00 |
| 400 | 250 | 0,84 | 0,0083 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,6 | 0,083 | 0,00 |
| 450 | 250 | 0,91 | 0,0090 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,090 | 0,00 |
| 500 | 250 | 0,95 | 0,0095 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,095 | 0,00 |
| 550 | 250 | 0,96 | 0,0097 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,097 | 0,00 |
| 600 | 250 | 0,95 | 0,0097 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,097 | 0,00 |
| 650 | 250 | 0,92 | 0,0097 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,9 | 0,097 | 0,00 |
| 700 | 250 | 0,89 | 0,0094 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,3 | 0,094 | 0,00 |
| 750 | 250 | 0,87 | 0,0091 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,091 | 0,00 |
| 800 | 250 | 0,88 | 0,0089 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,089 | 0,00 |
| -800 | 300 | 0,88 | 0,0049 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,049 | 0,00 |
| -750 | 300 | 0,87 | 0,0050 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,050 | 0,00 |
| -700 | 300 | 0,87 | 0,0051 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,051 | 0,00 |
| -650 | 300 | 0,91 | 0,0052 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,052 | 0,00 |
| -600 | 300 | 0,94 | 0,0052 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,052 | 0,00 |
| -550 | 300 | 0,96 | 0,0052 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,052 | 0,00 |
| -500 | 300 | 0,96 | 0,0052 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,052 | 0,00 |
| -450 | 300 | 0,94 | 0,0050 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,050 | 0,00 |
| -400 | 300 | 0,89 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,3 | 0,048 | 0,00 |
| -350 | 300 | 0,85 | 0,0044 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,7 | 0,044 | 0,00 |
| -300 | 300 | 0,86 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,9 | 0,038 | 0,00 |
| -250 | 300 | 0,85 | 0,0033 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,7 | 0,033 | 0,00 |
| -200 | 300 | 0,80 | 0,0027 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,1 | 0,027 | 0,00 |
| -150 | 300 | 0,75 | 0,0022 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,2 | 0,022 | 0,00 |
| -100 | 300 | 0,73 | 0,0018 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 10,9 | 0,018 | 0,00 |
| -50 | 300 | 0,70 | 0,0016 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 10,5 | 0,016 | 0,00 |
| 0 | 300 | 0,69 | 0,0015 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 10,4 | 0,015 | 0,00 |
| 50 | 300 | 0,70 | 0,0019 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 10,5 | 0,019 | 0,00 |
| 100 | 300 | 0,73 | 0,0025 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 10,9 | 0,025 | 0,00 |
| 150 | 300 | 0,75 | 0,0033 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,2 | 0,033 | 0,00 |
| 200 | 300 | 0,80 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,1 | 0,042 | 0,00 |
| 250 | 300 | 0,85 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,7 | 0,053 | 0,00 |
| 300 | 300 | 0,86 | 0,0063 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,9 | 0,063 | 0,00 |
| 350 | 300 | 0,85 | 0,0076 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,7 | 0,076 | 0,00 |
| 400 | 300 | 0,89 | 0,0086 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,3 | 0,086 | 0,00 |
| 450 | 300 | 0,94 | 0,0092 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,092 | 0,00 |
| 500 | 300 | 0,96 | 0,0096 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,096 | 0,00 |
| 550 | 300 | 0,96 | 0,0098 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,098 | 0,00 |
| 600 | 300 | 0,94 | 0,0098 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,098 | 0,00 |
| 650 | 300 | 0,91 | 0,0097 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,097 | 0,00 |
| 700 | 300 | 0,87 | 0,0096 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,096 | 0,00 |
| 750 | 300 | 0,87 | 0,0094 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,094 | 0,00 |
| 800 | 300 | 0,88 | 0,0090 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,090 | 0,00 |
| -800 | 350 | 0,88 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,048 | 0,00 |
| -750 | 350 | 0,88 | 0,0049 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,049 | 0,00 |
| -700 | 350 | 0,87 | 0,0050 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,050 | 0,00 |
| -650 | 350 | 0,89 | 0,0051 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,4 | 0,051 | 0,00 |
| -600 | 350 | 0,92 | 0,0051 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,9 | 0,051 | 0,00 |
| -550 | 350 | 0,95 | 0,0051 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,051 | 0,00 |
| -500 | 350 | 0,96 | 0,0051 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,051 | 0,00 |
| -450 | 350 | 0,96 | 0,0049 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,049 | 0,00 |
| -400 | 350 | 0,93 | 0,0046 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,0 | 0,046 | 0,00 |
| -350 | 350 | 0,88 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,043 | 0,00 |
| -300 | 350 | 0,85 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,7 | 0,039 | 0,00 |
| -250 | 350 | 0,86 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,9 | 0,035 | 0,00 |
| -200 | 350 | 0,85 | 0,0031 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,031 | 0,00 |
| -150 | 350 | 0,84 | 0,0027 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,5 | 0,027 | 0,00 |
| -100 | 350 | 0,81 | 0,0024 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,2 | 0,024 | 0,00 |
| -50 | 350 | 0,79 | 0,0022 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,9 | 0,022 | 0,00 |
| 0 | 350 | 0,78 | 0,0022 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,7 | 0,022 | 0,00 |
| 50 | 350 | 0,79 | 0,0025 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,9 | 0,025 | 0,00 |
| 100 | 350 | 0,81 | 0,0032 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,2 | 0,032 | 0,00 |
| 150 | 350 | 0,84 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,5 | 0,041 | 0,00 |
| 200 | 350 | 0,85 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,048 | 0,00 |
| 250 | 350 | 0,86 | 0,0057 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,9 | 0,057 | 0,00 |
| 300 | 350 | 0,85 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,7 | 0,065 | 0,00 |
| 350 | 350 | 0,88 | 0,0074 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,074 | 0,00 |
| 400 | 350 | 0,93 | 0,0083 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,0 | 0,083 | 0,00 |
| 450 | 350 | 0,96 | 0,0091 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,091 | 0,00 |
| 500 | 350 | 0,96 | 0,0096 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,096 | 0,00 |
| 550 | 350 | 0,95 | 0,0098 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,098 | 0,00 |
| 600 | 350 | 0,92 | 0,0098 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,9 | 0,098 | 0,00 |
| 650 | 350 | 0,89 | 0,0098 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,4 | 0,098 | 0,00 |
| 700 | 350 | 0,87 | 0,0096 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,096 | 0,00 |
| 750 | 350 | 0,88 | 0,0094 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,094 | 0,00 |
| 800 | 350 | 0,88 | 0,0092 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,092 | 0,00 |
| -800 | 400 | 0,87 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,047 | 0,00 |
| -750 | 400 | 0,88 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,048 | 0,00 |
| -700 | 400 | 0,87 | 0,0049 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,049 | 0,00 |
| -650 | 400 | 0,87 | 0,0049 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,049 | 0,00 |
| -600 | 400 | 0,90 | 0,0050 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,050 | 0,00 |
| -550 | 400 | 0,93 | 0,0050 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,0 | 0,050 | 0,00 |
| -500 | 400 | 0,96 | 0,0049 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,049 | 0,00 |
| -450 | 400 | 0,96 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,047 | 0,00 |
| -400 | 400 | 0,96 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,045 | 0,00 |
| -350 | 400 | 0,93 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,0 | 0,043 | 0,00 |
| -300 | 400 | 0,89 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,3 | 0,039 | 0,00 |
| -250 | 400 | 0,84 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,6 | 0,036 | 0,00 |
| -200 | 400 | 0,86 | 0,0033 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,033 | 0,00 |
| -150 | 400 | 0,86 | 0,0030 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,9 | 0,030 | 0,00 |
| -100 | 400 | 0,86 | 0,0028 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,9 | 0,028 | 0,00 |
| -50 | 400 | 0,85 | 0,0027 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,027 | 0,00 |
| 0 | 400 | 0,85 | 0,0027 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,027 | 0,00 |
| 50 | 400 | 0,85 | 0,0031 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,031 | 0,00 |
| 100 | 400 | 0,86 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,9 | 0,037 | 0,00 |
| 150 | 400 | 0,86 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,9 | 0,045 | 0,00 |
| 200 | 400 | 0,86 | 0,0052 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,052 | 0,00 |
| 250 | 400 | 0,84 | 0,0059 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,6 | 0,059 | 0,00 |
| 300 | 400 | 0,89 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,3 | 0,065 | 0,00 |
| 350 | 400 | 0,93 | 0,0074 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,0 | 0,074 | 0,00 |
| 400 | 400 | 0,96 | 0,0079 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,079 | 0,00 |
| 450 | 400 | 0,96 | 0,0087 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,087 | 0,00 |
| 500 | 400 | 0,96 | 0,0093 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,093 | 0,00 |
| 550 | 400 | 0,93 | 0,0096 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,0 | 0,096 | 0,00 |
| 600 | 400 | 0,90 | 0,0097 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,097 | 0,00 |
| 650 | 400 | 0,87 | 0,0097 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,097 | 0,00 |
| 700 | 400 | 0,87 | 0,0096 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,096 | 0,00 |
| 750 | 400 | 0,88 | 0,0094 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,094 | 0,00 |
| 800 | 400 | 0,87 | 0,0091 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,091 | 0,00 |
| -800 | 450 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,045 | 0,00 |
| -750 | 450 | 0,88 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,047 | 0,00 |
| -700 | 450 | 0,88 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,048 | 0,00 |
| -650 | 450 | 0,87 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,048 | 0,00 |
| -600 | 450 | 0,88 | 0,0049 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,049 | 0,00 |
| -550 | 450 | 0,91 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,7 | 0,048 | 0,00 |
| -500 | 450 | 0,94 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,047 | 0,00 |
| -450 | 450 | 0,96 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,045 | 0,00 |
| -400 | 450 | 0,96 | 0,0044 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,044 | 0,00 |
| -350 | 450 | 0,96 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,042 | 0,00 |
| -300 | 450 | 0,94 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,1 | 0,039 | 0,00 |
| -250 | 450 | 0,91 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,6 | 0,037 | 0,00 |
| -200 | 450 | 0,87 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,035 | 0,00 |
| -150 | 450 | 0,84 | 0,0033 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,7 | 0,033 | 0,00 |
| -100 | 450 | 0,85 | 0,0031 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,7 | 0,031 | 0,00 |
| -50 | 450 | 0,85 | 0,0030 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,030 | 0,00 |
| 0 | 450 | 0,85 | 0,0031 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,031 | 0,00 |
| 50 | 450 | 0,85 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,034 | 0,00 |
| 100 | 450 | 0,85 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,7 | 0,040 | 0,00 |
| 150 | 450 | 0,84 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,7 | 0,047 | 0,00 |
| 200 | 450 | 0,87 | 0,0055 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,055 | 0,00 |
| 250 | 450 | 0,91 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,061 | 0,00 |
| 300 | 450 | 0,94 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,066 | 0,00 |
| 350 | 450 | 0,96 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,071 | 0,00 |
| 400 | 450 | 0,96 | 0,0078 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,078 | 0,00 |
| 450 | 450 | 0,96 | 0,0082 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,082 | 0,00 |
| 500 | 450 | 0,94 | 0,0088 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,088 | 0,00 |
| 550 | 450 | 0,91 | 0,0091 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,7 | 0,091 | 0,00 |
| 600 | 450 | 0,88 | 0,0095 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,095 | 0,00 |
| 650 | 450 | 0,87 | 0,0095 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,095 | 0,00 |
| 700 | 450 | 0,88 | 0,0094 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,094 | 0,00 |
| 750 | 450 | 0,88 | 0,0093 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,093 | 0,00 |
| 800 | 450 | 0,87 | 0,0090 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,090 | 0,00 |
| -800 | 500 | 0,86 | 0,0044 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,9 | 0,044 | 0,00 |
| -750 | 500 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,045 | 0,00 |
| -700 | 500 | 0,88 | 0,0046 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,046 | 0,00 |
| -650 | 500 | 0,88 | 0,0046 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,046 | 0,00 |
| -600 | 500 | 0,87 | 0,0046 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,046 | 0,00 |
| -550 | 500 | 0,89 | 0,0046 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,3 | 0,046 | 0,00 |
| -500 | 500 | 0,92 | 0,0044 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,7 | 0,044 | 0,00 |
| -450 | 500 | 0,94 | 0,0044 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,044 | 0,00 |
| -400 | 500 | 0,96 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,042 | 0,00 |
| -350 | 500 | 0,96 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,040 | 0,00 |
| -300 | 500 | 0,96 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,4 | 0,039 | 0,00 |
| -250 | 500 | 0,95 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,3 | 0,037 | 0,00 |
| -200 | 500 | 0,94 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,1 | 0,036 | 0,00 |
| -150 | 500 | 0,92 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,8 | 0,034 | 0,00 |
| -100 | 500 | 0,90 | 0,0033 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,5 | 0,033 | 0,00 |
| -50 | 500 | 0,89 | 0,0033 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,4 | 0,033 | 0,00 |
| 0 | 500 | 0,89 | 0,0033 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,3 | 0,033 | 0,00 |
| 50 | 500 | 0,89 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,4 | 0,036 | 0,00 |
| 100 | 500 | 0,90 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,5 | 0,043 | 0,00 |
| 150 | 500 | 0,92 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,8 | 0,048 | 0,00 |
| 200 | 500 | 0,94 | 0,0056 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,056 | 0,00 |
| 250 | 500 | 0,95 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,061 | 0,00 |
| 300 | 500 | 0,96 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,065 | 0,00 |
| 350 | 500 | 0,96 | 0,0068 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,068 | 0,00 |
| 400 | 500 | 0,96 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,073 | 0,00 |
| 450 | 500 | 0,94 | 0,0079 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,078 | 0,00 |
| 500 | 500 | 0,92 | 0,0081 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,7 | 0,081 | 0,00 |
| 550 | 500 | 0,89 | 0,0087 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,3 | 0,087 | 0,00 |
| 600 | 500 | 0,87 | 0,0089 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,089 | 0,00 |
| 650 | 500 | 0,88 | 0,0090 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,090 | 0,00 |
| 700 | 500 | 0,88 | 0,0091 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,091 | 0,00 |
| 750 | 500 | 0,87 | 0,0090 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,090 | 0,00 |
| 800 | 500 | 0,86 | 0,0089 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,9 | 0,089 | 0,00 |
| -800 | 550 | 0,85 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,043 | 0,00 |
| -750 | 550 | 0,87 | 0,0044 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,044 | 0,00 |
| -700 | 550 | 0,87 | 0,0044 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,044 | 0,00 |
| -650 | 550 | 0,88 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,045 | 0,00 |
| -600 | 550 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,045 | 0,00 |
| -550 | 550 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,043 | 0,00 |
| -500 | 550 | 0,89 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,3 | 0,043 | 0,00 |
| -450 | 550 | 0,91 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,7 | 0,042 | 0,00 |
| -400 | 550 | 0,93 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,0 | 0,041 | 0,00 |
| -350 | 550 | 0,95 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,3 | 0,040 | 0,00 |
| -300 | 550 | 0,96 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,4 | 0,038 | 0,00 |
| -250 | 550 | 0,96 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,5 | 0,037 | 0,00 |
| -200 | 550 | 0,96 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,4 | 0,036 | 0,00 |
| -150 | 550 | 0,96 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,4 | 0,035 | 0,00 |
| -100 | 550 | 0,95 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,3 | 0,034 | 0,00 |
| -50 | 550 | 0,95 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,2 | 0,034 | 0,00 |
| 0 | 550 | 0,95 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,2 | 0,035 | 0,00 |
| 50 | 550 | 0,95 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,2 | 0,038 | 0,00 |
| 100 | 550 | 0,95 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,042 | 0,00 |
| 150 | 550 | 0,96 | 0,0050 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,050 | 0,00 |
| 200 | 550 | 0,96 | 0,0056 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,056 | 0,00 |
| 250 | 550 | 0,96 | 0,0060 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,060 | 0,00 |
| 300 | 550 | 0,96 | 0,0064 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,064 | 0,00 |
| 350 | 550 | 0,95 | 0,0067 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,067 | 0,00 |
| 400 | 550 | 0,93 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,0 | 0,071 | 0,00 |
| 450 | 550 | 0,91 | 0,0075 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,7 | 0,075 | 0,00 |
| 500 | 550 | 0,89 | 0,0077 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,3 | 0,077 | 0,00 |
| 550 | 550 | 0,87 | 0,0080 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,080 | 0,00 |
| 600 | 550 | 0,87 | 0,0085 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,085 | 0,00 |
| 650 | 550 | 0,88 | 0,0087 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,087 | 0,00 |
| 700 | 550 | 0,87 | 0,0087 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,087 | 0,00 |
| 750 | 550 | 0,87 | 0,0087 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,087 | 0,00 |
| 800 | 550 | 0,85 | 0,0086 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,086 | 0,00 |
| -800 | 600 | 0,84 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,6 | 0,042 | 0,00 |
| -750 | 600 | 0,86 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,042 | 0,00 |
| -700 | 600 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,043 | 0,00 |
| -650 | 600 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,043 | 0,00 |
| -600 | 600 | 0,88 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,042 | 0,00 |
| -550 | 600 | 0,87 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,041 | 0,00 |
| -500 | 600 | 0,87 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,041 | 0,00 |
| -450 | 600 | 0,88 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,040 | 0,00 |
| -400 | 600 | 0,90 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,6 | 0,040 | 0,00 |
| -350 | 600 | 0,92 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,9 | 0,039 | 0,00 |
| -300 | 600 | 0,94 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,1 | 0,038 | 0,00 |
| -250 | 600 | 0,95 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,3 | 0,037 | 0,00 |
| -200 | 600 | 0,96 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,4 | 0,036 | 0,00 |
| -150 | 600 | 0,96 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,4 | 0,035 | 0,00 |
| -100 | 600 | 0,96 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,5 | 0,035 | 0,00 |
| -50 | 600 | 0,96 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,5 | 0,034 | 0,00 |
| 0 | 600 | 0,96 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,5 | 0,035 | 0,00 |
| 50 | 600 | 0,96 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,5 | 0,037 | 0,00 |
| 100 | 600 | 0,96 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,5 | 0,043 | 0,00 |
| 150 | 600 | 0,96 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,048 | 0,00 |
| 200 | 600 | 0,96 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,4 | 0,054 | 0,00 |
| 250 | 600 | 0,95 | 0,0059 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,3 | 0,059 | 0,00 |
| 300 | 600 | 0,94 | 0,0063 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,1 | 0,063 | 0,00 |
| 350 | 600 | 0,92 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,9 | 0,066 | 0,00 |
| 400 | 600 | 0,90 | 0,0068 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,068 | 0,00 |
| 450 | 600 | 0,88 | 0,0069 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,069 | 0,00 |
| 500 | 600 | 0,87 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,073 | 0,00 |
| 550 | 600 | 0,87 | 0,0075 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,075 | 0,00 |
| 600 | 600 | 0,88 | 0,0077 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,077 | 0,00 |
| 650 | 600 | 0,87 | 0,0082 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,082 | 0,00 |
| 700 | 600 | 0,87 | 0,0083 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,083 | 0,00 |
| 750 | 600 | 0,86 | 0,0084 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,084 | 0,00 |
| 800 | 600 | 0,84 | 0,0083 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,6 | 0,083 | 0,00 |
| -800 | 650 | 0,83 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,4 | 0,040 | 0,00 |
| -750 | 650 | 0,84 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,7 | 0,041 | 0,00 |
| -700 | 650 | 0,86 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,9 | 0,041 | 0,00 |
| -650 | 650 | 0,87 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,0 | 0,040 | 0,00 |
| -600 | 650 | 0,87 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,040 | 0,00 |
| -550 | 650 | 0,88 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,040 | 0,00 |
| -500 | 650 | 0,88 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,039 | 0,00 |
| -450 | 650 | 0,87 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,039 | 0,00 |
| -400 | 650 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,0 | 0,038 | 0,00 |
| -350 | 650 | 0,89 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,4 | 0,038 | 0,00 |
| -300 | 650 | 0,91 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,6 | 0,037 | 0,00 |
| -250 | 650 | 0,92 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,9 | 0,037 | 0,00 |
| -200 | 650 | 0,93 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,0 | 0,036 | 0,00 |
| -150 | 650 | 0,94 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,2 | 0,035 | 0,00 |
| -100 | 650 | 0,95 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,2 | 0,035 | 0,00 |
| -50 | 650 | 0,95 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,3 | 0,035 | 0,00 |
| 0 | 650 | 0,95 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,3 | 0,035 | 0,00 |
| 50 | 650 | 0,95 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 14,3 | 0,037 | 0,00 |
| 100 | 650 | 0,95 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,2 | 0,040 | 0,00 |
| 150 | 650 | 0,94 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,2 | 0,045 | 0,00 |
| 200 | 650 | 0,93 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 14,0 | 0,054 | 0,00 |
| 250 | 650 | 0,92 | 0,0059 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,9 | 0,059 | 0,00 |
| 300 | 650 | 0,91 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,061 | 0,00 |
| 350 | 650 | 0,89 | 0,0064 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,4 | 0,064 | 0,00 |
| 400 | 650 | 0,87 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,066 | 0,00 |
| 450 | 650 | 0,87 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,066 | 0,00 |
| 500 | 650 | 0,88 | 0,0069 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,069 | 0,00 |
| 550 | 650 | 0,88 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,071 | 0,00 |
| 600 | 650 | 0,87 | 0,0072 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,072 | 0,00 |
| 650 | 650 | 0,87 | 0,0074 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,074 | 0,00 |
| 700 | 650 | 0,86 | 0,0079 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,9 | 0,079 | 0,00 |
| 750 | 650 | 0,84 | 0,0080 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,7 | 0,080 | 0,00 |
| 800 | 650 | 0,83 | 0,0078 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,4 | 0,078 | 0,00 |
| -800 | 700 | 0,81 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,2 | 0,038 | 0,00 |
| -750 | 700 | 0,83 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,4 | 0,038 | 0,00 |
| -700 | 700 | 0,84 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,7 | 0,038 | 0,00 |
| -650 | 700 | 0,86 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,9 | 0,038 | 0,00 |
| -600 | 700 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,0 | 0,038 | 0,00 |
| -550 | 700 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,038 | 0,00 |
| -500 | 700 | 0,88 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,038 | 0,00 |
| -450 | 700 | 0,88 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,037 | 0,00 |
| -400 | 700 | 0,87 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,037 | 0,00 |
| -350 | 700 | 0,87 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,0 | 0,037 | 0,00 |
| -300 | 700 | 0,87 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,0 | 0,037 | 0,00 |
| -250 | 700 | 0,89 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,3 | 0,036 | 0,00 |
| -200 | 700 | 0,90 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,5 | 0,035 | 0,00 |
| -150 | 700 | 0,91 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,6 | 0,035 | 0,00 |
| -100 | 700 | 0,92 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,7 | 0,034 | 0,00 |
| -50 | 700 | 0,92 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,8 | 0,034 | 0,00 |
| 0 | 700 | 0,92 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,8 | 0,035 | 0,00 |
| 50 | 700 | 0,92 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,8 | 0,037 | 0,00 |
| 100 | 700 | 0,92 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,7 | 0,040 | 0,00 |
| 150 | 700 | 0,91 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,6 | 0,045 | 0,00 |
| 200 | 700 | 0,90 | 0,0050 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,5 | 0,050 | 0,00 |
| 250 | 700 | 0,89 | 0,0056 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,3 | 0,056 | 0,00 |
| 300 | 700 | 0,87 | 0,0060 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,060 | 0,00 |
| 350 | 700 | 0,87 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,061 | 0,00 |
| 400 | 700 | 0,87 | 0,0063 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,063 | 0,00 |
| 450 | 700 | 0,88 | 0,0064 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,064 | 0,00 |
| 500 | 700 | 0,88 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,066 | 0,00 |
| 550 | 700 | 0,87 | 0,0067 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,067 | 0,00 |
| 600 | 700 | 0,87 | 0,0068 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,068 | 0,00 |
| 650 | 700 | 0,86 | 0,0069 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,9 | 0,069 | 0,00 |
| 700 | 700 | 0,84 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,7 | 0,071 | 0,00 |
| 750 | 700 | 0,83 | 0,0072 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,4 | 0,072 | 0,00 |
| 800 | 700 | 0,81 | 0,0074 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,2 | 0,074 | 0,00 |
| -800 | 750 | 0,79 | 0,0036 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,9 | 0,036 | 0,00 |
| -750 | 750 | 0,81 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,2 | 0,036 | 0,00 |
| -700 | 750 | 0,83 | 0,0037 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,4 | 0,037 | 0,00 |
| -650 | 750 | 0,84 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,7 | 0,036 | 0,00 |
| -600 | 750 | 0,86 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,036 | 0,00 |
| -550 | 750 | 0,87 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,0 | 0,036 | 0,00 |
| -500 | 750 | 0,87 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,036 | 0,00 |
| -450 | 750 | 0,88 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,036 | 0,00 |
| -400 | 750 | 0,88 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,036 | 0,00 |
| -350 | 750 | 0,88 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,036 | 0,00 |
| -300 | 750 | 0,87 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,036 | 0,00 |
| -250 | 750 | 0,87 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,035 | 0,00 |
| -200 | 750 | 0,86 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,0 | 0,034 | 0,00 |
| -150 | 750 | 0,87 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,0 | 0,034 | 0,00 |
| -100 | 750 | 0,87 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,034 | 0,00 |
| -50 | 750 | 0,88 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,034 | 0,00 |
| 0 | 750 | 0,88 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,034 | 0,00 |
| 50 | 750 | 0,88 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,036 | 0,00 |
| 100 | 750 | 0,87 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,039 | 0,00 |
| 150 | 750 | 0,87 | 0,0044 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,044 | 0,00 |
| 200 | 750 | 0,86 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,047 | 0,00 |
| 250 | 750 | 0,87 | 0,0052 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,052 | 0,00 |
| 300 | 750 | 0,87 | 0,0057 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,057 | 0,00 |
| 350 | 750 | 0,88 | 0,0060 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,060 | 0,00 |
| 400 | 750 | 0,88 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,061 | 0,00 |
| 450 | 750 | 0,88 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,061 | 0,00 |
| 500 | 750 | 0,87 | 0,0063 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,063 | 0,00 |
| 550 | 750 | 0,87 | 0,0063 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,063 | 0,00 |
| 600 | 750 | 0,86 | 0,0064 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,064 | 0,00 |
| 650 | 750 | 0,84 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,7 | 0,065 | 0,00 |
| 700 | 750 | 0,83 | 0,0069 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,4 | 0,069 | 0,00 |
| 750 | 750 | 0,81 | 0,0068 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,2 | 0,068 | 0,00 |
| 800 | 750 | 0,79 | 0,0069 | 0,00 | 0,002 | 0,0001 | 0,00 | 11,9 | 0,069 | 0,00 |
| -800 | 800 | 0,78 | 0,0035 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,6 | 0,035 | 0,00 |
| -750 | 800 | 0,79 | 0,0036 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 11,9 | 0,036 | 0,00 |
| -700 | 800 | 0,81 | 0,0036 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,2 | 0,036 | 0,00 |
| -650 | 800 | 0,83 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,4 | 0,035 | 0,00 |
| -600 | 800 | 0,84 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,6 | 0,035 | 0,00 |
| -550 | 800 | 0,85 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,8 | 0,035 | 0,00 |
| -500 | 800 | 0,86 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 12,9 | 0,035 | 0,00 |
| -450 | 800 | 0,87 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,0 | 0,035 | 0,00 |
| -400 | 800 | 0,87 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,035 | 0,00 |
| -350 | 800 | 0,88 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,035 | 0,00 |
| -300 | 800 | 0,88 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,034 | 0,00 |
| -250 | 800 | 0,88 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,034 | 0,00 |
| -200 | 800 | 0,88 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,2 | 0,034 | 0,00 |
| -150 | 800 | 0,87 | 0,0033 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,033 | 0,00 |
| -100 | 800 | 0,87 | 0,0033 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,033 | 0,00 |
| -50 | 800 | 0,87 | 0,0033 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,033 | 0,00 |
| 0 | 800 | 0,87 | 0,0034 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,034 | 0,00 |
| 50 | 800 | 0,87 | 0,0035 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,035 | 0,00 |
| 100 | 800 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 13,1 | 0,038 | 0,00 |
| 150 | 800 | 0,87 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,040 | 0,00 |
| 200 | 800 | 0,88 | 0,0046 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,046 | 0,00 |
| 250 | 800 | 0,88 | 0,0051 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,051 | 0,00 |
| 300 | 800 | 0,88 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,053 | 0,00 |
| 350 | 800 | 0,88 | 0,0057 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,2 | 0,057 | 0,00 |
| 400 | 800 | 0,87 | 0,0058 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,1 | 0,058 | 0,00 |
| 450 | 800 | 0,87 | 0,0060 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 13,0 | 0,060 | 0,00 |
| 500 | 800 | 0,86 | 0,0060 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,9 | 0,060 | 0,00 |
| 550 | 800 | 0,85 | 0,0060 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,8 | 0,060 | 0,00 |
| 600 | 800 | 0,84 | 0,0060 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,6 | 0,060 | 0,00 |
| 650 | 800 | 0,83 | 0,0063 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,4 | 0,063 | 0,00 |
| 700 | 800 | 0,81 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 12,2 | 0,065 | 0,00 |
| 750 | 800 | 0,79 | 0,0066 | 0,00 | 0,002 | 0,0001 | 0,00 | 11,9 | 0,066 | 0,00 |
| 800 | 800 | 0,78 | 0,0064 | 0,00 | 0,002 | 0,0001 | 0,00 | 11,6 | 0,064 | 0,00 |

|  |  | mangan |  |  | miedź |  |  | nikiel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
| m | m | µg/m3 | µg/m3 | 9 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 20 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 0,23 µg/m3 |
| -800 | -800 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -800 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -450 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -450 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -400 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -400 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -400 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -400 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -400 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -400 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -400 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -400 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -400 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -400 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -400 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -350 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -350 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -350 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -350 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -350 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -350 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -350 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | -350 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -350 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -350 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -350 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -350 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -350 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -350 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -300 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -300 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -300 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -300 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -300 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -300 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -300 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -300 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -300 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -300 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -300 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -300 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | -300 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -300 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -300 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -300 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -300 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -300 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -300 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | -250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -250 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -250 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -250 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -250 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -250 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -250 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -250 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -250 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -250 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -250 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -250 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -250 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -250 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -250 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -250 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | -250 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -250 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -250 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -250 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -250 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -250 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -250 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | -200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -200 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -200 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -200 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -200 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -200 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -200 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -200 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -200 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -200 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -200 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -200 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -200 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -200 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -200 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -200 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | -200 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -200 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -200 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -200 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -200 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -200 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -200 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | -150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -150 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -150 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -150 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -150 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -150 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -150 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -150 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -150 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -150 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -150 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -150 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -150 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -150 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -150 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -150 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -150 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | -150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | -150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -150 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -150 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -150 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | -100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -100 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -100 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -100 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -100 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -100 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -100 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -100 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -100 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -100 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -100 | 0,004 | 0,0001 | 0,00 | 0,004 | 0,0001 | 0,00 | 0,004 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -100 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | -100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | -100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -100 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -100 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -100 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | -50 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -50 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -50 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -50 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -600 | -50 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -550 | -50 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -50 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -50 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -50 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -50 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -50 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -50 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -50 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -50 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -50 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | -50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | -50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -50 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -50 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -50 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -700 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -650 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -600 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -550 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -500 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 0 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 0 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 0 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 0 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 50 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -700 | 50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -650 | 50 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -600 | 50 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -550 | 50 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -500 | 50 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 50 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 50 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 50 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 50 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 50 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 50 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 50 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 50 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | 50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 50 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 50 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 50 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -700 | 100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -650 | 100 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -600 | 100 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -550 | 100 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -500 | 100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 100 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 100 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 100 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 100 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 100 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | 100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 100 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 100 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 100 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -650 | 150 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -600 | 150 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -550 | 150 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -500 | 150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 150 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 150 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 150 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 150 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 150 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 150 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 150 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 150 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | 150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 150 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 600 | 150 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 650 | 150 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 200 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -550 | 200 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 200 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 200 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 200 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 200 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 200 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 200 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 200 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 200 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 200 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 200 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | 200 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 200 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 200 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 200 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 200 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 550 | 200 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 600 | 200 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 650 | 200 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 700 | 200 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 750 | 200 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 200 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 250 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 250 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 250 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 250 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 250 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 250 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 250 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 250 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 250 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 250 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 250 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 250 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 250 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 250 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 250 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 250 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 250 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 250 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 500 | 250 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 550 | 250 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 600 | 250 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 650 | 250 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 700 | 250 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 750 | 250 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 800 | 250 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 300 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 300 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 300 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 300 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 300 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 300 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 300 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 300 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 300 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 300 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 300 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 300 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 300 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 300 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 300 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 500 | 300 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 550 | 300 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 600 | 300 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 650 | 300 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 700 | 300 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 750 | 300 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 800 | 300 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| -800 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 350 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 350 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 350 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 350 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 350 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 350 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 350 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 350 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 350 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 350 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 350 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 500 | 350 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 550 | 350 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 600 | 350 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 650 | 350 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 700 | 350 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 750 | 350 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 800 | 350 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| -800 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 400 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 400 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 400 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 400 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 400 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 400 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 400 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 400 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 400 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 550 | 400 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 600 | 400 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 650 | 400 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 700 | 400 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 750 | 400 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 800 | 400 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| -800 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 450 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 250 | 450 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 450 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 450 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 450 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 450 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 450 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 450 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 600 | 450 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 650 | 450 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 700 | 450 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 750 | 450 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 800 | 450 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| -800 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 500 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 250 | 500 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 500 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 500 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 500 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 500 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 500 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 500 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 500 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 500 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 700 | 500 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 750 | 500 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 500 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 550 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 250 | 550 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 550 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 550 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 550 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 550 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 550 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 550 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 550 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 550 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 550 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 550 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 550 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 600 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 600 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 600 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 600 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 600 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 600 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 600 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 600 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 600 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 600 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 600 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 600 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 750 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 750 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 750 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 750 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 750 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 750 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 750 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 750 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 750 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 750 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 750 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 800 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 800 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 800 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 800 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 800 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 800 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 800 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 800 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 800 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 800 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 800 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 |

|  |  | ołów |  |  | rtęć |  |  | wanad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
| m | m | µg/m3 | µg/m3 | 5 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 0,7 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 2,3 µg/m3 |
| -800 | -800 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -800 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -450 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -450 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -400 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -400 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -400 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -400 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -400 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -400 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -400 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -400 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -400 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -400 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -400 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -350 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -350 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -350 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -350 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -350 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -350 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -350 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | -350 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -350 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -350 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -350 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -350 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -350 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -350 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -300 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -300 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -300 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -300 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -300 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -300 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -300 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -300 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -300 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -300 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -300 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -300 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | -300 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -300 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -300 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -300 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -300 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -300 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -300 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | -250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -250 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -250 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -250 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -250 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -250 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -250 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -250 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -250 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -250 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -250 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -250 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -250 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -250 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -250 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -250 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | -250 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -250 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -250 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -250 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -250 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -250 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -250 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | -200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -200 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -200 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -200 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -200 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -200 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -200 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -200 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -200 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -200 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -200 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -200 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -200 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -200 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -200 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -200 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | -200 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -200 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -200 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -200 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -200 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -200 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -200 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | -150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -150 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -150 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -150 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -150 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -150 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -150 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -150 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -150 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -150 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -150 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -150 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -150 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -150 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -150 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -150 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,004 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -150 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | -150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | -150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -150 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -150 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -150 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | -100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -100 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -100 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -100 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -100 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -100 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -100 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -100 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -100 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -100 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -100 | 0,004 | 0,0001 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -100 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | -100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | -100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -100 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -100 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -100 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | -50 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -50 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -50 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -50 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -600 | -50 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -550 | -50 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -50 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -50 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -50 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -50 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -50 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,004 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -50 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -50 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -50 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -50 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | -50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | -50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -50 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -50 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -50 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -700 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -650 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -600 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -550 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -500 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 0 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 0 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,004 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 0 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 0 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 50 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -700 | 50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -650 | 50 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -600 | 50 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -550 | 50 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -500 | 50 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 50 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 50 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 50 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 50 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,004 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 50 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 50 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 50 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 50 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | 50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 50 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 50 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 50 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 50 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -700 | 100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -650 | 100 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -600 | 100 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -550 | 100 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -500 | 100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 100 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 100 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 100 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 100 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 100 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 100 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | 100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 100 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 100 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 100 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 100 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -650 | 150 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -600 | 150 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -550 | 150 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -500 | 150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 150 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 150 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 150 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,004 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 150 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 150 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 150 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 150 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 150 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 150 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | 150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 150 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 600 | 150 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 650 | 150 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 150 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 200 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -550 | 200 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 200 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 200 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 200 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 200 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 200 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 200 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 200 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 200 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 200 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 200 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 200 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | 200 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 200 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 200 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 200 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 200 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 550 | 200 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 600 | 200 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 650 | 200 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 700 | 200 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 750 | 200 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 200 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 250 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 250 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 250 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 250 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 250 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 250 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 250 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 250 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 250 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 250 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 250 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 250 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 250 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,004 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 250 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 250 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 250 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 250 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 250 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 250 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 500 | 250 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 550 | 250 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 600 | 250 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 650 | 250 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 700 | 250 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 750 | 250 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 800 | 250 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 300 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 300 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 300 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 300 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 300 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 300 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 300 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 300 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 300 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 300 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 300 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 300 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 300 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 300 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 300 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 300 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 500 | 300 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 550 | 300 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 600 | 300 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 650 | 300 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 700 | 300 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 750 | 300 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 800 | 300 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| -800 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 350 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 350 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 350 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 350 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 350 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 350 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 350 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 350 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 350 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 350 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 350 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 350 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 500 | 350 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 550 | 350 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 600 | 350 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 650 | 350 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 700 | 350 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 750 | 350 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 800 | 350 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| -800 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 400 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 400 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 400 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 400 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 400 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 400 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 400 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 400 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 400 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 400 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 550 | 400 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 600 | 400 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 650 | 400 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 700 | 400 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 750 | 400 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 800 | 400 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| -800 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 450 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 450 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 450 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 250 | 450 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 450 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 450 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 450 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 450 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 450 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 450 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 600 | 450 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 650 | 450 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 700 | 450 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 750 | 450 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 800 | 450 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| -800 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 500 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 500 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 500 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 250 | 500 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 500 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 500 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 500 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 500 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 500 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 500 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 500 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 500 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 700 | 500 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 750 | 500 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 500 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 550 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 550 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 550 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 250 | 550 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 550 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 550 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 550 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 550 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 550 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 550 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 550 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 550 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 550 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 550 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 550 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 600 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 600 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 600 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 600 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 600 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 600 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 600 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 600 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 600 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 600 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 600 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 600 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 600 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 600 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 650 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 650 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 650 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 700 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 700 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 750 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 750 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 750 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 750 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 750 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 750 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 750 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 750 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 750 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 750 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 750 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 750 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 800 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 800 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 800 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 800 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 800 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 800 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 800 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 800 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 800 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 800 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 800 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 800 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 |

|  |  | węglowodory aromatyczne |  |  | chrom (VI) |  |  | antymon i jego związki |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
| m | m | µg/m3 | µg/m3 | 1000 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 4,6 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 23 µg/m3 |
| -800 | -800 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -800 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -800 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -800 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -800 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -800 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -800 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -800 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -800 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -800 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -750 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -750 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -750 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -750 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -750 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -750 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -750 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -750 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -700 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -700 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -700 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -700 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -700 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -700 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -700 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -700 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -650 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -650 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -650 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -650 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -650 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -650 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -650 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -600 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -600 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -600 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -600 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -600 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -600 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -600 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -600 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -600 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -600 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -600 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -600 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -600 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -550 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -550 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -550 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -550 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -550 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -550 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -550 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -550 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -550 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -550 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -550 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -550 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -550 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -550 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -550 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -500 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -500 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -500 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -500 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -500 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -500 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -500 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -500 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -500 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -500 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -500 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -500 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -500 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -500 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -500 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -500 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -500 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -450 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -450 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -450 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -450 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -450 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -450 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -450 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -450 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -450 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -450 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -450 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -450 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -450 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -450 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -450 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -450 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -450 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -450 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -450 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -450 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -450 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -450 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -450 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -450 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -450 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -450 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -450 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -450 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -450 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -450 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -450 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -450 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -450 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -400 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -400 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -400 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -400 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -400 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -400 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -400 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -400 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -400 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -400 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -400 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -400 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -400 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -400 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -400 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -400 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -400 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -400 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -400 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -400 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -400 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -400 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -400 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -400 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -400 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -400 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -400 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -400 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -400 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -400 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -400 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -400 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -400 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -350 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -350 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -350 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -350 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -350 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -350 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -350 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -350 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -350 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -350 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -350 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -350 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -350 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -350 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -350 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | -350 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | -350 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | -350 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | -350 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | -350 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -350 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -350 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -350 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -350 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -350 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -350 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | -350 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -350 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -350 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -350 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -350 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -350 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -350 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | -300 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -300 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -300 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -300 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -300 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -300 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -300 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -300 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -300 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -300 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -300 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -300 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -300 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -300 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | -300 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -300 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -300 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -300 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -300 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -300 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -300 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -300 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -300 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -300 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -300 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -300 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | -300 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -300 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -300 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -300 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -300 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -300 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -300 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | -250 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -250 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -250 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -250 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -250 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -250 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -250 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -250 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -250 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -250 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -250 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -250 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -250 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -250 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -250 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -250 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -250 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -250 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -250 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -250 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -250 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -250 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -250 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -250 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -250 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -250 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | -250 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -250 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -250 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -250 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -250 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -250 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -250 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | -200 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -200 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -200 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -200 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -200 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -200 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -200 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -200 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -200 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -200 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -200 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -200 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -200 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -200 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -200 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -200 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -200 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -200 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -200 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -200 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -200 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -200 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -200 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -200 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -200 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -200 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | -200 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -200 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -200 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -200 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -200 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -200 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -200 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | -150 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -150 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -150 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -150 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -150 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -150 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -150 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -150 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -150 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -150 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -150 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -150 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -150 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -150 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -150 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -150 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -150 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | -150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | -150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -150 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -150 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -150 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | -100 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -100 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -100 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -100 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -100 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -100 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -100 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -100 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -100 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -100 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -100 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -100 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -100 | 1,4 | 0,001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -100 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 0,004 | 0,0001 | 0,00 | 0,004 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -100 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -100 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -100 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | -100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | -100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -100 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -100 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -100 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | -50 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -50 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -50 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -600 | -50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -550 | -50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -50 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -50 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -50 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -50 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | -50 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | -50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | -50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | -50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | -50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | -50 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | -50 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | -50 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 0 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 0 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -700 | 0 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -650 | 0 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -600 | 0 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -550 | 0 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -500 | 0 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 0 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 0 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 0 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 0 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 0 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 0 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 0 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | 0 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 0 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 0 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 0 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 0 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 0 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 0 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 0 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 50 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 50 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -700 | 50 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -650 | 50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -600 | 50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -550 | 50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -500 | 50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 50 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 50 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 50 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 50 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | 50 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 50 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 100 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 100 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -700 | 100 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -650 | 100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -600 | 100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -550 | 100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -500 | 100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 100 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 100 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 100 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 100 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 100 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 100 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | 100 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 100 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 100 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 150 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 150 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 150 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -650 | 150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -600 | 150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -550 | 150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -500 | 150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 150 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 150 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 150 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 150 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 150 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 150 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 150 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | 150 | 0,4 | 0,001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 150 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 150 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 150 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 600 | 150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 650 | 150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 150 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 200 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 200 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 200 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 200 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 200 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| -550 | 200 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 200 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 200 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 200 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 200 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 200 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 200 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 200 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 200 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 200 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 200 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 200 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 200 | 0,6 | 0,001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 200 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 200 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | 200 | 0,4 | 0,001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 200 | 0,4 | 0,001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 200 | 0,5 | 0,001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 200 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 200 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 550 | 200 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 600 | 200 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 650 | 200 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 700 | 200 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 750 | 200 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 200 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 250 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 250 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 250 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 250 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 250 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 250 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 250 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 250 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 250 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 250 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 250 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 250 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 250 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 250 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 250 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 250 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 250 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 250 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 250 | 0,8 | 0,001 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 250 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 250 | 1,9 | 0,002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 250 | 0,6 | 0,002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 250 | 0,5 | 0,001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 250 | 0,6 | 0,001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 250 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 250 | 0,6 | 0,001 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 500 | 250 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 550 | 250 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 600 | 250 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 650 | 250 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 700 | 250 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 750 | 250 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 800 | 250 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 300 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 300 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 300 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 300 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 300 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 300 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 300 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 300 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 300 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 300 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 300 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 300 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 300 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 300 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 300 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 300 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 300 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 300 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 300 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 300 | 1,5 | 0,002 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 300 | 1,0 | 0,003 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 300 | 0,9 | 0,003 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 300 | 0,8 | 0,003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 300 | 0,8 | 0,002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 300 | 1,0 | 0,002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 300 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 500 | 300 | 0,6 | 0,001 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 550 | 300 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 600 | 300 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 650 | 300 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 700 | 300 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 750 | 300 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 800 | 300 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| -800 | 350 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 350 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 350 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 350 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 350 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 350 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 350 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 350 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 350 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 350 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 350 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 350 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 350 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 350 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 350 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 350 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 350 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 350 | 0,6 | 0,001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 350 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 350 | 1,2 | 0,002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 350 | 1,4 | 0,004 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 350 | 1,1 | 0,005 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 350 | 1,1 | 0,006 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 350 | 1,1 | 0,006 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 350 | 1,2 | 0,007 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 350 | 1,8 | 0,003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 500 | 350 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 550 | 350 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 600 | 350 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 650 | 350 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 700 | 350 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 750 | 350 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 800 | 350 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| -800 | 400 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 400 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 400 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 400 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 400 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 400 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 400 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 400 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 400 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 400 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 400 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 400 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 400 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 400 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 400 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 400 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 400 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 400 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 400 | 0,5 | 0,001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 400 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 400 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 400 | 0,8 | 0,002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 400 | 0,7 | 0,002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 400 | 0,6 | 0,002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 400 | 0,6 | 0,003 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 400 | 1,2 | 0,003 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 400 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 550 | 400 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 600 | 400 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 650 | 400 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 700 | 400 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 750 | 400 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 800 | 400 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| -800 | 450 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 450 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 450 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 450 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 450 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 450 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 450 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 450 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 450 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 450 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 450 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 450 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 450 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 450 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 450 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 450 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 450 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 450 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 450 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 450 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 450 | 0,8 | 0,001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 250 | 450 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 450 | 0,6 | 0,001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 450 | 0,5 | 0,001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 450 | 0,8 | 0,003 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 450 | 1,1 | 0,002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 450 | 0,8 | 0,001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 450 | 0,6 | 0,001 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 600 | 450 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 650 | 450 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 700 | 450 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 750 | 450 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 800 | 450 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| -800 | 500 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 500 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 500 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 500 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 500 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 500 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 500 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 500 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 500 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 500 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 500 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 500 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 500 | 0,6 | 0,001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 250 | 500 | 0,6 | 0,001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 500 | 0,5 | 0,001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 500 | 0,5 | 0,001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 500 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 500 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 500 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 500 | 0,6 | 0,001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 500 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 500 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 700 | 500 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 |
| 750 | 500 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 500 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 550 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 550 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 550 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 550 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 550 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 550 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 550 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 550 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 550 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 550 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 550 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 550 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 550 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 550 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 250 | 550 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 550 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 550 | 0,4 | 0,001 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 550 | 0,6 | 0,001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 550 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 550 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 550 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 550 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 550 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 550 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 550 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 550 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 600 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 600 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 600 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 600 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 600 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 600 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 600 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 600 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 600 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 600 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 600 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 600 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 600 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 600 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 600 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 600 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 600 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 600 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 600 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 600 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 600 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 600 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 600 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 600 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 600 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 600 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 600 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 650 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 650 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 650 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 650 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 650 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 650 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 650 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 650 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 650 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 650 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 650 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 650 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 650 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 650 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 650 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 650 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 650 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 650 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 650 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 650 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 650 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 650 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 650 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 650 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 650 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 650 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 650 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 650 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 650 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 700 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 700 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 700 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 700 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 700 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 700 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 700 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 700 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 700 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 700 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 700 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 700 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 700 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 700 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 700 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 700 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 700 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 700 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 300 | 700 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 700 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 700 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 700 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 700 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 700 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 700 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 700 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 700 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 700 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 700 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 750 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 750 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 750 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 750 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 750 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 750 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 750 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 750 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 750 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 750 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 750 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 750 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 750 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 750 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 750 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 750 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 750 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 750 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 350 | 750 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 750 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 750 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 750 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 750 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 750 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 750 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 750 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 750 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 750 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| -800 | 800 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 800 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 800 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 800 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 800 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 800 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 800 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 800 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 800 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 800 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 800 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | 800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | 800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | 800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -100 | 800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| -50 | 800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 0 | 800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | 800 | 0,2 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | 800 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 800 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 800 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 800 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 800 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 800 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 400 | 800 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 450 | 800 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 500 | 800 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 550 | 800 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 600 | 800 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 650 | 800 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 700 | 800 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 750 | 800 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 800 | 800 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 |

|  |  | odory |  |  | kobalt |  |  | tal |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
| m | m | ou/m3 | ou/m3 | - | µg/m3 | µg/m3 | 5 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 1 µg/m3 |
| -800 | -800 | 1,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -800 | 1,52E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -800 | 1,57E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -800 | 1,61E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -800 | 1,65E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -800 | 1,70E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -800 | 1,74E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -800 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -800 | 1,83E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -800 | 1,88E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -800 | 1,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -800 | 1,96E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -800 | 2,00E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -800 | 2,04E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -800 | 2,07E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -800 | 2,10E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -800 | 2,12E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -800 | 2,14E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -800 | 2,16E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -800 | 2,17E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -800 | 2,17E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -800 | 2,17E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -800 | 2,17E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -800 | 2,16E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -800 | 2,14E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -800 | 2,12E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -800 | 2,10E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -800 | 2,07E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -800 | 2,04E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 650 | -800 | 2,00E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -800 | 1,96E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 750 | -800 | 1,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 800 | -800 | 1,88E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -800 | -750 | 1,51E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -750 | 1,55E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -750 | 1,60E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -750 | 1,65E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -750 | 1,69E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -750 | 1,74E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -750 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -750 | 1,84E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -750 | 1,89E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -750 | 1,93E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -750 | 1,98E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -750 | 2,02E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -750 | 2,07E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -750 | 2,10E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -750 | 2,14E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -750 | 2,17E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -750 | 2,20E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -750 | 2,22E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -750 | 2,24E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -750 | 2,25E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -750 | 2,25E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -750 | 2,25E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -750 | 2,25E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -750 | 2,24E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -750 | 2,22E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -750 | 2,20E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -750 | 2,17E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -750 | 2,14E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -750 | 2,11E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -750 | 2,07E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -750 | 2,03E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -750 | 1,98E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -750 | 1,94E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -700 | 1,54E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -700 | 1,59E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -700 | 1,63E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -700 | 1,68E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -700 | 1,73E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -700 | 1,78E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -700 | 1,84E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -700 | 1,89E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -700 | 1,94E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -700 | 1,99E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -700 | 2,04E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -700 | 2,09E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -700 | 2,13E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -700 | 2,17E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -700 | 2,21E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -700 | 2,24E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -700 | 2,27E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -700 | 2,29E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -700 | 2,31E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -700 | 2,32E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -700 | 2,33E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -700 | 2,33E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -700 | 2,32E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -700 | 2,31E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -700 | 2,29E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -700 | 2,27E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -700 | 2,24E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -700 | 2,21E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -700 | 2,18E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -700 | 2,13E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -700 | 2,09E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -700 | 2,04E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -700 | 1,99E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -650 | 1,57E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -650 | 1,62E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -650 | 1,67E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -650 | 1,72E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -650 | 1,77E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -650 | 1,83E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -650 | 1,88E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -650 | 1,94E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -650 | 1,99E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -650 | 2,05E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -650 | 2,10E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -650 | 2,15E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -650 | 2,20E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -150 | -650 | 2,24E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -650 | 2,28E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -650 | 2,31E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -650 | 2,34E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -650 | 2,36E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -650 | 2,38E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -650 | 2,39E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -650 | 2,40E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -650 | 2,40E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -650 | 2,39E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -650 | 2,38E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -650 | 2,36E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -650 | 2,34E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -650 | 2,31E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -650 | 2,28E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -650 | 2,24E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -650 | 2,20E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -650 | 2,15E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -650 | 2,10E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -650 | 2,05E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -600 | 1,59E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -600 | 1,65E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -600 | 1,70E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -600 | 1,75E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -600 | 1,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -600 | 1,87E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -600 | 1,93E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -600 | 1,98E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -600 | 2,04E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -600 | 2,10E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -600 | 2,15E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -600 | 2,21E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -200 | -600 | 2,26E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -600 | 2,30E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -600 | 2,34E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -600 | 2,38E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -600 | 2,40E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -600 | 2,42E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -600 | 2,44E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -600 | 2,45E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -600 | 2,45E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -600 | 2,45E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -600 | 2,45E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -600 | 2,44E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -600 | 2,43E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -600 | 2,40E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -600 | 2,38E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -600 | 2,34E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -600 | 2,31E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -600 | 2,26E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -600 | 2,21E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -600 | 2,16E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -600 | 2,10E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -550 | 1,62E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -550 | 1,68E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -550 | 1,73E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -550 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -550 | 1,85E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -550 | 1,91E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -550 | 1,97E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -550 | 2,03E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -550 | 2,09E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -550 | 2,15E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | -550 | 2,21E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -250 | -550 | 2,26E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -550 | 2,32E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -550 | 2,36E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -550 | 2,40E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -550 | 2,43E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -550 | 2,45E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -550 | 2,47E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -550 | 2,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -550 | 2,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | -550 | 2,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -550 | 2,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -550 | 2,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -550 | 2,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -550 | 2,47E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -550 | 2,46E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -550 | 2,43E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -550 | 2,40E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -550 | 2,36E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -550 | 2,32E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -550 | 2,27E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -550 | 2,21E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -550 | 2,16E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -500 | 1,65E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -500 | 1,70E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -500 | 1,76E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -500 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -500 | 1,88E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -500 | 1,94E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -500 | 2,01E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -500 | 2,07E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -500 | 2,14E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | -500 | 2,20E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -500 | 2,26E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -500 | 2,32E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -500 | 2,37E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -500 | 2,41E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -500 | 2,45E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -500 | 2,47E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -500 | 2,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -500 | 2,51E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -500 | 2,58E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -500 | 2,63E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -500 | 2,66E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | -500 | 2,66E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -500 | 2,64E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -500 | 2,59E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -500 | 2,52E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -500 | 2,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -500 | 2,47E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -500 | 2,45E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -500 | 2,41E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -500 | 2,37E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -500 | 2,32E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -500 | 2,27E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -500 | 2,21E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -450 | 1,67E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -450 | 1,73E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -450 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -450 | 1,85E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -450 | 1,91E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -450 | 1,98E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -450 | 2,05E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -450 | 2,11E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -450 | 2,18E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -450 | 2,25E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -450 | 2,31E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -450 | 2,36E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -450 | 2,41E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -450 | 2,45E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -450 | 2,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -450 | 2,50E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -450 | 2,61E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -450 | 2,72E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -450 | 2,80E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -450 | 2,86E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -450 | 2,89E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -450 | 2,89E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -450 | 2,86E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -450 | 2,80E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -450 | 2,72E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -450 | 2,62E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -450 | 2,51E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -450 | 2,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -450 | 2,46E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -450 | 2,42E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -450 | 2,37E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -450 | 2,31E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -450 | 2,25E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -400 | 1,69E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -400 | 1,75E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -400 | 1,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -400 | 1,88E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -400 | 1,94E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -400 | 2,01E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -400 | 2,08E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -400 | 2,15E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -400 | 2,22E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -400 | 2,29E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -400 | 2,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -400 | 2,40E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -400 | 2,45E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -400 | 2,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -400 | 2,53E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -400 | 2,67E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -400 | 2,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -400 | 2,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -400 | 3,01E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -400 | 3,08E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -400 | 3,11E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -400 | 3,11E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | -400 | 3,08E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -400 | 3,02E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -400 | 2,93E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -400 | 2,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -400 | 2,68E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -400 | 2,54E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -400 | 2,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -400 | 2,45E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -400 | 2,41E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -400 | 2,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -400 | 2,29E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -350 | 1,71E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | -350 | 1,77E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | -350 | 1,83E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | -350 | 1,90E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | -350 | 1,97E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | -350 | 2,04E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -350 | 2,11E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -350 | 2,19E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -350 | 2,26E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -350 | 2,32E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -350 | 2,39E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -350 | 2,44E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -350 | 2,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -350 | 2,51E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -350 | 2,68E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -350 | 2,85E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -350 | 2,99E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -350 | 3,12E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -350 | 3,21E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -350 | 3,26E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -350 | 3,29E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -350 | 3,29E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | -350 | 3,27E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -350 | 3,21E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -350 | 3,13E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -350 | 3,00E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -350 | 2,86E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -350 | 2,70E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -350 | 2,53E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -350 | 2,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -350 | 2,44E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -350 | 2,39E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -350 | 2,33E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -300 | 1,72E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -300 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -300 | 1,85E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -300 | 1,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -300 | 1,99E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -300 | 2,07E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | -300 | 2,14E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -300 | 2,21E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -300 | 2,29E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -300 | 2,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -300 | 2,41E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -300 | 2,46E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -300 | 2,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -300 | 2,64E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -300 | 2,83E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -300 | 3,00E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -300 | 3,16E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -300 | 3,27E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -300 | 3,34E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -300 | 3,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -300 | 3,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -300 | 3,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | -300 | 3,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | -300 | 3,34E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -300 | 3,28E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -300 | 3,17E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -300 | 3,02E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -300 | 2,84E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -300 | 2,66E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -300 | 2,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -300 | 2,47E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -300 | 2,42E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -300 | 2,36E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -250 | 1,74E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -250 | 1,80E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -250 | 1,87E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -250 | 1,94E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -250 | 2,01E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -250 | 2,09E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -250 | 2,16E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | -250 | 2,24E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -250 | 2,31E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -250 | 2,38E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -250 | 2,44E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -250 | 2,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -250 | 2,55E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -250 | 2,75E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -250 | 2,95E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -250 | 3,14E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -250 | 3,28E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -250 | 3,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -250 | 3,38E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -250 | 3,69E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -250 | 3,85E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -250 | 3,86E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | -250 | 3,71E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | -250 | 3,41E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -250 | 3,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -250 | 3,29E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -250 | 3,15E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -250 | 2,97E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -250 | 2,77E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -250 | 2,57E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -250 | 2,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -250 | 2,44E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -250 | 2,38E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -200 | 1,75E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -200 | 1,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -200 | 1,88E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -200 | 1,95E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -200 | 2,03E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -200 | 2,10E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -200 | 2,18E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -200 | 2,26E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | -200 | 2,33E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -200 | 2,40E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -200 | 2,45E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -200 | 2,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -200 | 2,64E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -200 | 2,85E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -200 | 3,06E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -200 | 3,24E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -200 | 3,34E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -200 | 3,43E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -200 | 3,91E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -200 | 4,22E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -200 | 4,31E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -200 | 4,31E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | -200 | 4,23E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | -200 | 3,94E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -200 | 3,47E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -200 | 3,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -200 | 3,25E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -200 | 3,07E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -200 | 2,87E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -200 | 2,65E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -200 | 2,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -200 | 2,46E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -200 | 2,40E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -150 | 1,76E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -150 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -150 | 1,89E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -150 | 1,96E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -150 | 2,04E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -150 | 2,12E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -150 | 2,19E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -150 | 2,27E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -150 | 2,34E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -150 | 2,41E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -150 | 2,46E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -150 | 2,50E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -150 | 2,70E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -150 | 2,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -150 | 3,13E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -150 | 3,30E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -150 | 3,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -150 | 3,80E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -150 | 4,26E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -150 | 4,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -150 | 4,70E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -150 | 4,69E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | -150 | 4,52E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | -150 | 4,28E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -150 | 3,85E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -150 | 3,34E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -150 | 3,31E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -150 | 3,15E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -150 | 2,94E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -150 | 2,71E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -150 | 2,50E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -150 | 2,47E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -150 | 2,41E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -100 | 1,76E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -100 | 1,83E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -100 | 1,90E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -100 | 1,97E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -100 | 2,05E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -100 | 2,12E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -100 | 2,20E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -100 | 2,28E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -100 | 2,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -100 | 2,42E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -100 | 2,47E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -100 | 2,51E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -100 | 2,73E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -100 | 2,96E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -100 | 3,17E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | -100 | 3,33E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | -100 | 3,40E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | -100 | 4,03E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | -100 | 4,29E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | -100 | 4,71E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | -100 | 4,32E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | -100 | 4,27E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,004 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | -100 | 4,71E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | -100 | 4,29E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | -100 | 4,08E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | -100 | 3,45E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -100 | 3,33E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -100 | 3,19E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -100 | 2,98E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -100 | 2,75E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -100 | 2,53E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -100 | 2,47E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -100 | 2,42E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | -50 | 1,76E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | -50 | 1,83E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | -50 | 1,90E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | -50 | 1,97E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | -50 | 2,05E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | -50 | 2,13E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | -50 | 2,20E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | -50 | 2,28E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | -50 | 2,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | -50 | 2,42E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | -50 | 2,47E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | -50 | 2,52E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | -50 | 2,74E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | -50 | 2,97E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | -50 | 3,19E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | -50 | 3,51E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | -50 | 3,34E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | -50 | 3,20E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | -50 | 2,99E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | -50 | 2,76E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | -50 | 2,54E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | -50 | 2,47E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | -50 | 2,42E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | 0 | 1,76E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 0 | 1,83E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 0 | 1,90E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 0 | 1,97E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 0 | 2,05E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 0 | 2,12E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 0 | 2,20E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 0 | 2,28E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 0 | 2,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 0 | 2,42E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 0 | 2,47E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 0 | 2,51E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 0 | 2,73E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 0 | 2,95E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | 0 | 3,42E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | 0 | 3,33E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | 0 | 3,18E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | 0 | 2,97E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | 0 | 2,74E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | 0 | 2,52E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | 0 | 2,47E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | 0 | 2,42E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | 50 | 1,75E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 50 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 50 | 1,89E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 50 | 1,96E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 50 | 2,04E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 50 | 2,11E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 50 | 2,19E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 50 | 2,27E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 50 | 2,34E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 50 | 2,41E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 50 | 2,46E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 50 | 2,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 50 | 2,68E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 50 | 2,91E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 50 | 3,12E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 450 | 50 | 3,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | 50 | 3,30E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | 50 | 3,14E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | 50 | 2,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | 50 | 2,70E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | 50 | 2,50E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | 50 | 2,46E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | 50 | 2,41E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | 100 | 1,75E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 100 | 1,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 100 | 1,88E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 100 | 1,95E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 100 | 2,03E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 100 | 2,10E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 100 | 2,18E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 100 | 2,25E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 100 | 2,33E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 100 | 2,39E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 100 | 2,45E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 100 | 2,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 100 | 2,62E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 100 | 2,83E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 100 | 3,04E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 100 | 3,22E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 100 | 4,14E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 400 | 100 | 3,39E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | 100 | 3,34E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | 100 | 3,23E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | 100 | 3,06E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | 100 | 2,85E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | 100 | 2,64E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | 100 | 2,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | 100 | 2,45E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | 100 | 2,40E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | 150 | 1,74E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 150 | 1,80E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 150 | 1,87E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 150 | 1,94E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 150 | 2,01E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 150 | 2,08E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 150 | 2,16E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 150 | 2,23E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 150 | 2,31E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 150 | 2,37E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 150 | 2,43E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 150 | 2,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 150 | 2,54E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 150 | 2,73E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 150 | 2,93E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 150 | 3,11E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 150 | 3,26E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 150 | 3,56E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | 150 | 3,34E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | 150 | 3,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | 150 | 3,27E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | 150 | 3,13E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | 150 | 2,95E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | 150 | 2,75E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | 150 | 2,55E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | 150 | 2,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | 150 | 2,44E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | 150 | 2,38E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | 200 | 1,72E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 200 | 1,78E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 200 | 1,85E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 200 | 1,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 200 | 1,99E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 200 | 2,06E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 200 | 2,14E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 200 | 2,21E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 200 | 2,28E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 200 | 2,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 200 | 2,41E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 200 | 2,46E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 200 | 2,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 200 | 2,62E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 200 | 2,80E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 200 | 2,97E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 200 | 3,13E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 200 | 3,25E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 200 | 3,32E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 200 | 3,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | 200 | 3,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 200 | 3,32E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | 200 | 3,25E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | 200 | 3,14E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | 200 | 2,99E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | 200 | 2,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | 200 | 2,63E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | 200 | 2,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | 200 | 2,46E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | 200 | 2,41E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | 200 | 2,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | 250 | 1,70E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 250 | 1,77E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 250 | 1,83E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 250 | 1,90E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 250 | 1,97E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 250 | 2,04E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 250 | 2,11E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 250 | 2,18E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 250 | 2,25E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 250 | 2,32E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 250 | 2,38E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 250 | 2,43E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 250 | 2,47E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 250 | 2,50E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 250 | 2,65E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 250 | 2,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 250 | 2,96E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,001 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 250 | 3,08E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 250 | 3,17E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,004 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 250 | 3,23E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | 250 | 3,26E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | 250 | 3,26E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 250 | 3,24E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 250 | 3,18E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | 250 | 3,09E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | 250 | 2,97E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | 250 | 2,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | 250 | 2,66E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | 250 | 2,50E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | 250 | 2,47E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | 250 | 2,44E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | 250 | 2,38E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | 250 | 2,32E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | 300 | 1,69E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 300 | 1,75E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 300 | 1,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 300 | 1,87E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 300 | 1,94E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 300 | 2,01E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 300 | 2,08E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 300 | 2,14E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 300 | 2,21E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 300 | 2,28E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 300 | 2,34E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 300 | 2,40E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 300 | 2,44E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 300 | 2,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 300 | 2,50E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 300 | 2,64E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 300 | 2,77E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0000 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 300 | 2,88E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 300 | 2,97E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 300 | 3,03E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | 300 | 3,07E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 300 | 3,07E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 300 | 3,04E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 300 | 2,98E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | 300 | 2,89E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | 300 | 2,78E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | 300 | 2,65E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | 300 | 2,51E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | 300 | 2,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | 300 | 2,45E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | 300 | 2,40E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | 300 | 2,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | 300 | 2,28E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | 350 | 1,66E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 350 | 1,72E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 350 | 1,78E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 350 | 1,84E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 350 | 1,91E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 350 | 1,97E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 350 | 2,04E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 350 | 2,11E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 350 | 2,17E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 350 | 2,24E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 350 | 2,30E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 350 | 2,36E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 350 | 2,41E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 350 | 2,45E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 350 | 2,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 350 | 2,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 350 | 2,58E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 350 | 2,67E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 350 | 2,75E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 350 | 2,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 350 | 2,84E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 350 | 2,84E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 350 | 2,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 350 | 2,76E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | 350 | 2,68E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | 350 | 2,58E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | 350 | 2,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | 350 | 2,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | 350 | 2,45E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | 350 | 2,41E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | 350 | 2,36E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | 350 | 2,30E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | 350 | 2,24E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | 400 | 1,64E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 400 | 1,70E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 400 | 1,75E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 400 | 1,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 400 | 1,88E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 400 | 1,94E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 400 | 2,00E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 400 | 2,07E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 400 | 2,13E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 400 | 2,19E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 400 | 2,25E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 400 | 2,31E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 400 | 2,36E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 400 | 2,40E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 400 | 2,44E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 400 | 2,47E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 400 | 2,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 400 | 2,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 400 | 2,54E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 400 | 2,59E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 400 | 2,61E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 400 | 2,61E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 400 | 2,59E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 400 | 2,55E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | 400 | 2,50E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | 400 | 2,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | 400 | 2,47E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | 400 | 2,44E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | 400 | 2,41E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | 400 | 2,36E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | 400 | 2,31E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | 400 | 2,26E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | 400 | 2,20E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | 450 | 1,62E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 450 | 1,67E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 450 | 1,72E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 450 | 1,78E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 450 | 1,84E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 450 | 1,90E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 450 | 1,96E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 450 | 2,02E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 450 | 2,08E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 450 | 2,14E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 450 | 2,20E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 450 | 2,25E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 450 | 2,30E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 450 | 2,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 450 | 2,39E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 450 | 2,42E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 450 | 2,45E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 450 | 2,46E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 450 | 2,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 450 | 2,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 450 | 2,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 450 | 2,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 450 | 2,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 450 | 2,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | 450 | 2,46E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | 450 | 2,45E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | 450 | 2,42E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | 450 | 2,39E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | 450 | 2,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | 450 | 2,31E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | 450 | 2,26E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | 450 | 2,20E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | 450 | 2,15E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | 500 | 1,59E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 500 | 1,64E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 500 | 1,69E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 500 | 1,75E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 500 | 1,80E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 500 | 1,86E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 500 | 1,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 500 | 1,97E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 500 | 2,03E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 500 | 2,09E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -300 | 500 | 2,14E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 500 | 2,20E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 500 | 2,24E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 500 | 2,29E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 500 | 2,33E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 500 | 2,36E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 500 | 2,39E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 500 | 2,41E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 500 | 2,43E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 500 | 2,44E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 500 | 2,44E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 500 | 2,44E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 500 | 2,44E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 500 | 2,43E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | 500 | 2,41E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | 500 | 2,39E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | 500 | 2,37E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | 500 | 2,33E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | 500 | 2,29E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | 500 | 2,25E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | 500 | 2,20E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | 500 | 2,15E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | 500 | 2,09E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | 550 | 1,56E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 550 | 1,61E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 550 | 1,66E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 550 | 1,71E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 550 | 1,76E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 550 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 550 | 1,87E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 550 | 1,93E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -400 | 550 | 1,98E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -350 | 550 | 2,03E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 550 | 2,09E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 550 | 2,14E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 550 | 2,18E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 550 | 2,23E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 550 | 2,26E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 550 | 2,30E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 550 | 2,33E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 550 | 2,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 550 | 2,37E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 550 | 2,38E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 550 | 2,38E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 550 | 2,38E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 550 | 2,38E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 550 | 2,37E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | 550 | 2,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | 550 | 2,33E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | 550 | 2,30E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | 550 | 2,27E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | 550 | 2,23E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | 550 | 2,19E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | 550 | 2,14E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | 550 | 2,09E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | 550 | 2,04E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | 600 | 1,53E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -750 | 600 | 1,58E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 600 | 1,63E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 600 | 1,68E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -600 | 600 | 1,73E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -550 | 600 | 1,78E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -500 | 600 | 1,83E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -450 | 600 | 1,88E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | 600 | 1,93E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | 600 | 1,98E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 600 | 2,03E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 600 | 2,07E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 600 | 2,12E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 600 | 2,16E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 600 | 2,20E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 600 | 2,23E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 600 | 2,26E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 600 | 2,28E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 600 | 2,30E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 600 | 2,31E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 600 | 2,31E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 600 | 2,31E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 600 | 2,31E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 600 | 2,30E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | 600 | 2,28E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | 600 | 2,26E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | 600 | 2,23E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | 600 | 2,20E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | 600 | 2,16E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | 600 | 2,12E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | 600 | 2,08E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | 600 | 2,03E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | 600 | 1,98E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | 650 | 1,50E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | 650 | 1,55E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -700 | 650 | 1,59E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -650 | 650 | 1,64E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | 650 | 1,69E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | 650 | 1,73E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | 650 | 1,78E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | 650 | 1,83E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | 650 | 1,88E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | 650 | 1,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 650 | 1,97E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 650 | 2,01E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 650 | 2,05E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 650 | 2,09E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 650 | 2,13E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 650 | 2,16E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 650 | 2,18E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 650 | 2,20E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 650 | 2,22E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | 650 | 2,23E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 650 | 2,24E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 650 | 2,24E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 650 | 2,23E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 650 | 2,22E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | 650 | 2,21E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | 650 | 2,18E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | 650 | 2,16E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | 650 | 2,13E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | 650 | 2,09E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | 650 | 2,06E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | 650 | 2,01E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | 650 | 1,97E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | 650 | 1,93E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | 700 | 1,47E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | 700 | 1,52E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | 700 | 1,56E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | 700 | 1,60E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | 700 | 1,65E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | 700 | 1,69E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | 700 | 1,73E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | 700 | 1,78E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | 700 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | 700 | 1,87E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 700 | 1,91E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 700 | 1,95E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 700 | 1,99E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 700 | 2,02E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 700 | 2,05E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 700 | 2,08E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 700 | 2,11E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 700 | 2,13E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 700 | 2,14E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 700 | 2,15E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 700 | 2,16E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 700 | 2,16E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 700 | 2,15E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 700 | 2,14E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | 700 | 2,13E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | 700 | 2,11E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | 700 | 2,09E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | 700 | 2,06E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | 700 | 2,02E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | 700 | 1,99E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | 700 | 1,95E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | 700 | 1,91E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | 700 | 1,87E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | 750 | 1,44E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | 750 | 1,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | 750 | 1,52E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | 750 | 1,56E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | 750 | 1,60E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | 750 | 1,65E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | 750 | 1,69E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | 750 | 1,73E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | 750 | 1,77E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | 750 | 1,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 750 | 1,85E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 750 | 1,89E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 750 | 1,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 750 | 1,95E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 750 | 1,98E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 750 | 2,01E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 750 | 2,03E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 750 | 2,05E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 750 | 2,07E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 750 | 2,08E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 750 | 2,08E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 750 | 2,08E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 750 | 2,08E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 750 | 2,07E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | 750 | 2,05E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | 750 | 2,04E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | 750 | 2,01E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | 750 | 1,99E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | 750 | 1,96E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | 750 | 1,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | 750 | 1,89E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | 750 | 1,85E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | 750 | 1,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,002 | 0,0001 | 0,00 |
| -800 | 800 | 1,41E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -750 | 800 | 1,45E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,002 | 0,0000 | 0,00 |
| -700 | 800 | 1,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -650 | 800 | 1,53E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -600 | 800 | 1,56E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -550 | 800 | 1,60E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -500 | 800 | 1,64E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -450 | 800 | 1,68E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -400 | 800 | 1,72E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -350 | 800 | 1,76E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -300 | 800 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -250 | 800 | 1,83E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -200 | 800 | 1,86E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -150 | 800 | 1,89E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -100 | 800 | 1,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| -50 | 800 | 1,94E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 0 | 800 | 1,96E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | 800 | 1,98E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | 800 | 1,99E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | 800 | 2,00E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | 800 | 2,00E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | 800 | 2,00E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | 800 | 2,00E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 800 | 1,99E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 400 | 800 | 1,98E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 450 | 800 | 1,96E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 500 | 800 | 1,94E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 550 | 800 | 1,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 600 | 800 | 1,89E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 650 | 800 | 1,86E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 700 | 800 | 1,83E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 750 | 800 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,002 | 0,0001 | 0,00 |
| 800 | 800 | 1,76E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,005 | 0,0002 | 0,00 | 0,002 | 0,0001 | 0,00 |

|  |  | węglowodory alifatyczne |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
| m | m | µg/m3 | µg/m3 | 3000 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | - |
| -800 | -800 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 9,4 | 0,050 | - |
| -750 | -800 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 9,8 | 0,052 | - |
| -700 | -800 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 10,2 | 0,054 | - |
| -650 | -800 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 10,7 | 0,057 | - |
| -600 | -800 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 11,0 | 0,059 | - |
| -550 | -800 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 11,5 | 0,062 | - |
| -500 | -800 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 11,9 | 0,064 | - |
| -450 | -800 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 12,4 | 0,067 | - |
| -400 | -800 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 12,8 | 0,069 | - |
| -350 | -800 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 13,2 | 0,072 | - |
| -300 | -800 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 13,5 | 0,072 | - |
| -250 | -800 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 14,4 | 0,071 | - |
| -200 | -800 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 14,7 | 0,069 | - |
| -150 | -800 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 14,4 | 0,068 | - |
| -100 | -800 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 15,1 | 0,065 | - |
| -50 | -800 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 15,2 | 0,064 | - |
| 0 | -800 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 15,2 | 0,063 | - |
| 50 | -800 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 15,1 | 0,063 | - |
| 100 | -800 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 15,3 | 0,061 | - |
| 150 | -800 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 15,0 | 0,059 | - |
| 200 | -800 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 14,7 | 0,056 | - |
| 250 | -800 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 14,5 | 0,055 | - |
| 300 | -800 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 14,1 | 0,052 | - |
| 350 | -800 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 13,4 | 0,050 | - |
| 400 | -800 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 13,3 | 0,049 | - |
| 450 | -800 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 12,5 | 0,048 | - |
| 500 | -800 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 12,1 | 0,046 | - |
| 550 | -800 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 11,7 | 0,045 | - |
| 600 | -800 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 11,5 | 0,044 | - |
| 650 | -800 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 10,7 | 0,044 | - |
| 700 | -800 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 10,3 | 0,043 | - |
| 750 | -800 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 9,9 | 0,042 | - |
| 800 | -800 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 9,2 | 0,041 | - |
| -800 | -750 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 9,2 | 0,052 | - |
| -750 | -750 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 10,2 | 0,055 | - |
| -700 | -750 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 10,7 | 0,057 | - |
| -650 | -750 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 10,5 | 0,060 | - |
| -600 | -750 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 11,6 | 0,062 | - |
| -550 | -750 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 12,1 | 0,065 | - |
| -500 | -750 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 12,7 | 0,068 | - |
| -450 | -750 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 13,1 | 0,072 | - |
| -400 | -750 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 13,7 | 0,075 | - |
| -350 | -750 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 14,1 | 0,077 | - |
| -300 | -750 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 14,6 | 0,079 | - |
| -250 | -750 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 15,0 | 0,079 | - |
| -200 | -750 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 15,3 | 0,077 | - |
| -150 | -750 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 16,2 | 0,074 | - |
| -100 | -750 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 16,4 | 0,072 | - |
| -50 | -750 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 16,5 | 0,070 | - |
| 0 | -750 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 16,5 | 0,069 | - |
| 50 | -750 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 16,5 | 0,068 | - |
| 100 | -750 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 16,3 | 0,067 | - |
| 150 | -750 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 16,3 | 0,064 | - |
| 200 | -750 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 16,0 | 0,061 | - |
| 250 | -750 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 15,6 | 0,058 | - |
| 300 | -750 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 14,8 | 0,056 | - |
| 350 | -750 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 14,7 | 0,054 | - |
| 400 | -750 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 13,9 | 0,052 | - |
| 450 | -750 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 13,2 | 0,051 | - |
| 500 | -750 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 12,8 | 0,049 | - |
| 550 | -750 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 12,3 | 0,048 | - |
| 600 | -750 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 11,8 | 0,047 | - |
| 650 | -750 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 10,9 | 0,047 | - |
| 700 | -750 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 10,5 | 0,046 | - |
| 750 | -750 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 10,0 | 0,045 | - |
| 800 | -750 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 9,6 | 0,044 | - |
| -800 | -700 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 9,6 | 0,054 | - |
| -750 | -700 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 10,1 | 0,057 | - |
| -700 | -700 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 10,5 | 0,060 | - |
| -650 | -700 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 11,1 | 0,063 | - |
| -600 | -700 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 12,3 | 0,066 | - |
| -550 | -700 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 12,8 | 0,069 | - |
| -500 | -700 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 13,5 | 0,073 | - |
| -450 | -700 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 14,0 | 0,076 | - |
| -400 | -700 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 14,6 | 0,080 | - |
| -350 | -700 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 15,2 | 0,083 | - |
| -300 | -700 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 15,7 | 0,086 | - |
| -250 | -700 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 16,3 | 0,088 | - |
| -200 | -700 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 16,7 | 0,087 | - |
| -150 | -700 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 17,6 | 0,081 | - |
| -100 | -700 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 17,8 | 0,079 | - |
| -50 | -700 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 18,0 | 0,077 | - |
| 0 | -700 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 18,1 | 0,076 | - |
| 50 | -700 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 18,0 | 0,075 | - |
| 100 | -700 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 17,8 | 0,073 | - |
| 150 | -700 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 17,7 | 0,069 | - |
| 200 | -700 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 17,3 | 0,066 | - |
| 250 | -700 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 16,5 | 0,063 | - |
| 300 | -700 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 15,9 | 0,060 | - |
| 350 | -700 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 15,7 | 0,058 | - |
| 400 | -700 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 14,8 | 0,056 | - |
| 450 | -700 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 14,1 | 0,055 | - |
| 500 | -700 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,5 | 0,053 | - |
| 550 | -700 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,0 | 0,052 | - |
| 600 | -700 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 12,0 | 0,051 | - |
| 650 | -700 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 11,5 | 0,050 | - |
| 700 | -700 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 11,0 | 0,049 | - |
| 750 | -700 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 10,5 | 0,048 | - |
| 800 | -700 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 10,0 | 0,047 | - |
| -800 | -650 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 10,0 | 0,056 | - |
| -750 | -650 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 10,5 | 0,059 | - |
| -700 | -650 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 11,1 | 0,063 | - |
| -650 | -650 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 11,6 | 0,066 | - |
| -600 | -650 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 12,3 | 0,070 | - |
| -550 | -650 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 13,6 | 0,073 | - |
| -500 | -650 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 14,3 | 0,077 | - |
| -450 | -650 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 14,3 | 0,082 | - |
| -400 | -650 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 15,7 | 0,086 | - |
| -350 | -650 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 16,4 | 0,090 | - |
| -300 | -650 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 17,0 | 0,094 | - |
| -250 | -650 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 17,6 | 0,096 | - |
| -200 | -650 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 18,2 | 0,095 | - |
| -150 | -650 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 18,6 | 0,092 | - |
| -100 | -650 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 19,0 | 0,089 | - |
| -50 | -650 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 19,7 | 0,086 | - |
| 0 | -650 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 19,9 | 0,085 | - |
| 50 | -650 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 19,8 | 0,083 | - |
| 100 | -650 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 19,8 | 0,080 | - |
| 150 | -650 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 19,4 | 0,076 | - |
| 200 | -650 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 18,9 | 0,072 | - |
| 250 | -650 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 18,3 | 0,069 | - |
| 300 | -650 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 17,6 | 0,065 | - |
| 350 | -650 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 16,6 | 0,063 | - |
| 400 | -650 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 15,8 | 0,061 | - |
| 450 | -650 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 14,7 | 0,059 | - |
| 500 | -650 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 14,4 | 0,058 | - |
| 550 | -650 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,8 | 0,056 | - |
| 600 | -650 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 12,7 | 0,056 | - |
| 650 | -650 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 12,1 | 0,054 | - |
| 700 | -650 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 11,5 | 0,053 | - |
| 750 | -650 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 10,9 | 0,051 | - |
| 800 | -650 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 10,4 | 0,049 | - |
| -800 | -600 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 11,0 | 0,058 | - |
| -750 | -600 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 11,6 | 0,062 | - |
| -700 | -600 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 12,3 | 0,066 | - |
| -650 | -600 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 12,2 | 0,070 | - |
| -600 | -600 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 13,0 | 0,074 | - |
| -550 | -600 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 13,7 | 0,078 | - |
| -500 | -600 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 15,2 | 0,083 | - |
| -450 | -600 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 15,3 | 0,088 | - |
| -400 | -600 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 16,1 | 0,093 | - |
| -350 | -600 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 17,7 | 0,098 | - |
| -300 | -600 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 18,5 | 0,103 | - |
| -250 | -600 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 19,3 | 0,107 | - |
| -200 | -600 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 20,0 | 0,108 | - |
| -150 | -600 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 20,6 | 0,106 | - |
| -100 | -600 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 21,0 | 0,100 | - |
| -50 | -600 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 21,3 | 0,097 | - |
| 0 | -600 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 21,9 | 0,095 | - |
| 50 | -600 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 22,1 | 0,093 | - |
| 100 | -600 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 21,5 | 0,090 | - |
| 150 | -600 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 21,3 | 0,083 | - |
| 200 | -600 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 20,7 | 0,079 | - |
| 250 | -600 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 19,9 | 0,075 | - |
| 300 | -600 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 18,6 | 0,071 | - |
| 350 | -600 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 17,9 | 0,069 | - |
| 400 | -600 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 17,0 | 0,066 | - |
| 450 | -600 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 16,1 | 0,065 | - |
| 500 | -600 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 15,4 | 0,063 | - |
| 550 | -600 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,1 | 0,062 | - |
| 600 | -600 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,4 | 0,060 | - |
| 650 | -600 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,0 | 0,059 | - |
| 700 | -600 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 12,4 | 0,057 | - |
| 750 | -600 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 11,4 | 0,055 | - |
| 800 | -600 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 10,8 | 0,052 | - |
| -800 | -550 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 11,5 | 0,060 | - |
| -750 | -550 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 12,1 | 0,064 | - |
| -700 | -550 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 12,8 | 0,069 | - |
| -650 | -550 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,6 | 0,073 | - |
| -600 | -550 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 13,7 | 0,078 | - |
| -550 | -550 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 14,5 | 0,083 | - |
| -500 | -550 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 15,5 | 0,089 | - |
| -450 | -550 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 16,4 | 0,094 | - |
| -400 | -550 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 18,2 | 0,100 | - |
| -350 | -550 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 18,4 | 0,107 | - |
| -300 | -550 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 19,4 | 0,114 | - |
| -250 | -550 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 21,2 | 0,120 | - |
| -200 | -550 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 21,1 | 0,123 | - |
| -150 | -550 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 22,8 | 0,120 | - |
| -100 | -550 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 23,4 | 0,116 | - |
| -50 | -550 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 23,7 | 0,111 | - |
| 0 | -550 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 24,5 | 0,108 | - |
| 50 | -550 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 24,3 | 0,105 | - |
| 100 | -550 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 24,1 | 0,099 | - |
| 150 | -550 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 23,1 | 0,092 | - |
| 200 | -550 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 22,7 | 0,087 | - |
| 250 | -550 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 21,3 | 0,082 | - |
| 300 | -550 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 20,2 | 0,078 | - |
| 350 | -550 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 18,8 | 0,076 | - |
| 400 | -550 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 17,8 | 0,074 | - |
| 450 | -550 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 17,2 | 0,071 | - |
| 500 | -550 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 15,9 | 0,070 | - |
| 550 | -550 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 15,0 | 0,067 | - |
| 600 | -550 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,5 | 0,065 | - |
| 650 | -550 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,7 | 0,063 | - |
| 700 | -550 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,9 | 0,060 | - |
| 750 | -550 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,2 | 0,058 | - |
| 800 | -550 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 11,2 | 0,055 | - |
| -800 | -500 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 11,9 | 0,063 | - |
| -750 | -500 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 11,9 | 0,067 | - |
| -700 | -500 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 12,7 | 0,072 | - |
| -650 | -500 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,5 | 0,077 | - |
| -600 | -500 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 14,4 | 0,082 | - |
| -550 | -500 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 14,2 | 0,089 | - |
| -500 | -500 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 16,5 | 0,095 | - |
| -450 | -500 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 16,4 | 0,102 | - |
| -400 | -500 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 18,8 | 0,109 | - |
| -350 | -500 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 20,0 | 0,117 | - |
| -300 | -500 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 21,3 | 0,126 | - |
| -250 | -500 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 22,5 | 0,135 | - |
| -200 | -500 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 23,6 | 0,141 | - |
| -150 | -500 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 25,6 | 0,140 | - |
| -100 | -500 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 26,3 | 0,134 | - |
| -50 | -500 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 26,7 | 0,128 | - |
| 0 | -500 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 27,7 | 0,125 | - |
| 50 | -500 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 27,5 | 0,121 | - |
| 100 | -500 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 26,9 | 0,114 | - |
| 150 | -500 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 26,3 | 0,105 | - |
| 200 | -500 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 25,1 | 0,097 | - |
| 250 | -500 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 23,4 | 0,091 | - |
| 300 | -500 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 22,2 | 0,087 | - |
| 350 | -500 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 20,9 | 0,084 | - |
| 400 | -500 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 19,2 | 0,081 | - |
| 450 | -500 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 18,0 | 0,080 | - |
| 500 | -500 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 16,9 | 0,076 | - |
| 550 | -500 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 15,8 | 0,074 | - |
| 600 | -500 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,8 | 0,071 | - |
| 650 | -500 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,9 | 0,068 | - |
| 700 | -500 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,0 | 0,064 | - |
| 750 | -500 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,3 | 0,061 | - |
| 800 | -500 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 11,6 | 0,058 | - |
| -800 | -450 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 11,6 | 0,066 | - |
| -750 | -450 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 12,3 | 0,070 | - |
| -700 | -450 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,2 | 0,075 | - |
| -650 | -450 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,1 | 0,080 | - |
| -600 | -450 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 15,2 | 0,087 | - |
| -550 | -450 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 16,3 | 0,094 | - |
| -500 | -450 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 16,3 | 0,102 | - |
| -450 | -450 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 18,9 | 0,110 | - |
| -400 | -450 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 19,0 | 0,119 | - |
| -350 | -450 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 20,5 | 0,129 | - |
| -300 | -450 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 22,0 | 0,140 | - |
| -250 | -450 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 25,0 | 0,152 | - |
| -200 | -450 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 26,4 | 0,162 | - |
| -150 | -450 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 27,6 | 0,166 | - |
| -100 | -450 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 29,9 | 0,162 | - |
| -50 | -450 | 1,1 | 0,000 | 0,00 | 30,6 | 0,155 | - |
| 0 | -450 | 1,1 | 0,000 | 0,00 | 31,6 | 0,148 | - |
| 50 | -450 | 1,1 | 0,000 | 0,00 | 31,6 | 0,141 | - |
| 100 | -450 | 1,1 | 0,000 | 0,00 | 30,8 | 0,131 | - |
| 150 | -450 | 1,1 | 0,000 | 0,00 | 28,9 | 0,118 | - |
| 200 | -450 | 1,1 | 0,000 | 0,00 | 27,4 | 0,109 | - |
| 250 | -450 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 26,0 | 0,103 | - |
| 300 | -450 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 23,8 | 0,099 | - |
| 350 | -450 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 22,2 | 0,095 | - |
| 400 | -450 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 20,6 | 0,092 | - |
| 450 | -450 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 19,3 | 0,087 | - |
| 500 | -450 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 17,9 | 0,085 | - |
| 550 | -450 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 16,7 | 0,080 | - |
| 600 | -450 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,6 | 0,076 | - |
| 650 | -450 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,6 | 0,072 | - |
| 700 | -450 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,7 | 0,068 | - |
| 750 | -450 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,8 | 0,065 | - |
| 800 | -450 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,0 | 0,061 | - |
| -800 | -400 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 12,7 | 0,070 | - |
| -750 | -400 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 12,8 | 0,075 | - |
| -700 | -400 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,7 | 0,079 | - |
| -650 | -400 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,8 | 0,085 | - |
| -600 | -400 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 15,9 | 0,091 | - |
| -550 | -400 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 16,0 | 0,099 | - |
| -500 | -400 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 17,3 | 0,108 | - |
| -450 | -400 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 18,9 | 0,119 | - |
| -400 | -400 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 20,6 | 0,131 | - |
| -350 | -400 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 22,4 | 0,143 | - |
| -300 | -400 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 22,6 | 0,157 | - |
| -250 | -400 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 26,4 | 0,173 | - |
| -200 | -400 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 28,3 | 0,190 | - |
| -150 | -400 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 30,1 | 0,202 | - |
| -100 | -400 | 1,1 | 0,000 | 0,00 | 33,2 | 0,200 | - |
| -50 | -400 | 1,1 | 0,000 | 0,00 | 35,3 | 0,188 | - |
| 0 | -400 | 1,2 | 0,000 | 0,00 | 35,6 | 0,180 | - |
| 50 | -400 | 1,2 | 0,000 | 0,00 | 36,1 | 0,171 | - |
| 100 | -400 | 1,3 | 0,000 | 0,00 | 35,2 | 0,154 | - |
| 150 | -400 | 1,3 | 0,000 | 0,00 | 32,9 | 0,137 | - |
| 200 | -400 | 1,2 | 0,000 | 0,00 | 30,9 | 0,126 | - |
| 250 | -400 | 1,1 | 0,000 | 0,00 | 28,3 | 0,119 | - |
| 300 | -400 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 26,1 | 0,114 | - |
| 350 | -400 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 24,2 | 0,109 | - |
| 400 | -400 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 21,3 | 0,104 | - |
| 450 | -400 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 20,6 | 0,098 | - |
| 500 | -400 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 18,1 | 0,093 | - |
| 550 | -400 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 17,6 | 0,087 | - |
| 600 | -400 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,3 | 0,082 | - |
| 650 | -400 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,2 | 0,077 | - |
| 700 | -400 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 14,1 | 0,073 | - |
| 750 | -400 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,2 | 0,069 | - |
| 800 | -400 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,4 | 0,065 | - |
| -800 | -350 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 12,3 | 0,076 | - |
| -750 | -350 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,2 | 0,079 | - |
| -700 | -350 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,1 | 0,086 | - |
| -650 | -350 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,2 | 0,091 | - |
| -600 | -350 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 15,5 | 0,097 | - |
| -550 | -350 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 16,9 | 0,106 | - |
| -500 | -350 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 18,4 | 0,116 | - |
| -450 | -350 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 20,3 | 0,128 | - |
| -400 | -350 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 20,6 | 0,142 | - |
| -350 | -350 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 22,7 | 0,159 | - |
| -300 | -350 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 25,1 | 0,178 | - |
| -250 | -350 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 27,7 | 0,199 | - |
| -200 | -350 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 30,3 | 0,223 | - |
| -150 | -350 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 34,8 | 0,246 | - |
| -100 | -350 | 1,1 | 0,000 | 0,00 | 38,9 | 0,253 | - |
| -50 | -350 | 1,2 | 0,000 | 0,00 | 40,3 | 0,243 | - |
| 0 | -350 | 1,3 | 0,000 | 0,00 | 41,9 | 0,229 | - |
| 50 | -350 | 1,4 | 0,000 | 0,00 | 42,3 | 0,212 | - |
| 100 | -350 | 1,4 | 0,000 | 0,00 | 40,1 | 0,185 | - |
| 150 | -350 | 1,4 | 0,000 | 0,00 | 37,2 | 0,164 | - |
| 200 | -350 | 1,4 | 0,000 | 0,00 | 34,5 | 0,150 | - |
| 250 | -350 | 1,3 | 0,000 | 0,00 | 31,6 | 0,140 | - |
| 300 | -350 | 1,1 | 0,000 | 0,00 | 27,6 | 0,133 | - |
| 350 | -350 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 25,2 | 0,124 | - |
| 400 | -350 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 22,9 | 0,116 | - |
| 450 | -350 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 20,8 | 0,109 | - |
| 500 | -350 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 19,1 | 0,101 | - |
| 550 | -350 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 17,6 | 0,094 | - |
| 600 | -350 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,2 | 0,088 | - |
| 650 | -350 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,9 | 0,083 | - |
| 700 | -350 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,8 | 0,079 | - |
| 750 | -350 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,7 | 0,074 | - |
| 800 | -350 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,7 | 0,071 | - |
| -800 | -300 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 12,6 | 0,086 | - |
| -750 | -300 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,6 | 0,089 | - |
| -700 | -300 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,7 | 0,092 | - |
| -650 | -300 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,8 | 0,101 | - |
| -600 | -300 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 16,1 | 0,107 | - |
| -550 | -300 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 17,7 | 0,115 | - |
| -500 | -300 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 19,5 | 0,125 | - |
| -450 | -300 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 19,9 | 0,138 | - |
| -400 | -300 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 22,2 | 0,154 | - |
| -350 | -300 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 23,0 | 0,175 | - |
| -300 | -300 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 28,0 | 0,201 | - |
| -250 | -300 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 29,3 | 0,231 | - |
| -200 | -300 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 32,8 | 0,267 | - |
| -150 | -300 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 38,7 | 0,308 | - |
| -100 | -300 | 1,1 | 0,000 | 0,00 | 44,4 | 0,338 | - |
| -50 | -300 | 1,3 | 0,000 | 0,00 | 46,6 | 0,331 | - |
| 0 | -300 | 1,4 | 0,000 | 0,00 | 50,8 | 0,307 | - |
| 50 | -300 | 1,5 | 0,000 | 0,00 | 51,1 | 0,276 | - |
| 100 | -300 | 1,6 | 0,000 | 0,00 | 47,6 | 0,235 | - |
| 150 | -300 | 1,6 | 0,000 | 0,00 | 43,0 | 0,205 | - |
| 200 | -300 | 1,6 | 0,000 | 0,00 | 37,6 | 0,186 | - |
| 250 | -300 | 1,4 | 0,000 | 0,00 | 33,8 | 0,171 | - |
| 300 | -300 | 1,2 | 0,000 | 0,00 | 28,5 | 0,158 | - |
| 350 | -300 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 25,5 | 0,144 | - |
| 400 | -300 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 24,7 | 0,130 | - |
| 450 | -300 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 22,2 | 0,120 | - |
| 500 | -300 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 20,3 | 0,111 | - |
| 550 | -300 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 18,5 | 0,103 | - |
| 600 | -300 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,9 | 0,097 | - |
| 650 | -300 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,5 | 0,092 | - |
| 700 | -300 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,2 | 0,085 | - |
| 750 | -300 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 14,0 | 0,082 | - |
| 800 | -300 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,3 | 0,079 | - |
| -800 | -250 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,0 | 0,093 | - |
| -750 | -250 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,0 | 0,101 | - |
| -700 | -250 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,2 | 0,104 | - |
| -650 | -250 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,3 | 0,114 | - |
| -600 | -250 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 16,8 | 0,120 | - |
| -550 | -250 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 18,5 | 0,128 | - |
| -500 | -250 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 20,6 | 0,138 | - |
| -450 | -250 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 21,2 | 0,152 | - |
| -400 | -250 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 23,9 | 0,170 | - |
| -350 | -250 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 27,1 | 0,193 | - |
| -300 | -250 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 26,9 | 0,227 | - |
| -250 | -250 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 33,1 | 0,269 | - |
| -200 | -250 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 35,8 | 0,324 | - |
| -150 | -250 | 1,1 | 0,000 | 0,00 | 41,1 | 0,392 | - |
| -100 | -250 | 1,2 | 0,000 | 0,00 | 51,4 | 0,463 | - |
| -50 | -250 | 1,3 | 0,000 | 0,00 | 58,1 | 0,479 | - |
| 0 | -250 | 1,5 | 0,000 | 0,00 | 63,4 | 0,445 | - |
| 50 | -250 | 1,6 | 0,000 | 0,00 | 62,9 | 0,387 | - |
| 100 | -250 | 1,8 | 0,000 | 0,00 | 56,1 | 0,315 | - |
| 150 | -250 | 1,9 | 0,000 | 0,00 | 48,7 | 0,270 | - |
| 200 | -250 | 1,9 | 0,000 | 0,00 | 40,9 | 0,238 | - |
| 250 | -250 | 1,6 | 0,000 | 0,00 | 35,9 | 0,209 | - |
| 300 | -250 | 1,3 | 0,000 | 0,00 | 31,3 | 0,185 | - |
| 350 | -250 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 27,6 | 0,165 | - |
| 400 | -250 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 24,6 | 0,147 | - |
| 450 | -250 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 23,6 | 0,133 | - |
| 500 | -250 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 21,3 | 0,123 | - |
| 550 | -250 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 19,3 | 0,115 | - |
| 600 | -250 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 17,5 | 0,108 | - |
| 650 | -250 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,0 | 0,102 | - |
| 700 | -250 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,6 | 0,095 | - |
| 750 | -250 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,6 | 0,091 | - |
| 800 | -250 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,4 | 0,085 | - |
| -800 | -200 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,2 | 0,103 | - |
| -750 | -200 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,1 | 0,112 | - |
| -700 | -200 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,6 | 0,118 | - |
| -650 | -200 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,7 | 0,129 | - |
| -600 | -200 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 17,3 | 0,137 | - |
| -550 | -200 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 17,7 | 0,152 | - |
| -500 | -200 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 19,8 | 0,163 | - |
| -450 | -200 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 22,4 | 0,178 | - |
| -400 | -200 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 23,5 | 0,198 | - |
| -350 | -200 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 27,1 | 0,225 | - |
| -300 | -200 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 29,5 | 0,259 | - |
| -250 | -200 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 33,0 | 0,314 | - |
| -200 | -200 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 39,4 | 0,394 | - |
| -150 | -200 | 1,1 | 0,000 | 0,00 | 45,3 | 0,510 | - |
| -100 | -200 | 1,2 | 0,000 | 0,00 | 55,4 | 0,662 | - |
| -50 | -200 | 1,3 | 0,000 | 0,00 | 68,1 | 0,770 | - |
| 0 | -200 | 1,5 | 0,000 | 0,00 | 79,9 | 0,722 | - |
| 50 | -200 | 1,7 | 0,000 | 0,00 | 78,4 | 0,584 | - |
| 100 | -200 | 2,0 | 0,001 | 0,00 | 63,8 | 0,463 | - |
| 150 | -200 | 2,2 | 0,001 | 0,00 | 54,6 | 0,378 | - |
| 200 | -200 | 2,3 | 0,001 | 0,00 | 44,3 | 0,311 | - |
| 250 | -200 | 1,8 | 0,000 | 0,00 | 37,5 | 0,258 | - |
| 300 | -200 | 1,3 | 0,000 | 0,00 | 32,3 | 0,218 | - |
| 350 | -200 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 27,9 | 0,193 | - |
| 400 | -200 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 26,2 | 0,171 | - |
| 450 | -200 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 23,1 | 0,155 | - |
| 500 | -200 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 20,6 | 0,143 | - |
| 550 | -200 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 18,5 | 0,133 | - |
| 600 | -200 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 18,1 | 0,121 | - |
| 650 | -200 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,5 | 0,114 | - |
| 700 | -200 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,1 | 0,105 | - |
| 750 | -200 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,9 | 0,101 | - |
| 800 | -200 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,9 | 0,093 | - |
| -800 | -150 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,4 | 0,111 | - |
| -750 | -150 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,5 | 0,118 | - |
| -700 | -150 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,8 | 0,129 | - |
| -650 | -150 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,0 | 0,142 | - |
| -600 | -150 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,3 | 0,156 | - |
| -550 | -150 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 19,8 | 0,169 | - |
| -500 | -150 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 20,5 | 0,192 | - |
| -450 | -150 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 23,4 | 0,212 | - |
| -400 | -150 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 24,8 | 0,237 | - |
| -350 | -150 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 26,7 | 0,282 | - |
| -300 | -150 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 31,8 | 0,319 | - |
| -250 | -150 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 34,5 | 0,393 | - |
| -200 | -150 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 41,5 | 0,487 | - |
| -150 | -150 | 1,1 | 0,000 | 0,00 | 50,8 | 0,666 | - |
| -100 | -150 | 1,2 | 0,000 | 0,00 | 64,5 | 0,971 | - |
| -50 | -150 | 1,3 | 0,000 | 0,00 | 79,6 | 1,400 | - |
| 0 | -150 | 1,6 | 0,001 | 0,00 | 107,8 | 1,384 | - |
| 50 | -150 | 1,8 | 0,001 | 0,00 | 98,5 | 1,025 | - |
| 100 | -150 | 2,2 | 0,001 | 0,00 | 71,3 | 0,759 | - |
| 150 | -150 | 2,7 | 0,001 | 0,00 | 54,4 | 0,550 | - |
| 200 | -150 | 2,9 | 0,001 | 0,00 | 43,4 | 0,421 | - |
| 250 | -150 | 2,1 | 0,001 | 0,00 | 38,4 | 0,333 | - |
| 300 | -150 | 1,4 | 0,001 | 0,00 | 34,8 | 0,270 | - |
| 350 | -150 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 27,4 | 0,238 | - |
| 400 | -150 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 27,5 | 0,201 | - |
| 450 | -150 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 24,1 | 0,181 | - |
| 500 | -150 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 21,3 | 0,165 | - |
| 550 | -150 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 19,1 | 0,147 | - |
| 600 | -150 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 17,1 | 0,137 | - |
| 650 | -150 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,8 | 0,125 | - |
| 700 | -150 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,4 | 0,115 | - |
| 750 | -150 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 15,0 | 0,106 | - |
| 800 | -150 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,0 | 0,100 | - |
| -800 | -100 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,5 | 0,113 | - |
| -750 | -100 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,7 | 0,124 | - |
| -700 | -100 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,0 | 0,135 | - |
| -650 | -100 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,3 | 0,149 | - |
| -600 | -100 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 18,0 | 0,165 | - |
| -550 | -100 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 18,6 | 0,185 | - |
| -500 | -100 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 21,0 | 0,209 | - |
| -450 | -100 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 24,1 | 0,237 | - |
| -400 | -100 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 25,7 | 0,277 | - |
| -350 | -100 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 28,0 | 0,325 | - |
| -300 | -100 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 31,3 | 0,403 | - |
| -250 | -100 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 35,6 | 0,509 | - |
| -200 | -100 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 43,0 | 0,679 | - |
| -150 | -100 | 1,1 | 0,000 | 0,00 | 55,1 | 0,957 | - |
| -100 | -100 | 1,2 | 0,000 | 0,00 | 73,9 | 1,465 | - |
| -50 | -100 | 1,3 | 0,001 | 0,00 | 96,4 | 2,640 | - |
| 0 | -100 | 1,6 | 0,001 | 0,00 | 127,2 | 3,323 | - |
| 50 | -100 | 1,9 | 0,001 | 0,00 | 94,6 | 2,236 | - |
| 100 | -100 | 2,3 | 0,001 | 0,00 | 71,1 | 1,307 | - |
| 150 | -100 | 3,4 | 0,002 | 0,00 | 54,1 | 0,837 | - |
| 200 | -100 | 4,6 | 0,002 | 0,00 | 43,3 | 0,581 | - |
| 250 | -100 | 2,2 | 0,001 | 0,00 | 38,8 | 0,429 | - |
| 300 | -100 | 1,4 | 0,001 | 0,00 | 31,7 | 0,338 | - |
| 350 | -100 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 28,8 | 0,280 | - |
| 400 | -100 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 26,6 | 0,235 | - |
| 450 | -100 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 23,2 | 0,202 | - |
| 500 | -100 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 20,3 | 0,181 | - |
| 550 | -100 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 19,4 | 0,162 | - |
| 600 | -100 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 17,5 | 0,145 | - |
| 650 | -100 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 17,1 | 0,133 | - |
| 700 | -100 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,6 | 0,121 | - |
| 750 | -100 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,3 | 0,112 | - |
| 800 | -100 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 14,0 | 0,103 | - |
| -800 | -50 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,6 | 0,116 | - |
| -750 | -50 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,8 | 0,126 | - |
| -700 | -50 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,1 | 0,138 | - |
| -650 | -50 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,4 | 0,152 | - |
| -600 | -50 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 18,2 | 0,169 | - |
| -550 | -50 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 20,4 | 0,189 | - |
| -500 | -50 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 21,4 | 0,215 | - |
| -450 | -50 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 24,5 | 0,248 | - |
| -400 | -50 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 26,2 | 0,290 | - |
| -350 | -50 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 26,4 | 0,351 | - |
| -300 | -50 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 30,2 | 0,437 | - |
| -250 | -50 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 36,0 | 0,570 | - |
| -200 | -50 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 43,5 | 0,793 | - |
| -150 | -50 | 1,1 | 0,000 | 0,00 | 56,2 | 1,209 | - |
| -100 | -50 | 1,3 | 0,001 | 0,00 | 75,8 | 2,127 | - |
| 450 | -50 | 0,8 | 0,001 | 0,00 | 23,6 | 0,216 | - |
| 500 | -50 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 22,3 | 0,189 | - |
| 550 | -50 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 19,8 | 0,168 | - |
| 600 | -50 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 17,7 | 0,152 | - |
| 650 | -50 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 17,2 | 0,138 | - |
| 700 | -50 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,7 | 0,126 | - |
| 750 | -50 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,4 | 0,116 | - |
| 800 | -50 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,3 | 0,107 | - |
| -800 | 0 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,6 | 0,116 | - |
| -750 | 0 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,7 | 0,127 | - |
| -700 | 0 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,1 | 0,139 | - |
| -650 | 0 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,4 | 0,153 | - |
| -600 | 0 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 18,2 | 0,169 | - |
| -550 | 0 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 20,4 | 0,190 | - |
| -500 | 0 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 21,4 | 0,215 | - |
| -450 | 0 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 22,4 | 0,246 | - |
| -400 | 0 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 26,2 | 0,288 | - |
| -350 | 0 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 28,3 | 0,344 | - |
| -300 | 0 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 31,8 | 0,426 | - |
| -250 | 0 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 36,8 | 0,547 | - |
| -200 | 0 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 42,0 | 0,741 | - |
| -150 | 0 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 52,6 | 1,081 | - |
| 450 | 0 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 21,7 | 0,235 | - |
| 500 | 0 | 0,8 | 0,001 | 0,00 | 22,3 | 0,200 | - |
| 550 | 0 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 19,8 | 0,178 | - |
| 600 | 0 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 17,7 | 0,160 | - |
| 650 | 0 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 17,3 | 0,142 | - |
| 700 | 0 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,7 | 0,130 | - |
| 750 | 0 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,4 | 0,119 | - |
| 800 | 0 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,2 | 0,110 | - |
| -800 | 50 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,5 | 0,115 | - |
| -750 | 50 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,7 | 0,125 | - |
| -700 | 50 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,0 | 0,137 | - |
| -650 | 50 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,3 | 0,150 | - |
| -600 | 50 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 18,1 | 0,166 | - |
| -550 | 50 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 18,6 | 0,185 | - |
| -500 | 50 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 21,1 | 0,209 | - |
| -450 | 50 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 24,1 | 0,237 | - |
| -400 | 50 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 25,4 | 0,274 | - |
| -350 | 50 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 27,5 | 0,323 | - |
| -300 | 50 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 30,5 | 0,390 | - |
| -250 | 50 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 34,5 | 0,486 | - |
| -200 | 50 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 40,9 | 0,631 | - |
| -150 | 50 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 46,7 | 0,845 | - |
| -100 | 50 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 61,1 | 1,135 | - |
| 450 | 50 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 21,3 | 0,258 | - |
| 500 | 50 | 0,8 | 0,001 | 0,00 | 20,4 | 0,218 | - |
| 550 | 50 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 19,6 | 0,187 | - |
| 600 | 50 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 17,5 | 0,168 | - |
| 650 | 50 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 15,9 | 0,153 | - |
| 700 | 50 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 15,7 | 0,135 | - |
| 750 | 50 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,3 | 0,124 | - |
| 800 | 50 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,2 | 0,115 | - |
| -800 | 100 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,4 | 0,113 | - |
| -750 | 100 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 14,5 | 0,123 | - |
| -700 | 100 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,8 | 0,134 | - |
| -650 | 100 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,0 | 0,146 | - |
| -600 | 100 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 19,2 | 0,161 | - |
| -550 | 100 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 19,8 | 0,178 | - |
| -500 | 100 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 20,5 | 0,198 | - |
| -450 | 100 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 23,3 | 0,224 | - |
| -400 | 100 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 24,6 | 0,256 | - |
| -350 | 100 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 28,8 | 0,297 | - |
| -300 | 100 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 31,1 | 0,350 | - |
| -250 | 100 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 37,8 | 0,423 | - |
| -200 | 100 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 42,5 | 0,517 | - |
| -150 | 100 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 53,9 | 0,636 | - |
| -100 | 100 | 1,2 | 0,001 | 0,00 | 74,0 | 0,766 | - |
| -50 | 100 | 1,3 | 0,001 | 0,00 | 110,3 | 0,874 | - |
| 150 | 100 | 2,3 | 0,004 | 0,00 | 42,9 | 0,841 | - |
| 400 | 100 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 23,8 | 0,327 | - |
| 450 | 100 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 20,7 | 0,279 | - |
| 500 | 100 | 0,8 | 0,001 | 0,00 | 19,9 | 0,240 | - |
| 550 | 100 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 19,2 | 0,207 | - |
| 600 | 100 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 17,3 | 0,180 | - |
| 650 | 100 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 15,6 | 0,163 | - |
| 700 | 100 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 15,5 | 0,144 | - |
| 750 | 100 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 14,2 | 0,132 | - |
| 800 | 100 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 13,1 | 0,122 | - |
| -800 | 150 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,2 | 0,110 | - |
| -750 | 150 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,3 | 0,118 | - |
| -700 | 150 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,5 | 0,129 | - |
| -650 | 150 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,9 | 0,140 | - |
| -600 | 150 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 17,3 | 0,153 | - |
| -550 | 150 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 20,6 | 0,169 | - |
| -500 | 150 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 21,5 | 0,188 | - |
| -450 | 150 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 24,3 | 0,210 | - |
| -400 | 150 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 25,5 | 0,237 | - |
| -350 | 150 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 29,5 | 0,270 | - |
| -300 | 150 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 34,2 | 0,311 | - |
| -250 | 150 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 36,9 | 0,360 | - |
| -200 | 150 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 44,1 | 0,417 | - |
| -150 | 150 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 56,4 | 0,481 | - |
| -100 | 150 | 1,3 | 0,001 | 0,00 | 72,3 | 0,546 | - |
| -50 | 150 | 1,4 | 0,001 | 0,00 | 83,6 | 0,588 | - |
| 0 | 150 | 1,6 | 0,001 | 0,00 | 68,7 | 0,613 | - |
| 150 | 150 | 2,4 | 0,005 | 0,00 | 39,2 | 0,612 | - |
| 350 | 150 | 1,2 | 0,002 | 0,00 | 26,0 | 0,367 | - |
| 400 | 150 | 1,2 | 0,002 | 0,00 | 22,6 | 0,321 | - |
| 450 | 150 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 21,6 | 0,279 | - |
| 500 | 150 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 20,8 | 0,245 | - |
| 550 | 150 | 0,8 | 0,001 | 0,00 | 18,6 | 0,216 | - |
| 600 | 150 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 18,2 | 0,190 | - |
| 650 | 150 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 15,3 | 0,173 | - |
| 700 | 150 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 15,2 | 0,154 | - |
| 750 | 150 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 13,9 | 0,142 | - |
| 800 | 150 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 12,9 | 0,126 | - |
| -800 | 200 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,9 | 0,106 | - |
| -750 | 200 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 14,8 | 0,115 | - |
| -700 | 200 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,1 | 0,124 | - |
| -650 | 200 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,5 | 0,134 | - |
| -600 | 200 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,7 | 0,146 | - |
| -550 | 200 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 18,5 | 0,160 | - |
| -500 | 200 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 20,5 | 0,176 | - |
| -450 | 200 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 22,9 | 0,195 | - |
| -400 | 200 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 25,9 | 0,218 | - |
| -350 | 200 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 29,3 | 0,244 | - |
| -300 | 200 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 33,4 | 0,273 | - |
| -250 | 200 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 38,1 | 0,304 | - |
| -200 | 200 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 43,8 | 0,339 | - |
| -150 | 200 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 51,8 | 0,376 | - |
| -100 | 200 | 1,3 | 0,001 | 0,00 | 59,7 | 0,407 | - |
| -50 | 200 | 1,5 | 0,001 | 0,00 | 64,7 | 0,425 | - |
| 0 | 200 | 1,7 | 0,001 | 0,00 | 59,0 | 0,440 | - |
| 50 | 200 | 2,0 | 0,002 | 0,00 | 49,4 | 0,469 | - |
| 100 | 200 | 2,2 | 0,003 | 0,00 | 41,7 | 0,483 | - |
| 150 | 200 | 2,4 | 0,005 | 0,00 | 34,6 | 0,464 | - |
| 300 | 200 | 1,4 | 0,003 | 0,00 | 27,5 | 0,368 | - |
| 350 | 200 | 1,5 | 0,002 | 0,00 | 24,0 | 0,333 | - |
| 400 | 200 | 1,5 | 0,002 | 0,00 | 23,1 | 0,301 | - |
| 450 | 200 | 1,4 | 0,001 | 0,00 | 20,6 | 0,270 | - |
| 500 | 200 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 18,4 | 0,244 | - |
| 550 | 200 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 18,0 | 0,218 | - |
| 600 | 200 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 16,3 | 0,199 | - |
| 650 | 200 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 14,9 | 0,180 | - |
| 700 | 200 | 0,8 | 0,001 | 0,00 | 14,8 | 0,162 | - |
| 750 | 200 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 13,7 | 0,145 | - |
| 800 | 200 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 12,7 | 0,135 | - |
| -800 | 250 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,6 | 0,102 | - |
| -750 | 250 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 14,4 | 0,110 | - |
| -700 | 250 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,7 | 0,118 | - |
| -650 | 250 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,9 | 0,128 | - |
| -600 | 250 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 17,3 | 0,139 | - |
| -550 | 250 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 17,7 | 0,151 | - |
| -500 | 250 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 20,9 | 0,165 | - |
| -450 | 250 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 23,2 | 0,181 | - |
| -400 | 250 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 24,0 | 0,198 | - |
| -350 | 250 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 26,8 | 0,217 | - |
| -300 | 250 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 30,1 | 0,237 | - |
| -250 | 250 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 33,7 | 0,257 | - |
| -200 | 250 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 39,5 | 0,281 | - |
| -150 | 250 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 45,6 | 0,304 | - |
| -100 | 250 | 1,3 | 0,001 | 0,00 | 50,4 | 0,320 | - |
| -50 | 250 | 1,5 | 0,001 | 0,00 | 52,0 | 0,327 | - |
| 0 | 250 | 1,8 | 0,001 | 0,00 | 49,8 | 0,336 | - |
| 50 | 250 | 2,2 | 0,002 | 0,00 | 45,5 | 0,355 | - |
| 100 | 250 | 2,7 | 0,003 | 0,00 | 37,3 | 0,368 | - |
| 150 | 250 | 3,5 | 0,005 | 0,00 | 34,2 | 0,367 | - |
| 200 | 250 | 6,4 | 0,007 | 0,00 | 31,2 | 0,355 | - |
| 250 | 250 | 2,1 | 0,005 | 0,00 | 30,2 | 0,336 | - |
| 300 | 250 | 1,8 | 0,004 | 0,00 | 24,8 | 0,315 | - |
| 350 | 250 | 1,9 | 0,003 | 0,00 | 22,1 | 0,294 | - |
| 400 | 250 | 2,2 | 0,003 | 0,00 | 21,5 | 0,274 | - |
| 450 | 250 | 1,9 | 0,002 | 0,00 | 20,9 | 0,253 | - |
| 500 | 250 | 1,3 | 0,002 | 0,00 | 18,9 | 0,233 | - |
| 550 | 250 | 1,2 | 0,001 | 0,00 | 17,2 | 0,214 | - |
| 600 | 250 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 15,7 | 0,196 | - |
| 650 | 250 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 14,4 | 0,180 | - |
| 700 | 250 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 14,4 | 0,165 | - |
| 750 | 250 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 13,4 | 0,150 | - |
| 800 | 250 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 13,2 | 0,137 | - |
| -800 | 300 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,1 | 0,098 | - |
| -750 | 300 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,2 | 0,105 | - |
| -700 | 300 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,2 | 0,113 | - |
| -650 | 300 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,3 | 0,122 | - |
| -600 | 300 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 17,7 | 0,132 | - |
| -550 | 300 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 18,1 | 0,142 | - |
| -500 | 300 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 19,8 | 0,154 | - |
| -450 | 300 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 21,7 | 0,167 | - |
| -400 | 300 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 23,7 | 0,180 | - |
| -350 | 300 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 26,1 | 0,193 | - |
| -300 | 300 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 28,8 | 0,207 | - |
| -250 | 300 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 31,5 | 0,222 | - |
| -200 | 300 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 36,7 | 0,239 | - |
| -150 | 300 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 39,4 | 0,251 | - |
| -100 | 300 | 1,2 | 0,001 | 0,00 | 42,5 | 0,260 | - |
| -50 | 300 | 1,5 | 0,001 | 0,00 | 43,4 | 0,264 | - |
| 0 | 300 | 1,8 | 0,001 | 0,00 | 40,9 | 0,269 | - |
| 50 | 300 | 2,3 | 0,002 | 0,00 | 37,8 | 0,280 | - |
| 100 | 300 | 3,3 | 0,003 | 0,00 | 36,0 | 0,295 | - |
| 150 | 300 | 5,1 | 0,007 | 0,00 | 33,6 | 0,303 | - |
| 200 | 300 | 3,4 | 0,010 | 0,00 | 29,3 | 0,297 | - |
| 250 | 300 | 2,9 | 0,009 | 0,00 | 26,6 | 0,286 | - |
| 300 | 300 | 2,8 | 0,009 | 0,00 | 24,3 | 0,272 | - |
| 350 | 300 | 2,8 | 0,008 | 0,00 | 22,0 | 0,261 | - |
| 400 | 300 | 3,5 | 0,007 | 0,00 | 19,9 | 0,248 | - |
| 450 | 300 | 2,8 | 0,004 | 0,00 | 19,7 | 0,234 | - |
| 500 | 300 | 2,1 | 0,002 | 0,00 | 17,9 | 0,218 | - |
| 550 | 300 | 1,8 | 0,002 | 0,00 | 17,8 | 0,204 | - |
| 600 | 300 | 1,5 | 0,001 | 0,00 | 16,3 | 0,189 | - |
| 650 | 300 | 1,3 | 0,001 | 0,00 | 15,1 | 0,175 | - |
| 700 | 300 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 14,0 | 0,162 | - |
| 750 | 300 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 13,0 | 0,151 | - |
| 800 | 300 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 12,1 | 0,139 | - |
| -800 | 350 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 11,9 | 0,094 | - |
| -750 | 350 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,6 | 0,101 | - |
| -700 | 350 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 14,6 | 0,108 | - |
| -650 | 350 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,6 | 0,116 | - |
| -600 | 350 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,8 | 0,124 | - |
| -550 | 350 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 18,2 | 0,134 | - |
| -500 | 350 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 18,6 | 0,143 | - |
| -450 | 350 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 21,4 | 0,153 | - |
| -400 | 350 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 21,9 | 0,162 | - |
| -350 | 350 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 23,9 | 0,172 | - |
| -300 | 350 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 27,3 | 0,183 | - |
| -250 | 350 | 0,8 | 0,001 | 0,00 | 30,0 | 0,194 | - |
| -200 | 350 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 32,1 | 0,205 | - |
| -150 | 350 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 34,1 | 0,213 | - |
| -100 | 350 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 36,3 | 0,217 | - |
| -50 | 350 | 1,3 | 0,001 | 0,00 | 36,7 | 0,219 | - |
| 0 | 350 | 1,5 | 0,001 | 0,00 | 36,1 | 0,223 | - |
| 50 | 350 | 1,9 | 0,002 | 0,00 | 35,5 | 0,233 | - |
| 100 | 350 | 2,4 | 0,003 | 0,00 | 30,8 | 0,243 | - |
| 150 | 350 | 4,0 | 0,006 | 0,00 | 29,2 | 0,251 | - |
| 200 | 350 | 4,5 | 0,013 | 0,00 | 28,1 | 0,252 | - |
| 250 | 350 | 3,8 | 0,017 | 0,00 | 26,0 | 0,248 | - |
| 300 | 350 | 3,5 | 0,018 | 0,00 | 22,3 | 0,239 | - |
| 350 | 350 | 3,8 | 0,020 | 0,00 | 20,5 | 0,230 | - |
| 400 | 350 | 4,1 | 0,022 | 0,00 | 20,4 | 0,223 | - |
| 450 | 350 | 6,1 | 0,011 | 0,00 | 18,7 | 0,214 | - |
| 500 | 350 | 3,3 | 0,003 | 0,00 | 16,9 | 0,202 | - |
| 550 | 350 | 2,3 | 0,002 | 0,00 | 16,9 | 0,192 | - |
| 600 | 350 | 1,8 | 0,001 | 0,00 | 15,6 | 0,180 | - |
| 650 | 350 | 1,4 | 0,001 | 0,00 | 14,5 | 0,169 | - |
| 700 | 350 | 1,2 | 0,001 | 0,00 | 13,5 | 0,158 | - |
| 750 | 350 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 12,6 | 0,148 | - |
| 800 | 350 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 12,5 | 0,138 | - |
| -800 | 400 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,3 | 0,091 | - |
| -750 | 400 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,1 | 0,097 | - |
| -700 | 400 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,1 | 0,103 | - |
| -650 | 400 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,1 | 0,110 | - |
| -600 | 400 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,1 | 0,117 | - |
| -550 | 400 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 17,2 | 0,124 | - |
| -500 | 400 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 18,5 | 0,132 | - |
| -450 | 400 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 19,9 | 0,139 | - |
| -400 | 400 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 21,5 | 0,147 | - |
| -350 | 400 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 23,1 | 0,155 | - |
| -300 | 400 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 25,3 | 0,163 | - |
| -250 | 400 | 0,8 | 0,001 | 0,00 | 26,4 | 0,171 | - |
| -200 | 400 | 0,8 | 0,001 | 0,00 | 28,5 | 0,178 | - |
| -150 | 400 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 30,4 | 0,183 | - |
| -100 | 400 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 31,5 | 0,185 | - |
| -50 | 400 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 31,7 | 0,187 | - |
| 0 | 400 | 1,2 | 0,001 | 0,00 | 31,1 | 0,190 | - |
| 50 | 400 | 1,3 | 0,002 | 0,00 | 29,4 | 0,196 | - |
| 100 | 400 | 1,8 | 0,002 | 0,00 | 28,6 | 0,205 | - |
| 150 | 400 | 3,1 | 0,003 | 0,00 | 25,6 | 0,213 | - |
| 200 | 400 | 3,3 | 0,004 | 0,00 | 24,4 | 0,217 | - |
| 250 | 400 | 2,7 | 0,005 | 0,00 | 23,2 | 0,214 | - |
| 300 | 400 | 2,3 | 0,006 | 0,00 | 21,5 | 0,210 | - |
| 350 | 400 | 2,1 | 0,007 | 0,00 | 20,1 | 0,205 | - |
| 400 | 400 | 2,2 | 0,010 | 0,00 | 20,1 | 0,200 | - |
| 450 | 400 | 4,0 | 0,009 | 0,00 | 17,7 | 0,192 | - |
| 500 | 400 | 2,8 | 0,004 | 0,00 | 17,4 | 0,187 | - |
| 550 | 400 | 2,3 | 0,002 | 0,00 | 14,8 | 0,178 | - |
| 600 | 400 | 1,8 | 0,002 | 0,00 | 13,7 | 0,169 | - |
| 650 | 400 | 1,5 | 0,001 | 0,00 | 12,7 | 0,160 | - |
| 700 | 400 | 1,3 | 0,001 | 0,00 | 12,9 | 0,152 | - |
| 750 | 400 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 12,1 | 0,143 | - |
| 800 | 400 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 11,4 | 0,135 | - |
| -800 | 450 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 11,9 | 0,087 | - |
| -750 | 450 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,6 | 0,092 | - |
| -700 | 450 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,4 | 0,098 | - |
| -650 | 450 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 14,3 | 0,104 | - |
| -600 | 450 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,3 | 0,110 | - |
| -550 | 450 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,3 | 0,115 | - |
| -500 | 450 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 17,4 | 0,121 | - |
| -450 | 450 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 18,6 | 0,127 | - |
| -400 | 450 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 19,8 | 0,133 | - |
| -350 | 450 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 21,1 | 0,139 | - |
| -300 | 450 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 22,4 | 0,146 | - |
| -250 | 450 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 24,2 | 0,152 | - |
| -200 | 450 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 25,9 | 0,157 | - |
| -150 | 450 | 0,8 | 0,001 | 0,00 | 26,9 | 0,160 | - |
| -100 | 450 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 27,7 | 0,161 | - |
| -50 | 450 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 27,9 | 0,162 | - |
| 0 | 450 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 27,2 | 0,165 | - |
| 50 | 450 | 1,2 | 0,001 | 0,00 | 26,9 | 0,170 | - |
| 100 | 450 | 1,7 | 0,002 | 0,00 | 26,3 | 0,179 | - |
| 150 | 450 | 2,4 | 0,002 | 0,00 | 24,4 | 0,184 | - |
| 200 | 450 | 2,5 | 0,002 | 0,00 | 23,3 | 0,190 | - |
| 250 | 450 | 2,3 | 0,003 | 0,00 | 22,3 | 0,189 | - |
| 300 | 450 | 2,0 | 0,004 | 0,00 | 19,6 | 0,186 | - |
| 350 | 450 | 1,8 | 0,004 | 0,00 | 18,4 | 0,182 | - |
| 400 | 450 | 2,7 | 0,009 | 0,00 | 17,2 | 0,179 | - |
| 450 | 450 | 3,5 | 0,007 | 0,00 | 17,7 | 0,174 | - |
| 500 | 450 | 2,5 | 0,003 | 0,00 | 15,2 | 0,169 | - |
| 550 | 450 | 2,1 | 0,002 | 0,00 | 15,3 | 0,164 | - |
| 600 | 450 | 1,8 | 0,002 | 0,00 | 14,2 | 0,159 | - |
| 650 | 450 | 1,5 | 0,001 | 0,00 | 13,3 | 0,152 | - |
| 700 | 450 | 1,3 | 0,001 | 0,00 | 12,5 | 0,145 | - |
| 750 | 450 | 1,2 | 0,001 | 0,00 | 11,7 | 0,137 | - |
| 800 | 450 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 11,7 | 0,130 | - |
| -800 | 500 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 11,8 | 0,084 | - |
| -750 | 500 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,5 | 0,088 | - |
| -700 | 500 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,9 | 0,093 | - |
| -650 | 500 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 14,0 | 0,098 | - |
| -600 | 500 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,9 | 0,102 | - |
| -550 | 500 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,3 | 0,107 | - |
| -500 | 500 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,3 | 0,111 | - |
| -450 | 500 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 17,3 | 0,116 | - |
| -400 | 500 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 18,8 | 0,121 | - |
| -350 | 500 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 19,8 | 0,126 | - |
| -300 | 500 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 20,9 | 0,131 | - |
| -250 | 500 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 21,9 | 0,136 | - |
| -200 | 500 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 23,3 | 0,140 | - |
| -150 | 500 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 24,0 | 0,141 | - |
| -100 | 500 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 24,7 | 0,142 | - |
| -50 | 500 | 0,8 | 0,001 | 0,00 | 25,0 | 0,143 | - |
| 0 | 500 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 24,8 | 0,145 | - |
| 50 | 500 | 1,2 | 0,001 | 0,00 | 24,6 | 0,150 | - |
| 100 | 500 | 1,6 | 0,001 | 0,00 | 23,5 | 0,155 | - |
| 150 | 500 | 1,9 | 0,001 | 0,00 | 22,7 | 0,164 | - |
| 200 | 500 | 2,1 | 0,002 | 0,00 | 20,9 | 0,168 | - |
| 250 | 500 | 1,9 | 0,002 | 0,00 | 20,1 | 0,168 | - |
| 300 | 500 | 1,8 | 0,002 | 0,00 | 19,2 | 0,167 | - |
| 350 | 500 | 1,6 | 0,003 | 0,00 | 18,2 | 0,163 | - |
| 400 | 500 | 3,2 | 0,004 | 0,00 | 17,2 | 0,161 | - |
| 450 | 500 | 3,3 | 0,004 | 0,00 | 16,5 | 0,159 | - |
| 500 | 500 | 2,4 | 0,003 | 0,00 | 15,5 | 0,153 | - |
| 550 | 500 | 2,0 | 0,002 | 0,00 | 14,5 | 0,150 | - |
| 600 | 500 | 1,7 | 0,001 | 0,00 | 14,3 | 0,147 | - |
| 650 | 500 | 1,5 | 0,001 | 0,00 | 13,5 | 0,142 | - |
| 700 | 500 | 1,3 | 0,001 | 0,00 | 12,7 | 0,137 | - |
| 750 | 500 | 1,2 | 0,001 | 0,00 | 12,0 | 0,131 | - |
| 800 | 500 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 11,3 | 0,125 | - |
| -800 | 550 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 11,0 | 0,080 | - |
| -750 | 550 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 11,6 | 0,083 | - |
| -700 | 550 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,6 | 0,088 | - |
| -650 | 550 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,9 | 0,091 | - |
| -600 | 550 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,7 | 0,095 | - |
| -550 | 550 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,5 | 0,099 | - |
| -500 | 550 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,7 | 0,103 | - |
| -450 | 550 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,1 | 0,107 | - |
| -400 | 550 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 17,5 | 0,111 | - |
| -350 | 550 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 18,3 | 0,115 | - |
| -300 | 550 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 19,1 | 0,119 | - |
| -250 | 550 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 20,0 | 0,123 | - |
| -200 | 550 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 21,1 | 0,125 | - |
| -150 | 550 | 0,6 | 0,001 | 0,00 | 21,7 | 0,126 | - |
| -100 | 550 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 21,8 | 0,127 | - |
| -50 | 550 | 0,8 | 0,001 | 0,00 | 22,0 | 0,127 | - |
| 0 | 550 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 22,1 | 0,129 | - |
| 50 | 550 | 1,2 | 0,001 | 0,00 | 21,4 | 0,132 | - |
| 100 | 550 | 1,4 | 0,001 | 0,00 | 20,9 | 0,138 | - |
| 150 | 550 | 1,6 | 0,001 | 0,00 | 20,6 | 0,144 | - |
| 200 | 550 | 1,7 | 0,001 | 0,00 | 18,9 | 0,149 | - |
| 250 | 550 | 1,7 | 0,001 | 0,00 | 18,3 | 0,151 | - |
| 300 | 550 | 1,6 | 0,002 | 0,00 | 17,6 | 0,151 | - |
| 350 | 550 | 1,5 | 0,002 | 0,00 | 16,8 | 0,149 | - |
| 400 | 550 | 2,1 | 0,002 | 0,00 | 15,9 | 0,146 | - |
| 450 | 550 | 2,2 | 0,002 | 0,00 | 15,2 | 0,143 | - |
| 500 | 550 | 2,2 | 0,002 | 0,00 | 14,5 | 0,141 | - |
| 550 | 550 | 1,9 | 0,002 | 0,00 | 13,7 | 0,137 | - |
| 600 | 550 | 1,7 | 0,001 | 0,00 | 12,9 | 0,135 | - |
| 650 | 550 | 1,4 | 0,001 | 0,00 | 12,9 | 0,133 | - |
| 700 | 550 | 1,3 | 0,001 | 0,00 | 12,2 | 0,129 | - |
| 750 | 550 | 1,2 | 0,001 | 0,00 | 11,5 | 0,124 | - |
| 800 | 550 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 10,2 | 0,119 | - |
| -800 | 600 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 10,6 | 0,076 | - |
| -750 | 600 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 11,1 | 0,079 | - |
| -700 | 600 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 11,7 | 0,082 | - |
| -650 | 600 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,3 | 0,085 | - |
| -600 | 600 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,0 | 0,088 | - |
| -550 | 600 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 14,1 | 0,092 | - |
| -500 | 600 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,8 | 0,095 | - |
| -450 | 600 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,4 | 0,098 | - |
| -400 | 600 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,3 | 0,102 | - |
| -350 | 600 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,9 | 0,106 | - |
| -300 | 600 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 17,6 | 0,109 | - |
| -250 | 600 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 18,2 | 0,111 | - |
| -200 | 600 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 18,8 | 0,112 | - |
| -150 | 600 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 19,7 | 0,113 | - |
| -100 | 600 | 0,7 | 0,001 | 0,00 | 20,0 | 0,114 | - |
| -50 | 600 | 0,8 | 0,001 | 0,00 | 19,9 | 0,115 | - |
| 0 | 600 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 20,0 | 0,116 | - |
| 50 | 600 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 19,3 | 0,118 | - |
| 100 | 600 | 1,3 | 0,001 | 0,00 | 19,1 | 0,123 | - |
| 150 | 600 | 1,4 | 0,001 | 0,00 | 18,7 | 0,127 | - |
| 200 | 600 | 1,5 | 0,001 | 0,00 | 18,1 | 0,135 | - |
| 250 | 600 | 1,5 | 0,001 | 0,00 | 16,7 | 0,136 | - |
| 300 | 600 | 1,4 | 0,001 | 0,00 | 16,1 | 0,137 | - |
| 350 | 600 | 1,3 | 0,001 | 0,00 | 15,5 | 0,136 | - |
| 400 | 600 | 1,4 | 0,001 | 0,00 | 15,7 | 0,134 | - |
| 450 | 600 | 1,6 | 0,001 | 0,00 | 14,1 | 0,130 | - |
| 500 | 600 | 1,9 | 0,001 | 0,00 | 14,3 | 0,129 | - |
| 550 | 600 | 1,8 | 0,001 | 0,00 | 12,9 | 0,126 | - |
| 600 | 600 | 1,6 | 0,001 | 0,00 | 12,3 | 0,123 | - |
| 650 | 600 | 1,4 | 0,001 | 0,00 | 11,6 | 0,122 | - |
| 700 | 600 | 1,3 | 0,001 | 0,00 | 11,0 | 0,119 | - |
| 750 | 600 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 10,4 | 0,116 | - |
| 800 | 600 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 9,9 | 0,113 | - |
| -800 | 650 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 10,2 | 0,072 | - |
| -750 | 650 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 10,7 | 0,075 | - |
| -700 | 650 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 11,2 | 0,077 | - |
| -650 | 650 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 11,8 | 0,080 | - |
| -600 | 650 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,6 | 0,082 | - |
| -550 | 650 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,3 | 0,085 | - |
| -500 | 650 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,9 | 0,089 | - |
| -450 | 650 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,4 | 0,091 | - |
| -400 | 650 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,1 | 0,095 | - |
| -350 | 650 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,7 | 0,097 | - |
| -300 | 650 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 16,2 | 0,099 | - |
| -250 | 650 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 17,2 | 0,102 | - |
| -200 | 650 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 17,6 | 0,103 | - |
| -150 | 650 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 18,0 | 0,103 | - |
| -100 | 650 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 17,9 | 0,103 | - |
| -50 | 650 | 0,8 | 0,001 | 0,00 | 18,2 | 0,104 | - |
| 0 | 650 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 18,2 | 0,105 | - |
| 50 | 650 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 18,1 | 0,107 | - |
| 100 | 650 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 17,3 | 0,110 | - |
| 150 | 650 | 1,2 | 0,001 | 0,00 | 17,0 | 0,115 | - |
| 200 | 650 | 1,3 | 0,001 | 0,00 | 16,6 | 0,121 | - |
| 250 | 650 | 1,3 | 0,001 | 0,00 | 16,2 | 0,125 | - |
| 300 | 650 | 1,3 | 0,001 | 0,00 | 15,6 | 0,126 | - |
| 350 | 650 | 1,2 | 0,001 | 0,00 | 15,2 | 0,124 | - |
| 400 | 650 | 1,2 | 0,001 | 0,00 | 14,6 | 0,123 | - |
| 450 | 650 | 1,2 | 0,001 | 0,00 | 13,2 | 0,120 | - |
| 500 | 650 | 1,5 | 0,001 | 0,00 | 13,4 | 0,119 | - |
| 550 | 650 | 1,6 | 0,001 | 0,00 | 12,9 | 0,116 | - |
| 600 | 650 | 1,5 | 0,001 | 0,00 | 11,6 | 0,114 | - |
| 650 | 650 | 1,4 | 0,001 | 0,00 | 11,1 | 0,112 | - |
| 700 | 650 | 1,2 | 0,001 | 0,00 | 10,5 | 0,111 | - |
| 750 | 650 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 10,0 | 0,109 | - |
| 800 | 650 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 10,2 | 0,105 | - |
| -800 | 700 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 9,8 | 0,068 | - |
| -750 | 700 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 10,2 | 0,070 | - |
| -700 | 700 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 10,7 | 0,072 | - |
| -650 | 700 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 11,5 | 0,075 | - |
| -600 | 700 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,0 | 0,077 | - |
| -550 | 700 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,5 | 0,080 | - |
| -500 | 700 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,1 | 0,082 | - |
| -450 | 700 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,5 | 0,085 | - |
| -400 | 700 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 14,1 | 0,088 | - |
| -350 | 700 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,6 | 0,090 | - |
| -300 | 700 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,4 | 0,092 | - |
| -250 | 700 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,8 | 0,093 | - |
| -200 | 700 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 16,2 | 0,093 | - |
| -150 | 700 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 16,3 | 0,094 | - |
| -100 | 700 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 16,5 | 0,094 | - |
| -50 | 700 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 16,6 | 0,095 | - |
| 0 | 700 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 16,6 | 0,096 | - |
| 50 | 700 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 16,6 | 0,098 | - |
| 100 | 700 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 16,4 | 0,101 | - |
| 150 | 700 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 16,2 | 0,105 | - |
| 200 | 700 | 1,2 | 0,001 | 0,00 | 15,4 | 0,108 | - |
| 250 | 700 | 1,2 | 0,001 | 0,00 | 15,0 | 0,113 | - |
| 300 | 700 | 1,2 | 0,001 | 0,00 | 14,6 | 0,115 | - |
| 350 | 700 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 13,3 | 0,114 | - |
| 400 | 700 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 13,6 | 0,114 | - |
| 450 | 700 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 12,4 | 0,111 | - |
| 500 | 700 | 1,3 | 0,001 | 0,00 | 12,6 | 0,110 | - |
| 550 | 700 | 1,4 | 0,001 | 0,00 | 12,1 | 0,108 | - |
| 600 | 700 | 1,4 | 0,001 | 0,00 | 11,7 | 0,105 | - |
| 650 | 700 | 1,3 | 0,001 | 0,00 | 10,5 | 0,104 | - |
| 700 | 700 | 1,2 | 0,001 | 0,00 | 10,1 | 0,102 | - |
| 750 | 700 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 9,6 | 0,100 | - |
| 800 | 700 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 9,8 | 0,099 | - |
| -800 | 750 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 9,4 | 0,064 | - |
| -750 | 750 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 9,8 | 0,066 | - |
| -700 | 750 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 10,2 | 0,068 | - |
| -650 | 750 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 10,9 | 0,070 | - |
| -600 | 750 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 11,4 | 0,072 | - |
| -550 | 750 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 11,9 | 0,075 | - |
| -500 | 750 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,3 | 0,077 | - |
| -450 | 750 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,1 | 0,079 | - |
| -400 | 750 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,2 | 0,081 | - |
| -350 | 750 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 14,0 | 0,084 | - |
| -300 | 750 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,4 | 0,085 | - |
| -250 | 750 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 14,8 | 0,086 | - |
| -200 | 750 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 15,0 | 0,086 | - |
| -150 | 750 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 15,2 | 0,086 | - |
| -100 | 750 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 15,4 | 0,086 | - |
| -50 | 750 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 15,3 | 0,087 | - |
| 0 | 750 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 15,3 | 0,088 | - |
| 50 | 750 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 15,2 | 0,090 | - |
| 100 | 750 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 15,1 | 0,093 | - |
| 150 | 750 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 14,5 | 0,095 | - |
| 200 | 750 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 14,1 | 0,099 | - |
| 250 | 750 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 14,3 | 0,103 | - |
| 300 | 750 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 13,5 | 0,105 | - |
| 350 | 750 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 13,1 | 0,107 | - |
| 400 | 750 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 12,8 | 0,105 | - |
| 450 | 750 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 12,3 | 0,104 | - |
| 500 | 750 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 11,9 | 0,102 | - |
| 550 | 750 | 1,2 | 0,001 | 0,00 | 11,5 | 0,100 | - |
| 600 | 750 | 1,2 | 0,001 | 0,00 | 11,1 | 0,098 | - |
| 650 | 750 | 1,2 | 0,001 | 0,00 | 10,0 | 0,096 | - |
| 700 | 750 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 10,2 | 0,097 | - |
| 750 | 750 | 1,1 | 0,000 | 0,00 | 9,8 | 0,093 | - |
| 800 | 750 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 9,4 | 0,092 | - |
| -800 | 800 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 9,0 | 0,060 | - |
| -750 | 800 | 0,3 | 0,000 | 0,00 | 9,7 | 0,063 | - |
| -700 | 800 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 10,1 | 0,065 | - |
| -650 | 800 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 10,5 | 0,067 | - |
| -600 | 800 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 10,8 | 0,068 | - |
| -550 | 800 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 11,2 | 0,070 | - |
| -500 | 800 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 11,6 | 0,072 | - |
| -450 | 800 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,3 | 0,074 | - |
| -400 | 800 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 12,3 | 0,076 | - |
| -350 | 800 | 0,4 | 0,000 | 0,00 | 13,1 | 0,077 | - |
| -300 | 800 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,4 | 0,079 | - |
| -250 | 800 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,7 | 0,079 | - |
| -200 | 800 | 0,5 | 0,000 | 0,00 | 13,7 | 0,080 | - |
| -150 | 800 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 14,2 | 0,079 | - |
| -100 | 800 | 0,6 | 0,000 | 0,00 | 14,3 | 0,080 | - |
| -50 | 800 | 0,7 | 0,000 | 0,00 | 14,1 | 0,080 | - |
| 0 | 800 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 14,1 | 0,081 | - |
| 50 | 800 | 0,8 | 0,000 | 0,00 | 14,1 | 0,083 | - |
| 100 | 800 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 13,6 | 0,084 | - |
| 150 | 800 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 13,8 | 0,087 | - |
| 200 | 800 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 13,6 | 0,092 | - |
| 250 | 800 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 12,9 | 0,095 | - |
| 300 | 800 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 13,1 | 0,097 | - |
| 350 | 800 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 12,3 | 0,098 | - |
| 400 | 800 | 0,9 | 0,001 | 0,00 | 12,4 | 0,098 | - |
| 450 | 800 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 11,6 | 0,097 | - |
| 500 | 800 | 1,0 | 0,001 | 0,00 | 11,2 | 0,095 | - |
| 550 | 800 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 10,9 | 0,093 | - |
| 600 | 800 | 1,1 | 0,001 | 0,00 | 10,9 | 0,092 | - |
| 650 | 800 | 1,1 | 0,000 | 0,00 | 10,1 | 0,091 | - |
| 700 | 800 | 1,1 | 0,000 | 0,00 | 9,7 | 0,090 | - |
| 750 | 800 | 1,0 | 0,000 | 0,00 | 9,3 | 0,089 | - |
| 800 | 800 | 0,9 | 0,000 | 0,00 | 9,4 | 0,087 | - |

Wyniki obliczeń stężeń w dodatkowych punktach

|  |  |  |  |  | pył PM-10 |  |  | dwutlenek siarki |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis punktu | X | Y | Wysok. | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
|  |  | m | m | m | µg/m3 | µg/m3 | 280 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 350 µg/m3 |
| 1 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 0 | 22,5 | 0,137 | 0,00 | 48,4 | 0,304 | 0,00 |
| 2 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 1 | 22,8 | 0,138 | 0,00 | 48,4 | 0,304 | 0,00 |
| 3 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 2 | 23,0 | 0,139 | 0,00 | 48,4 | 0,305 | 0,00 |
| 4 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 3 | 23,3 | 0,140 | 0,00 | 48,4 | 0,305 | 0,00 |
| 5 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 4 | 23,5 | 0,141 | 0,00 | 48,4 | 0,305 | 0,00 |
| 6 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 5 | 23,7 | 0,142 | 0,00 | 48,4 | 0,306 | 0,00 |
| 7 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 6 | 23,8 | 0,143 | 0,00 | 48,4 | 0,306 | 0,00 |
| 8 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 7 | 24,0 | 0,144 | 0,00 | 48,5 | 0,307 | 0,00 |
| 9 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 8 | 24,1 | 0,144 | 0,00 | 48,5 | 0,307 | 0,00 |
| 10 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 9 | 24,2 | 0,145 | 0,00 | 48,5 | 0,308 | 0,00 |
| 11 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 10 | 24,2 | 0,146 | 0,00 | 48,5 | 0,309 | 0,00 |
| 12 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 11 | 24,2 | 0,147 | 0,00 | 48,5 | 0,310 | 0,00 |
| 13 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 12 | 24,2 | 0,147 | 0,00 | 48,5 | 0,311 | 0,00 |
| 14 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 13 | 24,2 | 0,148 | 0,00 | 48,5 | 0,312 | 0,00 |
| 15 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 14 | 24,1 | 0,149 | 0,00 | 48,5 | 0,314 | 0,00 |
| 16 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 15 | 24,0 | 0,149 | 0,00 | 48,6 | 0,315 | 0,00 |
| 17 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 16 | 23,8 | 0,150 | 0,00 | 48,6 | 0,316 | 0,00 |
| 18 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 0 | 23,0 | 0,147 | 0,00 | 48,8 | 0,319 | 0,00 |
| 19 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 1 | 23,3 | 0,148 | 0,00 | 48,8 | 0,319 | 0,00 |
| 20 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 2 | 23,6 | 0,149 | 0,00 | 48,8 | 0,319 | 0,00 |
| 21 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 3 | 23,9 | 0,150 | 0,00 | 48,8 | 0,319 | 0,00 |
| 22 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 4 | 24,1 | 0,151 | 0,00 | 48,8 | 0,320 | 0,00 |
| 23 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 5 | 24,3 | 0,152 | 0,00 | 48,8 | 0,320 | 0,00 |
| 24 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 6 | 24,4 | 0,153 | 0,00 | 48,8 | 0,321 | 0,00 |
| 25 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 7 | 24,6 | 0,154 | 0,00 | 48,8 | 0,321 | 0,00 |
| 26 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 8 | 24,7 | 0,155 | 0,00 | 48,8 | 0,322 | 0,00 |
| 27 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 9 | 24,8 | 0,156 | 0,00 | 48,8 | 0,323 | 0,00 |
| 28 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 10 | 24,8 | 0,157 | 0,00 | 48,8 | 0,324 | 0,00 |
| 29 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 11 | 24,8 | 0,158 | 0,00 | 48,9 | 0,325 | 0,00 |
| 30 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 12 | 24,8 | 0,158 | 0,00 | 48,9 | 0,326 | 0,00 |
| 31 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 13 | 24,8 | 0,159 | 0,00 | 48,9 | 0,328 | 0,00 |
| 32 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 14 | 24,7 | 0,160 | 0,00 | 48,9 | 0,329 | 0,00 |
| 33 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 15 | 24,6 | 0,160 | 0,00 | 48,9 | 0,330 | 0,00 |
| 34 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 16 | 24,4 | 0,161 | 0,00 | 48,9 | 0,332 | 0,00 |
| 35 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 0 | 20,9 | 0,153 | 0,00 | 48,4 | 0,326 | 0,00 |
| 36 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 1 | 21,2 | 0,155 | 0,00 | 48,4 | 0,327 | 0,00 |
| 37 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 2 | 21,5 | 0,156 | 0,00 | 48,4 | 0,327 | 0,00 |
| 38 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 3 | 21,7 | 0,157 | 0,00 | 48,4 | 0,327 | 0,00 |
| 39 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 4 | 21,9 | 0,158 | 0,00 | 48,4 | 0,327 | 0,00 |
| 40 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 5 | 22,1 | 0,159 | 0,00 | 48,4 | 0,328 | 0,00 |
| 41 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 6 | 22,2 | 0,160 | 0,00 | 48,4 | 0,328 | 0,00 |
| 42 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 7 | 22,3 | 0,161 | 0,00 | 48,4 | 0,329 | 0,00 |
| 43 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 8 | 22,4 | 0,162 | 0,00 | 48,4 | 0,330 | 0,00 |
| 44 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 9 | 22,5 | 0,163 | 0,00 | 48,4 | 0,331 | 0,00 |
| 45 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 10 | 22,5 | 0,164 | 0,00 | 48,4 | 0,332 | 0,00 |
| 46 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 11 | 22,5 | 0,165 | 0,00 | 48,4 | 0,333 | 0,00 |
| 47 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 12 | 22,5 | 0,165 | 0,00 | 48,4 | 0,334 | 0,00 |
| 48 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 13 | 22,5 | 0,166 | 0,00 | 48,4 | 0,335 | 0,00 |
| 49 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 14 | 22,4 | 0,167 | 0,00 | 48,5 | 0,336 | 0,00 |
| 50 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 15 | 22,3 | 0,167 | 0,00 | 48,5 | 0,338 | 0,00 |
| 51 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 16 | 22,2 | 0,168 | 0,00 | 48,5 | 0,340 | 0,00 |
| 52 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 0 | 21,2 | 0,140 | 0,00 | 47,5 | 0,325 | 0,00 |
| 53 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 1 | 21,5 | 0,141 | 0,00 | 47,5 | 0,325 | 0,00 |
| 54 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 2 | 21,7 | 0,142 | 0,00 | 47,5 | 0,325 | 0,00 |
| 55 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 3 | 21,9 | 0,144 | 0,00 | 47,5 | 0,325 | 0,00 |
| 56 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 4 | 22,1 | 0,145 | 0,00 | 47,5 | 0,325 | 0,00 |
| 57 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 5 | 22,3 | 0,146 | 0,00 | 47,5 | 0,326 | 0,00 |
| 58 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 6 | 22,5 | 0,147 | 0,00 | 47,5 | 0,326 | 0,00 |
| 59 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 7 | 22,6 | 0,147 | 0,00 | 47,5 | 0,327 | 0,00 |
| 60 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 8 | 22,7 | 0,148 | 0,00 | 47,5 | 0,327 | 0,00 |
| 61 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 9 | 22,7 | 0,149 | 0,00 | 47,5 | 0,328 | 0,00 |
| 62 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 10 | 22,8 | 0,150 | 0,00 | 47,6 | 0,329 | 0,00 |
| 63 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 11 | 22,8 | 0,151 | 0,00 | 47,6 | 0,330 | 0,00 |
| 64 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 12 | 22,8 | 0,151 | 0,00 | 47,6 | 0,331 | 0,00 |
| 65 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 13 | 22,7 | 0,152 | 0,00 | 47,6 | 0,332 | 0,00 |
| 66 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 14 | 22,7 | 0,152 | 0,00 | 47,6 | 0,334 | 0,00 |
| 67 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 15 | 22,6 | 0,153 | 0,00 | 47,6 | 0,335 | 0,00 |
| 68 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 16 | 22,4 | 0,153 | 0,00 | 47,6 | 0,336 | 0,00 |
| 69 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 0 | 20,1 | 0,132 | 0,00 | 46,3 | 0,321 | 0,00 |
| 70 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 1 | 20,3 | 0,133 | 0,00 | 46,3 | 0,321 | 0,00 |
| 71 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 2 | 20,5 | 0,134 | 0,00 | 46,3 | 0,321 | 0,00 |
| 72 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 3 | 20,7 | 0,135 | 0,00 | 46,3 | 0,322 | 0,00 |
| 73 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 4 | 20,9 | 0,136 | 0,00 | 46,3 | 0,322 | 0,00 |
| 74 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 5 | 21,0 | 0,137 | 0,00 | 46,3 | 0,322 | 0,00 |
| 75 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 6 | 21,2 | 0,138 | 0,00 | 46,3 | 0,323 | 0,00 |
| 76 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 7 | 21,3 | 0,138 | 0,00 | 46,3 | 0,323 | 0,00 |
| 77 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 8 | 21,4 | 0,139 | 0,00 | 46,3 | 0,324 | 0,00 |
| 78 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 9 | 21,4 | 0,140 | 0,00 | 46,3 | 0,324 | 0,00 |
| 79 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 10 | 21,4 | 0,141 | 0,00 | 46,3 | 0,325 | 0,00 |
| 80 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 11 | 21,5 | 0,141 | 0,00 | 46,3 | 0,326 | 0,00 |
| 81 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 12 | 21,4 | 0,142 | 0,00 | 46,3 | 0,327 | 0,00 |
| 82 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 13 | 21,4 | 0,143 | 0,00 | 46,3 | 0,328 | 0,00 |
| 83 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 14 | 21,3 | 0,143 | 0,00 | 46,3 | 0,329 | 0,00 |
| 84 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 15 | 21,3 | 0,144 | 0,00 | 46,3 | 0,330 | 0,00 |
| 85 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 16 | 21,2 | 0,144 | 0,00 | 46,3 | 0,331 | 0,00 |
| 86 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 0 | 21,2 | 0,158 | 0,00 | 47,6 | 0,356 | 0,00 |
| 87 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 1 | 21,5 | 0,160 | 0,00 | 47,6 | 0,356 | 0,00 |
| 88 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 2 | 21,7 | 0,161 | 0,00 | 47,6 | 0,356 | 0,00 |
| 89 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 3 | 21,9 | 0,162 | 0,00 | 47,6 | 0,356 | 0,00 |
| 90 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 4 | 22,1 | 0,163 | 0,00 | 47,6 | 0,356 | 0,00 |
| 91 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 5 | 22,3 | 0,164 | 0,00 | 47,6 | 0,357 | 0,00 |
| 92 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 6 | 22,4 | 0,166 | 0,00 | 47,6 | 0,358 | 0,00 |
| 93 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 7 | 22,5 | 0,167 | 0,00 | 47,6 | 0,358 | 0,00 |
| 94 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 8 | 22,6 | 0,168 | 0,00 | 47,6 | 0,359 | 0,00 |
| 95 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 9 | 22,7 | 0,169 | 0,00 | 47,6 | 0,360 | 0,00 |
| 96 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 0 | 19,6 | 0,159 | 0,00 | 47,3 | 0,355 | 0,00 |
| 97 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 1 | 19,9 | 0,161 | 0,00 | 47,3 | 0,355 | 0,00 |
| 98 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 2 | 20,1 | 0,162 | 0,00 | 47,3 | 0,355 | 0,00 |
| 99 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 3 | 20,3 | 0,163 | 0,00 | 47,3 | 0,355 | 0,00 |
| 100 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 4 | 20,5 | 0,164 | 0,00 | 47,3 | 0,356 | 0,00 |
| 101 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 5 | 20,6 | 0,165 | 0,00 | 47,3 | 0,356 | 0,00 |
| 102 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 6 | 20,7 | 0,167 | 0,00 | 47,3 | 0,357 | 0,00 |
| 103 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 7 | 20,8 | 0,168 | 0,00 | 47,3 | 0,357 | 0,00 |
| 104 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 8 | 20,9 | 0,169 | 0,00 | 47,3 | 0,358 | 0,00 |
| 105 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 9 | 21,0 | 0,169 | 0,00 | 47,3 | 0,359 | 0,00 |
| 106 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 10 | 21,0 | 0,170 | 0,00 | 47,3 | 0,360 | 0,00 |
| 107 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 11 | 21,0 | 0,171 | 0,00 | 47,3 | 0,361 | 0,00 |
| 108 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 12 | 21,0 | 0,172 | 0,00 | 47,3 | 0,362 | 0,00 |
| 109 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 13 | 21,0 | 0,173 | 0,00 | 47,3 | 0,364 | 0,00 |
| 110 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 14 | 20,9 | 0,173 | 0,00 | 47,4 | 0,365 | 0,00 |
| 111 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 0 | 20,7 | 0,158 | 0,00 | 47,1 | 0,365 | 0,00 |
| 112 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 1 | 20,9 | 0,160 | 0,00 | 47,1 | 0,365 | 0,00 |
| 113 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 2 | 21,2 | 0,161 | 0,00 | 47,1 | 0,365 | 0,00 |
| 114 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 3 | 21,4 | 0,162 | 0,00 | 47,1 | 0,365 | 0,00 |
| 115 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 4 | 21,6 | 0,163 | 0,00 | 47,1 | 0,366 | 0,00 |
| 116 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 5 | 21,7 | 0,165 | 0,00 | 47,1 | 0,366 | 0,00 |
| 117 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 6 | 21,9 | 0,166 | 0,00 | 47,1 | 0,367 | 0,00 |
| 118 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 7 | 22,0 | 0,167 | 0,00 | 47,1 | 0,368 | 0,00 |
| 119 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 8 | 22,1 | 0,168 | 0,00 | 47,1 | 0,368 | 0,00 |
| 120 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 9 | 22,1 | 0,169 | 0,00 | 47,1 | 0,369 | 0,00 |
| 121 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 10 | 22,2 | 0,169 | 0,00 | 47,1 | 0,370 | 0,00 |
| 122 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 11 | 22,2 | 0,170 | 0,00 | 47,1 | 0,371 | 0,00 |
| 123 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 12 | 22,1 | 0,171 | 0,00 | 47,1 | 0,373 | 0,00 |
| 124 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 13 | 22,1 | 0,172 | 0,00 | 47,2 | 0,374 | 0,00 |
| 125 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 14 | 22,0 | 0,172 | 0,00 | 47,2 | 0,375 | 0,00 |
| 126 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 0 | 20,4 | 0,160 | 0,00 | 46,8 | 0,374 | 0,00 |
| 127 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 1 | 20,6 | 0,161 | 0,00 | 46,8 | 0,374 | 0,00 |
| 128 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 2 | 20,8 | 0,163 | 0,00 | 46,8 | 0,374 | 0,00 |
| 129 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 3 | 21,0 | 0,164 | 0,00 | 46,8 | 0,374 | 0,00 |
| 130 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 4 | 21,2 | 0,165 | 0,00 | 46,8 | 0,375 | 0,00 |
| 131 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 5 | 21,4 | 0,166 | 0,00 | 46,8 | 0,375 | 0,00 |
| 132 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 6 | 21,5 | 0,167 | 0,00 | 46,8 | 0,376 | 0,00 |
| 133 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 7 | 21,6 | 0,168 | 0,00 | 46,8 | 0,377 | 0,00 |
| 134 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 8 | 21,7 | 0,169 | 0,00 | 46,9 | 0,377 | 0,00 |
| 135 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 9 | 21,8 | 0,170 | 0,00 | 46,9 | 0,378 | 0,00 |
| 136 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 10 | 21,8 | 0,171 | 0,00 | 46,9 | 0,379 | 0,00 |
| 137 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 11 | 21,8 | 0,172 | 0,00 | 46,9 | 0,380 | 0,00 |
| 138 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 12 | 21,8 | 0,173 | 0,00 | 46,9 | 0,382 | 0,00 |
| 139 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 13 | 21,8 | 0,173 | 0,00 | 46,9 | 0,383 | 0,00 |
| 140 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 14 | 21,7 | 0,174 | 0,00 | 46,9 | 0,384 | 0,00 |
| 141 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 0 | 20,3 | 0,150 | 0,00 | 46,6 | 0,353 | 0,00 |
| 142 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 1 | 20,5 | 0,152 | 0,00 | 46,6 | 0,353 | 0,00 |
| 143 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 2 | 20,7 | 0,153 | 0,00 | 46,6 | 0,353 | 0,00 |
| 144 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 3 | 20,9 | 0,154 | 0,00 | 46,6 | 0,354 | 0,00 |
| 145 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 4 | 21,1 | 0,155 | 0,00 | 46,6 | 0,354 | 0,00 |
| 146 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 5 | 21,3 | 0,156 | 0,00 | 46,6 | 0,354 | 0,00 |
| 147 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 6 | 21,4 | 0,157 | 0,00 | 46,6 | 0,355 | 0,00 |
| 148 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 7 | 21,5 | 0,158 | 0,00 | 46,6 | 0,356 | 0,00 |
| 149 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 8 | 21,6 | 0,159 | 0,00 | 46,6 | 0,356 | 0,00 |
| 150 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 9 | 21,6 | 0,160 | 0,00 | 46,7 | 0,357 | 0,00 |
| 151 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 0 | 20,0 | 0,153 | 0,00 | 46,3 | 0,363 | 0,00 |
| 152 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 1 | 20,2 | 0,154 | 0,00 | 46,3 | 0,363 | 0,00 |
| 153 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 2 | 20,4 | 0,155 | 0,00 | 46,3 | 0,363 | 0,00 |
| 154 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 3 | 20,6 | 0,156 | 0,00 | 46,3 | 0,363 | 0,00 |
| 155 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 4 | 20,8 | 0,158 | 0,00 | 46,3 | 0,364 | 0,00 |
| 156 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 5 | 20,9 | 0,159 | 0,00 | 46,3 | 0,364 | 0,00 |
| 157 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 6 | 21,1 | 0,160 | 0,00 | 46,3 | 0,365 | 0,00 |
| 158 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 7 | 21,2 | 0,161 | 0,00 | 46,3 | 0,365 | 0,00 |
| 159 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 8 | 21,2 | 0,162 | 0,00 | 46,3 | 0,366 | 0,00 |
| 160 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 9 | 21,3 | 0,162 | 0,00 | 46,3 | 0,367 | 0,00 |
| 161 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 10 | 21,3 | 0,163 | 0,00 | 46,3 | 0,368 | 0,00 |
| 162 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 11 | 21,3 | 0,164 | 0,00 | 46,3 | 0,369 | 0,00 |
| 163 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 12 | 21,3 | 0,165 | 0,00 | 46,4 | 0,370 | 0,00 |
| 164 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 0 | 19,4 | 0,155 | 0,00 | 45,8 | 0,380 | 0,00 |
| 165 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 1 | 19,7 | 0,157 | 0,00 | 45,8 | 0,380 | 0,00 |
| 166 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 2 | 19,9 | 0,158 | 0,00 | 45,8 | 0,380 | 0,00 |
| 167 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 3 | 20,1 | 0,159 | 0,00 | 45,8 | 0,380 | 0,00 |
| 168 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 4 | 20,2 | 0,160 | 0,00 | 45,8 | 0,381 | 0,00 |
| 169 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 5 | 20,4 | 0,161 | 0,00 | 45,8 | 0,381 | 0,00 |
| 170 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 6 | 20,5 | 0,162 | 0,00 | 45,8 | 0,382 | 0,00 |
| 171 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 7 | 20,6 | 0,163 | 0,00 | 45,8 | 0,382 | 0,00 |
| 172 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 8 | 20,7 | 0,164 | 0,00 | 45,8 | 0,383 | 0,00 |
| 173 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 9 | 20,7 | 0,165 | 0,00 | 45,8 | 0,384 | 0,00 |
| 174 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 0 | 18,5 | 0,188 | 0,00 | 45,3 | 0,388 | 0,00 |
| 175 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 1 | 18,7 | 0,189 | 0,00 | 45,3 | 0,388 | 0,00 |
| 176 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 2 | 18,9 | 0,191 | 0,00 | 45,3 | 0,388 | 0,00 |
| 177 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 3 | 19,1 | 0,192 | 0,00 | 45,3 | 0,388 | 0,00 |
| 178 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 4 | 19,2 | 0,194 | 0,00 | 45,3 | 0,389 | 0,00 |
| 179 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 5 | 19,3 | 0,195 | 0,00 | 45,3 | 0,389 | 0,00 |
| 180 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 6 | 19,4 | 0,196 | 0,00 | 45,3 | 0,390 | 0,00 |
| 181 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 7 | 19,5 | 0,197 | 0,00 | 45,3 | 0,390 | 0,00 |
| 182 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 8 | 19,6 | 0,198 | 0,00 | 45,3 | 0,391 | 0,00 |
| 183 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 0 | 29,2 | 0,229 | 0,00 | 47,3 | 0,227 | 0,00 |
| 184 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 1 | 29,7 | 0,231 | 0,00 | 47,4 | 0,227 | 0,00 |
| 185 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 2 | 30,1 | 0,234 | 0,00 | 47,4 | 0,227 | 0,00 |
| 186 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 3 | 30,5 | 0,236 | 0,00 | 47,4 | 0,227 | 0,00 |
| 187 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 0 | 21,0 | 0,179 | 0,00 | 47,6 | 0,305 | 0,00 |
| 188 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 1 | 21,2 | 0,180 | 0,00 | 47,6 | 0,305 | 0,00 |
| 189 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 2 | 21,4 | 0,182 | 0,00 | 47,6 | 0,305 | 0,00 |
| 190 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 3 | 21,6 | 0,183 | 0,00 | 47,7 | 0,305 | 0,00 |
| 191 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 4 | 21,8 | 0,185 | 0,00 | 47,7 | 0,306 | 0,00 |
| 192 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 5 | 22,0 | 0,186 | 0,00 | 47,7 | 0,306 | 0,00 |
| 193 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 6 | 22,1 | 0,187 | 0,00 | 47,7 | 0,307 | 0,00 |
| 194 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 7 | 22,2 | 0,188 | 0,00 | 47,7 | 0,307 | 0,00 |
| 195 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 8 | 22,3 | 0,189 | 0,00 | 47,7 | 0,308 | 0,00 |
| 196 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 9 | 22,4 | 0,190 | 0,00 | 47,7 | 0,309 | 0,00 |
| 197 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 10 | 22,4 | 0,191 | 0,00 | 47,7 | 0,310 | 0,00 |
| 198 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 11 | 22,4 | 0,192 | 0,00 | 47,7 | 0,311 | 0,00 |
| 199 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 12 | 22,4 | 0,192 | 0,00 | 47,7 | 0,312 | 0,00 |
| 200 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 13 | 22,3 | 0,193 | 0,00 | 47,7 | 0,313 | 0,00 |
| 201 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 14 | 22,3 | 0,193 | 0,00 | 47,7 | 0,314 | 0,00 |
| 202 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 0 | 23,9 | 0,173 | 0,00 | 49,5 | 0,214 | 0,00 |
| 203 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 1 | 24,2 | 0,175 | 0,00 | 49,5 | 0,214 | 0,00 |
| 204 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 2 | 24,5 | 0,177 | 0,00 | 49,6 | 0,214 | 0,00 |
| 205 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 3 | 24,7 | 0,178 | 0,00 | 49,6 | 0,214 | 0,00 |
| 206 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 4 | 25,0 | 0,180 | 0,00 | 49,6 | 0,214 | 0,00 |
| 207 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 5 | 25,2 | 0,181 | 0,00 | 49,6 | 0,215 | 0,00 |
| 208 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 6 | 25,3 | 0,182 | 0,00 | 49,6 | 0,215 | 0,00 |
| 209 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 0 | 19,7 | 0,131 | 0,00 | 44,7 | 0,190 | 0,00 |
| 210 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 1 | 19,9 | 0,132 | 0,00 | 44,7 | 0,190 | 0,00 |
| 211 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 2 | 20,1 | 0,133 | 0,00 | 44,7 | 0,190 | 0,00 |
| 212 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 3 | 20,3 | 0,134 | 0,00 | 44,7 | 0,190 | 0,00 |
| 213 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 4 | 20,5 | 0,135 | 0,00 | 44,7 | 0,191 | 0,00 |
| 214 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 5 | 20,6 | 0,136 | 0,00 | 44,7 | 0,191 | 0,00 |
| 215 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 6 | 20,7 | 0,137 | 0,00 | 44,8 | 0,191 | 0,00 |
| 216 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 7 | 20,8 | 0,138 | 0,00 | 44,8 | 0,191 | 0,00 |
| 217 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 8 | 20,9 | 0,138 | 0,00 | 44,8 | 0,192 | 0,00 |
| 218 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 9 | 20,9 | 0,139 | 0,00 | 44,9 | 0,192 | 0,00 |
| 219 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 10 | 21,0 | 0,139 | 0,00 | 44,9 | 0,192 | 0,00 |
| 220 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 11 | 21,0 | 0,139 | 0,00 | 45,0 | 0,193 | 0,00 |
| 221 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 12 | 21,0 | 0,140 | 0,00 | 45,0 | 0,193 | 0,00 |
| 222 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 13 | 20,9 | 0,140 | 0,00 | 45,1 | 0,194 | 0,00 |
| 223 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 14 | 20,9 | 0,140 | 0,00 | 45,2 | 0,194 | 0,00 |
| 224 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 15 | 20,8 | 0,140 | 0,00 | 45,3 | 0,195 | 0,00 |
| 225 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 0 | 21,0 | 0,148 | 0,00 | 46,7 | 0,212 | 0,00 |
| 226 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 1 | 21,2 | 0,150 | 0,00 | 46,7 | 0,212 | 0,00 |
| 227 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 2 | 21,4 | 0,151 | 0,00 | 46,7 | 0,212 | 0,00 |
| 228 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 3 | 21,6 | 0,152 | 0,00 | 46,7 | 0,212 | 0,00 |
| 229 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 4 | 21,8 | 0,153 | 0,00 | 46,7 | 0,212 | 0,00 |
| 230 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 5 | 22,0 | 0,154 | 0,00 | 46,7 | 0,212 | 0,00 |
| 231 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 6 | 22,1 | 0,155 | 0,00 | 46,7 | 0,213 | 0,00 |
| 232 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 7 | 22,2 | 0,156 | 0,00 | 46,7 | 0,213 | 0,00 |
| 233 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 8 | 22,3 | 0,156 | 0,00 | 46,8 | 0,213 | 0,00 |
| 234 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 9 | 22,3 | 0,157 | 0,00 | 46,8 | 0,214 | 0,00 |
| 235 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 10 | 22,4 | 0,157 | 0,00 | 46,8 | 0,214 | 0,00 |
| 236 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 11 | 22,4 | 0,158 | 0,00 | 46,8 | 0,215 | 0,00 |
| 237 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 12 | 22,4 | 0,158 | 0,00 | 46,8 | 0,215 | 0,00 |
| 238 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 13 | 22,3 | 0,158 | 0,00 | 46,8 | 0,216 | 0,00 |
| 239 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 14 | 22,3 | 0,159 | 0,00 | 46,8 | 0,217 | 0,00 |
| 240 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 15 | 22,2 | 0,159 | 0,00 | 46,8 | 0,217 | 0,00 |
| 241 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 0 | 18,6 | 0,130 | 0,00 | 45,2 | 0,205 | 0,00 |
| 242 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 1 | 18,8 | 0,131 | 0,00 | 45,2 | 0,205 | 0,00 |
| 243 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 2 | 19,0 | 0,132 | 0,00 | 45,2 | 0,205 | 0,00 |
| 244 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 3 | 19,1 | 0,133 | 0,00 | 45,2 | 0,205 | 0,00 |
| 245 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 4 | 19,3 | 0,134 | 0,00 | 45,2 | 0,206 | 0,00 |
| 246 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 5 | 19,4 | 0,134 | 0,00 | 45,2 | 0,206 | 0,00 |
| 247 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 6 | 19,5 | 0,135 | 0,00 | 45,3 | 0,206 | 0,00 |
| 248 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 7 | 19,6 | 0,136 | 0,00 | 45,3 | 0,206 | 0,00 |
| 249 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 8 | 19,6 | 0,136 | 0,00 | 45,3 | 0,207 | 0,00 |
| 250 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 9 | 19,7 | 0,137 | 0,00 | 45,4 | 0,207 | 0,00 |
| 251 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 10 | 19,7 | 0,137 | 0,00 | 45,4 | 0,207 | 0,00 |
| 252 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 11 | 19,7 | 0,138 | 0,00 | 45,4 | 0,208 | 0,00 |
| 253 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 12 | 19,7 | 0,138 | 0,00 | 45,5 | 0,208 | 0,00 |
| 254 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 13 | 19,7 | 0,138 | 0,00 | 45,5 | 0,209 | 0,00 |
| 255 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 14 | 19,6 | 0,138 | 0,00 | 45,6 | 0,209 | 0,00 |
| 256 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 15 | 19,6 | 0,138 | 0,00 | 45,7 | 0,210 | 0,00 |
| 257 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 0 | 17,7 | 0,130 | 0,00 | 45,3 | 0,214 | 0,00 |
| 258 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 1 | 17,9 | 0,131 | 0,00 | 45,3 | 0,214 | 0,00 |
| 259 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 2 | 18,0 | 0,132 | 0,00 | 45,3 | 0,214 | 0,00 |
| 260 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 3 | 18,2 | 0,133 | 0,00 | 45,3 | 0,214 | 0,00 |
| 261 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 4 | 18,3 | 0,133 | 0,00 | 45,3 | 0,215 | 0,00 |
| 262 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 5 | 18,4 | 0,134 | 0,00 | 45,3 | 0,215 | 0,00 |
| 263 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 6 | 18,5 | 0,135 | 0,00 | 45,4 | 0,215 | 0,00 |
| 264 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 7 | 18,6 | 0,136 | 0,00 | 45,4 | 0,215 | 0,00 |
| 265 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 0 | 18,8 | 0,135 | 0,00 | 45,1 | 0,216 | 0,00 |
| 266 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 1 | 19,0 | 0,136 | 0,00 | 45,1 | 0,216 | 0,00 |
| 267 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 2 | 19,2 | 0,137 | 0,00 | 45,1 | 0,216 | 0,00 |
| 268 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 3 | 19,4 | 0,138 | 0,00 | 45,1 | 0,216 | 0,00 |
| 269 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 4 | 19,5 | 0,139 | 0,00 | 45,1 | 0,216 | 0,00 |
| 270 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 5 | 19,6 | 0,139 | 0,00 | 45,2 | 0,217 | 0,00 |
| 271 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 6 | 19,7 | 0,140 | 0,00 | 45,2 | 0,217 | 0,00 |
| 272 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 7 | 19,8 | 0,141 | 0,00 | 45,2 | 0,217 | 0,00 |
| 273 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 0 | 19,5 | 0,141 | 0,00 | 44,8 | 0,223 | 0,00 |
| 274 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 1 | 19,7 | 0,143 | 0,00 | 44,8 | 0,224 | 0,00 |
| 275 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 2 | 19,9 | 0,144 | 0,00 | 44,8 | 0,224 | 0,00 |
| 276 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 3 | 20,0 | 0,145 | 0,00 | 44,8 | 0,224 | 0,00 |
| 277 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 4 | 20,2 | 0,146 | 0,00 | 44,8 | 0,224 | 0,00 |
| 278 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 5 | 20,3 | 0,147 | 0,00 | 44,8 | 0,224 | 0,00 |
| 279 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 6 | 20,4 | 0,147 | 0,00 | 44,9 | 0,224 | 0,00 |
| 280 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 7 | 20,5 | 0,148 | 0,00 | 44,9 | 0,225 | 0,00 |
| 281 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 0 | 19,5 | 0,148 | 0,00 | 45,4 | 0,231 | 0,00 |
| 282 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 1 | 19,7 | 0,149 | 0,00 | 45,4 | 0,231 | 0,00 |
| 283 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 2 | 19,9 | 0,150 | 0,00 | 45,4 | 0,231 | 0,00 |
| 284 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 3 | 20,1 | 0,151 | 0,00 | 45,4 | 0,231 | 0,00 |
| 285 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 4 | 20,3 | 0,152 | 0,00 | 45,4 | 0,231 | 0,00 |
| 286 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 5 | 20,4 | 0,153 | 0,00 | 45,4 | 0,231 | 0,00 |
| 287 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 6 | 20,5 | 0,154 | 0,00 | 45,4 | 0,232 | 0,00 |
| 288 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 0 | 18,0 | 0,135 | 0,00 | 45,2 | 0,226 | 0,00 |
| 289 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 1 | 18,2 | 0,137 | 0,00 | 45,2 | 0,226 | 0,00 |
| 290 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 2 | 18,3 | 0,138 | 0,00 | 45,2 | 0,226 | 0,00 |
| 291 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 3 | 18,5 | 0,139 | 0,00 | 45,2 | 0,226 | 0,00 |
| 292 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 4 | 18,6 | 0,139 | 0,00 | 45,2 | 0,226 | 0,00 |
| 293 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 5 | 18,7 | 0,140 | 0,00 | 45,3 | 0,226 | 0,00 |
| 294 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 6 | 18,8 | 0,141 | 0,00 | 45,3 | 0,226 | 0,00 |
| 295 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 7 | 18,9 | 0,142 | 0,00 | 45,3 | 0,227 | 0,00 |
| 296 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 8 | 19,0 | 0,142 | 0,00 | 45,3 | 0,227 | 0,00 |
| 297 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 0 | 18,7 | 0,143 | 0,00 | 44,9 | 0,233 | 0,00 |
| 298 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 1 | 18,9 | 0,144 | 0,00 | 44,9 | 0,233 | 0,00 |
| 299 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 2 | 19,1 | 0,145 | 0,00 | 44,9 | 0,233 | 0,00 |
| 300 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 3 | 19,3 | 0,146 | 0,00 | 44,9 | 0,233 | 0,00 |
| 301 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 4 | 19,4 | 0,147 | 0,00 | 44,9 | 0,234 | 0,00 |
| 302 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 5 | 19,5 | 0,148 | 0,00 | 44,9 | 0,234 | 0,00 |
| 303 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 6 | 19,6 | 0,149 | 0,00 | 45,0 | 0,234 | 0,00 |
| 304 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 7 | 19,7 | 0,150 | 0,00 | 45,0 | 0,234 | 0,00 |
| 305 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 8 | 19,8 | 0,151 | 0,00 | 45,0 | 0,235 | 0,00 |
| 306 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 9 | 19,8 | 0,151 | 0,00 | 45,1 | 0,235 | 0,00 |
| 307 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 0 | 23,5 | 0,180 | 0,00 | 49,2 | 0,237 | 0,00 |
| 308 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 1 | 23,8 | 0,182 | 0,00 | 49,2 | 0,237 | 0,00 |
| 309 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 2 | 24,1 | 0,184 | 0,00 | 49,2 | 0,237 | 0,00 |
| 310 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 3 | 24,3 | 0,185 | 0,00 | 49,2 | 0,237 | 0,00 |
| 311 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 4 | 24,5 | 0,187 | 0,00 | 49,2 | 0,238 | 0,00 |
| 312 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 5 | 24,7 | 0,188 | 0,00 | 49,2 | 0,238 | 0,00 |
| 313 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 0 | 19,0 | 0,151 | 0,00 | 44,7 | 0,245 | 0,00 |
| 314 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 1 | 19,3 | 0,152 | 0,00 | 44,7 | 0,245 | 0,00 |
| 315 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 2 | 19,4 | 0,153 | 0,00 | 44,8 | 0,245 | 0,00 |
| 316 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 3 | 19,6 | 0,154 | 0,00 | 44,8 | 0,245 | 0,00 |
| 317 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 4 | 19,8 | 0,155 | 0,00 | 44,8 | 0,245 | 0,00 |
| 318 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 5 | 19,9 | 0,156 | 0,00 | 44,8 | 0,245 | 0,00 |
| 319 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 0 | 18,2 | 0,143 | 0,00 | 45,2 | 0,241 | 0,00 |
| 320 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 1 | 18,4 | 0,144 | 0,00 | 45,2 | 0,241 | 0,00 |
| 321 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 2 | 18,6 | 0,146 | 0,00 | 45,2 | 0,241 | 0,00 |
| 322 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 3 | 18,7 | 0,147 | 0,00 | 45,2 | 0,242 | 0,00 |
| 323 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 4 | 18,9 | 0,148 | 0,00 | 45,2 | 0,242 | 0,00 |
| 324 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 0 | 17,8 | 0,140 | 0,00 | 45,3 | 0,242 | 0,00 |
| 325 | Zabrzańska | -678,6 | 429,2 | 1 | 18,0 | 0,142 | 0,00 | 45,3 | 0,242 | 0,00 |
| 326 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 2 | 18,1 | 0,143 | 0,00 | 45,3 | 0,242 | 0,00 |
| 327 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 3 | 18,3 | 0,144 | 0,00 | 45,3 | 0,242 | 0,00 |
| 328 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 4 | 18,4 | 0,145 | 0,00 | 45,3 | 0,242 | 0,00 |
| 329 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 5 | 18,5 | 0,145 | 0,00 | 45,4 | 0,243 | 0,00 |
| 330 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 6 | 18,6 | 0,146 | 0,00 | 45,4 | 0,243 | 0,00 |
| 331 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 7 | 18,7 | 0,147 | 0,00 | 45,4 | 0,243 | 0,00 |
| 332 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 8 | 18,8 | 0,148 | 0,00 | 45,4 | 0,243 | 0,00 |
| 333 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 0 | 19,0 | 0,165 | 0,00 | 45,3 | 0,263 | 0,00 |
| 334 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 1 | 19,2 | 0,166 | 0,00 | 45,3 | 0,263 | 0,00 |
| 335 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 2 | 19,4 | 0,168 | 0,00 | 45,3 | 0,263 | 0,00 |
| 336 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 3 | 19,6 | 0,169 | 0,00 | 45,3 | 0,264 | 0,00 |
| 337 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 4 | 19,7 | 0,170 | 0,00 | 45,3 | 0,264 | 0,00 |
| 338 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 5 | 19,9 | 0,171 | 0,00 | 45,3 | 0,264 | 0,00 |
| 339 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 0 | 21,2 | 0,186 | 0,00 | 47,9 | 0,272 | 0,00 |
| 340 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 1 | 21,4 | 0,188 | 0,00 | 47,9 | 0,272 | 0,00 |
| 341 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 2 | 21,7 | 0,190 | 0,00 | 47,9 | 0,272 | 0,00 |
| 342 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 3 | 21,9 | 0,191 | 0,00 | 47,9 | 0,272 | 0,00 |
| 343 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 4 | 22,1 | 0,193 | 0,00 | 47,9 | 0,272 | 0,00 |
| 344 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 5 | 22,2 | 0,194 | 0,00 | 47,9 | 0,273 | 0,00 |
| 345 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 6 | 22,4 | 0,195 | 0,00 | 47,9 | 0,273 | 0,00 |
| 346 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 7 | 22,5 | 0,197 | 0,00 | 47,9 | 0,273 | 0,00 |
| 347 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 8 | 22,6 | 0,197 | 0,00 | 47,9 | 0,274 | 0,00 |
| 348 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 9 | 22,7 | 0,198 | 0,00 | 47,9 | 0,275 | 0,00 |
| 349 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 0 | 28,1 | 0,284 | 0,00 | 48,1 | 0,270 | 0,00 |
| 350 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 1 | 28,6 | 0,287 | 0,00 | 48,1 | 0,270 | 0,00 |
| 351 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 2 | 29,0 | 0,290 | 0,00 | 48,1 | 0,270 | 0,00 |
| 352 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 3 | 29,4 | 0,293 | 0,00 | 48,1 | 0,270 | 0,00 |
| 353 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 4 | 29,7 | 0,296 | 0,00 | 48,1 | 0,271 | 0,00 |
| 354 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 5 | 30,0 | 0,298 | 0,00 | 48,1 | 0,271 | 0,00 |
| 355 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 6 | 30,3 | 0,301 | 0,00 | 48,2 | 0,272 | 0,00 |
| 356 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 7 | 30,5 | 0,303 | 0,00 | 48,2 | 0,273 | 0,00 |
| 357 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 8 | 30,7 | 0,304 | 0,00 | 48,2 | 0,274 | 0,00 |
| 358 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 9 | 30,8 | 0,306 | 0,00 | 48,3 | 0,275 | 0,00 |
| 359 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 10 | 30,8 | 0,307 | 0,00 | 48,3 | 0,276 | 0,00 |
| 360 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 11 | 30,9 | 0,308 | 0,00 | 48,4 | 0,278 | 0,00 |
| 361 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 12 | 30,8 | 0,309 | 0,00 | 48,5 | 0,279 | 0,00 |
| 362 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 0 | 26,5 | 0,290 | 0,00 | 47,8 | 0,263 | 0,00 |
| 363 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 1 | 27,0 | 0,293 | 0,00 | 47,8 | 0,263 | 0,00 |
| 364 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 2 | 27,4 | 0,297 | 0,00 | 47,8 | 0,264 | 0,00 |
| 365 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 3 | 27,7 | 0,300 | 0,00 | 47,8 | 0,264 | 0,00 |
| 366 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 4 | 28,1 | 0,303 | 0,00 | 47,8 | 0,265 | 0,00 |
| 367 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 5 | 28,4 | 0,305 | 0,00 | 47,9 | 0,265 | 0,00 |
| 368 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 6 | 28,6 | 0,308 | 0,00 | 47,9 | 0,266 | 0,00 |
| 369 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 7 | 28,8 | 0,310 | 0,00 | 47,9 | 0,267 | 0,00 |
| 370 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 8 | 29,0 | 0,312 | 0,00 | 48,0 | 0,268 | 0,00 |
| 371 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 9 | 29,1 | 0,313 | 0,00 | 48,0 | 0,269 | 0,00 |
| 372 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 10 | 29,2 | 0,314 | 0,00 | 48,1 | 0,270 | 0,00 |
| 373 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 0 | 37,1 | 0,446 | 0,00 | 60,6 | 0,198 | 0,00 |
| 374 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 1 | 38,0 | 0,453 | 0,00 | 60,5 | 0,198 | 0,00 |
| 375 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 2 | 38,8 | 0,460 | 0,00 | 60,4 | 0,198 | 0,00 |
| 376 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 3 | 39,6 | 0,466 | 0,00 | 60,1 | 0,199 | 0,00 |
| 377 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 4 | 40,2 | 0,472 | 0,00 | 59,7 | 0,200 | 0,00 |
| 378 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 5 | 40,8 | 0,477 | 0,00 | 59,3 | 0,201 | 0,00 |
| 379 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 6 | 41,3 | 0,481 | 0,00 | 58,7 | 0,202 | 0,00 |
| 380 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 0 | 26,2 | 0,252 | 0,00 | 48,6 | 0,217 | 0,00 |
| 381 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 1 | 26,6 | 0,255 | 0,00 | 48,6 | 0,217 | 0,00 |
| 382 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 2 | 27,0 | 0,258 | 0,00 | 48,6 | 0,217 | 0,00 |
| 383 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 3 | 27,4 | 0,260 | 0,00 | 48,6 | 0,217 | 0,00 |

|  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 |  |  | tlenek węgla |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis punktu | X | Y | Wysok. | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
|  |  | m | m | m | µg/m3 | µg/m3 | 200 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 30000 µg/m3 |
| 1 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 0 | 97,6 | 1,218 | 0,00 | 24,0 | 0,305 | 0,00 |
| 2 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 1 | 97,6 | 1,218 | 0,00 | 24,0 | 0,305 | 0,00 |
| 3 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 2 | 97,6 | 1,219 | 0,00 | 24,0 | 0,305 | 0,00 |
| 4 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 3 | 97,6 | 1,220 | 0,00 | 24,0 | 0,305 | 0,00 |
| 5 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 4 | 97,6 | 1,221 | 0,00 | 24,0 | 0,305 | 0,00 |
| 6 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 5 | 97,6 | 1,223 | 0,00 | 24,0 | 0,306 | 0,00 |
| 7 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 6 | 97,6 | 1,225 | 0,00 | 24,0 | 0,306 | 0,00 |
| 8 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 7 | 97,6 | 1,227 | 0,00 | 24,0 | 0,307 | 0,00 |
| 9 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 8 | 97,6 | 1,230 | 0,00 | 24,0 | 0,308 | 0,00 |
| 10 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 9 | 97,7 | 1,233 | 0,00 | 24,0 | 0,308 | 0,00 |
| 11 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 10 | 97,7 | 1,237 | 0,00 | 24,0 | 0,309 | 0,00 |
| 12 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 11 | 97,7 | 1,241 | 0,00 | 24,0 | 0,310 | 0,00 |
| 13 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 12 | 97,7 | 1,245 | 0,00 | 24,0 | 0,311 | 0,00 |
| 14 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 13 | 97,8 | 1,250 | 0,00 | 24,0 | 0,313 | 0,00 |
| 15 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 14 | 97,8 | 1,255 | 0,00 | 24,0 | 0,314 | 0,00 |
| 16 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 15 | 97,8 | 1,260 | 0,00 | 24,0 | 0,315 | 0,00 |
| 17 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 16 | 97,9 | 1,266 | 0,00 | 24,1 | 0,317 | 0,00 |
| 18 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 0 | 98,3 | 1,275 | 0,00 | 24,1 | 0,319 | 0,00 |
| 19 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 1 | 98,3 | 1,275 | 0,00 | 24,1 | 0,319 | 0,00 |
| 20 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 2 | 98,3 | 1,276 | 0,00 | 24,1 | 0,319 | 0,00 |
| 21 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 3 | 98,3 | 1,277 | 0,00 | 24,1 | 0,319 | 0,00 |
| 22 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 4 | 98,3 | 1,278 | 0,00 | 24,1 | 0,320 | 0,00 |
| 23 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 5 | 98,3 | 1,280 | 0,00 | 24,2 | 0,320 | 0,00 |
| 24 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 6 | 98,3 | 1,283 | 0,00 | 24,2 | 0,321 | 0,00 |
| 25 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 7 | 98,4 | 1,285 | 0,00 | 24,2 | 0,321 | 0,00 |
| 26 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 8 | 98,4 | 1,288 | 0,00 | 24,2 | 0,322 | 0,00 |
| 27 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 9 | 98,4 | 1,292 | 0,00 | 24,2 | 0,323 | 0,00 |
| 28 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 10 | 98,4 | 1,296 | 0,00 | 24,2 | 0,324 | 0,00 |
| 29 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 11 | 98,5 | 1,300 | 0,00 | 24,2 | 0,325 | 0,00 |
| 30 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 12 | 98,5 | 1,305 | 0,00 | 24,2 | 0,326 | 0,00 |
| 31 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 13 | 98,5 | 1,311 | 0,00 | 24,2 | 0,328 | 0,00 |
| 32 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 14 | 98,6 | 1,316 | 0,00 | 24,2 | 0,329 | 0,00 |
| 33 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 15 | 98,6 | 1,322 | 0,00 | 24,2 | 0,331 | 0,00 |
| 34 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 16 | 98,6 | 1,329 | 0,00 | 24,2 | 0,332 | 0,00 |
| 35 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 0 | 97,4 | 1,306 | 0,00 | 23,9 | 0,327 | 0,00 |
| 36 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 1 | 97,4 | 1,306 | 0,00 | 23,9 | 0,327 | 0,00 |
| 37 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 2 | 97,4 | 1,307 | 0,00 | 23,9 | 0,327 | 0,00 |
| 38 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 3 | 97,4 | 1,308 | 0,00 | 23,9 | 0,327 | 0,00 |
| 39 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 4 | 97,4 | 1,309 | 0,00 | 24,0 | 0,327 | 0,00 |
| 40 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 5 | 97,4 | 1,311 | 0,00 | 24,0 | 0,328 | 0,00 |
| 41 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 6 | 97,5 | 1,314 | 0,00 | 24,0 | 0,329 | 0,00 |
| 42 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 7 | 97,5 | 1,316 | 0,00 | 24,0 | 0,329 | 0,00 |
| 43 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 8 | 97,5 | 1,319 | 0,00 | 24,0 | 0,330 | 0,00 |
| 44 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 9 | 97,5 | 1,323 | 0,00 | 24,0 | 0,331 | 0,00 |
| 45 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 10 | 97,5 | 1,327 | 0,00 | 24,0 | 0,332 | 0,00 |
| 46 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 11 | 97,6 | 1,331 | 0,00 | 24,0 | 0,333 | 0,00 |
| 47 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 12 | 97,6 | 1,336 | 0,00 | 24,0 | 0,334 | 0,00 |
| 48 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 13 | 97,6 | 1,341 | 0,00 | 24,0 | 0,335 | 0,00 |
| 49 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 14 | 97,6 | 1,346 | 0,00 | 24,0 | 0,337 | 0,00 |
| 50 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 15 | 97,7 | 1,352 | 0,00 | 24,0 | 0,338 | 0,00 |
| 51 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 16 | 97,7 | 1,358 | 0,00 | 24,0 | 0,340 | 0,00 |
| 52 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 0 | 95,7 | 1,298 | 0,00 | 23,5 | 0,325 | 0,00 |
| 53 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 1 | 95,7 | 1,299 | 0,00 | 23,5 | 0,325 | 0,00 |
| 54 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 2 | 95,7 | 1,299 | 0,00 | 23,5 | 0,325 | 0,00 |
| 55 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 3 | 95,7 | 1,300 | 0,00 | 23,5 | 0,325 | 0,00 |
| 56 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 4 | 95,7 | 1,301 | 0,00 | 23,5 | 0,325 | 0,00 |
| 57 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 5 | 95,7 | 1,303 | 0,00 | 23,5 | 0,326 | 0,00 |
| 58 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 6 | 95,7 | 1,305 | 0,00 | 23,5 | 0,326 | 0,00 |
| 59 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 7 | 95,7 | 1,307 | 0,00 | 23,6 | 0,327 | 0,00 |
| 60 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 8 | 95,7 | 1,310 | 0,00 | 23,6 | 0,328 | 0,00 |
| 61 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 9 | 95,8 | 1,313 | 0,00 | 23,6 | 0,328 | 0,00 |
| 62 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 10 | 95,8 | 1,317 | 0,00 | 23,6 | 0,329 | 0,00 |
| 63 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 11 | 95,8 | 1,321 | 0,00 | 23,6 | 0,330 | 0,00 |
| 64 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 12 | 95,8 | 1,325 | 0,00 | 23,6 | 0,331 | 0,00 |
| 65 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 13 | 95,8 | 1,329 | 0,00 | 23,6 | 0,332 | 0,00 |
| 66 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 14 | 95,8 | 1,334 | 0,00 | 23,6 | 0,334 | 0,00 |
| 67 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 15 | 95,9 | 1,340 | 0,00 | 23,6 | 0,335 | 0,00 |
| 68 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 16 | 95,9 | 1,345 | 0,00 | 23,6 | 0,336 | 0,00 |
| 69 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 0 | 93,2 | 1,285 | 0,00 | 22,9 | 0,321 | 0,00 |
| 70 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 1 | 93,2 | 1,285 | 0,00 | 22,9 | 0,321 | 0,00 |
| 71 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 2 | 93,2 | 1,286 | 0,00 | 22,9 | 0,321 | 0,00 |
| 72 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 3 | 93,2 | 1,286 | 0,00 | 22,9 | 0,322 | 0,00 |
| 73 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 4 | 93,2 | 1,287 | 0,00 | 22,9 | 0,322 | 0,00 |
| 74 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 5 | 93,2 | 1,289 | 0,00 | 22,9 | 0,322 | 0,00 |
| 75 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 6 | 93,2 | 1,291 | 0,00 | 22,9 | 0,323 | 0,00 |
| 76 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 7 | 93,2 | 1,293 | 0,00 | 22,9 | 0,323 | 0,00 |
| 77 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 8 | 93,2 | 1,295 | 0,00 | 22,9 | 0,324 | 0,00 |
| 78 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 9 | 93,2 | 1,298 | 0,00 | 23,0 | 0,325 | 0,00 |
| 79 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 10 | 93,2 | 1,301 | 0,00 | 23,0 | 0,325 | 0,00 |
| 80 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 11 | 93,2 | 1,304 | 0,00 | 23,0 | 0,326 | 0,00 |
| 81 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 12 | 93,2 | 1,308 | 0,00 | 23,0 | 0,327 | 0,00 |
| 82 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 13 | 93,2 | 1,312 | 0,00 | 23,0 | 0,328 | 0,00 |
| 83 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 14 | 93,2 | 1,316 | 0,00 | 23,0 | 0,329 | 0,00 |
| 84 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 15 | 93,3 | 1,321 | 0,00 | 23,0 | 0,330 | 0,00 |
| 85 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 16 | 93,3 | 1,326 | 0,00 | 23,0 | 0,332 | 0,00 |
| 86 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 0 | 95,9 | 1,423 | 0,00 | 23,6 | 0,356 | 0,00 |
| 87 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 1 | 95,9 | 1,423 | 0,00 | 23,6 | 0,356 | 0,00 |
| 88 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 2 | 95,9 | 1,424 | 0,00 | 23,6 | 0,356 | 0,00 |
| 89 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 3 | 95,9 | 1,425 | 0,00 | 23,6 | 0,356 | 0,00 |
| 90 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 4 | 95,9 | 1,426 | 0,00 | 23,6 | 0,357 | 0,00 |
| 91 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 5 | 95,9 | 1,428 | 0,00 | 23,6 | 0,357 | 0,00 |
| 92 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 6 | 95,9 | 1,430 | 0,00 | 23,6 | 0,358 | 0,00 |
| 93 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 7 | 95,9 | 1,433 | 0,00 | 23,6 | 0,358 | 0,00 |
| 94 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 8 | 95,9 | 1,436 | 0,00 | 23,6 | 0,359 | 0,00 |
| 95 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 9 | 96,0 | 1,440 | 0,00 | 23,6 | 0,360 | 0,00 |
| 96 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 0 | 95,2 | 1,420 | 0,00 | 23,4 | 0,355 | 0,00 |
| 97 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 1 | 95,2 | 1,420 | 0,00 | 23,4 | 0,355 | 0,00 |
| 98 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 2 | 95,2 | 1,421 | 0,00 | 23,4 | 0,355 | 0,00 |
| 99 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 3 | 95,3 | 1,422 | 0,00 | 23,4 | 0,356 | 0,00 |
| 100 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 4 | 95,3 | 1,423 | 0,00 | 23,4 | 0,356 | 0,00 |
| 101 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 5 | 95,3 | 1,425 | 0,00 | 23,4 | 0,356 | 0,00 |
| 102 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 6 | 95,3 | 1,427 | 0,00 | 23,4 | 0,357 | 0,00 |
| 103 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 7 | 95,3 | 1,430 | 0,00 | 23,4 | 0,358 | 0,00 |
| 104 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 8 | 95,3 | 1,433 | 0,00 | 23,4 | 0,358 | 0,00 |
| 105 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 9 | 95,3 | 1,437 | 0,00 | 23,5 | 0,359 | 0,00 |
| 106 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 10 | 95,3 | 1,441 | 0,00 | 23,5 | 0,360 | 0,00 |
| 107 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 11 | 95,3 | 1,445 | 0,00 | 23,5 | 0,361 | 0,00 |
| 108 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 12 | 95,3 | 1,450 | 0,00 | 23,5 | 0,363 | 0,00 |
| 109 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 13 | 95,4 | 1,455 | 0,00 | 23,5 | 0,364 | 0,00 |
| 110 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 14 | 95,4 | 1,460 | 0,00 | 23,5 | 0,365 | 0,00 |
| 111 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 0 | 94,9 | 1,460 | 0,00 | 23,3 | 0,365 | 0,00 |
| 112 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 1 | 94,9 | 1,460 | 0,00 | 23,3 | 0,365 | 0,00 |
| 113 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 2 | 94,9 | 1,461 | 0,00 | 23,3 | 0,365 | 0,00 |
| 114 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 3 | 94,9 | 1,462 | 0,00 | 23,4 | 0,366 | 0,00 |
| 115 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 4 | 94,9 | 1,463 | 0,00 | 23,4 | 0,366 | 0,00 |
| 116 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 5 | 94,9 | 1,465 | 0,00 | 23,4 | 0,366 | 0,00 |
| 117 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 6 | 94,9 | 1,468 | 0,00 | 23,4 | 0,367 | 0,00 |
| 118 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 7 | 94,9 | 1,470 | 0,00 | 23,4 | 0,368 | 0,00 |
| 119 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 8 | 94,9 | 1,474 | 0,00 | 23,4 | 0,369 | 0,00 |
| 120 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 9 | 94,9 | 1,477 | 0,00 | 23,4 | 0,369 | 0,00 |
| 121 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 10 | 94,9 | 1,481 | 0,00 | 23,4 | 0,370 | 0,00 |
| 122 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 11 | 94,9 | 1,486 | 0,00 | 23,4 | 0,372 | 0,00 |
| 123 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 12 | 95,0 | 1,491 | 0,00 | 23,4 | 0,373 | 0,00 |
| 124 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 13 | 95,0 | 1,496 | 0,00 | 23,4 | 0,374 | 0,00 |
| 125 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 14 | 95,0 | 1,502 | 0,00 | 23,4 | 0,376 | 0,00 |
| 126 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 0 | 94,3 | 1,496 | 0,00 | 23,2 | 0,374 | 0,00 |
| 127 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 1 | 94,3 | 1,496 | 0,00 | 23,2 | 0,374 | 0,00 |
| 128 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 2 | 94,3 | 1,497 | 0,00 | 23,2 | 0,374 | 0,00 |
| 129 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 3 | 94,3 | 1,498 | 0,00 | 23,2 | 0,375 | 0,00 |
| 130 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 4 | 94,3 | 1,500 | 0,00 | 23,2 | 0,375 | 0,00 |
| 131 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 5 | 94,3 | 1,502 | 0,00 | 23,2 | 0,376 | 0,00 |
| 132 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 6 | 94,3 | 1,504 | 0,00 | 23,2 | 0,376 | 0,00 |
| 133 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 7 | 94,3 | 1,507 | 0,00 | 23,2 | 0,377 | 0,00 |
| 134 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 8 | 94,4 | 1,510 | 0,00 | 23,2 | 0,378 | 0,00 |
| 135 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 9 | 94,4 | 1,514 | 0,00 | 23,2 | 0,379 | 0,00 |
| 136 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 10 | 94,4 | 1,518 | 0,00 | 23,2 | 0,380 | 0,00 |
| 137 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 11 | 94,4 | 1,522 | 0,00 | 23,2 | 0,381 | 0,00 |
| 138 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 12 | 94,4 | 1,527 | 0,00 | 23,2 | 0,382 | 0,00 |
| 139 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 13 | 94,4 | 1,532 | 0,00 | 23,2 | 0,383 | 0,00 |
| 140 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 14 | 94,4 | 1,538 | 0,00 | 23,2 | 0,385 | 0,00 |
| 141 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 0 | 93,9 | 1,413 | 0,00 | 23,1 | 0,353 | 0,00 |
| 142 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 1 | 93,9 | 1,414 | 0,00 | 23,1 | 0,354 | 0,00 |
| 143 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 2 | 93,9 | 1,414 | 0,00 | 23,1 | 0,354 | 0,00 |
| 144 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 3 | 93,9 | 1,415 | 0,00 | 23,1 | 0,354 | 0,00 |
| 145 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 4 | 93,9 | 1,416 | 0,00 | 23,1 | 0,354 | 0,00 |
| 146 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 5 | 93,9 | 1,418 | 0,00 | 23,1 | 0,355 | 0,00 |
| 147 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 6 | 93,9 | 1,420 | 0,00 | 23,1 | 0,355 | 0,00 |
| 148 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 7 | 93,9 | 1,423 | 0,00 | 23,1 | 0,356 | 0,00 |
| 149 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 8 | 93,9 | 1,426 | 0,00 | 23,1 | 0,357 | 0,00 |
| 150 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 9 | 93,9 | 1,429 | 0,00 | 23,1 | 0,357 | 0,00 |
| 151 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 0 | 93,3 | 1,452 | 0,00 | 23,0 | 0,363 | 0,00 |
| 152 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 1 | 93,3 | 1,452 | 0,00 | 23,0 | 0,363 | 0,00 |
| 153 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 2 | 93,3 | 1,453 | 0,00 | 23,0 | 0,363 | 0,00 |
| 154 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 3 | 93,3 | 1,454 | 0,00 | 23,0 | 0,364 | 0,00 |
| 155 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 4 | 93,3 | 1,455 | 0,00 | 23,0 | 0,364 | 0,00 |
| 156 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 5 | 93,3 | 1,457 | 0,00 | 23,0 | 0,364 | 0,00 |
| 157 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 6 | 93,3 | 1,459 | 0,00 | 23,0 | 0,365 | 0,00 |
| 158 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 7 | 93,3 | 1,462 | 0,00 | 23,0 | 0,366 | 0,00 |
| 159 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 8 | 93,3 | 1,465 | 0,00 | 23,0 | 0,366 | 0,00 |
| 160 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 9 | 93,3 | 1,468 | 0,00 | 23,0 | 0,367 | 0,00 |
| 161 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 10 | 93,3 | 1,472 | 0,00 | 23,0 | 0,368 | 0,00 |
| 162 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 11 | 93,3 | 1,476 | 0,00 | 23,0 | 0,369 | 0,00 |
| 163 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 12 | 93,3 | 1,480 | 0,00 | 23,0 | 0,370 | 0,00 |
| 164 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 0 | 92,1 | 1,519 | 0,00 | 22,7 | 0,380 | 0,00 |
| 165 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 1 | 92,1 | 1,520 | 0,00 | 22,7 | 0,380 | 0,00 |
| 166 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 2 | 92,1 | 1,520 | 0,00 | 22,7 | 0,380 | 0,00 |
| 167 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 3 | 92,1 | 1,521 | 0,00 | 22,7 | 0,380 | 0,00 |
| 168 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 4 | 92,1 | 1,523 | 0,00 | 22,7 | 0,381 | 0,00 |
| 169 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 5 | 92,1 | 1,524 | 0,00 | 22,7 | 0,381 | 0,00 |
| 170 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 6 | 92,1 | 1,527 | 0,00 | 22,7 | 0,382 | 0,00 |
| 171 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 7 | 92,1 | 1,529 | 0,00 | 22,7 | 0,382 | 0,00 |
| 172 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 8 | 92,1 | 1,532 | 0,00 | 22,7 | 0,383 | 0,00 |
| 173 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 9 | 92,2 | 1,536 | 0,00 | 22,7 | 0,384 | 0,00 |
| 174 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 0 | 91,7 | 1,555 | 0,00 | 22,9 | 0,391 | 0,00 |
| 175 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 1 | 91,7 | 1,556 | 0,00 | 22,9 | 0,391 | 0,00 |
| 176 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 2 | 91,7 | 1,556 | 0,00 | 22,9 | 0,391 | 0,00 |
| 177 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 3 | 91,7 | 1,557 | 0,00 | 22,9 | 0,391 | 0,00 |
| 178 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 4 | 91,7 | 1,559 | 0,00 | 22,9 | 0,391 | 0,00 |
| 179 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 5 | 91,7 | 1,560 | 0,00 | 22,9 | 0,392 | 0,00 |
| 180 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 6 | 91,7 | 1,563 | 0,00 | 22,9 | 0,392 | 0,00 |
| 181 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 7 | 91,7 | 1,565 | 0,00 | 22,9 | 0,393 | 0,00 |
| 182 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 8 | 91,7 | 1,568 | 0,00 | 22,9 | 0,394 | 0,00 |
| 183 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 0 | 107,6 | 0,910 | 0,00 | 23,3 | 0,229 | 0,00 |
| 184 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 1 | 107,5 | 0,910 | 0,00 | 23,3 | 0,229 | 0,00 |
| 185 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 2 | 107,3 | 0,911 | 0,00 | 23,3 | 0,229 | 0,00 |
| 186 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 3 | 107,0 | 0,912 | 0,00 | 23,3 | 0,229 | 0,00 |
| 187 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 0 | 96,2 | 1,222 | 0,00 | 23,7 | 0,306 | 0,00 |
| 188 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 1 | 96,2 | 1,222 | 0,00 | 23,7 | 0,306 | 0,00 |
| 189 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 2 | 96,2 | 1,223 | 0,00 | 23,7 | 0,307 | 0,00 |
| 190 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 3 | 96,2 | 1,223 | 0,00 | 23,7 | 0,307 | 0,00 |
| 191 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 4 | 96,2 | 1,225 | 0,00 | 23,7 | 0,307 | 0,00 |
| 192 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 5 | 96,2 | 1,226 | 0,00 | 23,7 | 0,308 | 0,00 |
| 193 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 6 | 96,2 | 1,228 | 0,00 | 23,7 | 0,308 | 0,00 |
| 194 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 7 | 96,2 | 1,231 | 0,00 | 23,7 | 0,309 | 0,00 |
| 195 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 8 | 96,2 | 1,234 | 0,00 | 23,7 | 0,309 | 0,00 |
| 196 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 9 | 96,2 | 1,237 | 0,00 | 23,7 | 0,310 | 0,00 |
| 197 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 10 | 96,2 | 1,240 | 0,00 | 23,7 | 0,311 | 0,00 |
| 198 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 11 | 96,2 | 1,244 | 0,00 | 23,7 | 0,312 | 0,00 |
| 199 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 12 | 96,3 | 1,249 | 0,00 | 23,7 | 0,313 | 0,00 |
| 200 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 13 | 96,3 | 1,253 | 0,00 | 23,7 | 0,314 | 0,00 |
| 201 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 14 | 96,3 | 1,258 | 0,00 | 23,7 | 0,315 | 0,00 |
| 202 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 0 | 100,1 | 0,856 | 0,00 | 24,5 | 0,215 | 0,00 |
| 203 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 1 | 100,1 | 0,857 | 0,00 | 24,5 | 0,215 | 0,00 |
| 204 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 2 | 100,1 | 0,857 | 0,00 | 24,5 | 0,215 | 0,00 |
| 205 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 3 | 100,1 | 0,858 | 0,00 | 24,5 | 0,215 | 0,00 |
| 206 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 4 | 100,1 | 0,859 | 0,00 | 24,5 | 0,215 | 0,00 |
| 207 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 5 | 100,1 | 0,860 | 0,00 | 24,5 | 0,216 | 0,00 |
| 208 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 6 | 100,2 | 0,862 | 0,00 | 24,5 | 0,216 | 0,00 |
| 209 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 0 | 90,6 | 0,761 | 0,00 | 22,1 | 0,191 | 0,00 |
| 210 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 1 | 90,6 | 0,761 | 0,00 | 22,1 | 0,191 | 0,00 |
| 211 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 2 | 90,6 | 0,762 | 0,00 | 22,1 | 0,191 | 0,00 |
| 212 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 3 | 90,6 | 0,762 | 0,00 | 22,1 | 0,191 | 0,00 |
| 213 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 4 | 90,7 | 0,763 | 0,00 | 22,1 | 0,191 | 0,00 |
| 214 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 5 | 90,7 | 0,763 | 0,00 | 22,1 | 0,191 | 0,00 |
| 215 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 6 | 90,8 | 0,764 | 0,00 | 22,1 | 0,191 | 0,00 |
| 216 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 7 | 90,8 | 0,765 | 0,00 | 22,1 | 0,192 | 0,00 |
| 217 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 8 | 90,9 | 0,767 | 0,00 | 22,1 | 0,192 | 0,00 |
| 218 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 9 | 91,0 | 0,768 | 0,00 | 22,1 | 0,192 | 0,00 |
| 219 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 10 | 91,1 | 0,770 | 0,00 | 22,1 | 0,193 | 0,00 |
| 220 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 11 | 91,2 | 0,772 | 0,00 | 22,1 | 0,193 | 0,00 |
| 221 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 12 | 91,3 | 0,773 | 0,00 | 22,1 | 0,194 | 0,00 |
| 222 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 13 | 91,5 | 0,776 | 0,00 | 22,1 | 0,194 | 0,00 |
| 223 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 14 | 91,6 | 0,778 | 0,00 | 22,1 | 0,195 | 0,00 |
| 224 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 15 | 91,7 | 0,780 | 0,00 | 22,2 | 0,195 | 0,00 |
| 225 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 0 | 94,2 | 0,848 | 0,00 | 23,1 | 0,212 | 0,00 |
| 226 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 1 | 94,2 | 0,848 | 0,00 | 23,1 | 0,212 | 0,00 |
| 227 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 2 | 94,2 | 0,848 | 0,00 | 23,1 | 0,212 | 0,00 |
| 228 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 3 | 94,2 | 0,849 | 0,00 | 23,1 | 0,212 | 0,00 |
| 229 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 4 | 94,2 | 0,849 | 0,00 | 23,1 | 0,213 | 0,00 |
| 230 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 5 | 94,2 | 0,850 | 0,00 | 23,1 | 0,213 | 0,00 |
| 231 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 6 | 94,2 | 0,851 | 0,00 | 23,1 | 0,213 | 0,00 |
| 232 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 7 | 94,2 | 0,853 | 0,00 | 23,1 | 0,213 | 0,00 |
| 233 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 8 | 94,2 | 0,854 | 0,00 | 23,1 | 0,214 | 0,00 |
| 234 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 9 | 94,2 | 0,856 | 0,00 | 23,1 | 0,214 | 0,00 |
| 235 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 10 | 94,2 | 0,858 | 0,00 | 23,1 | 0,215 | 0,00 |
| 236 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 11 | 94,2 | 0,860 | 0,00 | 23,1 | 0,215 | 0,00 |
| 237 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 12 | 94,2 | 0,862 | 0,00 | 23,1 | 0,216 | 0,00 |
| 238 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 13 | 94,3 | 0,865 | 0,00 | 23,1 | 0,216 | 0,00 |
| 239 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 14 | 94,3 | 0,867 | 0,00 | 23,1 | 0,217 | 0,00 |
| 240 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 15 | 94,3 | 0,870 | 0,00 | 23,1 | 0,218 | 0,00 |
| 241 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 0 | 91,5 | 0,821 | 0,00 | 22,1 | 0,205 | 0,00 |
| 242 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 1 | 91,5 | 0,821 | 0,00 | 22,1 | 0,205 | 0,00 |
| 243 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 2 | 91,5 | 0,822 | 0,00 | 22,2 | 0,206 | 0,00 |
| 244 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 3 | 91,6 | 0,822 | 0,00 | 22,2 | 0,206 | 0,00 |
| 245 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 4 | 91,6 | 0,823 | 0,00 | 22,2 | 0,206 | 0,00 |
| 246 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 5 | 91,6 | 0,823 | 0,00 | 22,2 | 0,206 | 0,00 |
| 247 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 6 | 91,7 | 0,824 | 0,00 | 22,2 | 0,206 | 0,00 |
| 248 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 7 | 91,7 | 0,825 | 0,00 | 22,2 | 0,206 | 0,00 |
| 249 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 8 | 91,8 | 0,826 | 0,00 | 22,2 | 0,207 | 0,00 |
| 250 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 9 | 91,9 | 0,828 | 0,00 | 22,2 | 0,207 | 0,00 |
| 251 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 10 | 91,9 | 0,829 | 0,00 | 22,3 | 0,208 | 0,00 |
| 252 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 11 | 92,0 | 0,831 | 0,00 | 22,3 | 0,208 | 0,00 |
| 253 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 12 | 92,1 | 0,833 | 0,00 | 22,3 | 0,208 | 0,00 |
| 254 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 13 | 92,2 | 0,835 | 0,00 | 22,3 | 0,209 | 0,00 |
| 255 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 14 | 92,4 | 0,837 | 0,00 | 22,4 | 0,209 | 0,00 |
| 256 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 15 | 92,5 | 0,840 | 0,00 | 22,4 | 0,210 | 0,00 |
| 257 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 0 | 91,7 | 0,857 | 0,00 | 22,2 | 0,215 | 0,00 |
| 258 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 1 | 91,7 | 0,858 | 0,00 | 22,2 | 0,215 | 0,00 |
| 259 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 2 | 91,7 | 0,858 | 0,00 | 22,2 | 0,215 | 0,00 |
| 260 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 3 | 91,8 | 0,858 | 0,00 | 22,2 | 0,215 | 0,00 |
| 261 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 4 | 91,8 | 0,859 | 0,00 | 22,2 | 0,215 | 0,00 |
| 262 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 5 | 91,8 | 0,859 | 0,00 | 22,2 | 0,215 | 0,00 |
| 263 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 6 | 91,9 | 0,860 | 0,00 | 22,3 | 0,215 | 0,00 |
| 264 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 7 | 91,9 | 0,861 | 0,00 | 22,3 | 0,216 | 0,00 |
| 265 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 0 | 91,4 | 0,865 | 0,00 | 22,1 | 0,216 | 0,00 |
| 266 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 1 | 91,4 | 0,865 | 0,00 | 22,1 | 0,216 | 0,00 |
| 267 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 2 | 91,4 | 0,865 | 0,00 | 22,1 | 0,216 | 0,00 |
| 268 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 3 | 91,4 | 0,865 | 0,00 | 22,1 | 0,217 | 0,00 |
| 269 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 4 | 91,5 | 0,866 | 0,00 | 22,1 | 0,217 | 0,00 |
| 270 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 5 | 91,5 | 0,867 | 0,00 | 22,1 | 0,217 | 0,00 |
| 271 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 6 | 91,5 | 0,868 | 0,00 | 22,1 | 0,217 | 0,00 |
| 272 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 7 | 91,6 | 0,869 | 0,00 | 22,2 | 0,217 | 0,00 |
| 273 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 0 | 90,8 | 0,894 | 0,00 | 22,0 | 0,224 | 0,00 |
| 274 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 1 | 90,8 | 0,894 | 0,00 | 22,0 | 0,224 | 0,00 |
| 275 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 2 | 90,8 | 0,895 | 0,00 | 22,0 | 0,224 | 0,00 |
| 276 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 3 | 90,8 | 0,895 | 0,00 | 22,0 | 0,224 | 0,00 |
| 277 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 4 | 90,9 | 0,896 | 0,00 | 22,0 | 0,224 | 0,00 |
| 278 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 5 | 90,9 | 0,897 | 0,00 | 22,0 | 0,224 | 0,00 |
| 279 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 6 | 91,0 | 0,898 | 0,00 | 22,0 | 0,225 | 0,00 |
| 280 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 7 | 91,0 | 0,899 | 0,00 | 22,0 | 0,225 | 0,00 |
| 281 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 0 | 91,4 | 0,924 | 0,00 | 22,4 | 0,231 | 0,00 |
| 282 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 1 | 91,4 | 0,924 | 0,00 | 22,4 | 0,231 | 0,00 |
| 283 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 2 | 91,4 | 0,924 | 0,00 | 22,4 | 0,231 | 0,00 |
| 284 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 3 | 91,4 | 0,925 | 0,00 | 22,4 | 0,231 | 0,00 |
| 285 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 4 | 91,4 | 0,925 | 0,00 | 22,4 | 0,232 | 0,00 |
| 286 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 5 | 91,4 | 0,926 | 0,00 | 22,4 | 0,232 | 0,00 |
| 287 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 6 | 91,4 | 0,927 | 0,00 | 22,4 | 0,232 | 0,00 |
| 288 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 0 | 91,6 | 0,903 | 0,00 | 22,2 | 0,226 | 0,00 |
| 289 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 1 | 91,6 | 0,903 | 0,00 | 22,2 | 0,226 | 0,00 |
| 290 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 2 | 91,6 | 0,903 | 0,00 | 22,2 | 0,226 | 0,00 |
| 291 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 3 | 91,6 | 0,904 | 0,00 | 22,2 | 0,226 | 0,00 |
| 292 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 4 | 91,6 | 0,904 | 0,00 | 22,2 | 0,226 | 0,00 |
| 293 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 5 | 91,7 | 0,905 | 0,00 | 22,2 | 0,226 | 0,00 |
| 294 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 6 | 91,7 | 0,906 | 0,00 | 22,2 | 0,227 | 0,00 |
| 295 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 7 | 91,8 | 0,907 | 0,00 | 22,2 | 0,227 | 0,00 |
| 296 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 8 | 91,8 | 0,909 | 0,00 | 22,2 | 0,227 | 0,00 |
| 297 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 0 | 91,0 | 0,933 | 0,00 | 22,0 | 0,233 | 0,00 |
| 298 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 1 | 91,0 | 0,933 | 0,00 | 22,0 | 0,233 | 0,00 |
| 299 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 2 | 91,0 | 0,933 | 0,00 | 22,0 | 0,233 | 0,00 |
| 300 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 3 | 91,0 | 0,934 | 0,00 | 22,0 | 0,234 | 0,00 |
| 301 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 4 | 91,0 | 0,934 | 0,00 | 22,0 | 0,234 | 0,00 |
| 302 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 5 | 91,1 | 0,935 | 0,00 | 22,0 | 0,234 | 0,00 |
| 303 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 6 | 91,1 | 0,936 | 0,00 | 22,0 | 0,234 | 0,00 |
| 304 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 7 | 91,2 | 0,937 | 0,00 | 22,0 | 0,235 | 0,00 |
| 305 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 8 | 91,3 | 0,939 | 0,00 | 22,0 | 0,235 | 0,00 |
| 306 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 9 | 91,4 | 0,940 | 0,00 | 22,1 | 0,235 | 0,00 |
| 307 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 0 | 99,3 | 0,949 | 0,00 | 24,3 | 0,237 | 0,00 |
| 308 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 1 | 99,3 | 0,949 | 0,00 | 24,3 | 0,237 | 0,00 |
| 309 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 2 | 99,3 | 0,949 | 0,00 | 24,3 | 0,238 | 0,00 |
| 310 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 3 | 99,3 | 0,950 | 0,00 | 24,3 | 0,238 | 0,00 |
| 311 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 4 | 99,3 | 0,951 | 0,00 | 24,3 | 0,238 | 0,00 |
| 312 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 5 | 99,3 | 0,952 | 0,00 | 24,3 | 0,238 | 0,00 |
| 313 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 0 | 90,7 | 0,980 | 0,00 | 22,0 | 0,245 | 0,00 |
| 314 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 1 | 90,7 | 0,980 | 0,00 | 22,0 | 0,245 | 0,00 |
| 315 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 2 | 90,7 | 0,980 | 0,00 | 22,0 | 0,245 | 0,00 |
| 316 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 3 | 90,8 | 0,980 | 0,00 | 22,0 | 0,245 | 0,00 |
| 317 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 4 | 90,8 | 0,981 | 0,00 | 22,0 | 0,245 | 0,00 |
| 318 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 5 | 90,8 | 0,982 | 0,00 | 22,0 | 0,246 | 0,00 |
| 319 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 0 | 91,5 | 0,966 | 0,00 | 22,2 | 0,242 | 0,00 |
| 320 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 1 | 91,5 | 0,966 | 0,00 | 22,2 | 0,242 | 0,00 |
| 321 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 2 | 91,5 | 0,966 | 0,00 | 22,2 | 0,242 | 0,00 |
| 322 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 3 | 91,5 | 0,967 | 0,00 | 22,2 | 0,242 | 0,00 |
| 323 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 4 | 91,6 | 0,967 | 0,00 | 22,2 | 0,242 | 0,00 |
| 324 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 0 | 91,8 | 0,968 | 0,00 | 22,2 | 0,242 | 0,00 |
| 325 | Zabrzańska | -678,6 | 429,2 | 1 | 91,8 | 0,968 | 0,00 | 22,2 | 0,242 | 0,00 |
| 326 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 2 | 91,8 | 0,969 | 0,00 | 22,2 | 0,242 | 0,00 |
| 327 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 3 | 91,8 | 0,969 | 0,00 | 22,2 | 0,242 | 0,00 |
| 328 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 4 | 91,8 | 0,970 | 0,00 | 22,3 | 0,243 | 0,00 |
| 329 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 5 | 91,8 | 0,971 | 0,00 | 22,3 | 0,243 | 0,00 |
| 330 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 6 | 91,9 | 0,972 | 0,00 | 22,3 | 0,243 | 0,00 |
| 331 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 7 | 91,9 | 0,973 | 0,00 | 22,3 | 0,243 | 0,00 |
| 332 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 8 | 92,0 | 0,974 | 0,00 | 22,3 | 0,244 | 0,00 |
| 333 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 0 | 91,3 | 1,054 | 0,00 | 22,4 | 0,264 | 0,00 |
| 334 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 1 | 91,3 | 1,054 | 0,00 | 22,4 | 0,264 | 0,00 |
| 335 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 2 | 91,3 | 1,054 | 0,00 | 22,4 | 0,264 | 0,00 |
| 336 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 3 | 91,3 | 1,055 | 0,00 | 22,4 | 0,264 | 0,00 |
| 337 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 4 | 91,3 | 1,056 | 0,00 | 22,4 | 0,264 | 0,00 |
| 338 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 5 | 91,3 | 1,057 | 0,00 | 22,4 | 0,264 | 0,00 |
| 339 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 0 | 96,5 | 1,087 | 0,00 | 23,6 | 0,272 | 0,00 |
| 340 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 1 | 96,5 | 1,087 | 0,00 | 23,6 | 0,272 | 0,00 |
| 341 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 2 | 96,5 | 1,088 | 0,00 | 23,6 | 0,272 | 0,00 |
| 342 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 3 | 96,5 | 1,088 | 0,00 | 23,6 | 0,272 | 0,00 |
| 343 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 4 | 96,5 | 1,089 | 0,00 | 23,6 | 0,272 | 0,00 |
| 344 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 5 | 96,5 | 1,090 | 0,00 | 23,6 | 0,273 | 0,00 |
| 345 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 6 | 96,5 | 1,092 | 0,00 | 23,6 | 0,273 | 0,00 |
| 346 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 7 | 96,5 | 1,094 | 0,00 | 23,6 | 0,274 | 0,00 |
| 347 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 8 | 96,5 | 1,096 | 0,00 | 23,6 | 0,274 | 0,00 |
| 348 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 9 | 96,5 | 1,098 | 0,00 | 23,7 | 0,275 | 0,00 |
| 349 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 0 | 107,4 | 1,079 | 0,00 | 23,5 | 0,270 | 0,00 |
| 350 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 1 | 107,3 | 1,079 | 0,00 | 23,5 | 0,270 | 0,00 |
| 351 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 2 | 107,1 | 1,080 | 0,00 | 23,5 | 0,270 | 0,00 |
| 352 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 3 | 106,7 | 1,081 | 0,00 | 23,6 | 0,270 | 0,00 |
| 353 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 4 | 106,2 | 1,083 | 0,00 | 23,6 | 0,271 | 0,00 |
| 354 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 5 | 105,6 | 1,086 | 0,00 | 23,6 | 0,271 | 0,00 |
| 355 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 6 | 104,8 | 1,089 | 0,00 | 23,6 | 0,272 | 0,00 |
| 356 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 7 | 104,0 | 1,092 | 0,00 | 23,6 | 0,273 | 0,00 |
| 357 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 8 | 102,9 | 1,096 | 0,00 | 23,6 | 0,274 | 0,00 |
| 358 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 9 | 101,8 | 1,101 | 0,00 | 23,7 | 0,275 | 0,00 |
| 359 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 10 | 100,5 | 1,106 | 0,00 | 23,7 | 0,277 | 0,00 |
| 360 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 11 | 99,2 | 1,112 | 0,00 | 23,7 | 0,278 | 0,00 |
| 361 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 12 | 98,2 | 1,118 | 0,00 | 23,7 | 0,280 | 0,00 |
| 362 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 0 | 108,1 | 1,054 | 0,00 | 23,4 | 0,263 | 0,00 |
| 363 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 1 | 108,1 | 1,054 | 0,00 | 23,4 | 0,264 | 0,00 |
| 364 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 2 | 107,9 | 1,055 | 0,00 | 23,4 | 0,264 | 0,00 |
| 365 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 3 | 107,5 | 1,056 | 0,00 | 23,4 | 0,264 | 0,00 |
| 366 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 4 | 107,0 | 1,058 | 0,00 | 23,4 | 0,265 | 0,00 |
| 367 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 5 | 106,4 | 1,061 | 0,00 | 23,4 | 0,265 | 0,00 |
| 368 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 6 | 105,6 | 1,064 | 0,00 | 23,5 | 0,266 | 0,00 |
| 369 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 7 | 104,7 | 1,067 | 0,00 | 23,5 | 0,267 | 0,00 |
| 370 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 8 | 103,7 | 1,071 | 0,00 | 23,5 | 0,268 | 0,00 |
| 371 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 9 | 102,5 | 1,076 | 0,00 | 23,5 | 0,269 | 0,00 |
| 372 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 10 | 101,2 | 1,081 | 0,00 | 23,5 | 0,270 | 0,00 |
| 373 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 0 | 161,0 | 0,792 | 0,00 | 21,3 | 0,198 | 0,00 |
| 374 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 1 | 160,8 | 0,792 | 0,00 | 21,3 | 0,198 | 0,00 |
| 375 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 2 | 160,4 | 0,794 | 0,00 | 21,3 | 0,198 | 0,00 |
| 376 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 3 | 159,8 | 0,796 | 0,00 | 21,3 | 0,199 | 0,00 |
| 377 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 4 | 158,8 | 0,799 | 0,00 | 21,3 | 0,200 | 0,00 |
| 378 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 5 | 157,6 | 0,802 | 0,00 | 21,3 | 0,201 | 0,00 |
| 379 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 6 | 156,1 | 0,807 | 0,00 | 21,3 | 0,202 | 0,00 |
| 380 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 0 | 101,7 | 0,868 | 0,00 | 23,9 | 0,217 | 0,00 |
| 381 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 1 | 101,7 | 0,868 | 0,00 | 23,9 | 0,217 | 0,00 |
| 382 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 2 | 101,5 | 0,869 | 0,00 | 23,9 | 0,217 | 0,00 |
| 383 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 3 | 101,1 | 0,870 | 0,00 | 23,9 | 0,217 | 0,00 |

|  |  |  |  |  | arsen |  |  | benzen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis punktu | X | Y | Wysok. | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
|  |  | m | m | m | µg/m3 | µg/m3 | 0,2 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 30 µg/m3 |
| 1 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 2 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 3 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 4 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 5 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 6 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 7 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 8 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 9 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 10 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 11 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 12 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 13 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 14 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 15 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 16 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 15 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 17 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 16 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 18 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 19 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 20 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 21 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 22 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 23 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 24 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 25 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 26 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 27 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 28 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 29 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 30 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 31 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 32 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 33 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 15 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 34 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 16 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 35 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 36 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 37 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 38 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 39 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 40 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 41 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 42 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 43 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 44 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 45 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 46 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 47 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 48 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 49 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 50 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 15 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 51 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 16 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 52 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 53 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 54 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 55 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 56 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 57 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 58 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 59 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 60 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 61 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 62 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 63 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 64 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 65 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 66 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 67 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 15 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 68 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 16 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| 69 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 70 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 71 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 72 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 73 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 74 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 75 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 76 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 77 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 78 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 79 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 80 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 81 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 82 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 83 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| 84 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 15 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| 85 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 16 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| 86 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 87 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 88 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 89 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 90 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 91 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 92 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 93 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 94 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 95 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 96 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 97 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 98 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 99 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 100 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 101 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 102 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 103 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 104 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 105 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 106 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 107 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 108 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 109 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 110 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 14 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| 111 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 112 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 113 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 114 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 115 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 116 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 117 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 118 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 119 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 120 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 121 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 122 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 123 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 12 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 124 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 13 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| 125 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 14 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| 126 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 127 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 128 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 129 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 130 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 131 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 132 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 133 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 134 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 135 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 136 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 137 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 11 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 138 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 12 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| 139 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 13 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| 140 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 14 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| 141 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 142 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 143 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 144 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 145 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 146 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 147 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 148 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 149 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 150 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 151 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 152 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 153 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 154 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 155 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 156 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 157 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 158 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 159 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 160 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 161 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 162 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| 163 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,00 |
| 164 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 165 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 166 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 167 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 168 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 169 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 5 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 170 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 171 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 172 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 173 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 174 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,08 | 0,0001 | 0,00 |
| 175 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,08 | 0,0001 | 0,00 |
| 176 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,08 | 0,0001 | 0,00 |
| 177 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,08 | 0,0001 | 0,00 |
| 178 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,08 | 0,0001 | 0,00 |
| 179 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 5 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,08 | 0,0000 | 0,00 |
| 180 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 6 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,08 | 0,0000 | 0,00 |
| 181 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,07 | 0,0000 | 0,00 |
| 182 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,07 | 0,0000 | 0,00 |
| 183 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 184 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 185 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 2 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 186 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 3 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | 0,00 |
| 187 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 188 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 189 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 190 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 191 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 192 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 193 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 194 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 195 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 196 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 197 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 198 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 199 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 200 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 201 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 202 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 0 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 203 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 1 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 204 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 2 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 205 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 3 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,05 | 0,0000 | 0,00 |
| 206 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 4 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 207 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 5 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 208 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,04 | 0,0000 | 0,00 |
| 209 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 210 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 211 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 212 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 213 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 214 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 215 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 6 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 216 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 217 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 218 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 9 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 219 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 10 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 220 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 11 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 221 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 12 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 222 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 13 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 223 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 14 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 224 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 15 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 225 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 226 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 227 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 228 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 229 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 4 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 230 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 5 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 231 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 232 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 233 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 234 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 9 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 235 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 10 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 236 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 11 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 237 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 12 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 238 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 13 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 239 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 14 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 240 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 15 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 241 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 242 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 243 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 244 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 245 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 246 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 247 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 248 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 249 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 250 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 9 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 251 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 10 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 252 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 11 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 253 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 12 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 254 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 13 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 255 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 14 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 256 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 15 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 257 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 258 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 259 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 260 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 261 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 262 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 263 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 264 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 265 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 266 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 267 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 268 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 269 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 270 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 271 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 272 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 273 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 274 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 275 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 276 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 277 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 278 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 279 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 6 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 280 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 281 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 282 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 283 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 284 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 285 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 286 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 287 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 6 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 288 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 289 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 290 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 291 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 292 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 293 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 294 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 295 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 296 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 297 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 298 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 299 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 300 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 301 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 302 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 303 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 304 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 305 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 306 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 9 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 307 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 0 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 308 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 1 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 309 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 2 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 310 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 3 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 311 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 4 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 312 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 5 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 313 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 314 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 315 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 316 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 317 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 318 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 319 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 320 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 321 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 322 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 323 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 324 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 325 | Zabrzańska | -678,6 | 429,2 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 326 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 327 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 328 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 329 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 330 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 331 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 332 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 333 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 334 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 335 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 336 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 337 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 338 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 5 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 339 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 340 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 341 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 342 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 343 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 344 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 345 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 346 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 347 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 348 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 349 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 350 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 351 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 352 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 353 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 354 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 355 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 356 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 357 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 358 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 359 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 360 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 361 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 12 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 362 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 363 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 364 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 365 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 366 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 367 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 368 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 369 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 370 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 371 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 372 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 373 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 374 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 375 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 376 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 377 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 378 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 379 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 6 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | 0,00 |
| 380 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 0 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 381 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 1 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 382 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 2 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |
| 383 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 3 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | 0,00 |

|  |  |  |  |  | fluor |  |  | kadm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis punktu | X | Y | Wysok. | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
|  |  | m | m | m | µg/m3 | µg/m3 | 30 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 0,52 µg/m3 |
| 1 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 0 | 0,95 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 2 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 1 | 0,95 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 3 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 2 | 0,95 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 4 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 3 | 0,95 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 5 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 4 | 0,95 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 6 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 5 | 0,95 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 7 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 6 | 0,95 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 8 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 7 | 0,95 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 9 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 8 | 0,95 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 10 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 9 | 0,95 | 0,0062 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 11 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 10 | 0,95 | 0,0062 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 12 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 11 | 0,95 | 0,0062 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 13 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 12 | 0,95 | 0,0062 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 14 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 13 | 0,95 | 0,0062 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 15 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 14 | 0,95 | 0,0063 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 16 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 15 | 0,95 | 0,0063 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 17 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 16 | 0,95 | 0,0063 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 18 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 0 | 0,95 | 0,0064 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 19 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 1 | 0,95 | 0,0064 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 20 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 2 | 0,95 | 0,0064 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 21 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 3 | 0,95 | 0,0064 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 22 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 4 | 0,95 | 0,0064 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 23 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 5 | 0,95 | 0,0064 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 24 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 6 | 0,95 | 0,0064 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 25 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 7 | 0,95 | 0,0064 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 26 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 8 | 0,95 | 0,0064 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 27 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 9 | 0,96 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 28 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 10 | 0,96 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 29 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 11 | 0,96 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 30 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 12 | 0,96 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 31 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 13 | 0,96 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 32 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 14 | 0,96 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 33 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 15 | 0,96 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 34 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 16 | 0,96 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 35 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 0 | 0,95 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 36 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 1 | 0,95 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 37 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 2 | 0,95 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 38 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 3 | 0,95 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 39 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 4 | 0,95 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 40 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 5 | 0,95 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 41 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 6 | 0,95 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 42 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 7 | 0,95 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 43 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 8 | 0,95 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 44 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 9 | 0,95 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 45 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 10 | 0,95 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 46 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 11 | 0,95 | 0,0067 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 47 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 12 | 0,95 | 0,0067 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 48 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 13 | 0,95 | 0,0067 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 49 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 14 | 0,95 | 0,0067 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 50 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 15 | 0,95 | 0,0068 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 51 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 16 | 0,95 | 0,0068 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 52 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 0 | 0,93 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 53 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 1 | 0,93 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 54 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 2 | 0,93 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 55 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 3 | 0,93 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 56 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 4 | 0,93 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 57 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 5 | 0,93 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 58 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 6 | 0,93 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 59 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 7 | 0,93 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 60 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 8 | 0,93 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 61 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 9 | 0,93 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 62 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 10 | 0,93 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 63 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 11 | 0,93 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 64 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 12 | 0,93 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 65 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 13 | 0,93 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 66 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 14 | 0,93 | 0,0067 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 67 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 15 | 0,93 | 0,0067 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 68 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 16 | 0,93 | 0,0067 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 69 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 0 | 0,91 | 0,0064 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 70 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 1 | 0,91 | 0,0064 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 71 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 2 | 0,91 | 0,0064 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 72 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 3 | 0,91 | 0,0064 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 73 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 4 | 0,91 | 0,0064 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 74 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 5 | 0,91 | 0,0064 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 75 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 6 | 0,91 | 0,0064 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 76 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 7 | 0,91 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 77 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 8 | 0,91 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 78 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 9 | 0,91 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 79 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 10 | 0,91 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 80 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 11 | 0,91 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 81 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 12 | 0,91 | 0,0065 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 82 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 13 | 0,91 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 83 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 14 | 0,91 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 84 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 15 | 0,91 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 85 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 16 | 0,91 | 0,0066 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 86 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 0 | 0,93 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 87 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 1 | 0,93 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 88 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 2 | 0,93 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 89 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 3 | 0,93 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 90 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 4 | 0,93 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 91 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 5 | 0,93 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 92 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 6 | 0,93 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 93 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 7 | 0,93 | 0,0072 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 94 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 8 | 0,93 | 0,0072 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 95 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 9 | 0,93 | 0,0072 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 96 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 0 | 0,93 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 97 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 1 | 0,93 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 98 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 2 | 0,93 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 99 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 3 | 0,93 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 100 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 4 | 0,93 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 101 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 5 | 0,93 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 102 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 6 | 0,93 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 103 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 7 | 0,93 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 104 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 8 | 0,93 | 0,0072 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 105 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 9 | 0,93 | 0,0072 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 106 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 10 | 0,93 | 0,0072 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 107 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 11 | 0,93 | 0,0072 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 108 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 12 | 0,93 | 0,0072 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 109 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 13 | 0,93 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 110 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 14 | 0,93 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 111 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 0 | 0,92 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 112 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 1 | 0,92 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 113 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 2 | 0,92 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 114 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 3 | 0,92 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 115 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 4 | 0,92 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 116 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 5 | 0,92 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 117 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 6 | 0,92 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 118 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 7 | 0,92 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 119 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 8 | 0,92 | 0,0074 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 120 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 9 | 0,92 | 0,0074 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 121 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 10 | 0,92 | 0,0074 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 122 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 11 | 0,92 | 0,0074 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 123 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 12 | 0,92 | 0,0074 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 124 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 13 | 0,92 | 0,0075 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 125 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 14 | 0,92 | 0,0075 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 126 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 0 | 0,92 | 0,0075 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 127 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 1 | 0,92 | 0,0075 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 128 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 2 | 0,92 | 0,0075 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 129 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 3 | 0,92 | 0,0075 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 130 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 4 | 0,92 | 0,0075 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 131 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 5 | 0,92 | 0,0075 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 132 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 6 | 0,92 | 0,0075 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 133 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 7 | 0,92 | 0,0075 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 134 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 8 | 0,92 | 0,0075 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 135 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 9 | 0,92 | 0,0076 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 136 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 10 | 0,92 | 0,0076 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 137 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 11 | 0,92 | 0,0076 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 138 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 12 | 0,92 | 0,0076 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 139 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 13 | 0,92 | 0,0077 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 140 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 14 | 0,92 | 0,0077 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 141 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 0 | 0,91 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 142 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 1 | 0,91 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 143 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 2 | 0,91 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 144 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 3 | 0,91 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 145 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 4 | 0,91 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 146 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 5 | 0,91 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 147 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 6 | 0,91 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 148 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 7 | 0,91 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 149 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 8 | 0,91 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 150 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 9 | 0,91 | 0,0071 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 151 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 0 | 0,91 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 152 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 1 | 0,91 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 153 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 2 | 0,91 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 154 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 3 | 0,91 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 155 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 4 | 0,91 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 156 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 5 | 0,91 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 157 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 6 | 0,91 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 158 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 7 | 0,91 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 159 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 8 | 0,91 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 160 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 9 | 0,91 | 0,0073 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 161 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 10 | 0,91 | 0,0074 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 162 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 11 | 0,91 | 0,0074 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 163 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 12 | 0,91 | 0,0074 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 164 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 0 | 0,90 | 0,0076 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 165 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 1 | 0,90 | 0,0076 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 166 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 2 | 0,90 | 0,0076 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 167 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 3 | 0,90 | 0,0076 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 168 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 4 | 0,90 | 0,0076 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 169 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 5 | 0,90 | 0,0076 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 170 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 6 | 0,90 | 0,0076 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 171 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 7 | 0,90 | 0,0076 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 172 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 8 | 0,90 | 0,0077 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 173 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 9 | 0,90 | 0,0077 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 174 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 0 | 0,89 | 0,0077 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 175 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 1 | 0,89 | 0,0077 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 176 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 2 | 0,89 | 0,0077 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 177 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 3 | 0,89 | 0,0078 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 178 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 4 | 0,89 | 0,0078 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 179 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 5 | 0,89 | 0,0078 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 180 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 6 | 0,89 | 0,0078 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 181 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 7 | 0,89 | 0,0078 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 182 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 8 | 0,89 | 0,0078 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 183 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 0 | 0,91 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 184 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 1 | 0,91 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 185 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 2 | 0,91 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 186 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 3 | 0,91 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 187 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 0 | 0,93 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 188 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 1 | 0,93 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 189 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 2 | 0,93 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 190 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 3 | 0,93 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 191 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 4 | 0,93 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 192 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 5 | 0,93 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 193 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 6 | 0,93 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 194 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 7 | 0,93 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 195 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 8 | 0,93 | 0,0061 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 196 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 9 | 0,93 | 0,0062 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 197 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 10 | 0,93 | 0,0062 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 198 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 11 | 0,93 | 0,0062 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 199 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 12 | 0,93 | 0,0062 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 200 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 13 | 0,93 | 0,0062 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 201 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 14 | 0,93 | 0,0063 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 202 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 0 | 0,96 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 203 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 1 | 0,96 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 204 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 2 | 0,96 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 205 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 3 | 0,96 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 206 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 4 | 0,96 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 207 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 5 | 0,96 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 208 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 6 | 0,96 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 209 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 0 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 210 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 1 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 211 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 2 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 212 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 3 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 213 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 4 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 214 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 5 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 215 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 6 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 216 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 7 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 217 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 8 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 218 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 9 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 219 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 10 | 0,87 | 0,0038 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 220 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 11 | 0,87 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 221 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 12 | 0,87 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 222 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 13 | 0,87 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 223 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 14 | 0,87 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 224 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 15 | 0,87 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 225 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 0 | 0,91 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 226 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 1 | 0,91 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 227 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 2 | 0,91 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 228 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 3 | 0,91 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 229 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 4 | 0,91 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 230 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 5 | 0,91 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 231 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 6 | 0,91 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 232 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 7 | 0,91 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 233 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 8 | 0,91 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 234 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 9 | 0,91 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 235 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 10 | 0,91 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 236 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 11 | 0,91 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 237 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 12 | 0,91 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 238 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 13 | 0,91 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 239 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 14 | 0,91 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 240 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 15 | 0,91 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 241 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 0 | 0,87 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 242 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 1 | 0,87 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 243 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 2 | 0,87 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 244 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 3 | 0,87 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 245 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 4 | 0,87 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 246 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 5 | 0,87 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 247 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 6 | 0,87 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 248 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 7 | 0,87 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 249 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 8 | 0,87 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 9 | 0,87 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 251 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 10 | 0,87 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 252 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 11 | 0,87 | 0,0041 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 253 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 12 | 0,87 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 254 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 13 | 0,88 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 255 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 14 | 0,88 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 256 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 15 | 0,88 | 0,0042 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 257 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 0 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 258 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 1 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 259 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 2 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 260 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 3 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 261 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 4 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 262 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 5 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 263 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 6 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 264 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 7 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 265 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 0 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 266 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 1 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 267 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 2 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 268 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 3 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 269 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 4 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 270 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 5 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 271 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 6 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 272 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 7 | 0,87 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 273 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 0 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 274 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 1 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 275 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 2 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 276 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 3 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 277 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 4 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 278 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 5 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 279 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 6 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 280 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 7 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 281 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 0 | 0,89 | 0,0046 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 282 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 1 | 0,89 | 0,0046 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 283 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 2 | 0,89 | 0,0046 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 284 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 3 | 0,89 | 0,0046 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 285 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 4 | 0,89 | 0,0046 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 286 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 5 | 0,89 | 0,0046 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 287 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 6 | 0,89 | 0,0046 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 288 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 0 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 289 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 1 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 290 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 2 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 291 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 3 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 292 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 4 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 293 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 5 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 294 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 6 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 295 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 7 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 296 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 8 | 0,87 | 0,0045 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 297 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 0 | 0,86 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 298 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 1 | 0,86 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 299 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 2 | 0,86 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 3 | 0,86 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 301 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 4 | 0,86 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 302 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 5 | 0,86 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 303 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 6 | 0,86 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 304 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 7 | 0,86 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 305 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 8 | 0,86 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 306 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 9 | 0,86 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 307 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 0 | 0,96 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 308 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 1 | 0,96 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 309 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 2 | 0,96 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 310 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 3 | 0,96 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 311 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 4 | 0,96 | 0,0047 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 312 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 5 | 0,96 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 313 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 0 | 0,87 | 0,0049 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 314 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 1 | 0,87 | 0,0049 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 315 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 2 | 0,87 | 0,0049 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 316 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 3 | 0,87 | 0,0049 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 317 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 4 | 0,87 | 0,0049 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 318 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 5 | 0,87 | 0,0049 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 319 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 0 | 0,87 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 320 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 1 | 0,87 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 321 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 2 | 0,87 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 322 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 3 | 0,87 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 323 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 4 | 0,87 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 324 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 0 | 0,87 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 325 | Zabrzańska | -678,6 | 429,2 | 1 | 0,87 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 326 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 2 | 0,87 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 327 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 3 | 0,87 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 328 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 4 | 0,87 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 329 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 5 | 0,87 | 0,0048 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 330 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 6 | 0,87 | 0,0049 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 331 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 7 | 0,87 | 0,0049 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 332 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 8 | 0,88 | 0,0049 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 333 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 0 | 0,89 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 334 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 1 | 0,89 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 335 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 2 | 0,89 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 336 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 3 | 0,89 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 337 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 4 | 0,89 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 338 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 5 | 0,89 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 339 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 0 | 0,93 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 340 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 1 | 0,93 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 341 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 2 | 0,93 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 342 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 3 | 0,93 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 343 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 4 | 0,93 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 344 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 5 | 0,93 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 345 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 6 | 0,93 | 0,0055 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 346 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 7 | 0,93 | 0,0055 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 347 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 8 | 0,93 | 0,0055 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 348 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 9 | 0,93 | 0,0055 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 349 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 0 | 0,92 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 1 | 0,92 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 351 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 2 | 0,92 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 352 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 3 | 0,92 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 353 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 4 | 0,92 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 354 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 5 | 0,92 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 355 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 6 | 0,93 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 356 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 7 | 0,93 | 0,0055 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 357 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 8 | 0,93 | 0,0055 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 358 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 9 | 0,93 | 0,0055 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 359 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 10 | 0,93 | 0,0055 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 360 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 11 | 0,93 | 0,0055 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 361 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 12 | 0,93 | 0,0056 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 362 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 0 | 0,92 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 363 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 1 | 0,92 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 364 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 2 | 0,92 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 365 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 3 | 0,92 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 366 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 4 | 0,92 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 367 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 5 | 0,92 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 368 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 6 | 0,92 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 369 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 7 | 0,92 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 370 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 8 | 0,92 | 0,0053 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 371 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 9 | 0,92 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 372 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 10 | 0,92 | 0,0054 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 373 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 0 | 0,83 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 |
| 374 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 1 | 0,83 | 0,0039 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 375 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 2 | 0,83 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 376 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 3 | 0,83 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 377 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 4 | 0,83 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 378 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 5 | 0,84 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 379 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 6 | 0,84 | 0,0040 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 380 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 0 | 0,94 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 381 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 1 | 0,94 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 382 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 2 | 0,94 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |
| 383 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 3 | 0,94 | 0,0043 | 0,00 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 |

|  |  |  |  |  | chlorowodór |  |  | mangan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis punktu | X | Y | Wysok. | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
|  |  | m | m | m | µg/m3 | µg/m3 | 200 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 9 µg/m3 |
| 1 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 0 | 14,2 | 0,061 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 2 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 1 | 14,2 | 0,061 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 3 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 2 | 14,2 | 0,061 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 4 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 3 | 14,2 | 0,061 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 5 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 4 | 14,2 | 0,061 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 6 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 5 | 14,2 | 0,061 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 7 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 6 | 14,2 | 0,061 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 8 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 7 | 14,2 | 0,061 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 9 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 8 | 14,2 | 0,061 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 10 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 9 | 14,2 | 0,062 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 11 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 10 | 14,2 | 0,062 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 12 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 11 | 14,2 | 0,062 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 13 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 12 | 14,2 | 0,062 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 14 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 13 | 14,3 | 0,062 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 15 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 14 | 14,3 | 0,063 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 16 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 15 | 14,3 | 0,063 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 17 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 16 | 14,3 | 0,063 | 0,00 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 |
| 18 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 0 | 14,3 | 0,064 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 19 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 1 | 14,3 | 0,064 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 20 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 2 | 14,3 | 0,064 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 21 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 3 | 14,3 | 0,064 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 22 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 4 | 14,3 | 0,064 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 23 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 5 | 14,3 | 0,064 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 24 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 6 | 14,3 | 0,064 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 25 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 7 | 14,3 | 0,064 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 26 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 8 | 14,3 | 0,064 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 27 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 9 | 14,3 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 28 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 10 | 14,3 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 29 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 11 | 14,3 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 30 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 12 | 14,3 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 31 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 13 | 14,4 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 32 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 14 | 14,4 | 0,066 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 33 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 15 | 14,4 | 0,066 | 0,00 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 |
| 34 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 16 | 14,4 | 0,066 | 0,00 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 |
| 35 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 0 | 14,2 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 36 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 1 | 14,2 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 37 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 2 | 14,2 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 38 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 3 | 14,2 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 39 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 4 | 14,2 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 40 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 5 | 14,2 | 0,066 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 41 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 6 | 14,2 | 0,066 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 42 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 7 | 14,2 | 0,066 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 43 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 8 | 14,2 | 0,066 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 44 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 9 | 14,2 | 0,066 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 45 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 10 | 14,2 | 0,066 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 46 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 11 | 14,2 | 0,066 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 47 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 12 | 14,2 | 0,067 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 48 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 13 | 14,2 | 0,067 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 49 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 14 | 14,2 | 0,067 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 50 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 15 | 14,2 | 0,068 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 51 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 16 | 14,2 | 0,068 | 0,00 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 |
| 52 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 0 | 14,0 | 0,065 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 53 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 1 | 14,0 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 54 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 2 | 14,0 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 55 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 3 | 14,0 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 56 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 4 | 14,0 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 57 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 5 | 14,0 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 58 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 6 | 14,0 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 59 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 7 | 14,0 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 60 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 8 | 14,0 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 61 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 9 | 14,0 | 0,066 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 62 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 10 | 14,0 | 0,066 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 63 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 11 | 14,0 | 0,066 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 64 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 12 | 14,0 | 0,066 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 65 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 13 | 14,0 | 0,066 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 66 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 14 | 14,0 | 0,067 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 67 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 15 | 14,0 | 0,067 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 68 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 16 | 14,0 | 0,067 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 69 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 0 | 13,6 | 0,064 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 70 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 1 | 13,6 | 0,064 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 71 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 2 | 13,6 | 0,064 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 72 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 3 | 13,6 | 0,064 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 73 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 4 | 13,6 | 0,064 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 74 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 5 | 13,6 | 0,064 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 75 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 6 | 13,6 | 0,064 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 76 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 7 | 13,6 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 77 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 8 | 13,6 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 78 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 9 | 13,6 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 79 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 10 | 13,6 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 80 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 11 | 13,6 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 81 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 12 | 13,6 | 0,065 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 82 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 13 | 13,6 | 0,066 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 83 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 14 | 13,6 | 0,066 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 84 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 15 | 13,6 | 0,066 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 85 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 16 | 13,6 | 0,066 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 86 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 0 | 14,0 | 0,071 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 87 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 1 | 14,0 | 0,071 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 88 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 2 | 14,0 | 0,071 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 89 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 3 | 14,0 | 0,071 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 90 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 4 | 14,0 | 0,071 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 91 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 5 | 14,0 | 0,071 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 92 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 6 | 14,0 | 0,071 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 93 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 7 | 14,0 | 0,072 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 94 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 8 | 14,0 | 0,072 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 95 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 9 | 14,0 | 0,072 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 96 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 0 | 13,9 | 0,071 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 97 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 1 | 13,9 | 0,071 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 98 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 2 | 13,9 | 0,071 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 99 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 3 | 13,9 | 0,071 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 100 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 4 | 13,9 | 0,071 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 101 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 5 | 13,9 | 0,071 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 102 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 6 | 13,9 | 0,071 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 103 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 7 | 13,9 | 0,071 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 104 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 8 | 13,9 | 0,072 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 105 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 9 | 13,9 | 0,072 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 106 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 10 | 13,9 | 0,072 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 107 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 11 | 13,9 | 0,072 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 108 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 12 | 13,9 | 0,072 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 109 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 13 | 13,9 | 0,073 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 110 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 14 | 13,9 | 0,073 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 111 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 0 | 13,9 | 0,073 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 112 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 1 | 13,9 | 0,073 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 113 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 2 | 13,9 | 0,073 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 114 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 3 | 13,9 | 0,073 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 115 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 4 | 13,9 | 0,073 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 116 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 5 | 13,9 | 0,073 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 117 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 6 | 13,9 | 0,073 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 118 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 7 | 13,9 | 0,073 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 119 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 8 | 13,9 | 0,074 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 120 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 9 | 13,9 | 0,074 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 121 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 10 | 13,9 | 0,074 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 122 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 11 | 13,9 | 0,074 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 123 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 12 | 13,9 | 0,074 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 124 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 13 | 13,9 | 0,075 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 125 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 14 | 13,9 | 0,075 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 126 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 0 | 13,8 | 0,075 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 127 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 1 | 13,8 | 0,075 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 128 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 2 | 13,8 | 0,075 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 129 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 3 | 13,8 | 0,075 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 130 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 4 | 13,8 | 0,075 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 131 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 5 | 13,8 | 0,075 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 132 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 6 | 13,8 | 0,075 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 133 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 7 | 13,8 | 0,075 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 134 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 8 | 13,8 | 0,075 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 135 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 9 | 13,8 | 0,076 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 136 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 10 | 13,8 | 0,076 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 137 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 11 | 13,8 | 0,076 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 138 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 12 | 13,8 | 0,076 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 139 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 13 | 13,8 | 0,077 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 140 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 14 | 13,8 | 0,077 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 141 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 0 | 13,7 | 0,071 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 142 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 1 | 13,7 | 0,071 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 143 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 2 | 13,7 | 0,071 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 144 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 3 | 13,7 | 0,071 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 145 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 4 | 13,7 | 0,071 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 146 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 5 | 13,7 | 0,071 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 147 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 6 | 13,7 | 0,071 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 148 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 7 | 13,7 | 0,071 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 149 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 8 | 13,7 | 0,071 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 150 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 9 | 13,7 | 0,071 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 151 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 0 | 13,6 | 0,073 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 152 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 1 | 13,6 | 0,073 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 153 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 2 | 13,6 | 0,073 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 154 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 3 | 13,6 | 0,073 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 155 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 4 | 13,6 | 0,073 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 156 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 5 | 13,6 | 0,073 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 157 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 6 | 13,6 | 0,073 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 158 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 7 | 13,6 | 0,073 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 159 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 8 | 13,6 | 0,073 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 160 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 9 | 13,6 | 0,073 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 161 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 10 | 13,6 | 0,074 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 162 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 11 | 13,6 | 0,074 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 163 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 12 | 13,6 | 0,074 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 164 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 0 | 13,5 | 0,076 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 165 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 1 | 13,5 | 0,076 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 166 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 2 | 13,5 | 0,076 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 167 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 3 | 13,5 | 0,076 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 168 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 4 | 13,5 | 0,076 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 169 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 5 | 13,5 | 0,076 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 170 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 6 | 13,5 | 0,076 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 171 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 7 | 13,5 | 0,076 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 172 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 8 | 13,5 | 0,077 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 173 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 9 | 13,5 | 0,077 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 174 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 0 | 13,3 | 0,077 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 175 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 1 | 13,3 | 0,077 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 176 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 2 | 13,3 | 0,077 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 177 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 3 | 13,3 | 0,078 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 178 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 4 | 13,3 | 0,078 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 179 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 5 | 13,3 | 0,078 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 180 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 6 | 13,3 | 0,078 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 181 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 7 | 13,3 | 0,078 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 182 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 8 | 13,3 | 0,078 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 183 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 0 | 13,6 | 0,045 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 184 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 1 | 13,6 | 0,045 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 185 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 2 | 13,6 | 0,045 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 186 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 3 | 13,6 | 0,045 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 187 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 0 | 14,0 | 0,061 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 188 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 1 | 14,0 | 0,061 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 189 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 2 | 14,0 | 0,061 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 190 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 3 | 14,0 | 0,061 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 191 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 4 | 14,0 | 0,061 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 192 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 5 | 14,0 | 0,061 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 193 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 6 | 14,0 | 0,061 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 194 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 7 | 14,0 | 0,061 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 195 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 8 | 14,0 | 0,061 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 196 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 9 | 14,0 | 0,062 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 197 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 10 | 14,0 | 0,062 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 198 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 11 | 14,0 | 0,062 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 199 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 12 | 14,0 | 0,062 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 200 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 13 | 14,0 | 0,062 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 201 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 14 | 14,0 | 0,063 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 202 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 0 | 14,5 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 203 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 1 | 14,5 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 204 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 2 | 14,5 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 205 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 3 | 14,5 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 206 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 4 | 14,5 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 207 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 5 | 14,5 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 208 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 6 | 14,5 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 209 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 0 | 13,1 | 0,038 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 210 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 1 | 13,1 | 0,038 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 211 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 2 | 13,1 | 0,038 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 212 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 3 | 13,1 | 0,038 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 213 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 4 | 13,1 | 0,038 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 214 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 5 | 13,1 | 0,038 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 215 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 6 | 13,1 | 0,038 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 216 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 7 | 13,1 | 0,038 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 217 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 8 | 13,1 | 0,038 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 218 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 9 | 13,1 | 0,038 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 219 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 10 | 13,1 | 0,038 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 220 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 11 | 13,1 | 0,039 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 221 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 12 | 13,1 | 0,039 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 222 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 13 | 13,1 | 0,039 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 223 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 14 | 13,1 | 0,039 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 224 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 15 | 13,1 | 0,039 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 225 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 0 | 13,7 | 0,042 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 226 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 1 | 13,7 | 0,042 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 227 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 2 | 13,7 | 0,042 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 228 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 3 | 13,7 | 0,042 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 229 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 4 | 13,7 | 0,042 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 230 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 5 | 13,7 | 0,042 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 231 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 6 | 13,7 | 0,042 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 232 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 7 | 13,7 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 233 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 8 | 13,7 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 234 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 9 | 13,7 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 235 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 10 | 13,7 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 236 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 11 | 13,7 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 237 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 12 | 13,7 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 238 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 13 | 13,7 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 239 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 14 | 13,7 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 240 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 15 | 13,7 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 241 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 0 | 13,0 | 0,041 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 242 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 1 | 13,0 | 0,041 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 243 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 2 | 13,0 | 0,041 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 244 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 3 | 13,0 | 0,041 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 245 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 4 | 13,0 | 0,041 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 246 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 5 | 13,1 | 0,041 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 247 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 6 | 13,1 | 0,041 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 248 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 7 | 13,1 | 0,041 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 249 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 8 | 13,1 | 0,041 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 9 | 13,1 | 0,041 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 251 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 10 | 13,1 | 0,041 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 252 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 11 | 13,1 | 0,041 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 253 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 12 | 13,1 | 0,042 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 254 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 13 | 13,1 | 0,042 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 255 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 14 | 13,2 | 0,042 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 256 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 15 | 13,2 | 0,042 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 257 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 0 | 13,1 | 0,043 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 258 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 1 | 13,1 | 0,043 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 259 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 2 | 13,1 | 0,043 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 260 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 3 | 13,1 | 0,043 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 261 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 4 | 13,1 | 0,043 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 262 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 5 | 13,1 | 0,043 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 263 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 6 | 13,1 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 264 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 7 | 13,1 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 265 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 0 | 13,0 | 0,043 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 266 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 1 | 13,0 | 0,043 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 267 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 2 | 13,0 | 0,043 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 268 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 3 | 13,0 | 0,043 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 269 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 4 | 13,0 | 0,043 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 270 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 5 | 13,0 | 0,043 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 271 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 6 | 13,0 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 272 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 7 | 13,0 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 273 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 0 | 13,0 | 0,045 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 274 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 1 | 13,0 | 0,045 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 275 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 2 | 13,0 | 0,045 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 276 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 3 | 13,0 | 0,045 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 277 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 4 | 13,0 | 0,045 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 278 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 5 | 13,0 | 0,045 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 279 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 6 | 13,0 | 0,045 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 280 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 7 | 13,0 | 0,045 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 281 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 0 | 13,3 | 0,046 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 282 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 1 | 13,3 | 0,046 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 283 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 2 | 13,3 | 0,046 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 284 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 3 | 13,3 | 0,046 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 285 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 4 | 13,3 | 0,046 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 286 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 5 | 13,3 | 0,046 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 287 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 6 | 13,3 | 0,046 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 288 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 0 | 13,1 | 0,045 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 289 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 1 | 13,1 | 0,045 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 290 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 2 | 13,1 | 0,045 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 291 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 3 | 13,1 | 0,045 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 292 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 4 | 13,1 | 0,045 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 293 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 5 | 13,1 | 0,045 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 294 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 6 | 13,1 | 0,045 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 295 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 7 | 13,1 | 0,045 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 296 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 8 | 13,1 | 0,045 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 297 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 0 | 13,0 | 0,047 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 298 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 1 | 13,0 | 0,047 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 299 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 2 | 13,0 | 0,047 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 3 | 13,0 | 0,047 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 301 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 4 | 13,0 | 0,047 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 302 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 5 | 13,0 | 0,047 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 303 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 6 | 13,0 | 0,047 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 304 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 7 | 13,0 | 0,047 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 305 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 8 | 13,0 | 0,047 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 306 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 9 | 13,0 | 0,047 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 307 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 0 | 14,4 | 0,047 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 308 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 1 | 14,4 | 0,047 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 309 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 2 | 14,4 | 0,047 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 310 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 3 | 14,4 | 0,047 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 311 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 4 | 14,4 | 0,047 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 312 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 5 | 14,4 | 0,048 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 313 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 0 | 13,1 | 0,049 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 314 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 1 | 13,1 | 0,049 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 315 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 2 | 13,1 | 0,049 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 316 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 3 | 13,1 | 0,049 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 317 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 4 | 13,1 | 0,049 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 318 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 5 | 13,1 | 0,049 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 319 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 0 | 13,0 | 0,048 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 320 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 1 | 13,0 | 0,048 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 321 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 2 | 13,0 | 0,048 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 322 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 3 | 13,1 | 0,048 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 323 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 4 | 13,1 | 0,048 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 324 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 0 | 13,1 | 0,048 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 325 | Zabrzańska | -678,6 | 429,2 | 1 | 13,1 | 0,048 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 326 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 2 | 13,1 | 0,048 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 327 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 3 | 13,1 | 0,048 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 328 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 4 | 13,1 | 0,048 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 329 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 5 | 13,1 | 0,048 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 330 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 6 | 13,1 | 0,049 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 331 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 7 | 13,1 | 0,049 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 332 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 8 | 13,1 | 0,049 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 333 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 0 | 13,3 | 0,053 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 334 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 1 | 13,3 | 0,053 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 335 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 2 | 13,3 | 0,053 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 336 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 3 | 13,3 | 0,053 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 337 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 4 | 13,3 | 0,053 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 338 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 5 | 13,3 | 0,053 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 339 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 0 | 14,0 | 0,054 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 340 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 1 | 14,0 | 0,054 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 341 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 2 | 14,0 | 0,054 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 342 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 3 | 14,0 | 0,054 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 343 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 4 | 14,0 | 0,054 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 344 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 5 | 14,0 | 0,054 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 345 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 6 | 14,0 | 0,055 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 346 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 7 | 14,0 | 0,055 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 347 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 8 | 14,0 | 0,055 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 348 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 9 | 14,0 | 0,055 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 349 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 0 | 13,9 | 0,054 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 1 | 13,9 | 0,054 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 351 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 2 | 13,9 | 0,054 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 352 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 3 | 13,9 | 0,054 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 353 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 4 | 13,9 | 0,054 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 354 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 5 | 13,9 | 0,054 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 355 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 6 | 13,9 | 0,054 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 356 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 7 | 13,9 | 0,055 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 357 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 8 | 13,9 | 0,055 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 358 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 9 | 13,9 | 0,055 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 359 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 10 | 13,9 | 0,055 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 360 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 11 | 14,0 | 0,055 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 361 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 12 | 14,0 | 0,056 | 0,00 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 |
| 362 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 0 | 13,8 | 0,053 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 363 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 1 | 13,8 | 0,053 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 364 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 2 | 13,8 | 0,053 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 365 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 3 | 13,8 | 0,053 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 366 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 4 | 13,8 | 0,053 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 367 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 5 | 13,8 | 0,053 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 368 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 6 | 13,8 | 0,053 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 369 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 7 | 13,8 | 0,053 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 370 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 8 | 13,8 | 0,053 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 371 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 9 | 13,8 | 0,054 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 372 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 10 | 13,9 | 0,054 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 373 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 0 | 12,5 | 0,039 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 374 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 1 | 12,5 | 0,039 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 375 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 2 | 12,5 | 0,040 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 376 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 3 | 12,5 | 0,040 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 377 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 4 | 12,5 | 0,040 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 378 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 5 | 12,5 | 0,040 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 379 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 6 | 12,5 | 0,040 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 380 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 0 | 14,1 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 381 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 1 | 14,1 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 382 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 2 | 14,1 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 383 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 3 | 14,1 | 0,043 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |

|  |  |  |  |  | miedź |  |  | nikiel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis punktu | X | Y | Wysok. | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
|  |  | m | m | m | µg/m3 | µg/m3 | 20 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 0,23 µg/m3 |
| 1 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 2 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 3 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 4 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 5 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 6 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 7 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 8 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 9 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 10 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 11 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 12 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 13 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 14 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 15 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 16 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 15 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 17 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 16 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 |
| 18 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 19 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 20 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 21 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 22 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 23 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 24 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 25 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 26 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 27 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 28 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 29 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 30 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 31 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 32 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 33 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 15 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 |
| 34 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 16 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 |
| 35 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 36 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 37 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 38 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 39 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 40 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 41 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 42 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 43 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 44 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 45 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 46 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 47 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 48 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 49 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 50 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 15 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 51 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 16 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 |
| 52 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 53 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 54 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 55 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 56 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 57 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 58 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 59 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 60 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 61 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 62 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 63 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 64 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 65 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 66 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 67 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 15 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 68 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 16 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 69 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 70 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 71 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 72 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 73 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 74 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 75 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 76 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 77 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 78 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 79 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 80 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 81 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 82 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 83 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 84 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 15 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 85 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 16 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 86 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 87 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 88 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 89 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 90 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 91 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 92 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 93 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 94 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 95 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 96 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 97 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 98 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 99 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 100 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 101 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 102 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 103 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 104 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 105 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 106 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 107 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 108 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 109 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 110 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 14 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 111 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 112 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 113 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 114 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 115 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 116 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 117 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 118 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 119 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 120 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 121 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 122 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 123 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 12 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 124 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 13 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 125 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 14 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 126 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 127 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 128 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 129 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 130 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 131 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 132 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 133 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 134 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 135 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 136 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 137 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 11 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 138 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 12 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 139 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 13 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 140 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 14 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 141 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 142 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 143 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 144 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 145 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 146 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 147 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 148 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 149 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 150 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 151 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 152 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 153 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 154 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 155 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 156 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 157 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 158 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 159 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 160 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 161 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 162 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 163 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 164 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 165 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 166 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 167 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 168 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 169 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 5 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 170 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 171 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 172 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 173 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 174 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 175 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 176 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 177 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 178 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 179 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 5 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 180 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 6 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 181 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 182 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 183 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 184 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 185 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 2 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 186 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 3 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 187 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 188 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 189 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 190 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 191 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 192 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 193 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 194 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 195 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 196 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 197 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 198 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 199 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 200 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 201 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 202 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 0 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 203 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 1 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 204 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 2 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 205 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 3 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 206 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 4 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 207 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 5 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 208 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 209 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 210 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 211 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 212 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 213 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 214 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 215 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 6 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 216 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 217 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 218 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 9 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 219 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 10 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 220 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 11 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 221 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 12 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 222 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 13 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 223 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 14 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 224 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 15 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 225 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 226 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 227 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 228 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 229 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 4 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 230 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 5 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 231 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 232 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 233 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 234 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 9 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 235 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 10 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 236 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 11 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 237 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 12 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 238 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 13 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 239 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 14 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 240 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 15 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 241 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 242 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 243 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 244 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 245 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 246 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 247 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 248 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 249 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 9 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 251 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 10 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 252 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 11 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 253 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 12 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 254 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 13 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 255 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 14 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 256 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 15 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 257 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 258 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 259 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 260 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 261 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 262 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 263 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 264 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 265 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 266 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 267 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 268 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 269 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 270 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 271 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 272 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 273 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 274 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 275 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 276 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 277 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 278 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 279 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 6 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 280 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 281 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 282 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 283 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 284 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 285 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 286 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 287 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 6 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 288 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 289 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 290 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 291 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 292 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 293 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 294 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 295 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 296 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 297 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 298 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 299 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 301 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 302 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 303 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 304 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 305 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 306 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 9 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 307 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 0 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 308 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 1 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 309 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 2 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 310 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 3 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 311 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 4 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 312 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 5 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 313 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 314 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 315 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 316 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 317 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 318 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 319 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 320 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 321 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 322 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 323 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 324 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 325 | Zabrzańska | -678,6 | 429,2 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 326 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 327 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 328 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 329 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 330 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 331 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 332 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 333 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 334 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 335 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 336 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 337 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 338 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 5 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 339 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 340 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 341 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 342 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 343 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 344 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 345 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 346 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 347 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 348 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 349 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 351 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 352 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 353 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 354 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 355 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 356 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 357 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 358 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 359 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 360 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 361 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 12 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 |
| 362 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 363 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 364 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 365 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 366 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 367 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 368 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 369 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 370 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 371 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 372 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 373 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 374 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 375 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 376 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 377 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 378 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 379 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 6 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 380 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 0 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 381 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 1 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 382 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 2 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 383 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 3 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |

|  |  |  |  |  | ołów |  |  | rtęć |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis punktu | X | Y | Wysok. | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
|  |  | m | m | m | µg/m3 | µg/m3 | 5 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 0,7 µg/m3 |
| 1 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 2 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 3 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 4 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 5 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 6 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 7 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 8 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 9 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 10 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 11 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 12 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 13 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 14 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 15 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 16 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 15 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 17 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 16 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 18 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 19 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 20 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 21 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 22 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 23 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 24 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 25 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 26 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 27 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 28 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 29 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 30 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 31 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 32 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 33 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 15 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 34 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 16 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 35 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 36 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 37 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 38 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 39 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 40 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 41 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 42 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 43 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 44 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 45 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 46 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 47 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 48 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 49 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 50 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 15 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 51 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 16 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 52 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 53 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 54 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 55 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 56 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 57 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 58 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 59 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 60 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 61 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 62 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 63 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 64 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 65 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 66 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 67 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 15 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 68 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 16 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 69 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 70 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 71 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 72 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 73 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 74 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 75 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 76 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 77 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 78 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 79 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 80 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 81 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 82 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 83 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 84 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 15 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 85 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 16 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 86 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 87 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 88 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 89 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 90 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 91 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 92 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 93 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 94 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 95 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 96 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 97 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 98 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 99 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 100 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 101 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 102 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 103 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 104 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 105 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 106 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 107 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 108 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 109 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 110 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 14 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 111 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 112 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 113 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 114 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 115 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 116 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 117 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 118 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 119 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 120 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 121 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 122 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 123 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 12 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 124 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 13 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 125 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 14 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 126 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 127 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 128 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 129 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 130 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 131 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 132 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 133 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 134 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 135 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 136 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 137 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 11 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 138 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 12 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 139 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 13 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 140 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 14 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 141 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 142 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 143 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 144 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 145 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 146 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 147 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 148 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 149 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 150 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 151 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 152 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 153 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 154 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 155 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 156 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 157 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 158 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 159 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 160 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 161 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 162 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 163 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 164 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 165 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 166 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 167 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 168 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 169 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 5 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 170 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 171 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 172 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 173 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 174 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 175 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 176 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 177 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 178 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 179 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 5 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 180 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 6 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 181 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 182 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 183 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 184 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 185 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 2 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 186 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 3 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 187 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 188 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 189 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 190 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 191 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 192 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 193 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 194 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 195 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 196 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 197 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 198 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 199 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 200 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 201 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 202 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 0 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 203 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 1 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 204 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 2 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 205 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 3 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 206 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 4 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 207 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 5 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 208 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 209 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 210 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 211 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 212 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 213 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 214 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 215 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 6 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 216 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 217 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 218 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 9 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 219 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 10 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 220 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 11 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 221 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 12 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 222 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 13 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 223 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 14 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 224 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 15 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 225 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 226 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 227 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 228 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 229 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 4 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 230 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 5 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 231 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 232 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 233 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 234 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 9 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 235 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 10 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 236 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 11 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 237 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 12 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 238 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 13 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 239 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 14 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 240 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 15 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 241 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 242 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 243 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 244 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 245 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 246 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 247 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 248 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 249 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 9 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 251 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 10 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 252 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 11 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 253 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 12 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 254 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 13 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 255 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 14 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 256 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 15 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 257 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 258 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 259 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 260 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 261 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 262 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 263 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 264 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 265 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 266 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 267 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 268 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 269 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 270 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 271 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 272 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 273 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 274 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 275 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 276 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 277 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 278 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 279 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 6 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 280 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 281 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 282 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 283 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 284 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 285 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 286 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 287 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 6 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 288 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 289 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 290 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 291 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 292 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 293 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 294 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 295 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 296 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 297 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 298 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 299 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 301 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 302 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 303 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 304 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 305 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 306 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 9 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 307 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 0 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 308 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 1 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 309 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 2 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 310 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 3 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 311 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 4 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 312 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 5 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 313 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 314 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 315 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 316 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 317 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 318 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 319 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 320 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 321 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 322 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 323 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 324 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 325 | Zabrzańska | -678,6 | 429,2 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 326 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 327 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 328 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 329 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 330 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 331 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 332 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 333 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 334 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 335 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 336 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 337 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 338 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 5 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 339 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 340 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 341 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 342 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 343 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 344 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 345 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 346 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 347 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 348 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 349 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 351 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 352 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 353 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 354 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 355 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 356 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 357 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 358 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 359 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 360 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 361 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 12 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 362 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 363 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 364 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 365 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 366 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 367 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 368 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 369 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 370 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 371 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 372 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 373 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 374 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 375 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,005 | 0,0001 | 0,00 |
| 376 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 377 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 378 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 379 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 6 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 380 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 0 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 381 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 1 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 382 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 2 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 383 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 3 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |

|  |  |  |  |  | wanad |  |  | węglowodory aromatyczne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis punktu | X | Y | Wysok. | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
|  |  | m | m | m | µg/m3 | µg/m3 | 2,3 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 1000 µg/m3 |
| 1 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 2 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 3 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 4 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 5 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 7 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 8 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 9 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 10 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 11 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 12 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 13 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 14 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 15 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 16 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 15 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 17 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 16 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 18 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 19 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 20 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 21 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 22 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 23 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 24 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 25 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 26 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 27 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 28 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 29 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 30 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 31 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 32 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 33 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 15 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 34 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 16 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 35 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 36 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 37 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 38 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 39 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 40 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 41 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 42 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 43 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 44 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 45 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 46 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 47 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 48 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 49 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 50 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 15 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 51 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 16 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 52 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 53 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 54 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 55 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 56 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 57 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 58 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 59 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 60 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 61 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 62 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 63 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 64 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 65 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 66 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 67 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 15 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 68 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 16 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 69 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 70 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 71 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 72 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 73 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 74 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 75 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 76 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 77 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 78 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 79 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 80 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 81 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 82 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 83 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 84 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 15 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 85 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 16 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 86 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 87 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 88 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 89 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 90 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 91 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 92 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 93 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 94 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 95 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 96 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 97 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 98 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 99 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 100 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 101 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 102 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 103 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 104 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 105 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 106 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 107 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 108 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 109 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 110 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 14 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 111 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 112 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 113 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 114 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 115 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 116 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 117 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 118 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 119 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 120 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 121 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 122 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 123 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 12 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 124 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 13 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 125 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 14 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 126 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 127 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 128 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 129 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 130 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 131 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 132 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 133 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 134 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 135 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 136 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 137 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 11 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 138 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 12 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 139 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 13 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 140 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 14 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 141 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 142 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 143 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 144 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 145 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 146 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 147 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 148 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 149 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 150 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 151 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 152 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 153 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 154 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 155 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 156 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 157 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 158 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 159 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 160 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 161 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 162 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 163 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 164 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 165 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 166 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 167 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 168 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 169 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 5 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 170 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 171 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 172 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 173 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 174 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,7 | 0,001 | 0,00 |
| 175 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,7 | 0,001 | 0,00 |
| 176 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,7 | 0,001 | 0,00 |
| 177 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,7 | 0,001 | 0,00 |
| 178 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,7 | 0,001 | 0,00 |
| 179 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 5 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,6 | 0,001 | 0,00 |
| 180 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 6 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 181 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 182 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 183 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 184 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 185 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 2 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 186 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 3 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 187 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 188 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 189 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 190 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 191 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 192 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 193 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 194 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 195 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 196 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 197 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 198 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 199 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 200 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 201 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,3 | 0,000 | 0,00 |
| 202 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 0 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 203 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 1 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 204 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 2 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 205 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 3 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 206 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 4 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 207 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 5 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 208 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 209 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 210 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 211 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 212 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 213 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 214 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 215 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 6 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 216 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 217 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 218 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 9 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 219 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 10 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 220 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 11 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 221 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 12 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 222 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 13 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 223 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 14 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 224 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 15 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 225 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 226 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 227 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 228 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 229 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 4 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 230 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 5 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 231 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 232 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 233 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 234 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 9 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 235 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 10 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 236 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 11 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 237 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 12 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 238 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 13 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 239 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 14 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 240 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 15 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 241 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 242 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 243 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 244 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 245 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 246 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 247 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 248 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 249 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 250 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 9 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 251 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 10 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 252 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 11 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 253 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 12 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 254 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 13 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 255 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 14 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 256 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 15 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 257 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 258 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 259 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 260 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 261 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 262 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 263 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 264 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 265 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 266 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 267 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 268 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 269 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 270 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 271 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 272 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 273 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 274 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 275 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 276 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 277 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 278 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 279 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 6 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 280 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 281 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 282 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 283 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 284 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 285 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 286 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 287 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 6 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 288 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 289 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 290 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 291 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 292 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 293 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 294 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 295 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 296 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 297 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 298 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 299 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 300 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 301 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 302 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 303 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 304 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 305 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 306 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 9 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 307 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 0 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 308 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 1 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 309 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 2 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 310 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 3 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 311 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 4 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 312 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 5 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 313 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 314 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 315 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 316 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 317 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 318 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 319 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 320 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 321 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 322 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 323 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 324 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 325 | Zabrzańska | -678,6 | 429,2 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 326 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 327 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 328 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 329 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 330 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 331 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 332 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 333 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 334 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 335 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 336 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 337 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 338 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 5 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 339 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 340 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 341 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 342 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 343 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 344 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 345 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 346 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 347 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 348 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,1 | 0,000 | 0,00 |
| 349 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 350 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 351 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 352 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 353 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 354 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 355 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 356 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 357 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 358 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 359 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 360 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 361 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 12 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 362 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 363 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 364 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 365 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 366 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 367 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 368 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 369 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 370 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 371 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 372 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 373 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 374 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 375 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 376 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 377 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 378 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 379 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 6 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 380 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 0 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 381 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 1 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 382 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 2 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |
| 383 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 3 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,2 | 0,000 | 0,00 |

|  |  |  |  |  | chrom (VI) |  |  | antymon i jego związki |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis punktu | X | Y | Wysok. | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
|  |  | m | m | m | µg/m3 | µg/m3 | 4,6 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 23 µg/m3 |
| 1 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 2 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 3 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 4 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 5 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 6 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 7 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 8 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 9 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 10 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 11 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 12 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 13 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 14 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 15 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 16 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 15 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 17 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 16 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 |
| 18 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 19 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 20 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 21 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 22 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 23 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 24 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 25 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 26 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 27 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 28 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 29 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 30 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 31 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 32 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 33 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 15 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 |
| 34 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 16 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 |
| 35 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 0 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 36 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 37 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 38 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 39 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 40 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 41 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 42 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 43 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 44 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 45 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 46 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 47 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 48 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 49 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 50 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 15 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 51 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 16 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 |
| 52 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 53 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 54 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 55 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 56 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 57 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 58 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 59 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 60 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 61 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 62 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 63 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 64 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 65 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 66 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 67 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 15 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 68 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 16 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 69 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 70 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 71 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 72 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 73 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 74 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 75 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 76 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 77 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 78 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 79 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 80 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 81 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 82 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 83 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 84 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 15 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 85 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 16 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 86 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 87 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 88 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 89 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 90 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 91 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 92 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 93 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 94 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 95 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 96 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 97 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 98 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 99 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 100 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 101 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 102 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 103 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 104 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 105 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 106 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 107 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 108 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 109 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 110 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 14 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 111 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 112 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 113 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 114 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 115 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 116 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 117 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 118 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 119 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 120 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 121 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 122 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 123 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 12 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 124 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 13 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 125 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 14 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 126 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 127 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 128 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 129 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 130 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 131 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 132 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 133 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 134 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 135 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 136 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 137 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 11 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 138 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 12 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 139 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 13 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 140 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 14 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 141 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 142 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 143 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 144 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 145 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 146 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 147 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 148 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 149 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 150 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 151 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 152 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 153 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 154 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 155 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 156 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 157 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 158 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 159 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 160 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 161 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 162 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 163 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 164 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 165 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 166 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 167 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 168 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 169 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 5 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 170 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 171 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 172 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 173 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 174 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 175 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 1 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 176 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 177 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 178 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 179 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 5 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 180 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 6 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 181 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 182 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 183 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 184 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 185 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 2 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 186 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 3 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 187 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 188 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 189 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 190 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 191 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 192 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 193 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 194 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 195 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 196 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 197 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 198 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 199 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 12 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 200 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 13 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 201 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 14 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 202 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 0 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 203 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 1 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 204 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 2 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 205 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 3 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 206 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 4 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 207 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 5 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 208 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 209 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 210 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 211 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 212 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 213 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 214 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 215 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 6 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 216 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 217 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 218 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 9 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 219 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 10 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 220 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 11 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 221 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 12 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 222 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 13 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 223 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 14 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 224 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 15 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 225 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 226 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 227 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 228 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 229 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 4 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 230 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 5 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 231 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 232 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 233 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 234 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 9 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 235 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 10 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 236 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 11 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 237 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 12 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 238 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 13 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 239 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 14 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 240 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 15 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 241 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 242 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 243 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 244 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 245 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 246 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 247 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 248 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 249 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 9 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 251 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 10 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 252 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 11 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 253 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 12 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 254 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 13 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 255 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 14 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 256 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 15 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 257 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 258 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 259 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 260 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 261 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 262 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 263 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 264 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 265 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 266 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 267 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 268 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 269 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 270 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 271 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 272 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 273 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 274 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 275 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 276 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 277 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 278 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 279 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 6 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 280 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 281 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 282 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 283 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 284 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 285 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 286 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 287 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 6 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 288 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 289 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 290 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 291 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 292 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 293 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 294 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 295 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 296 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 297 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 298 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 299 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 301 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 302 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 303 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 304 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 305 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 306 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 9 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 307 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 0 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 308 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 1 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 309 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 2 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 310 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 3 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 311 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 4 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 312 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 5 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 313 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 314 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 315 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 316 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 317 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 318 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 319 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 320 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 321 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 322 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 323 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 324 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 325 | Zabrzańska | -678,6 | 429,2 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 326 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 327 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 328 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 329 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 330 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 6 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 331 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 7 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 332 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 8 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 333 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 334 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 335 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 2 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 336 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 3 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 337 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 4 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 338 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 5 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 339 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 0 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 340 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 341 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 342 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 343 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 344 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 345 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 346 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 347 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 348 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 349 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 1 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 351 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 352 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 353 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 354 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 355 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 356 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 357 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 358 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 359 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 360 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 11 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 361 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 12 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 |
| 362 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 363 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 364 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 2 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 365 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 3 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 366 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 4 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 367 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 5 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 368 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 6 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 369 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 7 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 370 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 8 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 371 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 9 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 372 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 10 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 373 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 0 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 374 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 1 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 375 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 2 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 376 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 3 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 377 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 4 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 378 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 5 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 379 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 6 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 380 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 0 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 381 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 1 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 382 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 2 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 383 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 3 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |

|  |  |  |  |  | odory |  |  | kobalt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis punktu | X | Y | Wysok. | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
|  |  | m | m | m | ou/m3 | ou/m3 | - | µg/m3 | µg/m3 | 5 µg/m3 |
| 1 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 0 | 2,72E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 2 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 1 | 2,72E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 3 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 2 | 2,72E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 4 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 3 | 2,72E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 5 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 4 | 2,72E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 6 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 5 | 2,73E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 7 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 6 | 2,73E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 8 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 7 | 2,74E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 9 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 8 | 2,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 10 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 9 | 2,90E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 11 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 10 | 2,98E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 12 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 11 | 3,08E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 13 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 12 | 3,17E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 14 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 13 | 3,27E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 15 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 14 | 3,38E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 16 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 15 | 3,48E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 17 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 16 | 3,59E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 |
| 18 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 0 | 2,80E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 19 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 1 | 2,80E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 20 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 2 | 2,80E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 21 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 3 | 2,80E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 22 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 4 | 2,80E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 23 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 5 | 2,80E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 24 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 6 | 2,80E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 25 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 7 | 2,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 26 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 8 | 2,84E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 27 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 9 | 2,93E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 28 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 10 | 3,03E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 29 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 11 | 3,13E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 30 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 12 | 3,24E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 31 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 13 | 3,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 32 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 14 | 3,47E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 33 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 15 | 3,58E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 |
| 34 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 16 | 3,70E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 |
| 35 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 0 | 2,73E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 36 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 1 | 2,73E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 37 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 2 | 2,73E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 38 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 3 | 2,74E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 39 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 4 | 2,74E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 40 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 5 | 2,74E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 41 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 6 | 2,74E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 42 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 7 | 2,75E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 43 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 8 | 2,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 44 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 9 | 2,90E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 45 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 10 | 2,99E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 46 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 11 | 3,09E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 47 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 12 | 3,18E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 48 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 13 | 3,29E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 49 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 14 | 3,39E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 50 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 15 | 3,50E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 51 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 16 | 3,61E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 |
| 52 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 0 | 2,62E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 53 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 1 | 2,62E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 54 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 2 | 2,62E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 55 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 3 | 2,62E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 56 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 4 | 2,62E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 57 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 5 | 2,62E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 58 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 6 | 2,66E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 59 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 7 | 2,72E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 60 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 8 | 2,78E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 61 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 9 | 2,85E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 62 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 10 | 2,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 63 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 11 | 3,00E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 64 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 12 | 3,09E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 65 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 13 | 3,17E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 66 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 14 | 3,26E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 67 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 15 | 3,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 68 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 16 | 3,44E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 69 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 0 | 2,50E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 70 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 1 | 2,50E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 71 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 2 | 2,51E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 72 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 3 | 2,53E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 73 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 4 | 2,55E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 74 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 5 | 2,59E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 75 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 6 | 2,63E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 76 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 7 | 2,67E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 77 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 8 | 2,72E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 78 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 9 | 2,78E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 79 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 10 | 2,84E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 80 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 11 | 2,91E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 81 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 12 | 2,97E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 82 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 13 | 3,04E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 83 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 14 | 3,11E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 84 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 15 | 3,19E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 85 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 16 | 3,26E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 86 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 0 | 2,64E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 87 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 1 | 2,64E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 88 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 2 | 2,64E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 89 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 3 | 2,64E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 90 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 4 | 2,64E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 91 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 5 | 2,64E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 92 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 6 | 2,67E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 93 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 7 | 2,72E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 94 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 8 | 2,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 95 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 9 | 2,86E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 96 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 0 | 2,60E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 97 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 1 | 2,60E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 98 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 2 | 2,60E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 99 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 3 | 2,60E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 100 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 4 | 2,60E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 101 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 5 | 2,61E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 102 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 6 | 2,66E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 103 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 7 | 2,71E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 104 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 8 | 2,77E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 105 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 9 | 2,84E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 106 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 10 | 2,91E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 107 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 11 | 2,99E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 108 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 12 | 3,07E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 109 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 13 | 3,16E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 110 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 14 | 3,24E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 111 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 0 | 2,58E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 112 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 1 | 2,58E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 113 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 2 | 2,58E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 114 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 3 | 2,58E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 115 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 4 | 2,58E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 116 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 5 | 2,61E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 117 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 6 | 2,65E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 118 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 7 | 2,71E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 119 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 8 | 2,76E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 120 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 9 | 2,83E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 121 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 10 | 2,90E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 122 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 11 | 2,98E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 123 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 12 | 3,05E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 124 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 13 | 3,14E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 125 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 14 | 3,22E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 126 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 0 | 2,55E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 127 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 1 | 2,55E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 128 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 2 | 2,55E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 129 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 3 | 2,55E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 130 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 4 | 2,57E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 131 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 5 | 2,60E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 132 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 6 | 2,64E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 133 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 7 | 2,69E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 134 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 8 | 2,75E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 135 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 9 | 2,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 136 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 10 | 2,88E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 137 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 11 | 2,95E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 138 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 12 | 3,03E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 139 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 13 | 3,10E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 140 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 14 | 3,18E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0003 | 0,00 |
| 141 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 0 | 2,53E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 142 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 1 | 2,53E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 143 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 2 | 2,53E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 144 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 3 | 2,53E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 145 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 4 | 2,56E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 146 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 5 | 2,60E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 147 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 6 | 2,64E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 148 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 7 | 2,69E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 149 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 8 | 2,74E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 150 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 9 | 2,80E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 151 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 0 | 2,50E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 152 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 1 | 2,50E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 153 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 2 | 2,51E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 154 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 3 | 2,53E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 155 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 4 | 2,56E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 156 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 5 | 2,59E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 157 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 6 | 2,63E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 158 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 7 | 2,68E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 159 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 8 | 2,73E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 160 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 9 | 2,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 161 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 10 | 2,85E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 162 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 11 | 2,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 163 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 12 | 2,99E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 164 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 0 | 2,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 165 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 1 | 2,49E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 166 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 2 | 2,50E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 167 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 3 | 2,52E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 168 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 4 | 2,55E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 169 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 5 | 2,58E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 170 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 6 | 2,61E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 171 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 7 | 2,66E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 172 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 8 | 2,70E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 173 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 9 | 2,76E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 174 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 0 | 2,30E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 175 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 1 | 2,30E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 176 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 2 | 2,30E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 177 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 3 | 2,31E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 178 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 4 | 2,31E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 179 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 5 | 2,32E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 180 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 6 | 2,34E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 181 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 7 | 2,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 182 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 8 | 2,37E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 183 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 0 | 2,44E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 184 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 1 | 2,44E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 185 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 2 | 2,45E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 186 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 3 | 2,46E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 187 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 0 | 2,27E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 188 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 1 | 2,27E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 189 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 2 | 2,28E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 190 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 3 | 2,28E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 191 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 4 | 2,29E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 192 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 5 | 2,30E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 193 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 6 | 2,31E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 194 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 7 | 2,32E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 195 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 8 | 2,33E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 196 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 9 | 2,35E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 197 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 10 | 2,36E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 198 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 11 | 2,38E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 199 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 12 | 2,40E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 200 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 13 | 2,42E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 201 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 14 | 2,44E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 202 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 0 | 2,29E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 203 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 1 | 2,30E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 204 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 2 | 2,30E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 205 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 3 | 2,30E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 206 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 4 | 2,31E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 207 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 5 | 2,32E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 208 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 6 | 2,33E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 209 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 0 | 1,89E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 210 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 1 | 1,89E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 211 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 2 | 1,89E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 212 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 3 | 1,89E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 213 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 4 | 1,89E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 214 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 5 | 1,89E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 215 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 6 | 1,89E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 216 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 7 | 1,90E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 217 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 8 | 1,90E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 218 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 9 | 1,90E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 219 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 10 | 1,90E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 220 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 11 | 1,90E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 221 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 12 | 1,90E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 222 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 13 | 1,90E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 223 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 14 | 1,90E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 224 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 15 | 1,90E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 225 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 0 | 1,93E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 226 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 1 | 1,93E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 227 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 2 | 1,93E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 228 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 3 | 1,93E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 229 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 4 | 1,93E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 230 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 5 | 1,93E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 231 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 6 | 1,93E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 232 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 7 | 1,93E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 233 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 8 | 1,94E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 234 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 9 | 1,94E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 235 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 10 | 1,94E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 236 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 11 | 1,94E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 237 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 12 | 1,94E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 238 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 13 | 1,94E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 239 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 14 | 1,95E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 240 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 15 | 1,95E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 241 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 0 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 242 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 1 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 243 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 2 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 244 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 3 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 245 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 4 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 246 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 5 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 247 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 6 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 248 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 7 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 249 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 8 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 250 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 9 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 251 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 10 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 252 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 11 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 253 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 12 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 254 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 13 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 255 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 14 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 256 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 15 | 1,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 257 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 0 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 258 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 1 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 259 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 2 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 260 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 3 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 261 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 4 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 262 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 5 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 263 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 6 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 264 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 7 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 265 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 0 | 1,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 266 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 1 | 1,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 267 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 2 | 1,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 268 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 3 | 1,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 269 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 4 | 1,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 270 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 5 | 1,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 271 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 6 | 1,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 272 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 7 | 1,81E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 273 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 0 | 1,84E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 274 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 1 | 1,84E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 275 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 2 | 1,84E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 276 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 3 | 1,84E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 277 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 4 | 1,84E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 278 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 5 | 1,84E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 279 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 6 | 1,84E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 280 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 7 | 1,84E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 281 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 0 | 1,86E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 282 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 1 | 1,86E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 283 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 2 | 1,86E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 284 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 3 | 1,86E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 285 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 4 | 1,86E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 286 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 5 | 1,86E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 287 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 6 | 1,86E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 288 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 0 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 289 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 1 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 290 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 2 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 291 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 3 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 292 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 4 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 293 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 5 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 294 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 6 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 295 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 7 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 296 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 8 | 1,79E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 297 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 0 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 298 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 1 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 299 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 2 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 300 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 3 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 301 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 4 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 302 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 5 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 303 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 6 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 304 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 7 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 305 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 8 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 306 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 9 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 307 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 0 | 2,01E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 308 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 1 | 2,01E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 309 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 2 | 2,01E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 310 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 3 | 2,01E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 311 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 4 | 2,02E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 312 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 5 | 2,02E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 313 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 0 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 314 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 1 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 315 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 2 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 316 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 3 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 317 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 4 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 318 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 5 | 1,82E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 319 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 0 | 1,78E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 320 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 1 | 1,78E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 321 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 2 | 1,78E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 322 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 3 | 1,78E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 323 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 4 | 1,78E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 324 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 0 | 1,76E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 325 | Zabrzańska | -678,6 | 429,2 | 1 | 1,76E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 326 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 2 | 1,76E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 327 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 3 | 1,76E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 328 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 4 | 1,76E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 329 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 5 | 1,76E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 330 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 6 | 1,76E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 331 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 7 | 1,76E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 332 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 8 | 1,76E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 333 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 0 | 1,83E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 334 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 1 | 1,83E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 335 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 2 | 1,83E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 336 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 3 | 1,83E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 337 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 4 | 1,83E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 338 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 5 | 1,83E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 339 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 0 | 1,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0002 | 0,00 |
| 340 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 1 | 1,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 341 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 2 | 1,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 342 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 3 | 1,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 343 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 4 | 1,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 344 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 5 | 1,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 345 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 6 | 1,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 346 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 7 | 1,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 347 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 8 | 1,92E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 348 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 9 | 1,93E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 349 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 0 | 2,16E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 350 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 1 | 2,16E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 351 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 2 | 2,16E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 352 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 3 | 2,16E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 353 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 4 | 2,17E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 354 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 5 | 2,17E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 355 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 6 | 2,18E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 356 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 7 | 2,19E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 357 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 8 | 2,19E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 358 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 9 | 2,20E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 359 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 10 | 2,21E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 360 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 11 | 2,22E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 361 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 12 | 2,23E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,008 | 0,0002 | 0,00 |
| 362 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 0 | 2,17E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 363 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 1 | 2,17E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 364 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 2 | 2,17E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 365 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 3 | 2,17E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 366 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 4 | 2,18E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 367 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 5 | 2,18E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 368 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 6 | 2,19E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 369 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 7 | 2,20E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 370 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 8 | 2,21E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 371 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 9 | 2,22E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 372 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 10 | 2,23E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0002 | 0,00 |
| 373 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 0 | 2,38E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 374 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 1 | 2,38E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 375 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 2 | 2,38E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 376 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 3 | 2,39E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 377 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 4 | 2,40E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 378 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 5 | 2,42E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 379 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 6 | 2,44E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,006 | 0,0001 | 0,00 |
| 380 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 0 | 2,17E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 381 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 1 | 2,17E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 382 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 2 | 2,17E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |
| 383 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 3 | 2,18E-1 | 0,00000 | 0,00 | 0,007 | 0,0001 | 0,00 |

|  |  |  |  |  | tal |  |  | węglowodory alifatyczne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis punktu | X | Y | Wysok. | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
|  |  | m | m | m | µg/m3 | µg/m3 | 1 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 3000 µg/m3 |
| 1 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 2 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 3 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 4 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 5 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 7 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 8 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 9 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 8 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 10 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 9 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 11 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 10 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 12 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 11 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 13 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 12 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 14 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 13 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 15 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 14 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 16 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 15 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 17 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 16 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 18 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 19 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 20 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 21 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 22 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 23 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 24 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 25 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 26 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 8 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 27 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 9 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 28 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 10 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 29 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 11 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 30 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 12 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 31 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 13 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 32 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 14 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 33 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 15 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 34 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 16 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 35 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 36 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 37 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 38 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 39 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 40 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 41 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 42 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 43 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 8 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 44 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 9 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 45 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 10 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 46 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 11 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 47 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 12 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 48 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 13 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 49 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 14 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 50 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 15 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 51 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 16 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 52 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 53 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 54 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 55 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 56 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 57 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 58 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 59 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 60 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 8 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 61 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 9 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 62 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 10 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 63 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 11 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 64 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 12 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 65 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 13 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 66 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 14 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 67 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 15 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 68 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 16 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 69 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 70 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 71 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 72 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 73 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 74 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 75 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 76 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 77 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 8 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 78 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 9 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 79 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 10 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 80 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 11 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 81 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 12 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 82 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 13 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 83 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 14 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 84 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 15 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 85 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 16 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 86 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 87 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 88 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 89 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 90 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 91 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 92 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 93 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 94 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 8 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 95 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 9 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 96 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 97 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 98 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 99 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 100 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 101 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 102 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 103 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 104 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 8 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 105 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 9 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 106 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 10 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 107 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 11 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 108 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 12 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 109 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 13 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 110 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 14 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 111 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 112 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 113 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 114 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 115 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 116 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 117 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 118 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 119 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 8 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 120 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 9 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 121 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 10 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 122 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 11 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 123 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 12 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 124 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 13 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 125 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 14 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 126 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 127 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 128 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 129 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 130 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 131 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 132 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 133 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 134 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 8 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 135 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 9 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 136 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 10 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 137 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 11 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 138 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 12 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 139 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 13 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 140 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 14 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 141 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 142 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 143 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 144 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 145 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 146 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 147 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 148 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 149 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 8 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 150 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 9 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 151 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 152 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 153 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 154 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 155 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 156 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 157 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 158 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 159 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 8 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 160 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 9 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 161 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 10 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 162 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 11 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 163 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 12 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 164 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 165 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 166 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 167 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 168 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 169 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 170 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 171 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 172 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 8 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 173 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 9 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 174 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 2,2 | 0,002 | 0,00 |
| 175 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 2,2 | 0,002 | 0,00 |
| 176 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 2,2 | 0,002 | 0,00 |
| 177 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 2,2 | 0,002 | 0,00 |
| 178 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 2,2 | 0,002 | 0,00 |
| 179 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 2,1 | 0,002 | 0,00 |
| 180 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 2,1 | 0,002 | 0,00 |
| 181 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 2,0 | 0,002 | 0,00 |
| 182 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 8 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 2,0 | 0,002 | 0,00 |
| 183 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,8 | 0,001 | 0,00 |
| 184 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,8 | 0,001 | 0,00 |
| 185 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,8 | 0,001 | 0,00 |
| 186 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,8 | 0,001 | 0,00 |
| 187 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,4 | 0,001 | 0,00 |
| 188 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,4 | 0,001 | 0,00 |
| 189 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,4 | 0,001 | 0,00 |
| 190 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,4 | 0,001 | 0,00 |
| 191 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,3 | 0,001 | 0,00 |
| 192 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,3 | 0,001 | 0,00 |
| 193 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,3 | 0,001 | 0,00 |
| 194 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,3 | 0,001 | 0,00 |
| 195 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 8 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,3 | 0,001 | 0,00 |
| 196 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 9 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,3 | 0,001 | 0,00 |
| 197 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 10 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,2 | 0,001 | 0,00 |
| 198 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 11 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,2 | 0,001 | 0,00 |
| 199 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 12 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,2 | 0,001 | 0,00 |
| 200 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 13 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,2 | 0,001 | 0,00 |
| 201 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 14 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,1 | 0,001 | 0,00 |
| 202 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,3 | 0,001 | 0,00 |
| 203 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,3 | 0,001 | 0,00 |
| 204 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,3 | 0,001 | 0,00 |
| 205 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,3 | 0,001 | 0,00 |
| 206 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,3 | 0,001 | 0,00 |
| 207 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,3 | 0,001 | 0,00 |
| 208 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 1,2 | 0,001 | 0,00 |
| 209 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 0 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 210 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 1 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 211 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 2 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 212 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 3 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 213 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 214 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 215 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 216 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 217 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 8 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 218 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 9 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 219 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 10 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 220 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 11 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 221 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 12 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 222 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 13 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 223 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 14 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 224 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 15 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 225 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 226 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 227 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 228 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 229 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 230 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 231 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 232 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 233 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 8 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 234 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 9 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 235 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 10 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 236 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 11 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 237 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 12 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 238 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 13 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 239 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 14 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 240 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 15 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 241 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 242 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 243 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 244 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 245 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 246 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 247 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 248 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 249 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 8 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 250 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 9 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 251 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 10 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 252 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 11 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 253 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 12 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 254 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 13 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 255 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 14 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 256 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 15 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 257 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 258 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 259 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 260 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 261 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 262 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 263 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 264 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 265 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 266 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 267 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 268 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 269 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 270 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 271 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 272 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 273 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 274 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 275 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 276 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 277 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 278 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 279 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 280 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 281 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 282 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 283 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 284 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 285 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 286 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 287 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 288 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 289 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 290 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 291 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 292 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 293 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 294 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 295 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 296 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 8 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 297 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 298 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 299 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 300 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 301 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 302 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 303 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 304 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 305 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 8 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 306 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 9 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 307 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 308 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 309 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 310 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 311 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 312 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 313 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 314 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 315 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 316 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 317 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 318 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 319 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 320 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 321 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 322 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 323 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 324 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 325 | Zabrzańska | -678,6 | 429,2 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 326 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 327 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 328 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 329 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 330 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 331 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 332 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 8 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,4 | 0,000 | 0,00 |
| 333 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 334 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 335 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 336 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 337 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 338 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 339 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 340 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 341 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 342 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 343 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 344 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 345 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 346 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 347 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 8 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 348 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 9 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 349 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 350 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 351 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 352 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 353 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 354 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 355 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 356 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 357 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 8 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 358 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 9 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 359 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 10 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 360 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 11 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 361 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 12 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,5 | 0,000 | 0,00 |
| 362 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 363 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 364 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 365 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 366 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 367 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 368 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 369 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 7 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 370 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 8 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 371 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 9 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 372 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 10 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 373 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 0 | 0,003 | 0,0000 | 0,00 | 0,7 | 0,000 | 0,00 |
| 374 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,7 | 0,000 | 0,00 |
| 375 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,7 | 0,000 | 0,00 |
| 376 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,7 | 0,000 | 0,00 |
| 377 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 4 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,7 | 0,000 | 0,00 |
| 378 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,7 | 0,000 | 0,00 |
| 379 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 6 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,7 | 0,000 | 0,00 |
| 380 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 0 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 381 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 1 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 382 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 2 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |
| 383 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 3 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,6 | 0,000 | 0,00 |

|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis punktu | X | Y | Wysok. | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
|  |  | m | m | m | µg/m3 | µg/m3 | - |
| 1 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 0 | 17,3 | 0,102 | - |
| 2 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 1 | 17,5 | 0,103 | - |
| 3 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 2 | 17,7 | 0,104 | - |
| 4 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 3 | 17,9 | 0,105 | - |
| 5 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 4 | 18,0 | 0,106 | - |
| 6 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 5 | 18,2 | 0,107 | - |
| 7 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 6 | 18,3 | 0,107 | - |
| 8 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 7 | 18,4 | 0,108 | - |
| 9 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 8 | 18,5 | 0,109 | - |
| 10 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 9 | 18,5 | 0,110 | - |
| 11 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 10 | 18,6 | 0,110 | - |
| 12 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 11 | 18,6 | 0,111 | - |
| 13 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 12 | 18,6 | 0,112 | - |
| 14 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 13 | 18,5 | 0,112 | - |
| 15 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 14 | 18,5 | 0,113 | - |
| 16 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 15 | 18,4 | 0,114 | - |
| 17 | Podgórze 5-15 | 596,5 | -278,2 | 16 | 18,3 | 0,114 | - |
| 18 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 0 | 17,7 | 0,109 | - |
| 19 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 1 | 17,9 | 0,110 | - |
| 20 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 2 | 18,1 | 0,111 | - |
| 21 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 3 | 18,3 | 0,112 | - |
| 22 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 4 | 18,5 | 0,113 | - |
| 23 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 5 | 18,7 | 0,114 | - |
| 24 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 6 | 18,8 | 0,115 | - |
| 25 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 7 | 18,9 | 0,116 | - |
| 26 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 8 | 19,0 | 0,117 | - |
| 27 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 9 | 19,0 | 0,118 | - |
| 28 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 10 | 19,1 | 0,118 | - |
| 29 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 11 | 19,1 | 0,119 | - |
| 30 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 12 | 19,1 | 0,120 | - |
| 31 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 13 | 19,0 | 0,120 | - |
| 32 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 14 | 19,0 | 0,121 | - |
| 33 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 15 | 18,9 | 0,122 | - |
| 34 | Podgórze 3-34 | 596,5 | -245 | 16 | 18,8 | 0,122 | - |
| 35 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 0 | 15,8 | 0,114 | - |
| 36 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 1 | 16,0 | 0,115 | - |
| 37 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 2 | 16,2 | 0,116 | - |
| 38 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 3 | 16,4 | 0,117 | - |
| 39 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 4 | 16,5 | 0,118 | - |
| 40 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 5 | 16,7 | 0,119 | - |
| 41 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 6 | 16,8 | 0,120 | - |
| 42 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 7 | 16,9 | 0,121 | - |
| 43 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 8 | 17,0 | 0,122 | - |
| 44 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 9 | 17,0 | 0,123 | - |
| 45 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 10 | 17,0 | 0,123 | - |
| 46 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 11 | 17,0 | 0,124 | - |
| 47 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 12 | 17,0 | 0,125 | - |
| 48 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 13 | 17,0 | 0,125 | - |
| 49 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 14 | 16,9 | 0,126 | - |
| 50 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 15 | 16,9 | 0,127 | - |
| 51 | Podgórze 36-42 | 622,6 | -221,1 | 16 | 16,8 | 0,127 | - |
| 52 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 0 | 16,3 | 0,105 | - |
| 53 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 1 | 16,5 | 0,106 | - |
| 54 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 2 | 16,7 | 0,107 | - |
| 55 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 3 | 16,9 | 0,108 | - |
| 56 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 4 | 17,0 | 0,109 | - |
| 57 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 5 | 17,2 | 0,110 | - |
| 58 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 6 | 17,3 | 0,111 | - |
| 59 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 7 | 17,4 | 0,111 | - |
| 60 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 8 | 17,4 | 0,112 | - |
| 61 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 9 | 17,5 | 0,113 | - |
| 62 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 10 | 17,5 | 0,114 | - |
| 63 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 11 | 17,5 | 0,114 | - |
| 64 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 12 | 17,5 | 0,115 | - |
| 65 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 13 | 17,5 | 0,116 | - |
| 66 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 14 | 17,4 | 0,116 | - |
| 67 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 15 | 17,3 | 0,117 | - |
| 68 | Podgórze 18-28 | 642,2 | -240,7 | 16 | 17,3 | 0,117 | - |
| 69 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 0 | 15,4 | 0,099 | - |
| 70 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 1 | 15,6 | 0,100 | - |
| 71 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 2 | 15,8 | 0,101 | - |
| 72 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 3 | 15,9 | 0,102 | - |
| 73 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 4 | 16,1 | 0,103 | - |
| 74 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 5 | 16,2 | 0,104 | - |
| 75 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 6 | 16,3 | 0,104 | - |
| 76 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 7 | 16,3 | 0,105 | - |
| 77 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 8 | 16,4 | 0,106 | - |
| 78 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 9 | 16,5 | 0,107 | - |
| 79 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 10 | 16,5 | 0,107 | - |
| 80 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 11 | 16,5 | 0,108 | - |
| 81 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 12 | 16,5 | 0,109 | - |
| 82 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 13 | 16,5 | 0,109 | - |
| 83 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 14 | 16,4 | 0,110 | - |
| 84 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 15 | 16,3 | 0,110 | - |
| 85 | Podgórze 2-16 | 669,9 | -255,3 | 16 | 16,3 | 0,111 | - |
| 86 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 0 | 16,3 | 0,118 | - |
| 87 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 1 | 16,5 | 0,119 | - |
| 88 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 2 | 16,7 | 0,120 | - |
| 89 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 3 | 16,9 | 0,122 | - |
| 90 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 4 | 17,0 | 0,123 | - |
| 91 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 5 | 17,1 | 0,124 | - |
| 92 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 6 | 17,3 | 0,125 | - |
| 93 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 7 | 17,3 | 0,125 | - |
| 94 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 8 | 17,4 | 0,126 | - |
| 95 | Dobrej nadziei 1 | 660,7 | -174,9 | 9 | 17,5 | 0,127 | - |
| 96 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 0 | 14,9 | 0,119 | - |
| 97 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 1 | 15,0 | 0,120 | - |
| 98 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 2 | 15,2 | 0,121 | - |
| 99 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 3 | 15,4 | 0,122 | - |
| 100 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 4 | 15,5 | 0,123 | - |
| 101 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 5 | 15,6 | 0,124 | - |
| 102 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 6 | 15,7 | 0,125 | - |
| 103 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 7 | 15,8 | 0,126 | - |
| 104 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 8 | 15,8 | 0,127 | - |
| 105 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 9 | 15,9 | 0,128 | - |
| 106 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 10 | 15,9 | 0,129 | - |
| 107 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 11 | 15,9 | 0,129 | - |
| 108 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 12 | 15,9 | 0,130 | - |
| 109 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 13 | 15,9 | 0,131 | - |
| 110 | Dobrej nadziei 3 | 673,1 | -160,8 | 14 | 15,8 | 0,132 | - |
| 111 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 0 | 16,0 | 0,119 | - |
| 112 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 1 | 16,2 | 0,120 | - |
| 113 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 2 | 16,3 | 0,121 | - |
| 114 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 3 | 16,5 | 0,122 | - |
| 115 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 4 | 16,6 | 0,123 | - |
| 116 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 5 | 16,7 | 0,124 | - |
| 117 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 6 | 16,9 | 0,125 | - |
| 118 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 7 | 16,9 | 0,126 | - |
| 119 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 8 | 17,0 | 0,127 | - |
| 120 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 9 | 17,1 | 0,128 | - |
| 121 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 10 | 17,1 | 0,128 | - |
| 122 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 11 | 17,1 | 0,129 | - |
| 123 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 12 | 17,1 | 0,130 | - |
| 124 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 13 | 17,0 | 0,131 | - |
| 125 | Dobrej nadziei 5 | 682,4 | -141,2 | 14 | 17,0 | 0,131 | - |
| 126 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 0 | 15,7 | 0,120 | - |
| 127 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 1 | 15,9 | 0,121 | - |
| 128 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 2 | 16,1 | 0,122 | - |
| 129 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 3 | 16,2 | 0,123 | - |
| 130 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 4 | 16,4 | 0,124 | - |
| 131 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 5 | 16,5 | 0,125 | - |
| 132 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 6 | 16,6 | 0,126 | - |
| 133 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 7 | 16,7 | 0,127 | - |
| 134 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 8 | 16,7 | 0,128 | - |
| 135 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 9 | 16,8 | 0,129 | - |
| 136 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 10 | 16,8 | 0,130 | - |
| 137 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 11 | 16,8 | 0,131 | - |
| 138 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 12 | 16,8 | 0,132 | - |
| 139 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 13 | 16,8 | 0,132 | - |
| 140 | Dobrej nadziei 7, 7a | 693,3 | -120,6 | 14 | 16,7 | 0,133 | - |
| 141 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 0 | 15,6 | 0,113 | - |
| 142 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 1 | 15,8 | 0,114 | - |
| 143 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 2 | 16,0 | 0,115 | - |
| 144 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 3 | 16,1 | 0,116 | - |
| 145 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 4 | 16,3 | 0,117 | - |
| 146 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 5 | 16,4 | 0,118 | - |
| 147 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 6 | 16,5 | 0,119 | - |
| 148 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 7 | 16,6 | 0,120 | - |
| 149 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 8 | 16,6 | 0,121 | - |
| 150 | Dobrej nadziei 2 | 687,3 | -172,2 | 9 | 16,7 | 0,121 | - |
| 151 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 0 | 15,4 | 0,115 | - |
| 152 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 1 | 15,6 | 0,116 | - |
| 153 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 2 | 15,7 | 0,117 | - |
| 154 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 3 | 15,9 | 0,118 | - |
| 155 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 4 | 16,0 | 0,119 | - |
| 156 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 5 | 16,1 | 0,120 | - |
| 157 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 6 | 16,2 | 0,121 | - |
| 158 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 7 | 16,3 | 0,122 | - |
| 159 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 8 | 16,4 | 0,123 | - |
| 160 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 9 | 16,4 | 0,123 | - |
| 161 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 10 | 16,4 | 0,124 | - |
| 162 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 11 | 16,4 | 0,125 | - |
| 163 | Dobrej nadziei 4 | 700,3 | -148,8 | 12 | 16,4 | 0,126 | - |
| 164 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 0 | 15,0 | 0,117 | - |
| 165 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 1 | 15,2 | 0,118 | - |
| 166 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 2 | 15,3 | 0,119 | - |
| 167 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 3 | 15,5 | 0,120 | - |
| 168 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 4 | 15,6 | 0,121 | - |
| 169 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 5 | 15,7 | 0,122 | - |
| 170 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 6 | 15,8 | 0,123 | - |
| 171 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 7 | 15,9 | 0,124 | - |
| 172 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 8 | 15,9 | 0,125 | - |
| 173 | Dobrej nadziei 8 | 721 | -107,6 | 9 | 16,0 | 0,126 | - |
| 174 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 0 | 14,5 | 0,139 | - |
| 175 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 1 | 14,7 | 0,140 | - |
| 176 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 2 | 14,8 | 0,142 | - |
| 177 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 3 | 14,9 | 0,143 | - |
| 178 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 4 | 15,0 | 0,144 | - |
| 179 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 5 | 15,1 | 0,145 | - |
| 180 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 6 | 15,2 | 0,146 | - |
| 181 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 7 | 15,3 | 0,147 | - |
| 182 | Zabrzańska 23 | 490,6 | 557,4 | 8 | 15,3 | 0,148 | - |
| 183 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 0 | 23,1 | 0,162 | - |
| 184 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 1 | 23,5 | 0,163 | - |
| 185 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 2 | 23,9 | 0,165 | - |
| 186 | Zabrzańska 30 | 129,3 | 497,7 | 3 | 24,2 | 0,167 | - |
| 187 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 0 | 16,6 | 0,130 | - |
| 188 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 1 | 16,8 | 0,132 | - |
| 189 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 2 | 16,9 | 0,133 | - |
| 190 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 3 | 17,1 | 0,134 | - |
| 191 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 4 | 17,2 | 0,135 | - |
| 192 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 5 | 17,4 | 0,136 | - |
| 193 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 6 | 17,5 | 0,137 | - |
| 194 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 7 | 17,6 | 0,138 | - |
| 195 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 8 | 17,6 | 0,139 | - |
| 196 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 9 | 17,7 | 0,140 | - |
| 197 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 10 | 17,7 | 0,141 | - |
| 198 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 11 | 17,7 | 0,141 | - |
| 199 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 12 | 17,7 | 0,142 | - |
| 200 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 13 | 17,7 | 0,142 | - |
| 201 | Zabrzańska 38 | 280,9 | 625,9 | 14 | 17,6 | 0,143 | - |
| 202 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 0 | 18,9 | 0,124 | - |
| 203 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 1 | 19,1 | 0,125 | - |
| 204 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 2 | 19,4 | 0,126 | - |
| 205 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 3 | 19,6 | 0,127 | - |
| 206 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 4 | 19,8 | 0,129 | - |
| 207 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 5 | 19,9 | 0,130 | - |
| 208 | Zabrzańska 40 | 109,2 | 602 | 6 | 20,1 | 0,130 | - |
| 209 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 0 | 15,6 | 0,095 | - |
| 210 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 1 | 15,8 | 0,096 | - |
| 211 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 2 | 15,9 | 0,096 | - |
| 212 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 3 | 16,0 | 0,097 | - |
| 213 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 4 | 16,2 | 0,098 | - |
| 214 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 5 | 16,3 | 0,098 | - |
| 215 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 6 | 16,4 | 0,099 | - |
| 216 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 7 | 16,4 | 0,100 | - |
| 217 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 8 | 16,5 | 0,100 | - |
| 218 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 9 | 16,5 | 0,100 | - |
| 219 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 10 | 16,6 | 0,101 | - |
| 220 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 11 | 16,6 | 0,101 | - |
| 221 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 12 | 16,6 | 0,102 | - |
| 222 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 13 | 16,5 | 0,102 | - |
| 223 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 14 | 16,5 | 0,102 | - |
| 224 | Słowiańska 3-3G | -370,5 | 660,7 | 15 | 16,4 | 0,102 | - |
| 225 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 0 | 16,5 | 0,107 | - |
| 226 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 1 | 16,7 | 0,108 | - |
| 227 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 2 | 16,9 | 0,109 | - |
| 228 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 3 | 17,0 | 0,110 | - |
| 229 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 4 | 17,2 | 0,110 | - |
| 230 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 5 | 17,3 | 0,111 | - |
| 231 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 6 | 17,4 | 0,112 | - |
| 232 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 7 | 17,5 | 0,113 | - |
| 233 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 8 | 17,6 | 0,113 | - |
| 234 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 9 | 17,6 | 0,114 | - |
| 235 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 10 | 17,6 | 0,114 | - |
| 236 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 11 | 17,6 | 0,115 | - |
| 237 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 12 | 17,6 | 0,115 | - |
| 238 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 13 | 17,6 | 0,115 | - |
| 239 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 14 | 17,6 | 0,115 | - |
| 240 | Słowiańska 2-2G | -447,7 | 551,5 | 15 | 17,5 | 0,116 | - |
| 241 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 0 | 14,6 | 0,094 | - |
| 242 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 1 | 14,8 | 0,095 | - |
| 243 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 2 | 14,9 | 0,096 | - |
| 244 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 3 | 15,0 | 0,096 | - |
| 245 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 4 | 15,1 | 0,097 | - |
| 246 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 5 | 15,2 | 0,098 | - |
| 247 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 6 | 15,3 | 0,098 | - |
| 248 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 7 | 15,4 | 0,099 | - |
| 249 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 8 | 15,4 | 0,099 | - |
| 250 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 9 | 15,5 | 0,100 | - |
| 251 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 10 | 15,5 | 0,100 | - |
| 252 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 11 | 15,5 | 0,101 | - |
| 253 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 12 | 15,5 | 0,101 | - |
| 254 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 13 | 15,5 | 0,101 | - |
| 255 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 14 | 15,4 | 0,101 | - |
| 256 | Raciborska 8-8B | -504,2 | 605,8 | 15 | 15,4 | 0,102 | - |
| 257 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 0 | 14,0 | 0,094 | - |
| 258 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 1 | 14,1 | 0,095 | - |
| 259 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 2 | 14,3 | 0,096 | - |
| 260 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 3 | 14,4 | 0,097 | - |
| 261 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 4 | 14,5 | 0,097 | - |
| 262 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 5 | 14,6 | 0,098 | - |
| 263 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 6 | 14,6 | 0,099 | - |
| 264 | Raciborska 7 | -546,6 | 583 | 7 | 14,7 | 0,099 | - |
| 265 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 0 | 14,8 | 0,098 | - |
| 266 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 1 | 14,9 | 0,099 | - |
| 267 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 2 | 15,1 | 0,099 | - |
| 268 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 3 | 15,2 | 0,100 | - |
| 269 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 4 | 15,3 | 0,101 | - |
| 270 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 5 | 15,4 | 0,102 | - |
| 271 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 6 | 15,5 | 0,102 | - |
| 272 | Raciborska 5 | -548,7 | 557,4 | 7 | 15,6 | 0,103 | - |
| 273 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 0 | 15,3 | 0,103 | - |
| 274 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 1 | 15,5 | 0,104 | - |
| 275 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 2 | 15,6 | 0,104 | - |
| 276 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 3 | 15,7 | 0,105 | - |
| 277 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 4 | 15,9 | 0,106 | - |
| 278 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 5 | 16,0 | 0,107 | - |
| 279 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 6 | 16,1 | 0,107 | - |
| 280 | Raciborska 3 | -549,8 | 527,6 | 7 | 16,1 | 0,108 | - |
| 281 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 0 | 15,4 | 0,107 | - |
| 282 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 1 | 15,6 | 0,108 | - |
| 283 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 2 | 15,7 | 0,109 | - |
| 284 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 3 | 15,9 | 0,110 | - |
| 285 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 4 | 16,0 | 0,111 | - |
| 286 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 5 | 16,1 | 0,111 | - |
| 287 | Raciborska 1 | -551,4 | 494,4 | 6 | 16,2 | 0,112 | - |
| 288 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 0 | 14,2 | 0,099 | - |
| 289 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 1 | 14,3 | 0,099 | - |
| 290 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 2 | 14,5 | 0,100 | - |
| 291 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 3 | 14,6 | 0,101 | - |
| 292 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 4 | 14,7 | 0,102 | - |
| 293 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 5 | 14,8 | 0,102 | - |
| 294 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 6 | 14,9 | 0,103 | - |
| 295 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 7 | 14,9 | 0,104 | - |
| 296 | Wolności 112 | -587,3 | 529,2 | 8 | 15,0 | 0,104 | - |
| 297 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 0 | 14,8 | 0,104 | - |
| 298 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 1 | 14,9 | 0,105 | - |
| 299 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 2 | 15,1 | 0,106 | - |
| 300 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 3 | 15,2 | 0,107 | - |
| 301 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 4 | 15,3 | 0,107 | - |
| 302 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 5 | 15,4 | 0,108 | - |
| 303 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 6 | 15,5 | 0,109 | - |
| 304 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 7 | 15,6 | 0,109 | - |
| 305 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 8 | 15,6 | 0,110 | - |
| 306 | Wolności 114 | -588,9 | 491,2 | 9 | 15,7 | 0,111 | - |
| 307 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 0 | 18,6 | 0,129 | - |
| 308 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 1 | 18,8 | 0,131 | - |
| 309 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 2 | 19,0 | 0,132 | - |
| 310 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 3 | 19,2 | 0,133 | - |
| 311 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 4 | 19,4 | 0,134 | - |
| 312 | Zabrzańska 45-47 | -474,3 | 426 | 5 | 19,6 | 0,135 | - |
| 313 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 0 | 15,0 | 0,110 | - |
| 314 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 1 | 15,2 | 0,111 | - |
| 315 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 2 | 15,3 | 0,111 | - |
| 316 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 3 | 15,5 | 0,112 | - |
| 317 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 4 | 15,6 | 0,113 | - |
| 318 | Zabrzańska 49 | -637,8 | 415,1 | 5 | 15,7 | 0,114 | - |
| 319 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 0 | 14,4 | 0,104 | - |
| 320 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 1 | 14,5 | 0,105 | - |
| 321 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 2 | 14,7 | 0,106 | - |
| 322 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 3 | 14,8 | 0,107 | - |
| 323 | Zabrzańska 51 | -661,7 | 430,9 | 4 | 14,9 | 0,108 | - |
| 324 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 0 | 14,0 | 0,103 | - |
| 325 | Zabrzańska | -678,6 | 429,2 | 1 | 14,2 | 0,103 | - |
| 326 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 2 | 14,3 | 0,104 | - |
| 327 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 3 | 14,4 | 0,105 | - |
| 328 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 4 | 14,5 | 0,106 | - |
| 329 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 5 | 14,6 | 0,107 | - |
| 330 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 6 | 14,7 | 0,107 | - |
| 331 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 7 | 14,8 | 0,108 | - |
| 332 | Zabrzańska 53 | -678,6 | 429,2 | 8 | 14,8 | 0,108 | - |
| 333 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 0 | 14,8 | 0,120 | - |
| 334 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 1 | 15,0 | 0,121 | - |
| 335 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 2 | 15,1 | 0,122 | - |
| 336 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 3 | 15,2 | 0,123 | - |
| 337 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 4 | 15,4 | 0,124 | - |
| 338 | 1 maja 385 | -706,3 | 224,4 | 5 | 15,5 | 0,125 | - |
| 339 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 0 | 16,5 | 0,135 | - |
| 340 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 1 | 16,7 | 0,136 | - |
| 341 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 2 | 16,9 | 0,137 | - |
| 342 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 3 | 17,0 | 0,138 | - |
| 343 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 4 | 17,2 | 0,139 | - |
| 344 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 5 | 17,3 | 0,141 | - |
| 345 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 6 | 17,4 | 0,141 | - |
| 346 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 7 | 17,5 | 0,142 | - |
| 347 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 8 | 17,6 | 0,143 | - |
| 348 | 1 maja 383 | -656,3 | 183,7 | 9 | 17,7 | 0,144 | - |
| 349 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 0 | 21,6 | 0,200 | - |
| 350 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 1 | 22,0 | 0,202 | - |
| 351 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 2 | 22,3 | 0,205 | - |
| 352 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 3 | 22,6 | 0,207 | - |
| 353 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 4 | 22,9 | 0,209 | - |
| 354 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 5 | 23,1 | 0,211 | - |
| 355 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 6 | 23,3 | 0,213 | - |
| 356 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 7 | 23,5 | 0,214 | - |
| 357 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 8 | 23,6 | 0,216 | - |
| 358 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 9 | 23,7 | 0,217 | - |
| 359 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 10 | 23,7 | 0,218 | - |
| 360 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 11 | 23,8 | 0,219 | - |
| 361 | 1 maja 380 | -525,4 | 21,2 | 12 | 23,7 | 0,220 | - |
| 362 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 0 | 20,2 | 0,204 | - |
| 363 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 1 | 20,6 | 0,207 | - |
| 364 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 2 | 20,9 | 0,209 | - |
| 365 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 3 | 21,2 | 0,211 | - |
| 366 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 4 | 21,4 | 0,213 | - |
| 367 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 5 | 21,6 | 0,215 | - |
| 368 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 6 | 21,8 | 0,217 | - |
| 369 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 7 | 22,0 | 0,219 | - |
| 370 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 8 | 22,1 | 0,220 | - |
| 371 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 9 | 22,2 | 0,222 | - |
| 372 | 1 maja 380 | -521 | -10,3 | 10 | 22,2 | 0,223 | - |
| 373 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 0 | 28,1 | 0,307 | - |
| 374 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 1 | 28,7 | 0,312 | - |
| 375 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 2 | 29,4 | 0,317 | - |
| 376 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 3 | 29,9 | 0,321 | - |
| 377 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 4 | 30,4 | 0,325 | - |
| 378 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 5 | 30,9 | 0,329 | - |
| 379 | 1 maja 380 | -378,1 | 15,2 | 6 | 31,3 | 0,332 | - |
| 380 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 0 | 19,7 | 0,177 | - |
| 381 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 1 | 20,0 | 0,179 | - |
| 382 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 2 | 20,3 | 0,181 | - |
| 383 | 1 maja 380 | -512,3 | -169,5 | 3 | 20,6 | 0,183 | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 171,7 | 0 | -100 | 5 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 4,930 | 0 | -100 | 5 | 1 | N |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 41,3 | -378,1 | 15,2 | 6 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,481 | -378,1 | 15,2 | 6 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 234,6 | -50 | 100 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,493 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 60,6 | -378,1 | 15,2 | 0 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,391 | 490,6 | 557,4 | 8 | 2 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 618,1 | -50 | 100 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,975 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | -100 | 50 | 6 | 1 | ESE |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 161,0 | -378,1 | 15,2 | 0 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,568 | 490,6 | 557,4 | 8 | 2 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 50,4 | -100 | 50 | 6 | 1 | ESE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,495 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 24,5 | 109,2 | 602 | 6 | 2 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,394 | 490,6 | 557,4 | 8 | 2 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń arsenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,007 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 0,2 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,008 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 0,2 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,23 | 200 | 250 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0007 | 400 | 350 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,08 | 490,6 | 557,4 | 0 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0001 | 490,6 | 557,4 | 0 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń fluoru w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,96 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0098 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,96 | 109,2 | 602 | 6 | 2 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0078 | 490,6 | 557,4 | 8 | 2 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń kadmu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,003 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0001 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 0,52 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,003 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0001 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 0,52 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń chlorowodoru w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 14,5 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,098 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 14,5 | 109,2 | 602 | 6 | 2 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,078 | 490,6 | 557,4 | 8 | 2 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń manganu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,007 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 9 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,008 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 9 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń miedzi w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,007 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,008 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń niklu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,007 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 0,23 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,008 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 0,23 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń ołowiu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,007 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 5 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,008 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 5 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń rtęci w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,006 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0002 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 0,7 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,007 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0002 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 0,7 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń wanadu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,007 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 2,3 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,008 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 2,3 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,9 | 200 | 250 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,007 | 400 | 350 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,7 | 490,6 | 557,4 | 0 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,001 | 490,6 | 557,4 | 0 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń chromu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,007 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 4,6 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,008 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 4,6 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń antymonu i jego związki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,007 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 23 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,008 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 23 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń odorów w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne ou/m3 | 4,71E-1 | 300 | -100 | 4 | 2 | WNW |
| Stężenie średnioroczne ou/m3 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne ou/m3 | 3,70E-1 | 596,5 | -245 | 16 | 6 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne ou/m3 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń kobaltu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,007 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 5 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,008 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 5 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń talu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,003 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0001 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 1 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,003 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0001 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 1 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 6,4 | 200 | 250 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,022 | 400 | 350 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,2 | 490,6 | 557,4 | 0 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,002 | 490,6 | 557,4 | 0 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 127,2 | 0 | -100 | 6 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 3,323 | 0 | -100 | 6 | 1 | N |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 31,3 | -378,1 | 15,2 | 6 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,332 | -378,1 | 15,2 | 6 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - | - |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 171,7 | 0 | -100 | 5 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 4,930 | 0 | -100 | 5 | 1 | N |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = -100 m  i wynosi 171,7 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = -100 m , wynosi 4,930 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 0 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 41,3 | -378,1 | 15,2 | 6 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,481 | -378,1 | 15,2 | 6 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = -378,1 Y = 15,2 m  i wynosi 41,3 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = -378,1 Y = 15,2 m , wynosi 0,481 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 0 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 234,6 | -50 | 100 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,493 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = 100 m  i wynosi 234,6 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 600 Y = 350 m , wynosi 0,493 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 60,6 | -378,1 | 15,2 | 0 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,391 | 490,6 | 557,4 | 8 | 2 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = -378,1 Y = 15,2 m  i wynosi 60,6 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 490,6 Y = 557,4 m , wynosi 0,391 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 618,1 | -50 | 100 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,975 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | -100 | 50 | 6 | 1 | ESE |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = 100 m  i wynosi 618,1 µg/m3.

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = -100 Y = 50 m , wynosi 0,00 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 600 Y = 350 m , wynosi 1,975 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 7,2 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 161,0 | -378,1 | 15,2 | 0 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,568 | 490,6 | 557,4 | 8 | 2 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = -378,1 Y = 15,2 m  i wynosi 161,0 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 490,6 Y = 557,4 m , wynosi 1,568 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 7,2 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 50,4 | -100 | 50 | 6 | 1 | ESE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,495 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = -100 Y = 50 m  i wynosi 50,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 24,5 | 109,2 | 602 | 6 | 2 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,394 | 490,6 | 557,4 | 8 | 2 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 109,2 Y = 602 m  i wynosi 24,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń arsenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,007 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 0,2 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych arsenu występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = -600 m  i wynosi 0,007 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 600 Y = 350 m , wynosi 0,0003 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,0038 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,008 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 0,2 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych arsenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 596,5 Y = -245 m  i wynosi 0,008 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 693,3 Y = -120,6 m , wynosi 0,0003 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,0038 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,23 | 200 | 250 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0007 | 400 | 350 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 250 m  i wynosi 0,23 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 350 m , wynosi 0,0007 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 2,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,08 | 490,6 | 557,4 | 0 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0001 | 490,6 | 557,4 | 0 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 490,6 Y = 557,4 m  i wynosi 0,08 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 490,6 Y = 557,4 m , wynosi 0,0001 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 2,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń fluoru w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,96 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0098 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych fluoru występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = -600 m  i wynosi 0,96 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 600 Y = 350 m , wynosi 0,0098 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 1,8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,96 | 109,2 | 602 | 6 | 2 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0078 | 490,6 | 557,4 | 8 | 2 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych fluoru występuje w punkcie o współrzędnych X = 109,2 Y = 602 m  i wynosi 0,96 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 490,6 Y = 557,4 m , wynosi 0,0078 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 1,8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń kadmu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,003 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0001 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 0,52 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych kadmu występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = -600 m  i wynosi 0,003 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 600 Y = 350 m , wynosi 0,0001 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,0036 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,003 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0001 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 0,52 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych kadmu występuje w punkcie o współrzędnych X = 596,5 Y = -245 m  i wynosi 0,003 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 693,3 Y = -120,6 m , wynosi 0,0001 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,0036 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń chlorowodoru w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 14,5 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,098 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych chlorowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = -600 m  i wynosi 14,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 600 Y = 350 m , wynosi 0,098 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 22,5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 14,5 | 109,2 | 602 | 6 | 2 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,078 | 490,6 | 557,4 | 8 | 2 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych chlorowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = 109,2 Y = 602 m  i wynosi 14,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 490,6 Y = 557,4 m , wynosi 0,078 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 22,5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń manganu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,007 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 9 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych manganu występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = -600 m  i wynosi 0,007 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 600 Y = 350 m , wynosi 0,0003 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,9 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,008 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 9 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych manganu występuje w punkcie o współrzędnych X = 596,5 Y = -245 m  i wynosi 0,008 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 693,3 Y = -120,6 m , wynosi 0,0003 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,9 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń miedzi w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,007 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych miedzi występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = -600 m  i wynosi 0,007 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 600 Y = 350 m , wynosi 0,0003 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,54 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,008 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych miedzi występuje w punkcie o współrzędnych X = 596,5 Y = -245 m  i wynosi 0,008 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 693,3 Y = -120,6 m , wynosi 0,0003 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,54 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń niklu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,007 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 0,23 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych niklu występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = -600 m  i wynosi 0,007 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 600 Y = 350 m , wynosi 0,0003 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,018 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,008 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 0,23 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych niklu występuje w punkcie o współrzędnych X = 596,5 Y = -245 m  i wynosi 0,008 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 693,3 Y = -120,6 m , wynosi 0,0003 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,018 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń ołowiu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,007 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 5 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych ołowiu występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = -600 m  i wynosi 0,007 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 600 Y = 350 m , wynosi 0,0003 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,47 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,008 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 5 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych ołowiu występuje w punkcie o współrzędnych X = 596,5 Y = -245 m  i wynosi 0,008 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 693,3 Y = -120,6 m , wynosi 0,0003 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,47 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń rtęci w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,006 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0002 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 0,7 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych rtęci występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = -600 m  i wynosi 0,006 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 600 Y = 350 m , wynosi 0,0002 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,036 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,007 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0002 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 0,7 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych rtęci występuje w punkcie o współrzędnych X = 596,5 Y = -245 m  i wynosi 0,007 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 693,3 Y = -120,6 m , wynosi 0,0002 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,036 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń wanadu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,007 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 2,3 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych wanadu występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = -600 m  i wynosi 0,007 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 600 Y = 350 m , wynosi 0,0003 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,225 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,008 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 2,3 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych wanadu występuje w punkcie o współrzędnych X = 596,5 Y = -245 m  i wynosi 0,008 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 693,3 Y = -120,6 m , wynosi 0,0003 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,225 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,9 | 200 | 250 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,007 | 400 | 350 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 250 m  i wynosi 1,9 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 350 m , wynosi 0,007 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,7 | 490,6 | 557,4 | 0 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,001 | 490,6 | 557,4 | 0 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 490,6 Y = 557,4 m  i wynosi 0,7 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 490,6 Y = 557,4 m , wynosi 0,001 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń chromu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,007 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 4,6 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych chromu występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = -600 m  i wynosi 0,007 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 600 Y = 350 m , wynosi 0,0003 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,36 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,008 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 4,6 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych chromu występuje w punkcie o współrzędnych X = 596,5 Y = -245 m  i wynosi 0,008 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 693,3 Y = -120,6 m , wynosi 0,0003 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,36 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń antymonu i jego związki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,007 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 23 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych antymonu i jego związki występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = -600 m  i wynosi 0,007 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 600 Y = 350 m , wynosi 0,0003 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 1,8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,008 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 23 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych antymonu i jego związki występuje w punkcie o współrzędnych X = 596,5 Y = -245 m  i wynosi 0,008 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 693,3 Y = -120,6 m , wynosi 0,0003 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 1,8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń odorów w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne ou/m3 | 4,71E-1 | 300 | -100 | 4 | 2 | WNW |
| Stężenie średnioroczne ou/m3 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych odorów występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = -100 m  i wynosi 4,71E-1 ou/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = 0 m , wynosi 0,00000 ou/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,9 ou/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne ou/m3 | 3,70E-1 | 596,5 | -245 | 16 | 6 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne ou/m3 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych odorów występuje w punkcie o współrzędnych X = 596,5 Y = -245 m  i wynosi 3,70E-1 ou/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = 0 m , wynosi 0,00000 ou/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,9 ou/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń kobaltu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,007 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 5 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych kobaltu występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = -600 m  i wynosi 0,007 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 600 Y = 350 m , wynosi 0,0003 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,36 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,008 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0003 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 5 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych kobaltu występuje w punkcie o współrzędnych X = 596,5 Y = -245 m  i wynosi 0,008 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 693,3 Y = -120,6 m , wynosi 0,0003 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,36 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń talu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,003 | -50 | -600 | 2 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0001 | 600 | 350 | 2 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 1 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych talu występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = -600 m  i wynosi 0,003 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 600 Y = 350 m , wynosi 0,0001 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,117 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,003 | 596,5 | -245 | 16 | 2 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0001 | 693,3 | -120,6 | 14 | 3 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 1 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych talu występuje w punkcie o współrzędnych X = 596,5 Y = -245 m  i wynosi 0,003 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 693,3 Y = -120,6 m , wynosi 0,0001 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,117 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 6,4 | 200 | 250 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,022 | 400 | 350 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 250 m  i wynosi 6,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 350 m , wynosi 0,022 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,2 | 490,6 | 557,4 | 0 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,002 | 490,6 | 557,4 | 0 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 490,6 Y = 557,4 m  i wynosi 2,2 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 490,6 Y = 557,4 m , wynosi 0,002 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 127,2 | 0 | -100 | 6 | 1 | N |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 3,323 | 0 | -100 | 6 | 1 | N |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = -100 m  i wynosi 127,2 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = -100 m , wynosi 3,323 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 0 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 31,3 | -378,1 | 15,2 | 6 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,332 | -378,1 | 15,2 | 6 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = -378,1 Y = 15,2 m  i wynosi 31,3 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = -378,1 Y = 15,2 m , wynosi 0,332 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 0 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów i w dodatkowych punktach

| Nazwa zanieczyszczenia | Maksym. częstość przekroczeń D1, % |  |  |  |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | X, m | Y, m | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | -100 | 0 | 4,930 | > 0 |
| dwutlenek siarki | - | - | - | 0,00 | < 0,274 | 600 | 350 | 0 | 0,493 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | -100 | 50 | 0 | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0 | 1,975 | < 7,2 |
| tlenek węgla | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0 | 0,495 | - |
| arsen | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0 | 0,0003 | < 0,0038 |
| benzen | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 400 | 350 | 0 | 0,0007 | < 2,7 |
| fluor | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0 | 0,0098 | < 1,8 |
| kadm | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0 | 0,098 | < 22,5 |
| mangan | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0 | 0,0003 | < 0,9 |
| miedź | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0 | 0,0003 | < 0,54 |
| nikiel | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0 | 0,0003 | < 0,018 |
| ołów | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0 | 0,0003 | < 0,47 |
| rtęć | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0 | 0,0002 | < 0,036 |
| wanad | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0 | 0,0003 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 400 | 350 | 0 | 0,007 | < 38,7 |
| chrom (VI) | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0 | 0,0003 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0 | 0,0003 | < 1,8 |
| odory | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0 | 0,0003 | < 0,36 |
| tal | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 400 | 350 | 0 | 0,022 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | - | - | - | - | - | 0 | -100 | 0 | 3,323 | > 0 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów

| Nazwa zanieczyszczenia | Maksym. częstość przekroczeń D1, % |  |  |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | Obliczona | Dopuszcz. | X, m | Y, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | - | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | -100 | 4,930 | > 0 |
| dwutlenek siarki | - | - | 0,00 | < 0,274 | 600 | 350 | 0,493 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | -100 | 50 | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 1,975 | < 7,2 |
| tlenek węgla | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0,495 | - |
| arsen | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0,0003 | < 0,0038 |
| benzen | - | - | 0,00 | < 0,2 | 400 | 350 | 0,0007 | < 2,7 |
| fluor | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0,0098 | < 1,8 |
| kadm | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0,098 | < 22,5 |
| mangan | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0,0003 | < 0,9 |
| miedź | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0,0003 | < 0,54 |
| nikiel | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0,0003 | < 0,018 |
| ołów | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0,0003 | < 0,47 |
| rtęć | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0,0002 | < 0,036 |
| wanad | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0,0003 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | - | - | 0,00 | < 0,2 | 400 | 350 | 0,007 | < 38,7 |
| chrom (VI) | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0,0003 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0,0003 | < 1,8 |
| odory | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0,0003 | < 0,36 |
| tal | - | - | 0,00 | < 0,2 | 600 | 350 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | - | - | 0,00 | < 0,2 | 400 | 350 | 0,022 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | - | - | - | - | 0 | -100 | 3,323 | > 0 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

Podgórze 5-15           X =   596,5 Y =  -278,2

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 11 | 24,2 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,150 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 16 | 48,6 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 16 | 0,316 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 16 | 97,9 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 1,266 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 16 | 24,1 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,317 | - |
| arsen | 16 | 0,008 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 16 | 0,95 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0063 | < 1,8 |
| kadm | 16 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 16 | 14,3 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,063 | < 22,5 |
| mangan | 16 | 0,008 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,9 |
| miedź | 16 | 0,008 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,54 |
| nikiel | 16 | 0,008 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,018 |
| ołów | 16 | 0,008 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,47 |
| rtęć | 16 | 0,007 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,036 |
| wanad | 16 | 0,008 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,2 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 16 | 0,008 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 16 | 0,008 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 1,8 |
| odory | 16 | 3,59E-1 | brak | - | - | - | 16 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 16 | 0,008 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,36 |
| tal | 16 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 11 | 18,6 | brak | - | - | - | 16 | 0,114 | > 0 |

Podgórze 3-34           X =   596,5 Y =  -245

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 11 | 24,8 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,161 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 16 | 48,9 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 16 | 0,332 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 16 | 98,6 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 1,329 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 16 | 24,2 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,332 | - |
| arsen | 16 | 0,008 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 16 | 0,96 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0066 | < 1,8 |
| kadm | 16 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 16 | 14,4 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,066 | < 22,5 |
| mangan | 16 | 0,008 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,9 |
| miedź | 16 | 0,008 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,54 |
| nikiel | 16 | 0,008 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,018 |
| ołów | 16 | 0,008 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,47 |
| rtęć | 16 | 0,007 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,036 |
| wanad | 16 | 0,008 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,2 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 16 | 0,008 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 16 | 0,008 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 1,8 |
| odory | 16 | 3,70E-1 | brak | - | - | - | 16 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 16 | 0,008 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,36 |
| tal | 16 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 11 | 19,1 | brak | - | - | - | 16 | 0,122 | > 0 |

Podgórze 36-42           X =   622,6 Y =  -221,1

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 11 | 22,5 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,168 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 16 | 48,5 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 16 | 0,340 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 16 | 97,7 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 1,358 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 16 | 24,0 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,340 | - |
| arsen | 16 | 0,008 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 16 | 0,95 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0068 | < 1,8 |
| kadm | 16 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 16 | 14,2 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,068 | < 22,5 |
| mangan | 16 | 0,008 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,9 |
| miedź | 16 | 0,008 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,54 |
| nikiel | 16 | 0,008 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,018 |
| ołów | 16 | 0,008 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,47 |
| rtęć | 16 | 0,007 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,036 |
| wanad | 16 | 0,008 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,2 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 16 | 0,008 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 16 | 0,008 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 1,8 |
| odory | 16 | 3,61E-1 | brak | - | - | - | 16 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 16 | 0,008 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,36 |
| tal | 16 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 11 | 17,0 | brak | - | - | - | 16 | 0,127 | > 0 |

Podgórze 18-28           X =   642,2 Y =  -240,7

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 11 | 22,8 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,153 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 16 | 47,6 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 16 | 0,336 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 16 | 95,9 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 1,345 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 16 | 23,6 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,336 | - |
| arsen | 16 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 16 | 0,93 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0067 | < 1,8 |
| kadm | 16 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 16 | 14,0 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,067 | < 22,5 |
| mangan | 16 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,9 |
| miedź | 16 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,54 |
| nikiel | 16 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,018 |
| ołów | 16 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,47 |
| rtęć | 16 | 0,007 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,036 |
| wanad | 16 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,2 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 16 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 16 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 1,8 |
| odory | 16 | 3,44E-1 | brak | - | - | - | 16 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 16 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,36 |
| tal | 16 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 11 | 17,5 | brak | - | - | - | 16 | 0,117 | > 0 |

Podgórze 2-16           X =   669,9 Y =  -255,3

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 11 | 21,5 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,144 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 16 | 46,3 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 16 | 0,331 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 16 | 93,3 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 1,326 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 16 | 23,0 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,332 | - |
| arsen | 16 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 16 | 0,91 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0066 | < 1,8 |
| kadm | 16 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 16 | 13,6 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,066 | < 22,5 |
| mangan | 16 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,9 |
| miedź | 16 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,54 |
| nikiel | 16 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,018 |
| ołów | 16 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,47 |
| rtęć | 16 | 0,007 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,036 |
| wanad | 16 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,1 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 16 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 16 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 1,8 |
| odory | 16 | 3,26E-1 | brak | - | - | - | 16 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 16 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0002 | < 0,36 |
| tal | 16 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 16 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 11 | 16,5 | brak | - | - | - | 16 | 0,111 | > 0 |

Dobrej nadziei 1           X =   660,7 Y =  -174,9

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 9 | 22,7 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,169 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 9 | 47,6 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 9 | 0,360 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 9 | 96,0 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 1,440 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 9 | 23,6 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,360 | - |
| arsen | 9 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 9 | 0,93 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0072 | < 1,8 |
| kadm | 9 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 9 | 14,0 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,072 | < 22,5 |
| mangan | 9 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,9 |
| miedź | 9 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,54 |
| nikiel | 9 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,018 |
| ołów | 9 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,47 |
| rtęć | 9 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,036 |
| wanad | 9 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,2 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 9 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 9 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 1,8 |
| odory | 9 | 2,86E-1 | brak | - | - | - | 9 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 9 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,36 |
| tal | 9 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 9 | 17,5 | brak | - | - | - | 9 | 0,127 | > 0 |

Dobrej nadziei 3           X =   673,1 Y =  -160,8

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 11 | 21,0 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,173 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 14 | 47,4 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 14 | 0,365 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 14 | 95,4 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 1,460 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 14 | 23,5 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,365 | - |
| arsen | 14 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 14 | 0,93 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0073 | < 1,8 |
| kadm | 14 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 14 | 13,9 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,073 | < 22,5 |
| mangan | 14 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,9 |
| miedź | 14 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,54 |
| nikiel | 14 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,018 |
| ołów | 14 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,47 |
| rtęć | 14 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0002 | < 0,036 |
| wanad | 14 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,2 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 14 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 14 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 1,8 |
| odory | 14 | 3,24E-1 | brak | - | - | - | 14 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 14 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,36 |
| tal | 14 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 11 | 15,9 | brak | - | - | - | 14 | 0,132 | > 0 |

Dobrej nadziei 5           X =   682,4 Y =  -141,2

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 11 | 22,2 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,172 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 14 | 47,2 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 14 | 0,375 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 14 | 95,0 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 1,502 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 14 | 23,4 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,376 | - |
| arsen | 14 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 14 | 0,92 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0075 | < 1,8 |
| kadm | 14 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 14 | 13,9 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,075 | < 22,5 |
| mangan | 14 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,9 |
| miedź | 14 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,54 |
| nikiel | 14 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,018 |
| ołów | 14 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,47 |
| rtęć | 14 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0002 | < 0,036 |
| wanad | 14 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,1 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 14 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 14 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 1,8 |
| odory | 14 | 3,22E-1 | brak | - | - | - | 14 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 14 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,36 |
| tal | 14 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 11 | 17,1 | brak | - | - | - | 14 | 0,131 | > 0 |

Dobrej nadziei 7, 7a           X =   693,3 Y =  -120,6

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 11 | 21,8 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,174 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 14 | 46,9 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 14 | 0,384 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 14 | 94,4 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 1,538 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 14 | 23,2 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,385 | - |
| arsen | 14 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 14 | 0,92 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0077 | < 1,8 |
| kadm | 14 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 14 | 13,8 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,077 | < 22,5 |
| mangan | 14 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,9 |
| miedź | 14 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,54 |
| nikiel | 14 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,018 |
| ołów | 14 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,47 |
| rtęć | 14 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0002 | < 0,036 |
| wanad | 14 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,1 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 14 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 14 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 1,8 |
| odory | 14 | 3,18E-1 | brak | - | - | - | 14 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 14 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0003 | < 0,36 |
| tal | 14 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 11 | 16,8 | brak | - | - | - | 14 | 0,133 | > 0 |

Dobrej nadziei 2           X =   687,3 Y =  -172,2

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 9 | 21,6 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,160 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 9 | 46,7 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 9 | 0,357 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 9 | 93,9 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 1,429 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 9 | 23,1 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,357 | - |
| arsen | 9 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 9 | 0,91 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0071 | < 1,8 |
| kadm | 9 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 9 | 13,7 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,071 | < 22,5 |
| mangan | 9 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,9 |
| miedź | 9 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,54 |
| nikiel | 9 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,018 |
| ołów | 9 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,47 |
| rtęć | 9 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,036 |
| wanad | 9 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,1 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 9 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 9 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 1,8 |
| odory | 9 | 2,80E-1 | brak | - | - | - | 9 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 9 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,36 |
| tal | 9 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 9 | 16,7 | brak | - | - | - | 9 | 0,121 | > 0 |

Dobrej nadziei 4           X =   700,3 Y =  -148,8

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 11 | 21,3 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,165 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 12 | 46,4 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 12 | 0,370 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 12 | 93,3 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 1,480 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 12 | 23,0 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,370 | - |
| arsen | 12 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0002 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 12 | 0,91 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0074 | < 1,8 |
| kadm | 12 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 12 | 13,6 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,074 | < 22,5 |
| mangan | 12 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0002 | < 0,9 |
| miedź | 12 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0002 | < 0,54 |
| nikiel | 12 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0002 | < 0,018 |
| ołów | 12 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0002 | < 0,47 |
| rtęć | 12 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0002 | < 0,036 |
| wanad | 12 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0002 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,1 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 12 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0002 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 12 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0002 | < 1,8 |
| odory | 12 | 2,99E-1 | brak | - | - | - | 12 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 12 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0002 | < 0,36 |
| tal | 12 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 11 | 16,4 | brak | - | - | - | 12 | 0,126 | > 0 |

Dobrej nadziei 8           X =   721   Y =  -107,6

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 9 | 20,7 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,165 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 9 | 45,8 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 9 | 0,384 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 9 | 92,2 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 1,536 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 9 | 22,7 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,384 | - |
| arsen | 9 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 9 | 0,90 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0077 | < 1,8 |
| kadm | 9 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 9 | 13,5 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,077 | < 22,5 |
| mangan | 9 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,9 |
| miedź | 9 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,54 |
| nikiel | 9 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,018 |
| ołów | 9 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,47 |
| rtęć | 9 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,036 |
| wanad | 9 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,1 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 9 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 9 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 1,8 |
| odory | 9 | 2,76E-1 | brak | - | - | - | 9 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 9 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,36 |
| tal | 9 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 9 | 16,0 | brak | - | - | - | 9 | 0,126 | > 0 |

Zabrzańska 23           X =   490,6 Y =   557,4

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 8 | 19,6 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,198 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 8 | 45,3 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 8 | 0,391 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 8 | 91,7 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 1,568 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 0 | 22,9 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,394 | - |
| arsen | 8 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0002 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,08 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0001 | < 2,7 |
| fluor | 8 | 0,89 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0078 | < 1,8 |
| kadm | 8 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 8 | 13,3 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,078 | < 22,5 |
| mangan | 8 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0002 | < 0,9 |
| miedź | 8 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0002 | < 0,54 |
| nikiel | 8 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0002 | < 0,018 |
| ołów | 8 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0002 | < 0,47 |
| rtęć | 8 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0002 | < 0,036 |
| wanad | 8 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0002 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,7 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,001 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 8 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0002 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 8 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0002 | < 1,8 |
| odory | 8 | 2,37E-1 | brak | - | - | - | 8 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 8 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0002 | < 0,36 |
| tal | 8 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 2,2 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,002 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 8 | 15,3 | brak | - | - | - | 8 | 0,148 | > 0 |

Zabrzańska 30           X =   129,3 Y =   497,7

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 3 | 30,5 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,236 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 3 | 47,4 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 3 | 0,227 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0 | 107,6 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,912 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 3 | 23,3 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,229 | - |
| arsen | 3 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,06 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 3 | 0,91 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0045 | < 1,8 |
| kadm | 3 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 3 | 13,6 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,045 | < 22,5 |
| mangan | 3 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 0,9 |
| miedź | 3 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 0,54 |
| nikiel | 3 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 0,018 |
| ołów | 3 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 0,47 |
| rtęć | 3 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 0,036 |
| wanad | 3 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,5 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 3 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 3 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 1,8 |
| odory | 3 | 2,46E-1 | brak | - | - | - | 3 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 3 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 0,36 |
| tal | 3 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 1,8 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,001 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 3 | 24,2 | brak | - | - | - | 3 | 0,167 | > 0 |

Zabrzańska 38           X =   280,9 Y =   625,9

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 11 | 22,4 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,193 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 14 | 47,7 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 14 | 0,314 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 14 | 96,3 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 1,258 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 14 | 23,7 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,315 | - |
| arsen | 14 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0002 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,05 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 14 | 0,93 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0063 | < 1,8 |
| kadm | 14 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 14 | 14,0 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,063 | < 22,5 |
| mangan | 14 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0002 | < 0,9 |
| miedź | 14 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0002 | < 0,54 |
| nikiel | 14 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0002 | < 0,018 |
| ołów | 14 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0002 | < 0,47 |
| rtęć | 14 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0002 | < 0,036 |
| wanad | 14 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0002 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,4 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 14 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0002 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 14 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0002 | < 1,8 |
| odory | 14 | 2,44E-1 | brak | - | - | - | 14 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 14 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0002 | < 0,36 |
| tal | 14 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 14 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 1,4 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,001 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 11 | 17,7 | brak | - | - | - | 14 | 0,143 | > 0 |

Zabrzańska 40           X =   109,2 Y =   602

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 6 | 25,3 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,182 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 6 | 49,6 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 6 | 0,215 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 6 | 100,2 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,862 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 6 | 24,5 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,216 | - |
| arsen | 6 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,05 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 6 | 0,96 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0043 | < 1,8 |
| kadm | 6 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 6 | 14,5 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,043 | < 22,5 |
| mangan | 6 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,9 |
| miedź | 6 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,54 |
| nikiel | 6 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,018 |
| ołów | 6 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,47 |
| rtęć | 6 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,036 |
| wanad | 6 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,4 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 6 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 6 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 1,8 |
| odory | 6 | 2,33E-1 | brak | - | - | - | 6 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 6 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,36 |
| tal | 6 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 1,3 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,001 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 6 | 20,1 | brak | - | - | - | 6 | 0,130 | > 0 |

Słowiańska 3-3G           X =  -370,5 Y =   660,7

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 11 | 21,0 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,140 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 15 | 45,3 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 15 | 0,195 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 15 | 91,7 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,780 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 15 | 22,2 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,195 | - |
| arsen | 15 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 15 | 0,87 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0039 | < 1,8 |
| kadm | 15 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 15 | 13,1 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,039 | < 22,5 |
| mangan | 15 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,9 |
| miedź | 15 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,54 |
| nikiel | 15 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,018 |
| ołów | 15 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,47 |
| rtęć | 15 | 0,007 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,036 |
| wanad | 15 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,1 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 15 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 15 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 1,8 |
| odory | 15 | 1,90E-1 | brak | - | - | - | 15 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 15 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,36 |
| tal | 15 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 11 | 16,6 | brak | - | - | - | 15 | 0,102 | > 0 |

Słowiańska 2-2G           X =  -447,7 Y =   551,5

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 11 | 22,4 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,159 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 15 | 46,8 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 15 | 0,217 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 15 | 94,3 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,870 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 15 | 23,1 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,218 | - |
| arsen | 15 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 15 | 0,91 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0043 | < 1,8 |
| kadm | 15 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 15 | 13,7 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,043 | < 22,5 |
| mangan | 15 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,9 |
| miedź | 15 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,54 |
| nikiel | 15 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,018 |
| ołów | 15 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,47 |
| rtęć | 15 | 0,007 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,036 |
| wanad | 15 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,1 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 15 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 15 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 1,8 |
| odory | 15 | 1,95E-1 | brak | - | - | - | 15 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 15 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,36 |
| tal | 15 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 11 | 17,6 | brak | - | - | - | 15 | 0,116 | > 0 |

Raciborska 8-8B           X =  -504,2 Y =   605,8

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 11 | 19,7 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,138 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 15 | 45,7 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 15 | 0,210 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 15 | 92,5 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,840 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 15 | 22,4 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,210 | - |
| arsen | 15 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 15 | 0,88 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0042 | < 1,8 |
| kadm | 15 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 15 | 13,2 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,042 | < 22,5 |
| mangan | 15 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,9 |
| miedź | 15 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,54 |
| nikiel | 15 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,018 |
| ołów | 15 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,47 |
| rtęć | 15 | 0,007 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,036 |
| wanad | 15 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,1 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 15 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 15 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 1,8 |
| odory | 9 | 1,82E-1 | brak | - | - | - | 15 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 15 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,36 |
| tal | 15 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 15 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 11 | 15,5 | brak | - | - | - | 15 | 0,102 | > 0 |

Raciborska 7           X =  -546,6 Y =   583

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 7 | 18,6 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,136 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 7 | 45,4 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 7 | 0,215 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 7 | 91,9 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,861 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 7 | 22,3 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,216 | - |
| arsen | 7 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 7 | 0,87 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0043 | < 1,8 |
| kadm | 7 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 7 | 13,1 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,043 | < 22,5 |
| mangan | 7 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,9 |
| miedź | 7 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,54 |
| nikiel | 7 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,018 |
| ołów | 7 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,47 |
| rtęć | 7 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,036 |
| wanad | 7 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,1 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 7 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 7 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 1,8 |
| odory | 5 | 1,79E-1 | brak | - | - | - | 7 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 7 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,36 |
| tal | 7 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,4 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 7 | 14,7 | brak | - | - | - | 7 | 0,099 | > 0 |

Raciborska 5           X =  -548,7 Y =   557,4

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 7 | 19,8 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,141 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 7 | 45,2 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 7 | 0,217 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 7 | 91,6 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,869 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 7 | 22,2 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,217 | - |
| arsen | 7 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 7 | 0,87 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0043 | < 1,8 |
| kadm | 7 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 7 | 13,0 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,043 | < 22,5 |
| mangan | 7 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,9 |
| miedź | 7 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,54 |
| nikiel | 7 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,018 |
| ołów | 7 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,47 |
| rtęć | 7 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,036 |
| wanad | 7 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,1 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 7 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 7 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 1,8 |
| odory | 7 | 1,81E-1 | brak | - | - | - | 7 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 7 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,36 |
| tal | 7 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 7 | 15,6 | brak | - | - | - | 7 | 0,103 | > 0 |

Raciborska 3           X =  -549,8 Y =   527,6

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 7 | 20,5 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,148 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 7 | 44,9 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 7 | 0,225 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 7 | 91,0 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,899 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 7 | 22,0 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,225 | - |
| arsen | 7 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 7 | 0,87 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0045 | < 1,8 |
| kadm | 7 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 7 | 13,0 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,045 | < 22,5 |
| mangan | 7 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,9 |
| miedź | 7 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,54 |
| nikiel | 7 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,018 |
| ołów | 7 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,47 |
| rtęć | 7 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,036 |
| wanad | 7 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,1 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 7 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 7 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 1,8 |
| odory | 7 | 1,84E-1 | brak | - | - | - | 7 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 7 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,36 |
| tal | 7 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 7 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 7 | 16,1 | brak | - | - | - | 7 | 0,108 | > 0 |

Raciborska 1           X =  -551,4 Y =   494,4

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 6 | 20,5 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,154 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 6 | 45,4 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 6 | 0,232 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 6 | 91,4 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,927 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 6 | 22,4 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,232 | - |
| arsen | 6 | 0,006 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 6 | 0,89 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0046 | < 1,8 |
| kadm | 6 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 6 | 13,3 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,046 | < 22,5 |
| mangan | 6 | 0,006 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,9 |
| miedź | 6 | 0,006 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,54 |
| nikiel | 6 | 0,006 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,018 |
| ołów | 6 | 0,006 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,47 |
| rtęć | 6 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,036 |
| wanad | 6 | 0,006 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,1 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 6 | 0,006 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 6 | 0,006 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 1,8 |
| odory | 6 | 1,86E-1 | brak | - | - | - | 6 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 6 | 0,006 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,36 |
| tal | 6 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 6 | 16,2 | brak | - | - | - | 6 | 0,112 | > 0 |

Wolności 112           X =  -587,3 Y =   529,2

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 8 | 19,0 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,142 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 8 | 45,3 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 8 | 0,227 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 8 | 91,8 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,909 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 8 | 22,2 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,227 | - |
| arsen | 8 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 8 | 0,87 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0045 | < 1,8 |
| kadm | 8 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 8 | 13,1 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,045 | < 22,5 |
| mangan | 8 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,9 |
| miedź | 8 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,54 |
| nikiel | 8 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,018 |
| ołów | 8 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,47 |
| rtęć | 8 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,036 |
| wanad | 8 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,1 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 8 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 8 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 1,8 |
| odory | 5 | 1,79E-1 | brak | - | - | - | 8 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 8 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,36 |
| tal | 8 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 8 | 15,0 | brak | - | - | - | 8 | 0,104 | > 0 |

Wolności 114           X =  -588,9 Y =   491,2

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 9 | 19,8 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,151 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 9 | 45,1 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 9 | 0,235 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 9 | 91,4 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,940 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 9 | 22,1 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,235 | - |
| arsen | 9 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0001 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 9 | 0,86 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0047 | < 1,8 |
| kadm | 9 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 9 | 13,0 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,047 | < 22,5 |
| mangan | 9 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0001 | < 0,9 |
| miedź | 9 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0001 | < 0,54 |
| nikiel | 9 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0001 | < 0,018 |
| ołów | 9 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0001 | < 0,47 |
| rtęć | 9 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0001 | < 0,036 |
| wanad | 9 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0001 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,1 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 9 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0001 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 9 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0001 | < 1,8 |
| odory | 9 | 1,82E-1 | brak | - | - | - | 9 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 9 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0001 | < 0,36 |
| tal | 9 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 9 | 15,7 | brak | - | - | - | 9 | 0,111 | > 0 |

Zabrzańska 45-47           X =  -474,3 Y =   426

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 5 | 24,7 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,188 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 5 | 49,2 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 5 | 0,238 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 5 | 99,3 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,952 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 5 | 24,3 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,238 | - |
| arsen | 5 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 5 | 0,96 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0048 | < 1,8 |
| kadm | 5 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 5 | 14,4 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,048 | < 22,5 |
| mangan | 5 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,9 |
| miedź | 5 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,54 |
| nikiel | 5 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,018 |
| ołów | 5 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,47 |
| rtęć | 5 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,036 |
| wanad | 5 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,2 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 5 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 5 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 1,8 |
| odory | 5 | 2,02E-1 | brak | - | - | - | 5 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 5 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,36 |
| tal | 5 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 5 | 19,6 | brak | - | - | - | 5 | 0,135 | > 0 |

Zabrzańska 49           X =  -637,8 Y =   415,1

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 5 | 19,9 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,156 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 5 | 44,8 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 5 | 0,245 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 5 | 90,8 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,982 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 5 | 22,0 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,246 | - |
| arsen | 5 | 0,006 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 5 | 0,87 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0049 | < 1,8 |
| kadm | 5 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 5 | 13,1 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,049 | < 22,5 |
| mangan | 5 | 0,006 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,9 |
| miedź | 5 | 0,006 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,54 |
| nikiel | 5 | 0,006 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,018 |
| ołów | 5 | 0,006 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,47 |
| rtęć | 5 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,036 |
| wanad | 5 | 0,006 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,1 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 5 | 0,006 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 5 | 0,006 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 1,8 |
| odory | 5 | 1,82E-1 | brak | - | - | - | 5 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 5 | 0,006 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,36 |
| tal | 5 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 5 | 15,7 | brak | - | - | - | 5 | 0,114 | > 0 |

Zabrzańska 51           X =  -661,7 Y =   430,9

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 4 | 18,9 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 4 | 0,148 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 4 | 45,2 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 4 | 0,242 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 4 | 91,6 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 4 | 0,967 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 4 | 22,2 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 4 | 0,242 | - |
| arsen | 4 | 0,006 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 4 | 0,0001 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 4 | 0,87 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 4 | 0,0048 | < 1,8 |
| kadm | 4 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 4 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 4 | 13,1 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 4 | 0,048 | < 22,5 |
| mangan | 4 | 0,006 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 4 | 0,0001 | < 0,9 |
| miedź | 4 | 0,006 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 4 | 0,0001 | < 0,54 |
| nikiel | 4 | 0,006 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 4 | 0,0001 | < 0,018 |
| ołów | 4 | 0,006 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 4 | 0,0001 | < 0,47 |
| rtęć | 4 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 4 | 0,0001 | < 0,036 |
| wanad | 4 | 0,006 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 4 | 0,0001 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,1 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 4 | 0,006 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 4 | 0,0001 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 4 | 0,006 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 4 | 0,0001 | < 1,8 |
| odory | 0 | 1,78E-1 | brak | - | - | - | 4 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 4 | 0,006 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 4 | 0,0001 | < 0,36 |
| tal | 4 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 4 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,4 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 4 | 14,9 | brak | - | - | - | 4 | 0,108 | > 0 |

Zabrzańska 53           X =  -678,6 Y =   429,2

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 8 | 18,8 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,148 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 8 | 45,4 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 8 | 0,243 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 8 | 92,0 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,974 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 8 | 22,3 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,244 | - |
| arsen | 8 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 8 | 0,88 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0049 | < 1,8 |
| kadm | 8 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 8 | 13,1 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,049 | < 22,5 |
| mangan | 8 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,9 |
| miedź | 8 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,54 |
| nikiel | 8 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,018 |
| ołów | 8 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,47 |
| rtęć | 8 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,036 |
| wanad | 8 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,1 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 8 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 8 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 1,8 |
| odory | 0 | 1,76E-1 | brak | - | - | - | 8 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 8 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,36 |
| tal | 8 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 8 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,4 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 8 | 14,8 | brak | - | - | - | 8 | 0,108 | > 0 |

1 maja 385           X =  -706,3 Y =   224,4

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 5 | 19,9 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,171 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 5 | 45,3 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 5 | 0,264 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 5 | 91,3 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 1,057 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 5 | 22,4 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,264 | - |
| arsen | 5 | 0,006 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0002 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 5 | 0,89 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0053 | < 1,8 |
| kadm | 5 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 5 | 13,3 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,053 | < 22,5 |
| mangan | 5 | 0,006 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0002 | < 0,9 |
| miedź | 5 | 0,006 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0002 | < 0,54 |
| nikiel | 5 | 0,006 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0002 | < 0,018 |
| ołów | 5 | 0,006 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0002 | < 0,47 |
| rtęć | 5 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,036 |
| wanad | 5 | 0,006 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0002 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,1 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 5 | 0,006 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0002 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 5 | 0,006 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0002 | < 1,8 |
| odory | 5 | 1,83E-1 | brak | - | - | - | 5 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 5 | 0,006 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0002 | < 0,36 |
| tal | 5 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 5 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 5 | 15,5 | brak | - | - | - | 5 | 0,125 | > 0 |

1 maja 383           X =  -656,3 Y =   183,7

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 9 | 22,7 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,198 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 9 | 47,9 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 9 | 0,275 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 9 | 96,5 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 1,098 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 9 | 23,7 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,275 | - |
| arsen | 9 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 9 | 0,93 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0055 | < 1,8 |
| kadm | 9 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 9 | 14,0 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,055 | < 22,5 |
| mangan | 9 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,9 |
| miedź | 9 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,54 |
| nikiel | 9 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,018 |
| ołów | 9 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,47 |
| rtęć | 9 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,036 |
| wanad | 9 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,1 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 9 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 9 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 1,8 |
| odory | 9 | 1,93E-1 | brak | - | - | - | 9 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 9 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0002 | < 0,36 |
| tal | 9 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 9 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,5 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 9 | 17,7 | brak | - | - | - | 9 | 0,144 | > 0 |

1 maja 380           X =  -525,4 Y =    21,2

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 11 | 30,9 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,309 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 12 | 48,5 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 12 | 0,279 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0 | 107,4 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 1,118 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 12 | 23,7 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,280 | - |
| arsen | 12 | 0,008 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0002 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 12 | 0,93 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0056 | < 1,8 |
| kadm | 12 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 12 | 14,0 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,056 | < 22,5 |
| mangan | 12 | 0,008 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0002 | < 0,9 |
| miedź | 12 | 0,008 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0002 | < 0,54 |
| nikiel | 12 | 0,008 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0002 | < 0,018 |
| ołów | 12 | 0,008 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0002 | < 0,47 |
| rtęć | 12 | 0,007 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0002 | < 0,036 |
| wanad | 12 | 0,008 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0002 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,2 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 12 | 0,008 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0002 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 12 | 0,008 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0002 | < 1,8 |
| odory | 12 | 2,23E-1 | brak | - | - | - | 12 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 12 | 0,008 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0002 | < 0,36 |
| tal | 12 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 12 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,6 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 11 | 23,8 | brak | - | - | - | 12 | 0,220 | > 0 |

1 maja 380           X =  -521   Y =   -10,3

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 10 | 29,2 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 10 | 0,314 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 10 | 48,1 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 10 | 0,270 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0 | 108,1 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 10 | 1,081 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 10 | 23,5 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 10 | 0,270 | - |
| arsen | 10 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 10 | 0,0002 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 10 | 0,92 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 10 | 0,0054 | < 1,8 |
| kadm | 10 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 10 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 10 | 13,9 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 10 | 0,054 | < 22,5 |
| mangan | 10 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 10 | 0,0002 | < 0,9 |
| miedź | 10 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 10 | 0,0002 | < 0,54 |
| nikiel | 10 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 10 | 0,0002 | < 0,018 |
| ołów | 10 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 10 | 0,0002 | < 0,47 |
| rtęć | 10 | 0,007 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 10 | 0,0002 | < 0,036 |
| wanad | 10 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 10 | 0,0002 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,2 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 10 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 10 | 0,0002 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 10 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 10 | 0,0002 | < 1,8 |
| odory | 10 | 2,23E-1 | brak | - | - | - | 10 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 10 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 10 | 0,0002 | < 0,36 |
| tal | 10 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 10 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,6 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 10 | 22,2 | brak | - | - | - | 10 | 0,223 | > 0 |

1 maja 380           X =  -378,1 Y =    15,2

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 6 | 41,3 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,481 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 0 | 60,6 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 6 | 0,202 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0 | 161,0 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,807 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 6 | 21,3 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,202 | - |
| arsen | 6 | 0,006 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,03 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 6 | 0,84 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0040 | < 1,8 |
| kadm | 6 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 6 | 12,5 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,040 | < 22,5 |
| mangan | 6 | 0,006 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,9 |
| miedź | 6 | 0,006 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,54 |
| nikiel | 6 | 0,006 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,018 |
| ołów | 6 | 0,006 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,47 |
| rtęć | 6 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,036 |
| wanad | 6 | 0,006 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,2 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 6 | 0,006 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 6 | 0,006 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 1,8 |
| odory | 6 | 2,44E-1 | brak | - | - | - | 6 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 6 | 0,006 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,36 |
| tal | 6 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 6 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,7 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 6 | 31,3 | brak | - | - | - | 6 | 0,332 | > 0 |

1 maja 380           X =  -512,3 Y =  -169,5

| Nazwa zanieczyszczenia | Stężenie maksymalne 1h µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 3 | 27,4 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,260 | > 0 |
| dwutlenek siarki | 3 | 48,6 | < 350 | - | 0,00 | < 0,274 | 3 | 0,217 | < 5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0 | 101,7 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,870 | < 7,2 |
| tlenek węgla | 3 | 23,9 | < 30000 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,217 | - |
| arsen | 3 | 0,007 | < 0,2 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 0,0038 |
| benzen | 0 | 0,02 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,0000 | < 2,7 |
| fluor | 3 | 0,94 | < 30 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0043 | < 1,8 |
| kadm | 3 | 0,003 | < 0,52 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 0,0036 |
| chlorowodór | 3 | 14,1 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,043 | < 22,5 |
| mangan | 3 | 0,007 | < 9 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 0,9 |
| miedź | 3 | 0,007 | < 20 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 0,54 |
| nikiel | 3 | 0,007 | < 0,23 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 0,018 |
| ołów | 3 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 0,47 |
| rtęć | 3 | 0,006 | < 0,7 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 0,036 |
| wanad | 3 | 0,007 | < 2,3 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 0 | 0,2 | < 1000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 38,7 |
| chrom (VI) | 3 | 0,007 | < 4,6 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 0,36 |
| antymon i jego związki | 3 | 0,007 | < 23 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 1,8 |
| odory | 3 | 2,18E-1 | brak | - | - | - | 3 | 0,00000 | < 0,9 |
| kobalt | 3 | 0,007 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 0,36 |
| tal | 3 | 0,003 | < 1 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0001 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 0 | 0,6 | < 3000 | - | 0,00 | < 0,2 | 0 | 0,000 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 3 | 20,6 | brak | - | - | - | 3 | 0,183 | > 0 |

Stężenia odorów podano w ou/m3.